ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Покрытия (панели) напольные ламинированные | 16.21/29.061 | Предельные отклонения: по толщине, длине, ширине поверхностного слоя элемента, отклонение от перпендикулярность смежных сторон элемента, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности элемента | СТБ EN 13329-2018 Приложение А | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2* |  |  | Раскрытие стыков и перепад высот между эле-ментами | СТБ EN 13329-2018 Приложение В |  |  |
| 1.3* |  | 16.21/26.080 | Изменение размеров при изменении относительной влажности воздуха | EN 318:2002; СТБ EN 13329-2018 Приложение С |  |  |
| 1.4* |  | 16.21/26.095 | Прочность поверхностного слоя на отрыв | EN 311:2002; СТБ EN 13329-2018 Приложение D |  |  |
| 1.5* |  |  | Остаточная деформация от приложения статической нагрузки | EN ISO 24343-1:2012 |  |  |
| 1.6* |  | 16.21/11.116 | Светостойкость | EN 20105-A02:1994; EN 438-2:2016+A1:2018 р. 27; EN ISO 4892-2:2013; СТБ EN 438-2-2018 р. 27 |  |  |
| 1.7* |  | 16.21/26.095 | Класс истираемости (стойкость к истиранию) | EN 438-2:2016+A1:2018 р. 10; СТБ EN 13329-2018 Приложение E; СТБ EN 438-2-2018 р. 10 |  |  |
| 1.8* |  |  | Класс ударной прочности (ударная прочность) | EN 438-2:2016+A1:2018 р. 20. 22; СТБ EN 13329-2018 Приложение H; СТБ EN 438-2-2018 р. 20. 22 |  |  |
| 1.9* |  | 16.21/11.116 | Устойчивость к образованию пятен | EN 438-2:2016+A1:2018 р. 28; СТБ EN 438-2-2018 р. 28 |  |  |
| 1.10* |  | 16.21/26.095 | Прочность покрытия пола при моделировании перемещения ножки мебели | EN ISO 16581:2019 |  |  |
| 1.11* |  |  | Испытание роликами стула | EN ISO 4918:2021 |  |  |
| 1.12* |  | 16.21/29.061 | Набухание по толщине образца | ISO 24336:2005 |  |  |
| 1.13* |  | 16.21/26.095 | Прочность соединения | ISO 24334:2019 |  |  |
| 1.14* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | СТБ EN 717-1-2008 |  |  |
| 1.15* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | EN ISO 12460-3:2023; СТБ EN 717-2-2008 |  |  |
| 1.16* |  | 16.21/26.095 | Сопротивление скольжению. Динамический коэффициент трения по сухим поверхностям пола | EN 13893:2002 |  |  |
| 2.1* | Плиты древесноволокнистые мокрого и сухого способа производства, ориентированно-стружечные плиты (OSB)в том числе облицованные. Плиты древесно-стружечные | 16.21/08.052 | Влажность | EN 322:1993 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 16.21/29.040 | Плотность | EN 323:1993 |  |  |
| 2.3* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | EN 310:1993 |  |  |
| 2.4* |  | 16.21/29.061 | Набухание по толщине за 24 ч | EN 317:1993 |  |  |
| 2.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | EN 319:1993 |  |  |
| 2.6* |  |  | Сопротивление извлечению шурупов вдоль оси | EN 320:2011 |  |  |
| 2.7* |  | 16.21/26.080 | Влагостойкость в условиях циклического испытания | EN 321:2001; ГОСТ 32399-2013 Приложение А |  |  |
| 2.8* |  |  | Влагостойкость. Испытание кипячением | EN 1087-1:1995 |  |  |
| 2.9* |  | 16.21/29.061 | Номинальные размеры: толщина, длина, ширина | EN 324-1:1993 |  |  |
| 2.10* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | EN 324-2:1993 |  |  |
| 2.11* |  | 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования | ISO 12460-5:2015 |  |  |
| 2.12* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | СТБ EN 717-1-2008 |  |  |
| 2.13* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | EN ISO 12460-3:2023; СТБ EN 717-2-2008 |  |  |
| 3.1* | Плиты древесные. Плиты, облицованные пленками, пропитанными меламиновыми смолами, для внутренней отделки | 16.21/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров (длина, ширина, толщина) | EN 14323:2021 р. 5.1; EN 324-1:1993; СТБ EN 14323-2019 р. 5.1 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2* |  |  | Плоскостность | EN 14323:2021 р. 5.2; СТБ EN 14323-2019 р. 5.2 |  |  |
| 3.3* |  | 16.21/11.116 | Устойчивость к образованию пятен | EN 438-2:2016+A1:2018 р. 28; СТБ EN 438-2-2018 р. 28 |  |  |
| 3.4* |  | 16.21/26.095 | Стойкость декоративного поверхностного слоя плиты к образованию царапин | EN 14323:2021 р. 5.5; СТБ EN 14323-2019 р. 5.5 |  |  |
| 3.5* |  |  | Стойкость к образованию трещин | EN 14323:2021 р. 5.7; СТБ EN 14323-2019 р. 5.7 |  |  |
| 3.6* |  |  | Стойкость к истиранию декоративного поверхностного слоя | EN 14323:2021 р. 5.9; EN 438-2:2016+A1:2018 р. 10; СТБ EN 14323-2019 р. 5.9; СТБ EN 438-2-2018 |  |  |
| 3.7* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | СТБ EN 717-1-2008 |  |  |
| 3.8* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | EN ISO 12460-3:2023 |  |  |
| 3.9* |  | 16.21/26.095 | Сопротивление осевому извлечению шурупов | EN 320:2011 |  |  |
| 3.10* |  | 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость поверхности | EN 14323:2021 р. 5.10; EN 438-2:2016+A1:2018 р. 10; СТБ EN 14323-2019 р. 5.10; СТБ EN 438-2-2018 р. 14 |  |  |
| 3.11* |  | 16.21/26.095 | Ударная прочность при воздействии шаром большого диаметра | EN 14323:2021 р. 5.13; EN 438-2:2016+A1:2018 р. 22; СТБ EN 14323-2019 р. 5.13; СТБ EN 438-2-2018 р. 22 |  |  |
| 3.12* |  | 16.21/11.116 | Светостойкость при воздействии ксеноновой дуговой лампы | EN 14323:2021 р. 5.11; EN ISO 4892-2:2013; СТБ EN 14323-2019 р 5.11 |  |  |
| 3.13* |  | 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | EN 311:2002 |  |  |
| 4.1** | Плиты древесно-стружечные, в том числе облицованные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 р. 4; СТБ 1348-2009 р. 8 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2* |  | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 10634-88 п. 2.2, п. 3.1, п. 4.1 |  |  |
| 4.3* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10634-88 п.п. 2.3, 3.2, 4.2 |  |  |
| 4.4* |  | 16.21/29.061 | Набухание по толщине за 24 ч | ГОСТ 10634-88 р. 2.3, р. 3.3, р. 4.4 |  |  |
| 4.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 4.6* |  |  | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 4.7* |  | 16.21/29.143 | Твердость | ГОСТ 11843-76 |  |  |
| 4.8* |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |  |
| 4.9* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 |  |  |
| 4.10* |  |  | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021 |  |  |
| 4.11* |  |  | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 4.12* |  | 16.21/26.095 | Сопротивление извлечению шурупов вдоль оси | ГОСТ 10637-2019 |  |  |
| 4.13* |  | 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования | ГОСТ 27678-2014 |  |  |
| 4.14* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 4.15* |  |  | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 4.16* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к образованию пятен | ГОСТ 27627-88; СТБ 1348-2009 п. 9.14 |  |  |
| 4.17* |  | 16.21/26.095 | Стойкость к истиранию декоративного поверхностного слоя | ГОСТ 27820-88; СТБ 1348-2009 п. 9.16 |  |  |
| 4.18* |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 27326-87; СТБ 1348-2009 п. 9. 17 |  |  |
| 4.19* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 5.1** | Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32289-2025 п. 7.8 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 5.3* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021 |  |  |
| 5.4* |  | 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость поверхности | ГОСТ 32289-2025 Приложение Б |  |  |
| 5.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 5.6* |  |  | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 5.7* |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 27326-87; ГОСТ 32289-2025 п. 7.18, Приложение А |  |  |
| 5.8* |  | 16.21/26.080 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха | ГОСТ 32289-2025 Приложение В |  |  |
| 5.9* |  |  | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 32289-2025 Приложение Г |  |  |
| 5.10* |  | 16.21/26.095 | Стойкость к истиранию декоративного поверхностного слоя | ГОСТ 27820-88; ГОСТ 32289-2025 п. 7.19 |  |  |
| 5.11* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к образованию пятен | ГОСТ 27627-88; ГОСТ 32289-2025 п. 7.20 |  |  |
| 5.12* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 5.13* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | ГОСТ 32155-2013 |  |  |
| 6.1** | Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32687-2021 п.7.5 -7.7 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 6.3* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021 |  |  |
| 6.4* |  | 16.21/26.080 | Гидротермическая стойкость поверхности | ГОСТ 32687-2021 Приложение В |  |  |
| 6.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 6.6* |  |  | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 6.7* |  | 16.21/29.143 | Твердость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 27326-87; ГОСТ 32289-2025 п. 7.18, Приложение А |  |  |
| 6.8* |  | 16.21/26.080 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха | ГОСТ 32687-2021 Приложение А |  |  |
| 6.9* |  |  | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 32687-2021 Приложение Б |  |  |
| 6.10* |  | 16.21/26.095 | Стойкость к истиранию декоративного поверхностного слоя | ГОСТ 27820-88; ГОСТ 32687-2021 п. 7.17 |  |  |
| 6.11* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к образованию пятен | ГОСТ 27627-88; ГОСТ 32687-2021 п. 7.16 |  |  |
| 6.12* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 6.13* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | ГОСТ 32155-2013 |  |  |
| 6.14* |  | 16.21/26.095 | Условная адгезия покрытия к плите-основе | ГОСТ 32687-2021 Приложение Д |  |  |
| 7.1* | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных (хвойных) пород | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014; СТБ EN 717-1-2008 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | EN ISO 12460-3:2023; ГОСТ 32155-2013; СТБ EN 717-2-2008 |  |  |
| 7.3* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ГОСТ 9624-2009 п.6; СТБ ЕН 314-1-2004 |  |  |
| 7.4* |  | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 |  |  |
| 7.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 9625-2013 |  |  |
| 7.6* |  |  | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 9622-2016 п.3 |  |  |
| 8.1** | Плиты древесно-волокнистые мокрого и сухого способа производства | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 р. 4 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 8.2* |  | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.1 |  |  |
| 8.3* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.2 |  |  |
| 8.4* |  | 16.21/29.061 | Водопоглощение и набухание по толщине | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.3 |  |  |
| 8.5* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.4 |  |  |
| 8.6* |  |  | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 8.7* |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |  |
| 8.8;8.9* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 |  |  |
| 8.10* |  |  | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 8.11* |  | 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования | ГОСТ 27678-2014 |  |  |
| 8.12* |  | 16.21/26.080 | Влагостойкость в условиях циклического испытания | ТУ BY 300187428.005-2022 П. 4.6 |  |  |
| 9.1* | Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.1 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 9.2* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 9.3* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к действию воды, минерального масла, мыльного раствора | ГОСТ 8904-81 П. 4.6, 4.7 |  |  |
| 9.4* |  |  | Классификация и качество лакокрасочного покрытия | ГОСТ 24404-80 |  |  |
| 9.5* |  |  | Адгезия | ГОСТ 15140-78 Р.2, Р.4 |  |  |
| 10.1** | Плиты древесно-волокнистые изготовленные по сухому методу об-лицованные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 р. 4 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 10.2* |  | 16.21/26.095 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 10.3* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021 |  |  |
| 10.4* |  |  | Линейные размеры | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |  |
| 10.5, 10.6* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 |  |  |
| 10.7* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 10.8* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | EN ISO 12460-3:2023; СТБ EN 717-2-2008 |  |  |
| 11.1** | Панели напольные ламинированные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 р. 4 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 11.2* |  | 16.21/29.061 | Водопоглощение и набухание по толщине | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.3 |  |  |
| 11.3* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.4 |  |  |
| 11.4* |  |  |  |  |  |  |
| 11.5* |  |  | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 11.6* |  | 16.21/29.061 | Раскрытие стыков и перепад высот между эле-ментами | СТБ EN 13329-2018 Приложение В |  |  |
| 11.7* |  | 16.21/08.156 | Миграция формальдегида из плиты ламинированной -камерный метод, мг/м3 воздуха | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 11.8* |  |  | Миграция формальдегида из плиты ламинированной- метод газового анализа. | СТБ EN 717-2-2008 |  |  |
| 12.1** | Блоки дверные, блоки оконные и дверные балконные | 16.23/42.000, 16.21/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015; СТБ 939-2013 П. 8.1 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 12.2* |  | 16.23/08.052, 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) р.1 |  |  |
| 12.3* |  | 16.23/29.061, 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 12.4* |  | 16.23/11.116, 16.21/11.116 | Прочность сцепления с отделываемой поверхностью, адгезия | ГОСТ 15140-78 р.2; ГОСТ 27325-87 |  |  |
| 12.5* |  | 16.23/26.095, 16.21/26.095 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |
| 12.6* |  |  | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении | ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 19414-90 |  |  |
| 12.7* |  |  | Прочности клеевых соединений на неравномерный отрыв листовой облицовки | ГОСТ 15867-79; ГОСТ 25885-83 |  |  |
| 12.8* |  |  | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 17005-82 |  |  |
| 12.9* |  | 16.23/29.061, 16.21/29.061 | Линейные размеры, провесы, зазоры | ГОСТ 26433.1-89 п. 6.7; СТБ 1457-2004 р.5 |  |  |
| 12.10* |  |  | Перпендикулярность | ГОСТ 26433.1-89 п. 6.7; СТБ 1457-2004 п. 8 |  |  |
| 12.11* |  |  | Прямолинейность | ГОСТ 26433.1-89 п. 6.7; СТБ 1457-2004 р. 8 |  |  |
| 12.12* |  |  | Плоскостность | ГОСТ 26433.1-89 п. 6.7; СТБ 1457-2004 р. 7 |  |  |
| 12.13* |  | 16.23/26.095, 16.21/26.095 | Прочность: -угловых клеевых соединений; -угловых сварных соединений поливинил-хлоридного профиля | СТБ 1264-2001 п. 8.14; СТБ 939-2013 п.п. 8.10, 8.10.3 |  |  |
| 12.14* |  | 16.23/11.116, 16.21/11.116 | Качество лакокрасочных покрытий | ГОСТ 24404-80 |  |  |
| 13.1* | Окна и балконные двери из поливилхлоридного профиля | 20.16/26.095 | Прочность: -угловых клеевых соединений; -угловых сварных соединений поливинил-хлоридного профиля | СТБ 1264-2001 п. 8.14 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 14.1** | Детали профильные из древесины и древесных мате-риалов для строительства | 16.23/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1074-2009 п. 5.4 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 14.2* |  | 16.23/08.052 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) р.1 |  |  |
| 14.3* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 14.4* |  | 16.23/11.116 | Прочность сцепления с отделываемой поверхностью, адгезия | ГОСТ 15140-78 р.2 |  |  |
| 14.5* |  | 16.23/26.095 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |
| 14.6* |  |  | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении | ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 19414-90 |  |  |
| 14.7* |  |  | Прочности клеевых соединений на неравномерный отрыв листовой облицовки | ГОСТ 15867-79; ГОСТ 25885-83 |  |  |
| 14.8* |  |  | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 17005-82 |  |  |
| 14.9* |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры, провесы, зазоры | СТБ 1074-2009 п. 6.1 |  |  |
| 14.10* |  |  | Перпендикулярность | СТБ 1074-2009 п. 6.2 |  |  |
| 14.11* |  |  | Прямолинейность |  |  |  |
| 14.12* |  |  | Плоскостность |  |  |  |
| 14.13* |  | 16.23/11.116 | Качество лакокрасочных покрытий | ГОСТ 24404-80 |  |  |
| 15.1* | Пиломатериалы хвойных и лиственных пород | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) р.1 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 15.2* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 16.1** | Лесоматериалы, продукция из древесины и древесных материалов | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 16.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 17.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака. Диапазон измерений: (2,0-30,0) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.014-84 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 17.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида. Диапазон измерений: (5,0-50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 17.3** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации аэрозоля (пыли) преимущественно фиброгенного действия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/дм3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 17.4** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-10,0) мг/дм3 | МВИ.МН 4950-2014 |  |  |
| 17.5** |  | 100.10/08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочей едких, мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,03-1,51) мг/дм3; - (0,02-3,50) мг/дм3 | МВИ.МН 5866-2017 метод А, метод Б |  |  |
| 17.6** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака. Диапазон измерений: от 5 мг/м3 | МУ № 1637-77 |  |  |
| 17.14** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца Диапазон измерений: - (0,02-4,00) мг/дм3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 17.15** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации железа. Диапазон измерений:-(0,15-20,00) мг/дм3 |  |  |  |
| 17.16** |  |  | Определение массовой концентрации оксида железа Диапазон измерений: (0,20-28,6) мг/дм3 |  |  |  |
| 17.17** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов хрома, мг/дм3 Диапазоны измерений: - оксид хрома (VI) (0,001-0,082) мг/дм3 ;- оксид хрома (III) (0,03-9,72) мг/дм3 | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 18.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 18.2** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность, % - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 18.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 18.4** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | МВИ.МН 5755-2017 |  |  |
| 18.5** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 18.6** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), из-меряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ТНПА и другая документация |  |  |
| 19.1** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 23337-2014 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 20.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота, мкг/м3 Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 | МВИ.МН 5087-2014 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 20.2** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида, мкг/м3 Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 21.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с Расход газопылевых потоков, м³/с | СТБ 17.08.05-02-2016 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 21.2** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па Температура газопылевых потоков, оС | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 21.3** |  |  | Влажность газопылевых потоков, % | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 21.4** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/м3 | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 21.5** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (1,25-500000,00) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 21.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Диапазон измерений:(1,34-4000,00) мг/м3 |  |  |  |
| 21.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида. Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |  |
| 21.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений:(0,1-21) % |  |  |  |
| 21.9** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений:(15-20000) мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 21.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированная по составу пыль/ аэрозоль) Диапазон измерений: (5-15) мг/м3 | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 21.11** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (2,86-15000,00) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 22.1** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 23.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 24.1* | Плиты древесно-стружечные влагостойкие | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 10634-88 п. 2.2, п. 3.1, п. 4.1 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 24.2* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10634-88 п.п. 2.3, 3.2, 4.2 |  |  |
| 24.3* |  | 16.21/29.061 | Набухание по толщине за 24 ч | ГОСТ 10634-88 р. 2.3, р. 3.3, р. 4.4 |  |  |
| 24.4* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 24.5* |  |  | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 24.6* |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |  |
| 24.7* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 |  |  |
| 24.8* |  |  | Перпендикулярность | ГОСТ 27680-88 |  |  |
| 24.9* |  |  | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021 |  |  |
| 24.10* |  |  | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 24.11* |  | 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования | ГОСТ 27678-2014 |  |  |
| 24.12* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 24.13* |  | 16.21/26.080 | Влагостойкость в условиях циклического испытания | ГОСТ 32399-2013 Приложение А |  |  |
| 24.14* |  |  | Влагостойкость. Испытание кипячением | ГОСТ 32399-2013 Приложение Б |  |  |
| 25.1* | Спички | 20.51/11.116 | Качество воспламенения | ГОСТ 1820-2001 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 25.2* |  |  | Тление соломки |  |  |  |
| 25.3* |  | 20.51/26.095 | Прочность посадки спичечной головки |  |  |  |
| 26.1* | Щепа | 16.10/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15815-83 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 26.2* |  | 16.10/08.052 | Массовая доля остатков на ситах анализатора |  |  |  |
| 26.3* |  |  | Массовая доля коры и гнили |  |  |  |
| 26.4* |  |  | Массовая доля хвойных и лиственных пород |  |  |  |
| 26.5* |  |  | Массовая доля щепы с мятыми кромками |  |  |  |
| 26.6* |  |  | Массовая доля общей влаги | ГОСТ 4106-74 |  |  |
| 26.7* |  |  | Зольность | СТБ 2042-2010 |  |  |
| 27.1* | Плиты древесно-волокнистые, изготовленные по сухому методу производства, огнестойкие | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 р. 4 | пер. Стахановский, д. 7, 210008, г. Витебск, Витебская область |  |
| 27.2* |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 27680-88 п.п 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 |  |  |
| 27.3* |  |  | Прямоугольность и прямолинейность кромок | ГОСТ 27680-88 п.п 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 |  |  |
| 27.4* |  |  | Перпендикулярность | ГОСТ 27680-88 |  |  |
| 27.5* |  | 16.21/08.052 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.1 |  |  |
| 27.6* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.2 |  |  |
| 27.7* |  | 16.21/29.061 | Водопоглощение и набухание по толщине | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.3 |  |  |
| 27.8* |  | 16.21/26.095 | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 10633-2018 р. 5, п. 5.4 |  |  |
| 27.9* |  |  | Предел прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 27.10* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности (Rm) | ГОСТ 15612-2013 р. 5 |  |  |
| 27.11* |  | 16.21/08.156 | Содержание (выделение) формальдегида в плите: -метод экстрагирования | ГОСТ 27678-2014 |  |  |