ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116 | Моделирование условий испытаний. Органолептические показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок, окрашивание; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1* | Пищевые продукты, вода, почва | 11.06/08.158, 100.09/08.158, 100.06/08.158, 100.03/08.158, 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.84/08.158, 10.82/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.62/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.85/08.158, 10.20/08.158, 03.00/08.158, 01.29/08.158, 01.27/08.158, 01.26/08.158, 01.11/08.158 | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры (элант, фенфиз, прима, лонтрим, диамакс, биолан, дикопур, луварам, диален-супер, чистолан, дезормон, балерина, аминка, диален, трезор) | ГОСТ 34050-2017 п. 8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.2* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.22/08.032, 23.13/08.032 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно), свинец, цинк, мышьяк, алюминий, титан, олово, кадмий, барий, медь, железо, молибден, кобальт, марганец, ванадий, никель | ГОСТ 30178-96 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* | Пищевые продукты | 11.06/08.156, 11.06/08.161, 10.92/08.156, 10.92/08.161, 10.91/08.156, 10.91/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.3* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.155, 16.29/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155, 22.22/08.155, 23.13/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.3* | Пищевые продукты, вода | 11.04/08.158, 11.04/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.46/08.158, 01.46/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 31858-2012; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.4* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33447-2015 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.4* | Пищевые продукты, вода | 11.04/08.158, 11.04/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.46/08.158, 01.46/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.92/08.158, 10.92/08.161 | ГХЦГ и его изомеры (линдан, фентиурам) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 31858-2012; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.5* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.5* | Пищевые продукты (рыба и рыбная продукция) | 10.41/08.158, 10.20/08.158, 03.00/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.6* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.6* | Пищевые продукты, вода | 10.73/08.158, 10.73/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.92/08.158, 10.92/08.161 | Хлорорганические пестициды, в т.ч. гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 31858-2012; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.7* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.7* | Вода | 100.09/08.158, 100.04/08.158, 100.03/08.158 | Сумма пестицидов (2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, γ-ГХЦГ(линдан), ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 31858-2012; ГОСТ 34050-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 1.8* ТР | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.9* ТР |  |  | Гексан, Гептан | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.10* ТР |  |  | Ацетон | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.11* ТР |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.12* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Этилбензол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.13* ТР |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.15* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Хлорвинил | ГОСТ ISO 6401-2021 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | Хлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34170-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.18* ТР |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Винилацетат | АМИ.МН 0111-2023 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.19* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.20* ТР |  | 16.24/08.161, 16.29/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.21* ТР |  | 16.24/08.082, 16.24/08.158, 16.29/08.082, 16.29/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.22* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.23* ТР |  | 16.24/08.082, 16.24/08.158, 16.29/08.082, 16.29/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.24* ТР |  | 16.24/08.169, 16.29/08.169, 17.12/08.169, 17.21/08.169, 17.29/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.25* ТР |  | 16.24/08.149, 16.29/08.149, 17.12/08.149, 17.21/08.149, 17.29/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149 | Изменение кислотного числа | ГОСТ 34168-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.26* ТР |  | 16.24/08.158, 16.24/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.27* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.28* ТР |  | 16.24/08.158, 16.24/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159 | Ацетофенон | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.29* ТР |  | 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Тиурам Д, Каптакс | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.30* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.32* ТР |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 1.33* ТР |  | 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 34166-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34167-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.34* ТР |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.35* ТР |  |  | Метилакрилат Бутилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 1.36* ТР |  |  | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 1.37* ТР |  |  | Дихлорбензол |  |  |  |
| 2.1* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности | МУ 1.1.037-95 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.1* | Пищевые продукты (зерновые, зернобобовые, орехи, кондитерские изделия, хлебопродукты, концентраты, кофе, чай, растительные и животные масла, молочные продукты, плодоовощные консервы и концентраты, какао-бобы, шоколад) | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161 | Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3, 4; ГОСТ 34049-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.2* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/08.169, 22.29/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2* | Пищевые продукты (продукты переработки плодов и овощей) | 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.3* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.3* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.4* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний; привкус водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Дезоксиниваленол | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.5* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.11/03.152, 01.11/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 п. 2; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.6* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.6* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 2.7* ТР | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.8* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 2.9* ТР |  | 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 2.10* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.12* ТР |  | 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 2.13* ТР |  | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | Цимат | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Ускорители вулканизации класса тиазола: каптакс, альтакс, сульфенамид Ц класса тиурама, тиурам Д, тиурам Е, этилцимат, дифенилгуанидин |  |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | Агидол 2 (антиокислитель) |  |  |  |
| 2.16** ТР |  | 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; МУ от 19.10.1990 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 2.17* ТР |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/12.042, 13.95/12.042, 17.22/12.042, 32.99/12.042 | Моделирование условия испытаний | ГОСТ Р 52557-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфор, фосфаты) | ГОСТ 30615-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.2* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.169, 13.95/08.169, 17.22/08.169, 32.99/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ГОСТ Р 52557-2020 п. 6.5 (модельная вытяжка); МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.2* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.53/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.3* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.032, 17.11/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.156 | Мышьяк Хром (Cr3+Cr6+ суммарно), свинец, цинк, мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.3* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.53/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.4* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.4* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.53/08.032, 08.93/08.032, 20.12/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.5* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.5* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | Цинк | ГОСТ 18293-72 п. 4; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.6* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Бензол, Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.6* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.7* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.7* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.8* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Гексан | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.8* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.53/08.032, 20.53/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.9* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.155, 13.95/08.155, 17.22/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.9* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.10* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.10* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | Никель | ГОСТ 28414-89 приложение 3; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.11* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.156, 13.95/08.156, 17.22/08.156, 32.99/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.11* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.53/08.032, 08.93/08.032, 20.12/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.12* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Этилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.12* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли, аспартам, сахарин | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98; СТБ 961-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.13* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.13* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бензапирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.14* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/08.158, 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Спирт пропиловый, Спирт бутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.14* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин, Е133 Бриллиантовый голубой, Е131 Синий патентованный, Е 104 Желтый хинолиновый | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.15* |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е 110, тартразин- Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин Е132 | МВИ.МН 2399-2005 |  |  |
| 3.16** ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/42.000, 13.95/42.000, 17.22/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 52557-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.16* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 10.84/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: желтый хинолиновый-Е104, красный очаровательный - Е129, желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, амарант- Е123, азорубин – Е122, понсо 4R – Е 124 | ГОСТ 32050-2013 п. 7; ГОСТ 32073-2013 п. 7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.17* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/06.036, 13.95/06.036, 17.22/06.036, 32.99/06.036 | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.17* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Синтетические красители: желтый хинолиновый – Е 104, красный очаровательный АС – Е 129, желтый «солнечный закат»-Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, красный 2G - Е 128, индигокармин | МВИ.МН 2878-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.18* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 17.11/06.036, 13.95/06.036, 17.22/06.036, 32.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 3.18* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 3.19* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 3.20* |  |  | Магний |  |  |  |
| 3.21* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 3.22* |  | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 3.23* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 3.24* |  | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.39/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме, жирные кислоты: НЖК, ПНЖК классов, ω-3, ω-6) | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 3261-2009; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 3.25* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 08.93/08.032 | Селен | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 3.26* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, амарант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, блестящий синий – Е133, зеленый S – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный – Е151 | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 3.27* |  | 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.41/08.149, 10.41/11.116, 10.42/08.149, 10.42/11.116, 10.51/08.149, 10.51/11.116, 10.52/08.149, 10.52/11.116, 10.85/08.149, 10.85/11.116, 10.86/08.149, 10.86/11.116, 10.89/08.149, 10.89/11.116 | Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок, масса нетто | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 3.28* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля начинки к массе вареника /полуфабриката | ГОСТ 35107-2024 п. 7.7 |  |  |
| 3.29* |  |  | Масса одного вареника/ полуфабриката | ГОСТ 35107-2024 п. 7.6 |  |  |
| 4.1* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Гексан, Гептан | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.1* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; СТБ 974-2016 п. 7.3.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.2* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.2* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.3* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний, Интенсивность запаха, привкуса и цвета водной вытяжки | ГОСТ 34827-2022; Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.3* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30364.1-97; ГОСТ ISO 2917-2017; ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.4* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.032 | Олово | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.4* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п. 2.6; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.5* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.5* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Кислотное число | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.6* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.6* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.42/08.156, 10.41/08.156, 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 01.47/08.156 | Массовая доля общего фосфора (минерализация) | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.7* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.7* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.42/08.156, 10.41/08.156, 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 01.47/08.156 | Массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5, фосфор, фосфаты) | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.8* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.8* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.13/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.89/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля костных включений | ГОСТ 31466-2012 п. 6; ГОСТ Р 52417-2005 п. 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.9* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Спирты: пропиловый, изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.9* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.13/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.89/08.052, 10.86/08.052, 01.47/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ, сухих веществ | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9; ГОСТ 30364.1-97 п. 5; ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.10* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.10* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/11.116, 10.42/11.116, 10.41/11.116, 10.13/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.89/11.116, 10.86/11.116, 01.47/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5; ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31470-2012 п. 4; ГОСТ 31473-2012 п. 6.4; ГОСТ 31654-2012 п. 7.2; ГОСТ 31657-2012 п. 6.4; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91 п. 2.2; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 51944-2002; СТБ 742-2009 п. 7.1; СТБ 974-2016 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.11* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.11/08.149, 10.11/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 01.47/08.149, 01.47/08.169 | Массовая доля белка, белковых веществ (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30364.1-97 п. 6; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |  |
| 4.12* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.12* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.164, 10.42/08.164, 10.41/08.164, 10.13/08.164, 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.89/08.164, 10.86/08.164, 01.47/08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 30364.1-97 п. 4; СТБ 974-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.13* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.13* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Степень окислительной порчи: перекисное и кислотное число | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.14* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.14* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.15* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.15* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.16* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.16* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита, массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.17* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.17* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16; МВИ.МН 6028-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.18* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.159, 22.29/08.161 | Ацетофенон | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.18* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.156 | Прозрачность раствора с массовой долей желатина 6,67 % | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.19* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.19* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.20* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.162 | Хлорбензол | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.20* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.13/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.89/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя /полуфабриката | СТБ 2473-2016 п. 7.24; СТБ 974-2016 п. 7.18 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.21* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.21* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.13/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.89/08.052, 10.86/08.052 | Масса одного пельменя /полуфабриката | СТБ 2473-2016 п. 7.13; СТБ 974-2016 п. 7.19 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.22* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров), Бензол, Толуол, Этилбензол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.22* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты (массовая доля нитратов) | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.23* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.23* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013; МВИ.МН 4846-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.24* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.24* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.25* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.25* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/03.152, 10.41/03.152, 10.13/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.26* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.26* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149 | Определение свежести мяса методом химического анализа: аммиак и соли аммония; количество летучих жирных кислот; продукты первичного распада белков в бульоне; летучие жирные кислоты; продукты первичного распада белков в бульоне свежести мяса | ГОСТ 20235.1-74 раздел 1; ГОСТ 23392-2016 п. 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.27* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.27* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 01.47/12.042 | Растворимость (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 30364.1-97 п. 11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.28* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.082 | Эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.28* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.13/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042 | Подготовка проб | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 4288-76 п. 2.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.29* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.29* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.42/12.042, 10.41/12.042, 10.13/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042 | Пероксидаза | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 с. 222-223 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.30** ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34827-2022 п. 6.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.30* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.13/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля хлеба (в т.ч. с учетом панировочных сухарей) | ГОСТ 31470-2012 п. 12; ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п. 2.10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.31* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.31* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.42/12.042, 10.41/12.042, 10.89/12.042 | Степень термического окисления | СТБ 985-95 п. 5.8.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.32* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.32* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.33* ТР | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Бензальдегид | МУК 2.3.3.052-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 4.33* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.12/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, степень снятия оперения | ГОСТ Р 51944-2002 п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 4.34* |  | 10.13/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159 | Лимонная кислота | ГОСТ 33808-2016 |  |  |
| 4.35* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 |  |  |
| 4.36* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  |  |  |
| 4.37* |  | 10.85/11.116, 10.42/11.116, 10.41/11.116, 10.13/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.89/11.116, 10.86/11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 33610-2015 п. 6.10; ГОСТ 33612-2015 п. 6.10; ГОСТ 33840-2016 п. 6.10; ГОСТ 9935-2015 п. 6.10 |  |  |
| 5.1* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.032, 17.12/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.156 | Хром, свинец, цинк, мышьяк Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.1* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/12.042, 10.41/12.042, 01.47/12.042, 01.45/12.042, 01.41/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.52/12.042, 10.51/12.042 | Подготовка проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25; ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2; ГОСТ 3622-68; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.2* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.2* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.52/12.042, 10.51/12.042 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.3* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.3* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/11.116, 10.41/11.116, 01.47/11.116, 01.45/11.116, 01.41/11.116, 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.52/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 30625-98 п. 7.2; ГОСТ 31534-2012 п. 6.2; ГОСТ 31680-2012 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32261-2013 п. 7.4, приложение А; ГОСТ 32899-2014 п. 7.4; ГОСТ 33631-2015 п.п. 7.2, 7.3; ГОСТ 33927-2016 п. 7.2; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ 33959-2016 п. 7.5; ГОСТ 34047-2017 п. 7.2; ГОСТ 34354-2017 п. 7.4; ГОСТ 34357-2017 п. 7.3; ГОСТ 34908-2022 п. 7.2; ГОСТ 34911-2022 п. 7.2; ГОСТ 34912-2022 п. 7.2; ГОСТ 35005-2023 п. 8.2; ГОСТ 35034-2023 п. 7.2; ГОСТ 35111-2024 п. 7.2; ГОСТ 35112-2024 п. 7.2; СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.3-7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.3-7.4; СТБ 1746-2017 п. 7.2-7.3; СТБ 1858-2022 п. 7.2; СТБ 1859-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 1860-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2263-2016 п. 7.2- 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2; СТБ 2283-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 2494-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2508-2017 п.п. 7.2, 7.3; СТБ 2509-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 736-2017 п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.4* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.4* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.149, 10.42/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Титруемая кислотность (свободная кислотность), кислотное число | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2, 7.8; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1552-2017 п.7.10; СТБ 1552-2017 п. 7.11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.5* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.5* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.7; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 п. 2.3; ГОСТ 5867-90 п. 2.2, 2.3; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.6* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Спирт изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.6* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.156, 10.41/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.52/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.7* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Этилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.7* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.156, 10.41/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.52/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитрата | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.8* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.8* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.156, 10.41/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.52/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.9* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/11.116, 17.29/11.116 | Моделирование условий испытаний, органолептика (привкус, цвет) | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.9* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 01.45/08.149, 01.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ ISO 661-2016; ГОСТ Р 51487-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.10** ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.10* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.156, 10.41/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.52/08.156, 10.51/08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) | ГОСТ Р 51453-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.11* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.11* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.169, 10.41/08.169, 01.45/08.169, 01.41/08.169, 10.89/08.169, 10.86/08.169, 10.85/08.169, 10.52/08.169, 10.51/08.169 | Активность кислотности или рН | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 32892-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.12* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Бензол, Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.12* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/12.042, 10.41/12.042, 01.45/12.042, 01.41/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.52/12.042, 10.51/12.042 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.13* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 5.13* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 33629-2015 п. 7.5; ГОСТ 33921-2016 п. 7.5; ГОСТ 33922-2016 п.7; ГОСТ 33923-2016 п. 7.7; ГОСТ 34254-2017 п. 7.5; ГОСТ 34255-2017 п. 7.5; ГОСТ 3626-73; СТБ 1746-2017 п. 7.9; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 2206-2017 п. 7.8; СТБ 2219-2017 7.9; СТБ 315-2017 7.10; СТБ 970-2017 п. 7.8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 5.14* |  | 01.45/08.149, 01.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы, лактозы (углеводы) | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 5.15* |  | 01.45/08.031, 01.41/08.031, 10.89/08.031, 10.86/08.031, 10.85/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 5.16* |  | 10.42/08.052, 10.42/08.133, 10.41/08.052, 10.41/08.133, 01.45/08.052, 01.45/08.133, 01.41/08.052, 01.41/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.51/08.052, 10.51/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ (сухие вещества, влага) | ГОСТ 29246-91 п. 2, п. 3; ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 33957-2016 п. 6.6; ГОСТ 33977-2016 п. 6; ГОСТ 3626-73 п. 2.3, 6, 9; ГОСТ ISO 2173-2013; ГОСТ ISO 3727-1-2022; СТБ 1552-2017 п. 7.12 |  |  |
| 5.17* |  | 01.45/08.149, 01.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 3627-81 пп. 2,5; ГОСТ ISO 1738-2017 |  |  |
| 5.18* |  | 01.45/12.042, 01.41/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.51/12.042 | Чистота (степень чистоты, группа) | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 5.19* |  | 10.42/08.149, 10.42/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка (в. т. ч. в СОМО) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.3; ГОСТ Р 54662-2011; СТБ 1746-2017 п. 7.9; СТБ 1858-2022 п. 7.6; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 2206-2017 п. 7.8; СТБ 2219-2017 п. 7.9; СТБ 315-2017 п. 7.10; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |
| 5.20* |  | 10.42/08.149, 01.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный | ГОСТ 3628-78 п. 3, п. 5 |  |  |
| 5.21* |  | 01.45/12.042, 01.41/12.042, 10.89/12.042, 10.51/12.042 | Сода | ГОСТ 24065-80 |  |  |
| 5.22* |  |  | Аммиак | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 5.23* |  |  | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 5.24* |  | 10.51/08.118 | Массовая доля спирта | ГОСТ 3629-47 |  |  |
| 5.25* |  | 01.45/12.042, 01.41/12.042, 10.89/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 5.26* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.52/12.042, 10.51/12.042 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 5.27* |  | 10.41/08.158, 01.41/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.85/08.158, 10.52/08.158, 10.51/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17.2-7.17.5; ГОСТ ISO 18252-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13 |  |  |
| 5.28* |  | 10.42/08.159, 10.41/08.159, 01.45/08.159, 01.41/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли | ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |
| 5.29* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 5.30* |  | 10.41/03.152, 01.45/03.152, 01.41/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.85/03.152, 10.52/03.152, 10.51/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 5.31* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 5.32* |  |  | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 5.33* |  | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля золы в продукте | ГОСТ 34908-2022 п. 7.18; ГОСТ 34912-2022 п. 7.20; ГОСТ 35005-2023 п. 8.22; СТБ 1859-2016 п. 7.22; СТБ 1860-2016 п. 7.18 |  |  |
| 5.34* |  | 01.45/03.152, 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |
| 5.35* |  | 01.45/08.158, 01.41/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.85/08.158, 10.52/08.158, 10.51/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012 п. 6; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 5.36* |  | 01.45/03.152, 01.41/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.85/03.152, 10.52/03.152, 10.51/03.152 | Метронидазол | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |
| 5.37* |  | 01.45/08.032, 01.41/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.51/08.032 | Кальций | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 5.38* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 5.39* |  |  | Калий |  |  |  |
| 5.40* |  |  | Магний |  |  |  |
| 5.41* |  | 10.42/08.159, 10.41/08.159, 01.45/08.159, 01.41/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159 | Массовая доля лактозы | ГОСТ Р 54760-2011 |  |  |
| 6.1* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/12.042, 24.42/12.042, 24.43/12.042, 24.44/12.042, 24.45/12.042 | Стойкость к коррозии эмалевого покрытия на внутренней поверхности посуды | ГОСТ 24788-2018 пп. 6.7-6.9 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 6.1* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.20/11.116, 03.00/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 6.2* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/08.032, 24.10/08.156, 24.42/08.032, 24.42/08.156, 24.43/08.032, 24.43/08.156, 24.44/08.032, 24.44/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.156 | Мышьяк Железо, никель, хром (Cr3+Cr6+ суммарно), цинк, алюминий, свинец, медь, титан, кобальт, мышьяк, марганец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 6.2* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 6.3* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/08.155, 24.42/08.155, 24.43/08.155, 24.44/08.155, 24.45/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 6.3* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Общая кислотность, кислотность (в пересчете на используемую кислоту, массовая доля уксусной кислоты) | ГОСТ 27082-2014 п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 6.4* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 33331-2015 п. 7.2 |  |  |
| 6.5** ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/42.000, 24.42/42.000, 24.43/42.000, 24.44/42.000, 24.45/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 6.5* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 10.20/08.159, 03.00/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 6.6* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Массовая доля влаги, воды, сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 п.4; ГОСТ 33331-2015 п. 7.1; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |  |  |
| 6.7* |  | 10.89/08.164, 10.86/08.164, 10.85/08.164, 10.20/08.164, 03.00/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  |  |
| 6.8* |  | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Окислительная порча: перекисное число; кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |  |  |
| 6.9* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.20/12.042, 03.00/12.042 | Подготовка проб к испытанию | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 6.10* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159, 03.00/08.149, 03.00/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойнокислого натрия) | ГОСТ 27001-86 п. 2; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 6.11* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Масса нетто | ГОСТ 26664-85 п.3 |  |  |
| 6.12* |  |  | Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 п. 4 |  |  |
| 6.13* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.20/12.042, 03.00/12.042 | Посторонние примеси (наличие посторонних примесей) | ГОСТ 26664-85 п. 2 |  |  |
| 6.14* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 6.15* |  | 10.89/08.052, 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2а |  |  |
| 6.16* |  | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.20/08.149, 03.00/08.149 | Азот летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 5.5.1 |  |  |
| 6.17* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.20/08.052, 03.00/08.052 | Масса одного пельменя /полуфабриката | ГОСТ 34941-2023 п. 7.3 |  |  |
| 7.1* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032 | Цинк, медь, титан, марганец, барий, хром (Cr3+Cr6+), алюминий, кадмий, кобальт, мышьяк, свинец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 7.1* | Зерновые и зернобобовые культуры и продукты его переработки, в т.ч. продукты специального назначения | 01.26/11.116, 01.11/11.116 | Органолептические показатели (определение запаха и вкуса) | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88; ГОСТ ISO 605-2013 п.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 7.2* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 7.3* ТР |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.41/12.042, 23.49/12.042 | Кислотостойкость | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 7.4* ТР |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116 | Моделирование условий испытаний, Органолептика (привкус, изменение цвета водной вытяжки) | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2 (модельная вытяжка); Инструкция № 880-71 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.41/12.042, 23.49/12.042 | Показатели механической безопасности: термическая устойчивость; отсутствие сколов, инородных включений и др. | ГОСТ 30407-2019 пп. 6.5, 7.2, 7.9 |  |  |
| 7.6** ТР |  | 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-2019 раздел 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 8.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.032, 31.00/08.032, 32.99/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.1* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.61/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, хруст) | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 34972-2023 п. 7.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.2* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.2* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.61/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (в т.ч. мертвыми, наличие следов заражения) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, 5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.3* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.3* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.61/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.4* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.4* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.61/08.052 | Зольность (в пересчете на сухое вещество или абсолютно сухое вещество) | ГОСТ 26312.5-84 п. 3.3; ГОСТ 27494-2016 п. 6.2-6.4, 7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.5* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.162, 31.00/08.162, 32.99/08.162 | Хлорбензол | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.5* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.61/08.149 | Кислотность | ГОСТ 27493-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.6* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/11.116, 31.00/11.116, 32.99/11.116 | Моделирование условий испытаний ; Органолептика (внешний вид) при Т 65-75˚ С | Инструкция № 880-71 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.6* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.61/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси (металломагнитная примесь) | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 8.7* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.8* ТР |  |  | Ацетон |  |  |  |
| 8.9* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 8.10* ТР |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.12* ТР |  | 22.29/08.161, 31.00/08.161, 32.99/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.13* ТР |  | 22.29/08.158, 22.29/08.162, 31.00/08.158, 31.00/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.14* ТР |  | 22.29/08.162, 31.00/08.162, 32.99/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.15* ТР |  | 22.29/08.082, 31.00/08.082, 32.99/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.16* ТР |  | 22.29/08.158, 22.29/08.159, 31.00/08.158, 31.00/08.159, 32.99/08.158, 32.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 8.17* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.18* ТР |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 8.19* ТР |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |  |
| 8.20* ТР |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 8.21* ТР |  |  | Этилацетат |  |  |  |
| 8.22* ТР |  | 22.29/08.155, 31.00/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.23* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.24* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 8.25* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 8.26* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158, 31.00/08.082, 31.00/08.158, 32.99/08.082, 32.99/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.27* ТР |  | 22.29/08.082, 31.00/08.082, 32.99/08.082 | Эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 8.28** ТР |  | 22.29/42.000, 31.00/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1015-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 9.1* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.032, 32.99/08.032 | Цинк Олово, цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.1* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.73/11.116, 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, в т. ч. после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения, признаки болезней и плесени, состояние мякиша) | ГОСТ 15113.3-77 п. 2, 3; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 31749-2012 п. 8.1; ГОСТ 31751-2012 п. 8.7, 8.14; ГОСТ 35056-2024 п. 6.2; ГОСТ 5667-2022 п. 7; СТБ 1007-96 п. 5.5; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ 926-98 п. 5.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.2* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.2* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Влажность (мякиша), массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 21094-2022 п. 1-7; ГОСТ 32124-2013; ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.6; СТБ 1963-2009 п. 9.10; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.3* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.3* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.73/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Кислотность (мякиша) | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; ГОСТ 7128-91 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8; СТБ 1963-2009 п. 9.11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.4* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.4* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Пористость (мякиша) | ГОСТ 5669-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.5* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.5* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.73/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сахара (в пересчете на сухое вещество, массовая доля общего сахара, углеводы) | ГОСТ 25832-89 п. 3.3; ГОСТ 5672-2022 п. 1-7; СТБ 1007-96 п. 5.11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.6* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.6* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.037, 10.89/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.73/08.037, 10.73/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.164, 10.71/08.037, 10.71/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5668-2022 пп. 6, 7, 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.7* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.162, 32.99/08.162 | Хлорбензол | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.7* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 5698-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.8* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.8* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 25832-89 п. 3.5; СТБ 1007-96 п.5.13 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.9* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |  |
| 9.10* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.10* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.73/12.042, 10.72/12.042, 10.71/12.042 | Зараженность вредителями (хлебных запасов) | СТБ 1963-2009 п. 9.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.11* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.11* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Металломагнитная примесь (металлические примеси) | СТБ 1963-2009 п. 9.13 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.12* ТР | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.158, 22.29/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 9.13* ТР |  | 22.29/08.162, 32.99/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.14* ТР |  | 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.15* ТР |  | 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.16* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.17* ТР |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, метиловый, изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.18* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.19* ТР |  | 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.20* ТР |  | 22.29/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов | МУК 4.1.1263-03 |  |  |
| 9.21* ТР |  |  | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.22* ТР |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Этилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.23* ТР |  | 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 9.24* ТР |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 9.26** ТР |  | 22.29/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 9.27* ТР |  | 22.29/06.036, 32.99/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 9.28* ТР |  |  | Сенсибилизирующее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 10.1* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086, 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 10.1* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.82/08.149, 10.81/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля общего сахара, (по сахарозе или в пересчете на сахарозу) в пересчете на сухое вещество, массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество, сахар, углеводы), массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) | ГОСТ 12575-2024 п. 7; ГОСТ 5903-89 п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 10.2* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086, 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий (E.coli) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ISO 7251:2005; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 10.2* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.82/08.052, 10.81/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая для золы, в т. ч. нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты (массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %, зола), массовая доля золы в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 12574-2016 п.7; ГОСТ 5901-2014 п.п. 8, 9 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 10.3* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086, 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Патогенные стафилококки (S.aureus) | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 10.3* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.133, 10.89/08.149, 10.86/08.133, 10.86/08.149, 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.82/08.133, 10.82/08.149, 10.81/08.133, 10.81/08.149, 10.72/08.133, 10.72/08.149, 10.71/08.133, 10.71/08.149 | Массовая доля влаги, сухих веществ, воды | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 31896-2012 п. 7.3; ГОСТ 5900-2014 п. 7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 10.4* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086, 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Псевдомонас аэрогиноза (P. aeruginosa) | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 10.4* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.164, 10.86/08.164, 10.85/08.164, 10.82/08.164, 10.81/08.164, 10.72/08.164, 10.71/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 31722-2012 п. 8; ГОСТ 31902-2012 п. 7 (п. 7.4.1) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 10.5* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086, 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 10.5* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.82/08.149, 10.81/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 10.6* |  |  | Щелочность и кислотность (общая кислотность) | ГОСТ 5898-87 п. 7, п. 8 |  |  |
| 10.7* |  | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.82/11.116, 10.81/11.116, 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе или разрезе, консистенция, цвет, вкус, запах, наличие посторонних включений и хруста, сыпучесть, чистота раствора, признаки брожения) | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 31766-2022 п. 6.3; ГОСТ 31896-2012 п. 7.2; ГОСТ 34929-2023 п. 6.2, 6.3; ГОСТ 34974-2023 п. 7.2.1; ГОСТ 5897-90; СТБ 2377-2014 п. 7.4.1, 7.4.2; СТБ 2394-2014 п. 5.1, 5.2.1-5.2.7 |  |  |
| 10.8* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.81/12.042, 10.72/12.042, 10.71/12.042 | Массовая доля сахара или сахарозы в водной фазе | СТБ 961-2005 п. 5.3 |  |  |
| 10.9* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.82/08.052, 10.81/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 5897-90 п. 2 |  |  |
| 10.10* |  |  | Массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 п. 5; СТБ 2394-2014 п. 8.1.1- 8.1.3 |  |  |
| 10.11* |  | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.82/11.116, 10.81/11.116, 10.72/11.116, 10.71/11.116 | Посторонние примеси | СТБ 54-96 п. 5.4; СТБ 927-2008 п. 5.4 |  |  |
| 10.12* |  | 10.89/08.031, 10.89/08.052, 10.86/08.031, 10.86/08.052, 10.85/08.031, 10.85/08.052, 10.82/08.031, 10.82/08.052, 10.81/08.031, 10.81/08.052, 10.72/08.031, 10.72/08.052, 10.71/08.031, 10.71/08.052 | Масса нетто изделия Массовая доля спирта | ГОСТ 5896-51; ГОСТ 5897-90 п. 4 |  |  |
| 10.13* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) | ГОСТ 26181-84 п. 4; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 10.14* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.82/08.052, 10.81/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля ферропримесей (металлические примеси) | ГОСТ 12573-67 |  |  |
| 10.15* |  | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.82/08.156, 10.81/08.156 | Цветность | ГОСТ 12572-2015 |  |  |
| 10.16* |  | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |  |  |
| 10.17* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042 | Качественная реакция на оксиметилфурфураль (5-оксиметилфурфурол) | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |  |
| 10.18* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159 | Количественное определение (содержание) оксиметилфурфураля (5-оксиметилфурфурол) | ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |  |
| 10.19* |  | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |  |
| 10.20* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) | ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 10.21* |  | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.82/08.052, 10.81/08.052, 10.72/08.052, 10.71/08.052 | Массовая доля кондитерских изделий с дефектами, массовая доля сахара или другого отделочного сырья, отделившегося от поверхности незавернутых кондитерских изделий; количество деформированного материала | СТБ 2377-2014 п. 7.4.3; СТБ 2394-2014 п. 5.2.2 |  |  |
| 10.22* |  | 10.89/08.169, 10.86/08.169, 10.85/08.169, 10.82/08.169, 10.81/08.169 | рН | ГОСТ 31896-2012 п. 7.8 |  |  |
| 10.23* |  | 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 10.24* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 10.25* |  | 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.85/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме), массовая доля молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31722-2012 п. 8 |  |  |
| 10.26* |  |  | Транс-изомеры жирных кислот (в жире, выделенном из кондитерского изделия) | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012 п. 6 |  |  |
| 10.27* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 11.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.95/29.151, 13.99/29.151, 14.11/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.20/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.1* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.19/08.159, 01.19/08.169, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.27/08.159, 01.27/08.169, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Содержание нитрат-иона (нитраты, массовая доля или концентрация нитратов) | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.2* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156 | Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 13908-68 п. 3.3; ГОСТ 16524-2017 п. 7.6; ГОСТ 16525-70 п. 3.1, 3.3; ГОСТ 16830-71 п. 3.3; ГОСТ 16831-71 п. 3.3; ГОСТ 16832-71 п. 3.4; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3.3; ГОСТ 16834-81 п. 3.4.3; ГОСТ 16835-81 п. 3.4.3; ГОСТ 1722-85 п.3.2; ГОСТ 1723-2015 п. 6.5.4; ГОСТ 1724-85 п. 3.2.2; ГОСТ 1725-2019 п. 7.6; ГОСТ 1726-2019 п. 7.6; ГОСТ 20450-2019 п. 7.7; ГОСТ 21405-75 п. 3.2; ГОСТ 21715-2013 п. 10.5; ГОСТ 21833-76 п. 3.4; ГОСТ 26768-85 п. 3.2; ГОСТ 27569-87 п. 3.2.2; ГОСТ 27573-2013 п. 9.5; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п. 9.3.4; ГОСТ 31821-2022 п. 6.2; ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) п. 9.3.3-9.3.4; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п. 9.2.6; ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3.3; ГОСТ 32572-2013 п. 6.2.1-6.2.2; ГОСТ 32775-2014 приложение Б; ГОСТ 32776-2014 приложение Б; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п. 9.3.5; ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) п. 9.5; ГОСТ 32791-2014 п. 8.3; ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) п. 9.3.4-9.3.5; ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) п. 9.3.3; ГОСТ 32873-2014 (UNECE STANDARD FFV-39:2010) п. 9.3.3; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3.3-9.3.4; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.4-7.5; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010) п. 7.2.4; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.4-7.5; ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010) п. 7.5; ГОСТ 33494-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33551-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4-7.2.9; ГОСТ 33801-2016 п. 7.3; ГОСТ 33851-2016 п. 7.7; ГОСТ 33854-2016 п. 7.8-7.9; ГОСТ 33882-2016 п. 7.5-7.7; ГОСТ 33915-2016 п. 7.5; ГОСТ 33916-2016 п. 7.7, 7.13; ГОСТ 33931-2016 п. 7.7; ГОСТ 33932-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 33953-2016 п. 7.6-7.7; ГОСТ 33954-2016 п. 7.5; ГОСТ 33985-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 34115-2017; ГОСТ 34116-2017; ГОСТ 34212-2017 п. 7.7; ГОСТ 34214-2017 п.7.7; ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34216-2017 п. 7.7; ГОСТ 34219-2017 п. 7.7, 7.12; ГОСТ 34267-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34300-2017 п. 7.7; ГОСТ 34301-2017 п. 6.7; ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34307-2017 п. 7.8; ГОСТ 34313-2017 п. 6.6; ГОСТ 34314-2017 п. 7.2.4, 7.2.6; ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34320-2017 п. 7.7; ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34323-2017 п. 7.7; ГОСТ 34324-2017 п.7.7, 7.9; ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5; ГОСТ 34326-2017; ГОСТ 34958-2023 п. 7.4, п. 7.10; ГОСТ 34959-2023 п. 6.4, п. 6.10; ГОСТ 35037-2023 п. 7.4; ГОСТ 35258-2025 п. 7.2.5; ГОСТ 4427-82 п. 4.2; ГОСТ 4428-82 п. 3.2; ГОСТ 4429-82 п. 3.2; ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1; ГОСТ 6828-89 п. 3.2.2; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.2.3- 7.2.5; ГОСТ 7176-2017 п. 6.2.4-6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п. 7.2.3-7.2.5; ГОСТ 7177-2022 п. 6.2; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п. 7.2.3-7.2.5; ГОСТ 7194-81 п. 2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7975-2013 п. 8.5; ГОСТ 7977-87 п. 3.2.2; СТБ 2083-2010 п. 6.4; СТБ 2107-2010 п.5.5; СТБ 2287-2012 п. 6.2.1; СТБ 2288-2012 п. 6.2.1; СТБ 2310-2013 п. 7.3; СТБ 2319-2013 п. 6.2.1-6.2.2; СТБ 2344-2013 п. 6.2.1-6.2.2; СТБ 2389-2014 п. 5.8; СТБ 2390-2014 п. 5.8; СТБ 2491-2016 п. 6.2.1; СТБ 2492-2016 п. 6.2.1; СТБ 392-2022 п. 6.2; СТБ 393-2022 п. 6.2; СТБ 461-2022 п. 7.2; СТБ 463-93 п. 7.2.3; СТБ 766-95 п. 5.2.3; СТБ 791-2022 п. 6.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.3* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 (модельная вытяжка); ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.3* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.83/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 1936-85 п. 2.5; ГОСТ ISO 1572-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.4* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.4* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) | МВИ.МН 1037-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.5* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.5* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.83/12.042 | Полная растворимость | ГОСТ 32776-2014 приложение В | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.6* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.6* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13/12.042, 01.19/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.27/12.042, 01.28/12.042, 10.84/12.042, 10.89/12.042, 10.83/12.042 | Посторонние примеси и вредители (амбарные вредители) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, 5; ГОСТ 34212-2017 п. 7.7; ГОСТ 34214-2017 п. 7.7; ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34216-2017 п. 7.7; ГОСТ 34267-2017 п.7.2.4; ГОСТ 34301-2017 п. 6.7; ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34319-2017 п. 7.7; ГОСТ 34320-2017 п. 7.7; ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34324-2017 п. 7.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.7* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.7* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 10.84/08.052, 10.89/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.8* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.9* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.11* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.12* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.13* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.14* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.15* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.16* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.20/08.158, 14.20/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 11.17* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.18* ТР |  |  | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 11.19* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Спирт бутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 11.20* ТР |  |  | Спирт метиловый |  |  |  |
| 11.21* ТР |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 11.22* ТР |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.23* ТР |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.24* ТР |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155 | Формальдегид | МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 11.26* ТР |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Моделирование условий испытаний | МУК 4.1/4.3.1485-03 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.27* ТР |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) |  |  |
| 11.28* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 11.29** ТР |  | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20566-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 11.30* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 11.32* ТР | Одежда и изделия 1-го и 2-го слоя | 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 007/2011 |
| 11.33* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.1* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.1* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.89/11.116, 10.86/08.052, 10.86/11.116, 10.85/08.052, 10.85/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.32/08.052, 10.32/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116 | Органолептические показатели(внешний вид, форма, консистенция, вкус, запах, цвет, деффекты), соотношение составных частей, масса нетто | ГОСТ 28875-90; ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988) п. 8.2; ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.3; ГОСТ 33314-2015 п. 7.4; ГОСТ 33316-2015 п. 7.4; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4; ГОСТ 33823-2016 п. 7.4; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 10, 13; ГОСТ 34130-2017 п. 9, п. 10, п. 13; ГОСТ 8756.1-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.2* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.2* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.39/08.052, 10.32/08.052, 10.31/08.052 | Массовая доля компонентов (соотношение составных частей) | ГОСТ 12231-66 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.3* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.3* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.39/12.042, 10.32/12.042, 10.31/12.042 | Подготовка проб к испытанию | ГОСТ 26671-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.4* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.4* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.39/08.052, 10.32/08.052, 10.31/08.052 | Массовая доля минеральных примесей (песок) | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 8756.4-70; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.5* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.11/08.158, 15.11/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.5* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля сахаров (углеводы, сахар, сахароза) | ГОСТ 8756.13-87; СТБ 2050-2010 п. 7.8; СТБ 2051-2010 п. 7.8; СТБ 2052-2010 п. 7.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.6* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.6* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.32/12.042 | Объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.7* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.7* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.133, 10.86/08.133, 10.85/08.133, 10.39/08.133, 10.32/08.133, 10.31/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.8* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 17226-2-2011 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.8* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.031, 10.86/08.031, 10.85/08.031, 10.39/08.031, 10.32/08.031, 10.31/08.031 | Относительная плотность и растворимые сухие вещества | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 33276-2015 п. 6; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.9* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.9* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.86/08.052, 10.86/08.118, 10.85/08.052, 10.85/08.118, 10.39/08.052, 10.39/08.118, 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.31/08.052, 10.31/08.118 | Массовая доля сухих веществ или влаги (сухие вещества, нерастворимые в воде, влага) | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.10* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.20/08.158, 14.20/08.159, 15.11/08.158, 15.11/08.159, 15.12/08.158, 15.12/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.10* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.164, 10.86/08.164, 10.85/08.164, 10.39/08.164, 10.32/08.164, 10.31/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.11* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Спирты: метиловый, бутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.11* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.12* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.12* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.169, 10.86/08.169, 10.85/08.169, 10.39/08.169, 10.32/08.169, 10.31/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ ISO 11289-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.13* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.13* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.39/08.052, 10.32/08.052, 10.31/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.14* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.14* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 26186-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.15* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) | ГОСТ 26181-84; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 12.16* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 15.11/08.082, 15.11/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.16* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) | ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.17* |  | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксида серы, сернистого ангидрида) | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 12.18* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.18* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169 | Содержание нитрат-иона (массовая концентрация нитратов) | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.19* |  | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.39/12.042, 10.32/12.042, 10.31/12.042 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4 |  |  |
| 12.20* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 15.20/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.20* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-окси-метилфурфурола) | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.21* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.20/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.21* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.22* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.20/08.155, 15.11/08.155, 15.12/08.155, 15.20/08.155, 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Формальдегид | МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.22* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.031, 10.86/08.031, 10.85/08.031, 10.39/08.031, 10.32/08.031, 10.31/08.031 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.23* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.23* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.39/12.042, 10.32/12.042, 10.31/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.24* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Мышьяк Хром, медь, свинец, никель, цинк Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель, цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.24* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.85/11.116, 10.39/11.116, 10.32/11.116, 10.31/11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 1633-73 п. 3.4; ГОСТ 17649-2014 п. 7.3; ГОСТ 22371-2023 п. 7.5; ГОСТ 28649-90 п. 3.2; ГОСТ 31372-2010 п. 7.6; ГОСТ 31459-2012 п. 9.7; ГОСТ 32742-2014 п. 7.4; ГОСТ 32876-2014 п. 7.8; ГОСТ 32896-2014 п. 7.4; ГОСТ 32920-2022 п. 7.9; ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.5.4; ГОСТ 33314-2015 п. 7.5; ГОСТ 33315-2015 п. 7.4; ГОСТ 33316-2015 п. 5.7; ГОСТ 33317-2015 п. 7.8; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4; ГОСТ 33443-2015 п. 7.7; ГОСТ 33823-2016 п. 7.5; ГОСТ 34112-2017 п. 7.5; ГОСТ 34113-2017 п. 7.6; ГОСТ 34114-2017 п. 7.4; ГОСТ 34126-2017 п. 7.4; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 34384-2018 п. 7.6; ГОСТ 34398-2018 п. 7.5; ГОСТ 35028-2023 п. 7.5; ГОСТ 35047-2023 п. 7.4; ГОСТ 35062-2024 п. 7.3; ГОСТ 6929-88 п. 3.6; ГОСТ 7009-88 п. 3.6; ГОСТ 7694-2015 п. 7.4; ГОСТ 816-2017 п. 7.6; СТБ 1000-96 п. 5.4; СТБ 1083-97 п. 5.2; СТБ 1084-97 п. 5.2; СТБ 1131-98 п. 5.4; СТБ 1297-2001 п. 5.4; СТБ 1368-2002 п. 5.4; СТБ 1369-2002 п. 5.2; СТБ 337-98 п. 5.2; СТБ 350-2006 п. 5.2; СТБ 720-94 п. 5.4; СТБ 760-2003 п. 5.2; СТБ 819-93 п. 5.3; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 963-94 п. 6.3; СТБ 964-94 п. 6.5; СТБ 977-94 п. 5.3; СТБ 998-95 п. 5.4; СТБ 999-95 п. 6.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.25* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.25* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Натрий | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.26* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 п. 5.1.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.26* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Калий | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.27** ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.27* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.85/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156, 10.31/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) | ГОСТ Р 51430-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.28* |  | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159 | Массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза), глицерин | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 12.29* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.29* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159 | Сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит | ГОСТ 31669-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 12.30* ТР | Обувь | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 007/2011 |
| 12.31* ТР | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.1* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 30.92/08.032, 30.92/08.156, 30.99/08.032, 30.99/08.156 | Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель, цинк Мышьяк Хром, медь, свинец, никель, цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.1* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 20.53/11.116 | Определение запаха, цвета, прозрачности, органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет) | ГОСТ 30004.1-93 п. 2.2; ГОСТ 31762-2012 п. 4.2; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 35012-2023 п. 6.3, п. 6.4; ГОСТ 35013-2023 п. 6.3, п. 6.4; ГОСТ 5472-50; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 2016-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.2* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032, 30.92/08.032, 30.99/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.2* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.53/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 30143-94; ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.3* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.3* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.53/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ ISO 661-2016; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.4* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.4* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ Р 51453-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.5* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.5* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации | ГОСТ 30623-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.6* |  |  | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |  |  |
| 13.7* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.7* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность (в пересчете на используемую кислоту) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13; ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.8* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.92/08.161, 30.99/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.8* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-2022 п. 5; ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ ISO 662-2019 п. 8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4-5.8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.9* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 30.92/08.082, 30.99/08.082 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.9* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.53/08.149 | Число омыления | ГОСТ 5478-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.10* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.10* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ (фосфор, фосфаты) | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.11* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.11* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Подготовка проб | ГОСТ 31762-2012 п. 7.1; ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ISO 661-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.12* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 30.92/08.158, 30.92/08.159, 30.99/08.158, 30.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.12* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты к сумме жирных кислот | ГОСТ 30089-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.13* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.13* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Качественная реакция на кунжутное масло | ГОСТ 5488-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.14* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Спирт бутиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.14* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 20.53/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5474-2025; ГОСТ 5474-66 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.15* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.15* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 20.53/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.16* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.16* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.25 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.17* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.155, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.17* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.25 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.18* |  | 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164, 20.53/08.037, 20.53/08.164 | Массовая доля жира (общего жира,в т. ч. молочного жира в жировой фазе) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 976-81 п. 2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 13.19* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.19* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 20.53/08.169 | рН | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) приложение В | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.20* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 30.92/08.082, 30.92/08.158, 30.99/08.082, 30.99/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.20* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.21* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Бензол, Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.21* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.22* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.22* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.23* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 20.53/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 13.24** ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 30.92/42.000, 30.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19245-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.24* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.25* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 30.92/06.036, 30.99/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.25* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5200-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 13.26* ТР | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 13.26* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.1* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.032, 22.29/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.156, 18.11/08.032, 18.11/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.156 | Хром, свинец, цинк, мышьяк, кадмий, селен, сурьма, барий, алюминий, титан, олово Хром, свинец, цинк Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.1* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат (запах), вкус, в т.ч. объем | ГОСТ 30060-2022 п. 4; ГОСТ 32080-2013 п. 5.2; ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 1694-2006 п. 7.2; СТБ 1695-2006 п. 7.2; СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2; СТБ 1861-2025 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.2* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.032, 22.19/08.032, 18.12/08.032, 18.11/08.032, 17.29/08.032, 17.23/08.032, 17.12/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.2* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.86/08.118, 10.86/08.133, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.07/08.118, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п. 2, п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.3* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.3* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.4* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.4* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность, массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту) | ГОСТ 12788-87; ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; ГОСТ 32114-2013; ГОСТ 4828-83 п. 2.12; ГОСТ 6687.4-86; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.5* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.5* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 31764-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.6* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.159, 22.29/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 18.12/08.159, 18.12/08.161, 18.11/08.159, 18.11/08.161, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 17.23/08.159, 17.23/08.161, 17.12/08.159, 17.12/08.161 | Ацетофенон | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.6* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля аспартама | ГОСТ 30059-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.7* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.7* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98; СТБ 1760-2007 п. 7.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.8* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Винилхлорид | МР № 1941-78 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.8* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ 30059-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.9* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.9* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля сахарина | ГОСТ 30059-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.10* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.161, 22.19/08.161, 18.12/08.161, 18.11/08.161, 17.29/08.161, 17.23/08.161, 17.12/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.10* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84 п. 4; МВИ.МН 806-98 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.11* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Гексан, Гептан | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.11* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.031, 10.85/08.052, 10.86/08.031, 10.86/08.052, 10.89/08.031, 10.89/08.052, 11.01/08.031, 11.01/08.052, 11.02/08.031, 11.02/08.052, 11.03/08.031, 11.03/08.052, 11.04/08.031, 11.04/08.052, 11.05/08.031, 11.05/08.052, 11.06/08.031, 11.06/08.052, 11.07/08.031, 11.07/08.052 | Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 п. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; ГОСТ 6687.7-88 п. 7.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000); СТБ 395-2017 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.12* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 18.11/08.158, 18.11/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.12* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация сахара, сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 п. 1; ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.13* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.162, 22.19/08.162, 18.12/08.162, 18.11/08.162, 17.29/08.162, 17.23/08.162, 17.12/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.13* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.14* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Бутилацетат, Метилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.14* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты, массовая концентрация общего диоксида серы (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1760-2007 п. 7.6; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.15* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Этилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.15* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.16* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Спирт пропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.16* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация фурфурола | ГОСТ 14352-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.17* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.082, 22.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.158, 18.11/08.082, 18.11/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.17* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052 | Относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.18* |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта | СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 950-2006 |  |  |
| 14.19* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.19* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 11.06/08.156, 11.06/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) | ГОСТ 13194-74 п. 4; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.20* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.20* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.85/08.158, 10.86/08.149, 10.86/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158, 11.05/08.149, 11.05/08.158, 11.06/08.149, 11.06/08.158, 11.07/08.149, 11.07/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид | ГОСТ 12280-75; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.21* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.161, 22.19/08.161, 18.12/08.161, 18.11/08.161, 17.29/08.161, 17.23/08.161, 17.12/08.161 | Сульфенамид Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.21* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.22* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Каптакс | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.22* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.23* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Тиурам Д, тиурам Е | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.23* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052 | Общий и приведенный экстракт, массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 33815-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2; МВИ.МН 2669-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.24* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Агидол 2, альтакс | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.24* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.118, 10.86/08.118, 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта | ГОСТ 32000-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.25* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 18.12/08.158, 18.12/08.159, 18.11/08.158, 18.11/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 17.23/08.158, 17.23/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.25* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ | МВИ.МН 2667-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.26* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.26* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.02/08.158 | Метилантранилат | МВИ.МН 2913-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.27* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.27* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.85/08.158, 10.86/08.149, 10.86/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158, 11.05/08.149, 11.05/08.158, 11.06/08.149, 11.06/08.158, 11.07/08.149, 11.07/08.158 | Массовая концентрация средних эфиров (в пересчете на уксусноэтиловый эфир) | ГОСТ 14139-76; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.28* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.28* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, молочная, уксусная, лимонная, янтарная) | СТБ 1982-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.29* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.29* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042 | Подготовка проб | СТБ 924-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.30* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.30* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Цвет | ГОСТ 12789-2022; ГОСТ 12789-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.31* |  | 10.85/08.118, 10.86/08.118, 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле | ГОСТ 12787-2021 |  |  |
| 14.32* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.155, 22.19/08.155, 18.12/08.155, 18.11/08.155, 17.29/08.155, 17.23/08.155, 17.12/08.155 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.32* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042 | Высота пены | ГОСТ 30060-2022 п. 3.4.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.33* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.082, 22.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.158, 18.11/08.082, 18.11/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.33* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042 | Пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 п. 3.4.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.34* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.34* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 11.05/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.35* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.35* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза), глицерин | ГОСТ 33409-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.36* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 14.37* ТР |  |  | Этилбензол | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 14.38* ТР |  | 22.29/08.082, 22.19/08.082, 18.12/08.082, 18.11/08.082, 17.29/08.082, 17.23/08.082, 17.12/08.082 | Эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 14.39* ТР |  | 22.29/08.162, 22.19/08.162, 18.12/08.162, 18.11/08.162, 17.29/08.162, 17.23/08.162, 17.12/08.162 | Хлорбензол | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 14.40* ТР |  | 22.29/08.159, 22.19/08.159, 18.12/08.159, 18.11/08.159, 17.29/08.159, 17.23/08.159, 17.12/08.159 | Бенз(а)пирен | МУК 4.1.1273-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 14.41** ТР |  | 22.29/42.000, 22.19/42.000, 18.12/42.000, 18.11/42.000, 17.29/42.000, 17.23/42.000, 17.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 14.42* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 18.11/08.158, 17.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158 | Бензальдегид | МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 14.43* ТР |  |  | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 15.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические из резины, пластмассы, предназначенные для ухода за детьми (галантерейные изделия: ножницы, расчески, щетки и другие аналогичные изделия; посуда и столовые приборы; соски молочные, соски-пустышки; изделия санитарно-гигиенические, наполняемые жидкостью: грелки и другие аналогичные изделия) | 22.29/06.036, 22.19/06.036, 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 007/2011 |
| 15.1* | Спирт этиловый, водки и водки особые, напитки алкогольные, в т.ч. продукты специального назначения | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 32036-2013 п. 6.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 15.2* |  | 11.01/08.156 | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.6 |  |  |
| 15.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 32036-2013 п. 6.3; ГОСТ 3639-79 п. 2; ГОСТ 5363-93 п. 4.7; ГОСТ 5964-93 п. 5.3 |  |  |
| 15.4* |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |  |  |
| 15.5* |  |  | Наличие фурфурола | ГОСТ 32036-2013 п. 6.5; ГОСТ 5964-93 п. 5.5 |  |  |
| 15.6* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.7* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 15.8* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 15.9* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 15.10* |  |  | Токсичные микропримеси (сивушные масла, сложные эфиры, уксусный альдегид, метиловый спирт) |  |  |  |
| 15.11* |  | 11.01/08.149 | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |  |  |
| 15.12* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка | ГОСТ 31685-2012 |  |  |
| 16.1** ТР | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.1* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.2* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.2* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.149 | Кислотность | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.3* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Этилбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.3* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.4* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.4* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.5* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.5* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.6* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.6* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе 10%-ной соляной кислоты | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.7* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 008/2011 |
| 16.8* ТР |  | 32.40/08.158 | Ацетон | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.9* ТР |  |  | Спирт метиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.10* ТР |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка); РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.11* ТР |  | 32.40/08.158 | Гексан, Гептан | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.12* ТР |  |  | Кумол (изопропилбензол) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.13* ТР |  | 32.40/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.14* ТР |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.15* ТР |  | 32.40/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.16* ТР |  |  | Этилацетат Бутилацетат |  |  |  |
| 16.17* ТР |  |  | Метилацетат |  |  |  |
| 16.19* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.20* ТР |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МУ № 3999-85 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.21* ТР |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.22* ТР |  | 32.40/08.155 | Сумма общих фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.23* ТР |  | 32.40/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.24* ТР |  | 32.40/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.25* ТР |  | 32.40/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.26* ТР |  | 32.40/08.032 | Хром общий, свинец, цинк, железо, медь, марганец, никель Хром общий, свинец, цинк, мышьяк, железо, алюминий, медь, титан, олово, кадмий, селен, сурьма, барий, марганец, никель | ГОСТ 25779-90 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 (пробоподготовка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.27* ТР |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.28* ТР |  | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51310-2001 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.29* ТР |  | 32.40/08.158, 32.40/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.30* ТР |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.31* ТР |  | 32.40/08.082 | Дифенилолпропан | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.32* ТР |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.33* ТР |  | 32.40/08.158 | Агидол 2 | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.34* ТР |  |  | Агидол 40 | МУ № 4077-86 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.35* ТР |  | 32.40/08.158, 32.40/08.161 | Ацетофенон | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.37* ТР |  | 32.40/08.158 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.38* ТР |  |  | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) |  |  |  |
| 16.39* ТР |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид Ц Вулкацит | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.40* ТР |  | 32.40/08.158 | Каптакс Альтакс | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.41* ТР |  |  | Тиурам Д, тиурам Е |  |  |  |
| 16.42* ТР |  |  | Метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.43* ТР |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Хлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 16.45* ТР |  | 32.40/12.042 | Моделирование условия испытаний | ГОСТ 25779-90 |  |  |
| 16.46* ТР |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели (интенсивность запаха, привкус) | ГОСТ 22648-77 п. 2; ГОСТ 25779-90 |  |  |
| 16.47* ТР |  | 32.40/06.036 | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 16.48* ТР |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ); Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; Бактерии семейства энтеробактерии; Патогенные стафилококки; Псевдомонас аэрогиноза | Инструкция № 091-0610 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.49* ТР |  | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | СанПиН № 9-29.1-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 16.50* ТР |  | 32.40/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения локальной вибрации | СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |
| 16.51* ТР |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в радиочастотном диапазоне (рабочий диапазон 30 кГц – 40 ГГц) | СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 16.52* ТР |  |  | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) | СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 16.53* ТР |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 16.54* ТР |  | 32.40/35.068 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |
| 16.55* ТР |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |  |  |
| 16.56* ТР |  | 32.40/08.156 | Хром (IV) | ГОСТ 31280-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 16.58* ТР |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид | МУК 2.3.3.052-96 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 16.59* ТР |  |  | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 17.1* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/29.151, 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.93/29.151, 13.95/29.151, 13.99/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.1* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | ГОСТ 15113.3-77 пп. 2, 3; ГОСТ 34963-2023 п. 6.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.2* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.032, 13.10/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.93/08.032, 13.93/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156 | Кобальт, медь, никель, мышьяк хром, свинец, кадмий, цинк Медь, никель, хром, свинец, цинк Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.2* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 пп. 1-7, 9-13 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.3* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.3* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.133 | Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 15113.9-77 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.4* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.4* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.5* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.5* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы (общего сахара, в пересчете на сухое вещество, сахароза, сахар, углеводы) | ГОСТ 15113.6-77 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.6* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетон | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.6* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 15113.5-77 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.7* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.7* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.8* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы (в том числе нерастворимый в 10% растворе соляной кислоты) | ГОСТ 15113.8-77 пп. 2, 3 |  |  |
| 17.9* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.9* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов (амбарные вредители) | ГОСТ 15113.2-77 пп. 3, 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.10* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.082, 13.10/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.10* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупность помола | ГОСТ 15113.1-77 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.11* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.11* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/12.042 | Посторонние примеси (в т.ч. плесень) | ГОСТ 18488-2000; СТБ 922-94; СТБ 954-94; СТБ 991-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.12* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 17.13* ТР |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.15* ТР |  |  | Спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 17.16* ТР |  |  | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 17.17* ТР |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.18* ТР |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.19* ТР |  | 13.10/08.082, 13.10/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.20* ТР |  | 13.10/08.158, 13.10/08.162, 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.22* ТР |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Тиурам Е | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 17.25* ТР |  | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Моделирование условий испытаний; Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 17.27* ТР |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.93/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 17.28** ТР |  | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 17.29* ТР |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 17.30* ТР |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |
| 18.1* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.91/35.069, 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3; ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 017/2011 |
| 18.1* | Соль поваренная пищевая, в т.ч. продукты специального назначения | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГОСТ 34780-2021 п. 8.1, 8.2; ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.1, 4.2; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.1, 4.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 18.2* ТР | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 18.2* | Соль поваренная пищевая, в т.ч. продукты специального назначения | 08.93/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 13685-84 п. 2.1; ГОСТ 33770-2016; СТБ 1828-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.1** ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.1* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022 п.7.3-п. 7.6, п. 8, Приложение В.1; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.2, п. 10.1, п. 10.2, п. 11.1; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.1, п. 10.1, п. 10.2, п. 11.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.2* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.12/08.169, 15.20/08.169, 22.29/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.2* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0023-2022 п. 9, Приложение В.1; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.3, п. 10.3, п. 11.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.3* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.3* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.4* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.4* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Энергетическая ценность | АМИ.БР 0023-2022 приложение В.2; АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.5, п. 11.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.5* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/29.151, 14.20/29.151, 15.11/29.151, 15.12/29.151, 15.20/29.151, 22.29/29.151 | Водонепроницаемость | ГОСТ 6410-80 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.5* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Достаточность тепловой обработки (пероксидаза) | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.6* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 17075-2011 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.6* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п. 2; МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.7* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.7* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля (или содержание) белка | АМИ.БР 0023-2022 Приложение В.2; ГОСТ Р 54607.7-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.8* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.8* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы (минеральные вещества, минеральные соли) | АМИ.БР 0023-2022 Приложение В.2; АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.4, п. 11.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.9* |  | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Степень окисления (наличие продуктов термического окисления во фритюре) | СТБ 985-95 п. 5.8.2 |  |  |
| 19.10* |  | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95 п. 5.5 |  |  |
| 19.11* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 19.11* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Вес блюда | АМИ.БР 0023-2022 п. 7.2; АМИ.МГ 0032-2025 п. 8.1, п. 10.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 19.12* ТР | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.1* ТР | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний; одориметрия (запах материалов образца) | МУ 11-11-15-РБ 2002; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 019/2011 |
| 20.1* | Продукты пищевые и продовольственное сырьё | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 20.12/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11293-2017 п. 4.1; ГОСТ 12569-99 п. 4; ГОСТ 12786-80 п. 2; ГОСТ 13685-84 п. 1; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 15113.0-77 п. 2; ГОСТ 19792-2017 п. 7.1; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26312.1-84 п. 2; ГОСТ 26313-2014 п.4-9; ГОСТ 26809.1-2014 п.5; ГОСТ 26809.2-2014 п. 4; ГОСТ 27668-88 п. 2; ГОСТ 28741-90 п. 1; ГОСТ 28875-90 п. 2; ГОСТ 30364.0-97 п. 3; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2; ГОСТ 32035-2013 п. 4; ГОСТ 32080-2013 п. 4; ГОСТ 32170-2013 п. 4.4-4.5; ГОСТ 32189-2013 п. 5.1; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 32775-2014 п. 7.1; ГОСТ 33303-2015; ГОСТ 33770-2016 п. 3; ГОСТ 34110-2017 п. 6; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017 п. 5; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4828-83 пп. 1.4, 2.1-2.4; ГОСТ 5363-93 пп. 3, 4.1-4.4; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70 п. 2; ГОСТ 9792-73 п. 2; ГОСТ ISO 212-2014 п. 4; ГОСТ ISO 874-2017 п. 4; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008; Инструкция № 37-0305; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1384-2010 п. 5; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п. 6; СТБ 1963-2009 п. 7; СТБ 2160-2011 п. 4; СТБ 2397-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 20.2* ТР | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 22.29/11.116 | Запах вытяжки | ГОСТ Р 57164-2016 (модельная вытяжка); МУ 11-11-15-РБ 2002 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 019/2011 |
| 20.3* ТР |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 22.29/08.169 | рН | ГОСТ ISO 3071-2011 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.4* ТР |  |  | Изменение рН | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.5* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 20.6* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/12.042, 13.91/08.156, 13.91/12.042, 13.92/08.156, 13.92/12.042, 13.95/08.156, 13.95/12.042, 13.96/08.156, 13.96/12.042, 13.99/08.156, 13.99/12.042, 14.11/08.156, 14.11/12.042, 14.12/08.156, 14.12/12.042, 14.13/08.156, 14.13/12.042, 14.14/08.156, 14.14/12.042, 14.19/08.156, 14.19/12.042, 14.39/08.156, 14.39/12.042, 15.20/08.156, 15.20/12.042, 22.29/08.156, 22.29/12.042 | Мутность | МУ 11-11-15-РБ 2002 (модельная вытяжка); МУ №11-10-12-97 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.7* ТР |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.29/08.149 | Восстановительные примеси | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.8* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Этилбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.9* ТР |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.10* ТР |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.29/08.149 | Окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.11* ТР |  |  | Бромируемость | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.12* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.13* ТР |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.14* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.15* ТР |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Диоктилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.16* ТР |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.17* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.96/08.158, 13.96/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.12/08.158, 14.12/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.18* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.19* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Спирт метиловый Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.20* ТР |  |  | Гексан, Гептан | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.21* ТР |  |  | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.22* ТР |  |  | Метиленхлорид | МУ № 942-72 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.23* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.29/08.161 | Дифенилолпропан | МУ № 4395-87 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.24* ТР |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.25* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.26* ТР |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.27* ТР |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Пентахлорфенол | МУК 4.1.737-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.28* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Ультрафиолетовое поглощение | ГОСТ 31209-2003 5.3.3 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.29* ТР |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Дибутилфталат | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.30* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Хлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.31* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Тиурам Д, тиурам Е | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.32* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.12/08.032, 14.12/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Цинк, свинец, хром, медь, никель Цинк, олово, свинец, мышьяк кадмий, хром, кобальт, медь, никель Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.33* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.35* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.37* ТР |  |  | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.38* ТР |  | 13.20/08.158, 13.20/08.161, 13.91/08.158, 13.91/08.161, 13.92/08.158, 13.92/08.161, 13.95/08.158, 13.95/08.161, 13.96/08.158, 13.96/08.161, 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.11/08.158, 14.11/08.161, 14.12/08.158, 14.12/08.161, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.39* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.41* ТР |  |  | Ацетофенон | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.43* ТР |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.44* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.45* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Цимат, Этилцимат, Каптакс, Альтакс | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.46* ТР |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.96/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.12/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.39/08.155, 15.20/08.155, 22.29/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.47* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 20.48* ТР |  |  | Раздражающее действие на слизистые |  |  |  |
| 20.49* ТР |  |  | Кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 гл.6 |  |  |
| 20.50* ТР |  |  | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 20.51** ТР |  | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 20.52* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Бензальдегид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 20.53* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Свинец, кадмий, хром, кобальт, медь, никель | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.54* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Сероуглерод | РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.5 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.55* ТР |  |  | Мышьяк | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.4 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.56* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.6 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.57* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.58* ТР |  |  | Бутилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 20.59* ТР |  |  | Дихлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 20.60* ТР |  |  | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества (одежда специальная и др. средства индивидуальной защиты). Материалы средств индивидуальной защиты | 14.12/35.069, 13.95/35.069, 13.20/35.069 | Электризуемость (уровень напряженности электростатического поля) | СанПиН № 9-29.7-95; СТБ 1387-2003 п. 8.6.18 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 019/2011 |
| 21.1* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.); Зубные щетки (механические электрические); вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.); Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 25.29/11.116, 24.45/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 22.19/11.116, 17.21/11.116, 17.11/11.116, 16.24/11.116, 13.95/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 27.51/11.116, 27.52/11.116, 25.92/11.116, 17.29/11.116, 17.12/11.116, 16.29/11.116 | Моделирование условий испытаний Органолептические показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. Постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 21.2* |  | 23.49/08.155, 23.13/08.155, 22.29/08.155, 22.22/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.3* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.4* |  | 23.49/08.032, 23.13/08.032, 22.19/08.032, 17.21/08.032, 17.12/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.5* |  | 25.29/08.032, 24.45/08.032, 23.49/08.032, 23.13/08.032, 22.29/08.032, 22.22/08.032, 22.19/08.032, 17.21/08.032, 13.95/08.032, 25.71/08.032, 25.99/08.032, 27.51/08.032, 27.52/08.032, 17.12/08.032, 20.30/08.032 | Хром, Кобальт, Марганец, Медь, Железо, Никель, Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.6* |  |  | Титан, Молибден, Алюминий, Бериллий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.7* |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.8* |  |  | Ванадий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.9* |  |  | Сурьма, Селен, Олово |  |  |  |
| 21.10* |  |  | Серебро |  |  |  |
| 21.11* |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.12* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 17.12/08.158, 20.30/08.158, 17.22/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.13* |  |  | Спирт метиловый |  |  |  |
| 21.14* |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.11/08.159, 16.24/08.155, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.24/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 27.51/08.155, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.51/08.159, 27.52/08.155, 27.52/08.156, 27.52/08.158, 27.52/08.159, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.30/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.22/08.159 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33447-2015 (воздушная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.15* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 20.30/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.16* |  | 22.29/08.155, 22.29/08.158, 22.22/08.155, 22.22/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 17.21/08.155, 17.21/08.158, 16.24/08.155, 16.24/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 27.51/08.155, 27.51/08.158, 27.52/08.155, 27.52/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.158, 20.30/08.155, 20.30/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.17* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 17.12/08.158, 20.30/08.158 | О-,п-ксилолы; Бензол; Толуол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.18* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52/08.156, 27.52/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.19* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 17.21/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 20.30/08.158 | Этилбензол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.20* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 27.51/08.158, 27.51/08.159, 27.52/08.158, 27.52/08.159 | Ацетофенон | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.21* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52/08.156, 27.52/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.22* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52/08.156, 27.52/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.23* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.24* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 17.12/08.158, 20.30/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.25* |  |  | Гексан, Гептан | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.26* |  |  | Этилацетат Бутилацетат |  |  |  |
| 21.27* |  |  | Ацетон | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.28* |  |  | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.29* |  | 22.29/08.149 | Окисляемость бромирующиеся вещества | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.30* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 27.51/08.158, 27.51/08.159, 27.52/08.158, 27.52/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.31* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 13.95/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.32* |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.33* |  | 22.19/08.159 | Тиурам, Каптакс , Дифенилгуанидин, Ионол (П-21), Неозон «Д» ,Алкофен (П-23) | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.34* |  | 23.13/08.156, 23.13/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52/08.156, 27.52/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.35* |  | 22.29/08.149, 22.22/08.149 | Изменение кислотного числа | ГОСТ 34168-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.36* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.37* |  | 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 13.95/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.38* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 21.39* |  |  | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.40* |  |  | Дихлорбензол |  |  |  |
| 21.41* |  |  | Бутилакрилат |  |  |  |
| 22.1* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические ( кремы для рук и лица от обморожения и т.д.) | 20.42/01.086, 20.59/01.086, 21.20/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 22.1* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 30.92/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | Моделирование условий испытаний | ГОСТ 25779-90; Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 22.2* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические ( кремы для рук и лица от обморожения и т.д.) | 20.42/01.086, 20.59/01.086, 21.20/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 22.2* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.40/11.116 | Органолептические показатели (цвет, муть, осадок, запах, вкус, привкус) | ГОСТ 22648-77 п. 2; ГОСТ 25779-90 п. 3.71; ГОСТ 3356-95 п. 7; Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. Постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184; Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990 п. 4.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 22.3* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические ( кремы для рук и лица от обморожения и т.д.) | 20.42/01.086, 20.59/01.086, 21.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 22.3* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.159, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.159, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.159 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 22.4* |  | 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.5* |  |  | Диоктилфталат, Дибутилфталат Диметилфталат, Диэтилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.6* |  |  | Гексан, Гептан | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.7* |  |  | Гексен, гептен | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.8* |  |  | Этилацетат Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.9* |  |  | Ацетон |  |  |  |
| 22.10* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.11* |  | 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Бензол, Толуол, Ксилол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.12* |  |  | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.13* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый |  |  |  |
| 22.14* |  | 17.22/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.12/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032, 30.92/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032, 23.19/08.032, 24.45/08.032 | Свинец Кадмий Цинк Хром | ГОСТ 25779-90 п. 3.82 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 п. 4 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.15* |  |  | Никель Медь Кобальт | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.16* |  | 17.22/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.12/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032, 30.92/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Титан Алюминий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.17* |  |  | Олово | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.18* |  |  | Барий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 п. 4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.19* |  |  | Сурьма Селен | ГОСТ 25779-90 п. 3.82 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 п. 4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.20* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 30.92/08.032, 30.92/08.156, 32.30/08.032, 32.30/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 п. 4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.21* |  | 17.22/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.12/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032, 30.92/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.22* |  |  | Железо Бериллий Ванадий Марганец Молибден | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.23* |  | 23.49/08.155, 32.30/08.155, 32.40/08.155, 23.19/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.24* |  | 17.22/08.169, 13.95/08.169, 17.11/08.169 | Изменение рН | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.25* |  | 17.23/08.155, 17.23/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.26* |  | 17.22/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.27* |  |  | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.28* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 22.29* |  | 17.23/08.158, 17.23/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 30.92/08.158, 30.92/08.159, 32.30/08.158, 32.30/08.159, 32.40/08.158, 32.40/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.30* |  | 17.22/08.159, 22.19/08.159, 30.92/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | Альтакс Тиурам Д, Каптакс Дифенилгуанидин Тиурам Е | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.31* |  |  | Этилцимат Ацетофенон Агидол-1 (ионол) Сульфенамид Ц Цимат Тиурам Е Агидол 2 (антиокислитель) |  |  |  |
| 22.32* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.33* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.34* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.35* |  | 17.22/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Этилбензол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.36* |  | 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 34166-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34167-2017 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51310-2001 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.37* |  | 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 30.92/06.036, 32.40/06.036, 17.21/06.036, 17.12/06.036, 22.22/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки Местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, приложение 5, 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 главы 4, 5 |  |  |
| 22.38* |  | 17.22/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.39* |  |  | Бензальдегид |  |  |  |
| 22.40* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 22.41* |  |  | Ацетофенон |  |  |  |
| 22.42* |  |  | Метилакрилат |  |  |  |
| 22.43* |  |  | Диметилформамид |  |  |  |
| 23.1** ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.1* | Средства личной гигиены | 13.95/11.116, 17.11/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | МУ № 11-10-12-97, утв.гл.госсанврачом РБ 13.08.1997 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, привкус, запах, консистенция) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.2* | Средства личной гигиены | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.3* | Средства личной гигиены | 13.95/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169 | рН | ГОСТ 12523-77 п. 4 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.4* | Средства личной гигиены | 13.95/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169 | Изменение рН | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.5* | Средства личной гигиены | 13.95/08.032, 17.11/08.032, 17.22/08.032, 17.29/08.032 | Марганец Медь Железо Кадмий Кобальт Цинк Свинец Хром | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.6* | Средства личной гигиены | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Фтор | ГОСТ 7983-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.7* | Средства личной гигиены | 13.95/06.036, 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия Icut (местное раздражающее действие на кожные покровы); Индекс иритативного действия на слизистые оболочки Iir (раздражающее действие на слизистые) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6, приложение 5, 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 4, 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.8* |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности Is (сенсибилизирующее действие) | ГОСТ 33483-2015; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 6 |  |  |
| 23.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.59/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.9* | Средства личной гигиены | 13.95/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149 | Окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.59/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 23.11* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 23.12* ТР |  |  | Candida albicans | ГОСТ 30280-95; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 |  |  |
| 23.13* ТР |  |  | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 23.14* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 23.15* ТР |  |  | Раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  |  |  |
| 23.16* ТР |  |  | Сенсибилизирующее действие, Раздражающее действие | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 23.17* ТР |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Антимикробная защита (активность) | ГОСТ ISO 11930-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.18* ТР |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.59/01.086 | S. aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 24.1* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 01.49/12.042, 01.47/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.1* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.93/11.116, 13.10/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116 | Моделирование условий испытаний | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1/4.3.1485-03 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.2* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.2* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.93/11.116, 13.10/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические и одориметрические показатели (запах) | Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268; МУ № 11-10-12-97, утв.гл.госсанврачом РБ 13.08.1997; МУ №11-11-15 РБ 02, утв. гл. госсанврачом РБ 30.12.2002 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.3* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.3* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.10/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 17075-1-2021 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.4* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.5* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 01.49/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.5* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.159, 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.159, 13.94/08.155, 13.94/08.156, 13.94/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.159, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.159, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.159, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.159, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.159, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.159, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.159 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.6* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.6* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.93/08.156, 13.10/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (модельная вытяжка); ГОСТ 31280-2004 п. 3.2 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.7* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.8* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 01.49/08.159, 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.8* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Бензол, Толуол, Ксилол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.9* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.10* |  |  | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.11* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 01.49/08.158, 01.47/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.11* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.94/08.158, 13.94/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 15.12/08.158, 15.12/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.12* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 01.49/08.158, 01.47/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.12* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.99/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.13* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.13* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.14* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.14* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.15* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 01.49/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.15* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.158, 13.10/08.155, 13.10/08.158, 13.94/08.155, 13.94/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.16* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.17** ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/12.042, 10.85/42.000, 10.86/12.042, 10.86/42.000, 01.49/12.042, 01.49/42.000, 01.47/12.042, 01.47/42.000 | Пробоподготовка Отбор проб | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.17* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Спирт бутиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.18* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32149-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.18* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.19* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.19* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Ацетон | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.20* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.20* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.93/08.158, 13.10/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.21* |  | 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.91/08.032, 13.93/08.032, 13.10/08.032, 13.94/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 15.12/08.032 | Свинец Медь Кобальт Никель Хром | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.22* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.93/08.032, 13.93/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.156, 13.94/08.032, 13.94/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.23* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.23* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.24* |  |  | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.25* |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013; ГОСТ ИСО 9237-2002 |  |  |
| 24.26* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 п. 5.1.7 |  |  |
| 24.27* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 24.27* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 24.28* |  | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.93/06.036, 13.10/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 15.12/06.036, 13.96/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие (раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных), местно-раздражающие свойства при однократном эпикутанном воздействии) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 4 |  |  |
| 24.29* |  |  | Субхроническая эпикутанная токсичность (кожно-резобтивное действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6 |  |  |
| 24.30* |  |  | Раздражающее действие на слизистые (ирритативное действие на слизистые оболочки) | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 5 |  |  |
| 24.31* |  |  | Сенсибилизирующая способность (индекс сенсибилизирующей способности, сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных)) | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 6 |  |  |
| 24.32* |  | 13.92/29.040, 13.95/29.040, 15.12/29.040 | Масса изделия: ранцев ученических, сумок, портфелей, рюкзаков | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3 |  |  |
| 25.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.89/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.1* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 25.29/11.116, 25.99/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 28.29/11.116 | Моделирование условий испытаний | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.2* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 25.29/11.116, 25.99/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 28.29/11.116 | Органолептические показатели (запах, привкус, осадок) | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.3* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 25.29/08.156, 25.99/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.29/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.4* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 25.29/08.156, 25.99/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.29/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.5* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/12.042, 17.29/12.042, 22.19/12.042, 22.21/12.042, 23.44/12.042, 23.49/12.042, 23.99/12.042, 24.20/12.042, 25.29/12.042, 25.99/12.042, 28.13/12.042, 28.14/12.042, 28.29/12.042 | Пенообразование | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.89/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.6* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.49/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Хром 3+, Хром 6+ | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.89/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Загрязненность вредителями хлебных запасов, суммарная плотность загрязнения | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.7* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.158, 17.29/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.8* |  | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.21/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 23.99/08.159, 28.29/08.155, 28.29/08.156, 28.29/08.159 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.9* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.149, 17.29/08.149, 22.19/08.149, 22.21/08.149, 23.44/08.149, 23.49/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 25.29/08.149, 25.99/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 28.29/08.149 | Окисляемость пермангантная | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.10* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.10* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.11* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.89/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.11* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.12* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.12* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.13* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.13* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 23.44/08.155, 23.49/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.14* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.14* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | Акрилонитрил Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.15* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.16* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.16* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.155, 22.29/08.155, 23.99/08.155, 28.29/08.155 | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.17* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 01.11/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.17* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.159, 22.29/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.18* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.18* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.19* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.19* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Цинк Свинец Железо Марганец Кадмий Кобальт Медь Никель Хром | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.20** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.20* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Алюминий Молибден Титан Барий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.21* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.21* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Ванадий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.22* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.22* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Сурьма | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.23* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.23* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.24* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.24* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.29/08.032, 17.29/08.156, 24.20/08.032, 24.20/08.156, 25.29/08.032, 25.29/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156, 28.13/08.032, 28.13/08.156, 28.14/08.032, 28.14/08.156, 28.29/08.032, 28.29/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.25* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.25* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.21/08.169, 23.44/08.169, 23.49/08.169, 23.99/08.169, 24.20/08.169, 25.29/08.169, 25.99/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 28.29/08.169 | рН | ГОСТ 12523-77 п. 4 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.26* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.26* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Бензол, Толуол, Ксилол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.27* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.27* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Ацетон | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.28* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.28* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.19/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Каптакс Тиурам | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 25.29* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.29* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.21/08.159, 22.29/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.1* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, прикус, консистенция) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.2* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п. 6.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.3* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.42/08.158 | Спирт этиловый | ГОСТ 29188.6-91; СТБ 1670-2006; СТБ 1973-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.4* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.5* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.6* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.7* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.42/08.158 | Метанол | МВИ.МН 4612-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.8* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Местно-раздражающее действие (кожно-раздражающее действие) действие на слизистые | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.9* | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Аллергизирующее действие (раздражающее и сенсибилизирующее действие) | ГОСТ 33483-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 26.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.10** | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/42.000, 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 26.11** ТР | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 п. 4; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-82 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.12* ТР |  | 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 27543-87; ГОСТ 33536-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.13* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.14* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 26.15* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.16* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 26.18* ТР |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.1* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/12.042, 10.83/12.042, 10.31/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.1* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.169, 20.59/08.169 | рН, рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.2* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.83/08.032, 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.2* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 11086-76 п. 3.5; ГОСТ 790-89 п. 3.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.3* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.3* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-89 п. 3.4, изм. №1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.4* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.83/08.032, 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.4* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.158, 20.59/08.158 | Массовая доля метилового спирта | МВИ.МН 4612-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.5* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.5* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.032, 20.59/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.6* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.6* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.156, 20.59/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.7* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.032, 10.83/08.032, 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.7* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.082, 20.59/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.8* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.8* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/06.036, 20.59/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы; Раздражающее действие на коньюктиву глаз (ирритативное действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 главы 5, 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 главы 4, 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.9* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.156, 10.83/08.156, 10.31/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.9* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/06.036, 20.59/06.036 | Резорбтивное действие через кожу (кожно-резорбтивное) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 гл.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.10* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.10* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие (сенсибилизирующая способность, аллергизирующее действие) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 8; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 27.11* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.12* ТР |  | 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 27.13* ТР |  | 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 27.14** ТР |  | 10.84/42.000, 10.83/42.000, 10.31/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 27.15* ТР |  | 10.31/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 27.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.17* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.18* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 27.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 27.20* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 27.21* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 27.22* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.23* ТР |  | 10.31/07.096, 10.85/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096, 10.39/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, Цисты патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 27.24* ТР |  | 10.31/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 27.25* ТР |  | 10.31/04.125, 10.89/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.39/04.125, 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 27.26* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 27.27* ТР |  | 10.84/08.159, 10.83/08.159, 10.31/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.1* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/12.042, 11.04/12.042, 11.03/12.042, 11.02/12.042, 11.01/12.042, 11.05/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.1* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 17.24/11.116, 20.52/11.116, 22.23/11.116, 23.64/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.98/11.116, 32.99/11.116 | Моделирование условий испытаний | ГОСТ 30255-2014; Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012; МУ 2.1.2.1829-04 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.2* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.032, 11.04/08.032, 11.03/08.032, 11.02/08.032, 11.01/08.032, 11.05/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.2* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 17.24/11.116, 20.52/11.116, 22.23/11.116, 23.64/11.116, 31.00/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.98/11.116, 32.99/11.116 | Одориметрические показатели (запах) | Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.3* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.3* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 | Водород цианистый | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.4* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.032, 11.04/08.032, 11.03/08.032, 11.02/08.032, 11.01/08.032, 11.05/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.4* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.5* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.5* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 | Аммиак | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.6* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.156, 11.06/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158 | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта | ГОСТ 13194-74 п. 4; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.6* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.7* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.159, 11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159, 11.05/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ 30059-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.7* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Бензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.9* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.9* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | о-,п-ксилолы; толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.10* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/08.052, 11.04/08.052, 11.03/08.052, 11.02/08.052, 11.01/08.052, 11.05/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.10* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.11** ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.06/42.000, 11.04/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 11.01/42.000, 11.05/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 п.4; ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1760-2007 п. 6.12 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.11* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Спирт бутиловый Спирт изопропиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.12* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.12* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.13* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАэМ | ГОСТ 30712-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.13* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.14* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.14* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.15* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.15* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 | Сернистый ангидрид | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.16* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.16* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.17* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.17* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158 | Фенол | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.18* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.18* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.19* ТР | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.19* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 28.20* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 22.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156 | Фосфорный ангидрид | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.21* |  | 16.10/06.036, 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.52/06.036, 23.64/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036 | Кожно-раздражающее действие (для водных вытяжек) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 главы 4, 6, прил. 5, 6 |  |  |
| 28.22* |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.23* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 28.24* |  |  | Капролактам (ε-капролактам) |  |  |  |
| 29.1* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/12.042, 10.62/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.1* | Лакокрасочные материалы | 20.30/11.116 | Определение показателей безопасности и безвредности, моделирование условий испытаний | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Инструкция по применению № 056-2009, утв. гл.госсанврачом РБ 24.11.2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.2* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.2* | Лакокрасочные материалы | 20.30/11.116 | Одориметрические показатели (запах) | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.3* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.3* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.4* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.4* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Ксилол Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.5* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.5* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.6* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.149, 10.62/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля йода | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.6* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156 | Водород цианистый | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.7* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.7* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.30/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.8* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Цинк | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.8* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.30/08.158 | Фенол | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.9* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Никель | ГОСТ 28414-89 приложение 3; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.10* ТР |  | 08.93/12.042, 10.62/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 29.10* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156 | Водород хлористый | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.11* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.11* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.12* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.12* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Бензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.13* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.13* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.156, 20.30/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.14* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.14* | Лакокрасочные материалы | 20.30/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 главы 4, 5, 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 главы 4, 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.15* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.15* | Лакокрасочные материалы | 20.30/06.036 | Кожно-резорбтивное действие Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 6; Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 глава 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.16* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.16* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 29.17* ТР | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.18* ТР |  | 08.93/08.159, 10.62/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 29.19* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 29.20** ТР |  | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 20.12/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 29.21* ТР |  | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.22* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 29.23* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 29.24* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 29.25* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 29.26* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 29.27* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 29.28* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 29.29* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 29.30* ТР |  | 08.93/04.125, 10.62/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 01.70/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 11.07/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 29.31* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 29.32* ТР |  | 10.62/01.086, 10.62/03.152, 10.85/01.086, 10.85/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.33* ТР |  | 08.93/08.159, 10.62/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 30.1* ТР | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 30.1** | Товары народного потребления | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.93/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 27.51/42.000, 31.00/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.40/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.24/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.52/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.42/42.000, 23.49/42.000, 23.64/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 26.30/42.000, 27.52/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000, 30.92/42.000, 31.01/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 раздел 3; ГОСТ 34446-2018; Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268 глава 4 п. 17; Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146 глава 1 п. 6; Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. Постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 глава 3; Инструкция 2.3.3.10-15-89-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 №251 глава 3 п. 8; Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 глава 2 п. 1, глава 4 п. 3.2, глава 5 п. 1; Инструкция 4.1.10-15-92-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 258 глава 2 п. 2.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 30.2* ТР | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 30.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 30.4* ТР |  | 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 30.5* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 30.6* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 30.7* ТР |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |  |  |
| 30.8* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 30.9* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 30.10* ТР |  |  | Гептахлор | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 30.11* ТР |  |  | Альдрин |  |  |  |
| 30.12* ТР |  | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 30.13** ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 30.14* ТР | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 30.15* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |  |  |
| 30.16* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 30.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 30.18* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.19* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 30.20* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 30.21* ТР |  | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.1** | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 31.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.2* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 метод А, В | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.3* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Марганец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.4* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.4* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Медь | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4388-72 п. 3; МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.5* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.5* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитраты, нитраты азота | ГОСТ 33045-2014 метод Д | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.6* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.6* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Железо суммарно | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п. 2; МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.7* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.7* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлор: остаточный свободный, остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.8* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.8* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Цинк | ГОСТ 18293-72 п. 4; ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.9* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.9* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Свинец суммарно | ГОСТ 18293-72 п. 3; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.10* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.10* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.11* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.11* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Фтор, фториды-ион | ГОСТ 4386-89 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.12* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.12* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.13* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.13* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.14* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.14* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.150, 11.07/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п. 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.15* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.15* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.16* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.16* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.156, 11.07/11.116 | Мутность Запах Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 5 (модельная вытяжка); ГОСТ 3351-74 п. 2.3; ГОСТ 3351-74 п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.17* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.12/03.152, 01.11/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.17* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.18* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.18* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту), аммиак и аммоний-ион (по NH4) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.19* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.19* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) | ГОСТ 33045-2014 метод Б | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.20* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.20* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | По сумме нитратов и нитритов ; По сумме ∑ NO2 и NO3 | ГОСТ 33045-2014 метод Б, Д | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.21* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.21* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.22* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.22* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Полифосфаты, фосфаты, фосфор элементарный | ГОСТ 18309-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.23* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.23* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Молибден | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.24* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.61/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.12/08.158, 01.11/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.24* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.25* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.25* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость пермангантная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.26* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.26* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | ГОСТ 31857-2012 метод 3; ГОСТ 31857-2012 метод 1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.27* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.27* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.28* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.28* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.29* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.29* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.30* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.30* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Хром | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.31* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.31* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.32* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.32* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.33* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.33* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51310-2001 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.34* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.34* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Бор (суммарно) | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.35* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.35* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Хлороформ | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.36* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.36* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.37* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.37* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.38* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Селен | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 31.39* |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 31.40* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.40* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 31.41* |  |  | Магний |  |  |  |
| 31.42* |  |  | Гидрокарбонаты, бикарбонаты (щелочность) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |  |
| 31.43* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.149, 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Серебро | ГОСТ 18293-72 п. 5; ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 31.44* |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Фенол, фенольный индекс | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 31.45* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Озон остаточный | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 31.46* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 31.47* |  |  | Ванадий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 31.48* |  |  | Олово | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 31.49* |  |  | Сурьма | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 31.50* |  |  | Титан | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 31.51* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Йодид-ион | ГОСТ 23268.16-78 п.3 |  |  |
| 31.52* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Калий | ГОСТ 23268.7-78 |  |  |
| 31.53* |  |  | Натрий | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 31.54* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Стронций | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 31.55* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Бромоформ, Дибромхлорметан, Бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 32.1* ТР | Продукты детского питания | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.84/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 10.83/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.1** | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 23268.0-91; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 32.2* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.84/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 10.83/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 23268.1-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.3* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.3* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.4* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.84/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 10.83/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.4* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.156 | Нитраты (нитрат- ион) | ГОСТ 23268.9-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.5* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.5* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) | ГОСТ 23268.8-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.6* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.6* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Окисляемость пермангантная | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.7* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.7* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Массовая концентрация серебра | ГОСТ 23268.13-78; ГОСТ 31870-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.8* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.84/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 10.83/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.8* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.156 | Фтор | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.9* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.9* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.10* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.10* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Селен | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.11* ТР | Продукты детского питания | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.84/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 10.83/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.11* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.12* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.84/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.12* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.13* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.13* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.14* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 32.15* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.15* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51212-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.16* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.16* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Алюминий Барий Титан Бериллий Ванадий Никель Кобальт Марганец Молибден Хром | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.17* ТР | Продукты детского питания | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.17* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 23268.17-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.18* ТР | Продукты детского питания | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.18* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов | ГОСТ 23268.3-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.19* ТР | Продукты детского питания | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 01.12/03.152, 01.11/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.19* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 23268.4-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.20* ТР | Продукты детского питания | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.20* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.21* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.21* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов железа | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.22* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.22* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.082 | Массовая концентрация иодид-ионов | ГОСТ 23268.16-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.23* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.23* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032, 11.07/08.149, 11.07/08.155, 11.07/08.156 | Минерализация | СТБ 880-2016 п. 7.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.24* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.24* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.25* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.25* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.26* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 01.12/08.158, 01.11/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.26* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Стронций | ГОСТ 23950-88 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.27* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Гептахлор | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.27* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.155 | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.28* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Альдрин | СТ РК 2011-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.28* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Сурьма | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.29* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.29* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.30* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.30* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.31* ТР | Продукты детского питания | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.31* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.32* ТР | Продукты детского питания | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 32.33* ТР |  | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.84/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152, 11.07/03.152, 10.83/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 32.34* ТР |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 32.35* ТР |  |  | Массовая доля поваренной соли | МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 32.36* ТР |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 32.37* ТР |  | 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149, 11.06/08.118, 11.06/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 32.38* ТР |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 32.39* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |  |
| 32.40* ТР |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 32.42* ТР |  | 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 32.43* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 32.44** ТР |  | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.84/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 32.45* ТР |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 32.46* ТР |  | 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 32.47* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 32.48* ТР |  | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 33.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.1** | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/42.000, 100.03/42.000, 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 33.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.2* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.156, 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.3* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.052, 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.4* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.052, 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.5* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.169, 100.03/08.169, 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.6* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.7* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Карбонаты, Гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.8* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 метод А, В | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 33.9* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Хлорид-ион (Хлориды) | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 33.10* |  | 100.04/08.150, 100.03/08.150, 100.05/08.150 | Сульфат-ион (Сульфаты) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 33.11* |  | 100.04/08.156, 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Аммиак (по азоту) (аммиак и ионы аммония) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 33.12* |  |  | Нитриты (нитрит-ион, нитриты азота) | ГОСТ 33045-2014 метод Б; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 33.13* |  |  | Нитраты (нитрат-ион, нитраты азота) | ГОСТ 33045-2014 метод Д; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 33.14* |  | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Окисляемость пермангантная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 33.15* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 33.16* |  |  | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 33.17* |  | 100.04/08.032, 100.04/08.156, 100.03/08.032, 100.03/08.156, 100.05/08.032, 100.05/08.156 | Хром | ГОСТ 31956-2013 метод Д; ГОСТ 31956-2013 метод А, Б; МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 33.18* |  | 100.04/08.155, 100.03/08.155, 100.05/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 33.19* |  | 100.04/08.032, 100.04/08.155, 100.03/08.032, 100.03/08.155, 100.05/08.032, 100.05/08.155 | Медь | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010; ПНДФ 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |  |  |
| 33.20* |  | 100.04/08.155, 100.04/08.156, 100.03/08.155, 100.03/08.156, 100.05/08.155, 100.05/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | ГОСТ 31857-2012 метод 3; ГОСТ 31857-2012 метод 1; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |  |
| 33.21* |  | 100.04/08.155, 100.03/08.155, 100.05/08.155 | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 33.22* |  |  | Летучие (с паром) фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 33.23* |  | 100.04/08.032, 100.04/08.155, 100.03/08.032, 100.03/08.155, 100.05/08.032, 100.05/08.155 | Цинк | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010; ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |  |
| 33.24* |  | 100.04/11.116, 100.03/11.116, 100.05/11.116 | Цвет (окраска) | Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина,1990, с. 30-31, п. 2.4.1; Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 с. 60-62, п. 5.1 |  |  |
| 33.25* |  |  | Запах | Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 с. 62-63, п. 5.2 |  |  |
| 33.26* |  | 100.04/08.156, 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Метанол | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 33.27* |  | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Магний | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 33.28* |  | 100.04/08.032, 100.03/08.032, 100.05/08.032 | Свинец | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 33.29* |  | 100.04/08.149, 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Кальций | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 33.30* |  | 100.04/08.156, 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 33.31* |  | 100.04/08.155, 100.04/08.156, 100.03/08.155, 100.03/08.156, 100.05/08.155, 100.05/08.156 | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 33.32* |  | 100.04/08.032, 100.03/08.032, 100.05/08.032 | Кобальт | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 33.33* |  |  | Ванадий Кадмий Алюминий Молибден Олово Сурьма Селен |  |  |  |
| 33.34* |  |  | Мышьяк | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 33.35* |  | 100.04/08.032, 100.04/08.156, 100.03/08.032, 100.03/08.156, 100.05/08.032, 100.05/08.156 | Никель | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010; ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |  |  |
| 33.36* |  |  | Марганец | МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3369-2010; ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 |  |  |
| 33.37* |  |  | Железо общее | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010; СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 33.38* |  | 100.04/08.032, 100.03/08.032, 100.05/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 33.39* |  | 100.04/08.156, 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Ортофосфаты, полифосфаты, фосфор фосфатов, общий фосфор | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 33.40* |  |  | Сульфиды,гидросульфиды, сероводород | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 33.41* |  | 100.04/08.032, 100.03/08.032, 100.05/08.032 | Стронций | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 33.42* |  | 100.04/08.052, 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Жиры и масла | АМИ.ГМ 0438-2025 |  |  |
| 34.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.1** | Почва и грязи различных типов, песок | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 28168-89; Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 34.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.2* | Почва | 100.06/08.032 | Свинец (валовое содержание, подвижная форма) | МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.3* | Почва | 100.06/08.032 | Кобальт (подвижная форма, валовое содержание) | МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.4* | Почва | 100.06/08.032 | Хром (валовое содержание, подвижная форма) | МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.5* | Почва | 100.06/08.032 | Цинк (валовое содержание подвижная форма); Медь (валовое содержание, подвижная форма); Никель (валовое содержание, подвижная форма) | МВИ.МН 1137-99; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.6* | Почва | 100.06/08.032 | Кадмий (валовое содержание, подвижная форма) | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.7* | Почва | 100.06/08.156 | Азот аммиака | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 п. 6.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.8* | Почва | 100.06/08.169 | Нитраты | ГОСТ 26951-2025; СТБ 17.13.05-28-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.9* | Почва | 100.06/08.149 | Ион хлорида | ГОСТ 26425-85 п. 1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.10* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | V.parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п. 82; МУК 4.2.2046-06 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.10* | Почва | 100.06/08.052, 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) Удельная электрическая проводимость Сухой остаток водной почвенной вытяжки | СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.2; СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.1; СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.11* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 34.11* | Почва | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 34.12* |  | 100.06/08.032 | Марганец (валовое содержание, подвижная форма) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 34.13* |  |  | Кальций, Магний | ГОСТ 26428-85 п. 2 |  |  |
| 34.14* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества и массовое отношение влаги | ГОСТ ISO 11465-2025; ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |  |  |
| 34.15* |  | 100.06/08.150 | Сульфат-ион | СТБ 2432-2015 п. 9 |  |  |
| 34.16* |  | 100.06/08.032 | Ртуть | МВИ.МН 1138-99; ПНД Ф 16.1:2:2.2-80-2013 (М 03-09-2013) |  |  |
| 34.17* |  |  | Мышьяк | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 35.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 глава 2; Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ; СанПиН от 16.05.2022 № 44 приложение п. 3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 35.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.2* | Вода бассейнов | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 (модельная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.3* | Вода бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.4* | Вода бассейнов | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.5* | Вода бассейнов | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы (аммиак и ионы аммония) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.6* | Вода бассейнов | 100.09/08.149 | Хлорид-ион (Хлориды) | ГОСТ 4245-72 п. 2, п.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.7* | Вода бассейнов | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный | ГОСТ 18190-72 п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.8* | Вода бассейнов | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 35.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 36.1* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 ºС | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.2* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* | Вода дистиллированная | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 п. 3.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.3* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.3* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.4* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.4* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.5* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.5* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.6* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.6* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 36.7* |  |  | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |  |  |
| 36.8* |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |  |
| 36.9* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |  |
| 36.10* |  |  | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |  |
| 36.11* |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |  |
| 36.12* |  |  | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 36.13* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O) | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 36.14* |  | 100.09/08.169 | рН воды | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |  |  |
| 36.15** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 п. 3.1, п. 3.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 36.16** |  | 100.09/01.086 | Микробное загрязнение | ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 37.1** ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 |
| 37.1* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25°С | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 37.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 37.2* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 25°С | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 37.3* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 37.3* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/12.042 | Окисляемое вещество, содержание кислорода (О) | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 37.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 37.4* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания при 110°С | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 37.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 37.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.8* ТР |  |  | Газообразующие и негазообразующие спорообразующие мезофильные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 37.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 37.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 37.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 37.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 37.13* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 37.14* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 38.1* ТР | Пищевые продукты и продовольственное сырье растительного, животного и микробного происхождения | 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 01.70/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 20.12/10.094, 20.14/10.094, 20.13/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 |
| 38.1** | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/42.000, 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; Инструкция по применению №003-0314, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.03.2014; Инструкция по применению №003-0315, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 20.03.2015; ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 38.2* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Диметилтерефталат | АМИ.ГМ 0273-2024 |  |  |
| 38.3** |  | 100.02/08.050, 100.11/08.050 | Углерода окись | АМИ.МН 0004-2021; МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 38.4* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Аммиак | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 38.5* |  |  | Сероводород | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 38.6* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Метан, Пропан | МВИ.ГМ.1890-2020 |  |  |
| 38.7* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Метанол (спирт метиловый) | МВИ.МН 5634-2016 |  |  |
| 38.8* |  |  | Диоксид азота, Оксид азота | МВИ.ГМ.1930-2021; МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 38.9* |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 38.10* |  | 100.02/08.052, 100.11/08.052 | Пыль (взвешенные частицы); Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | ГОСТ 17.2.4.05-83 п.1-4; МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 38.11* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Формальдегид (метаналь) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 38.12* |  |  | Сероуглерод | МВИ.МН 5616-2016 |  |  |
| 38.13* |  | 100.02/08.032, 100.11/08.032 | Свинец Кадмий | МВИ.МН 5514-2016 |  |  |
| 38.14* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Бензол, Толуол , Этилбензол, Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 38.15* |  |  | Ацетон (пропан-2-он) |  |  |  |
| 38.16* |  |  | Винилбензол (стирол) |  |  |  |
| 38.17* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Гидроксибензол (фенол) | МВИ.МН 5693-2016; МВИ.МН 6166-2019 |  |  |
| 38.18* |  |  | Марганец | МВИ.ГМ.1864-2020 |  |  |
| 38.19* |  |  | Углерод черный (сажа) | РД 52.04.831-2015 |  |  |
| 38.20* |  |  | Ртуть | Методика М 03-06-2004 |  |  |
| 38.21* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 38.22* |  |  | Бутилацетат |  |  |  |
| 38.23* |  |  | Этилацетат |  |  |  |
| 38.24* |  |  | Гексан |  |  |  |
| 38.25* |  |  | Трихлорэтилен |  |  |  |
| 38.26* |  |  | Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенил-оксида) |  |  |  |
| 38.27* |  | 100.02/08.159, 100.11/08.159 | Бензо(а)пирен | СТБ ИСО 16362-2006 |  |  |
| 38.28* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Серная кислота, сульфаты | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с. 216-219, п. 5.2.7.7 |  |  |
| 38.29* |  |  | Водорода хлорид | МВИ.МН 2488-2006 |  |  |
| 38.30* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Этиловый спирт; Метиловый спирт | МВИ.МН 6361-2021 |  |  |
| 38.31* |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Цинк | АМИ.ГМ 0314-2024 |  |  |
| 38.32* |  |  | Хром | АМИ.БР 0024-2022 |  |  |
| 38.33* |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | МВИ.ГМ.1933-2021 |  |  |
| 38.34* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/42.000, 10.86/42.000, 10.85/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 39.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистой кислоты) | ГОСТ 25555.5-2014 п.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 | Акролеин | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.118, 10.89/08.133, 10.86/08.118, 10.86/08.133, 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.32/08.118, 10.32/08.133, 10.39/08.118, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050, 100.10/08.156, 100.10/08.169 | Аммиак | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ, сухие вещества, не растворимые в воде | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п. 5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.4* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050, 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Ацетон | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050, 100.10/08.169 | Бензин | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050, 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Бензол | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) | ГОСТ 26186-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Бутилацетат | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Винная кислота | ГОСТ Р 51428-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 | Бутиловый спирт | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042 | Объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Винилацетат | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Бутан | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Гептан | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Массовая доля сахаров (в т.ч. фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза) | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 33409-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 39.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Диэтиламин | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 39.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Керосин | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 39.15** |  |  | Метилацетат |  |  |  |
| 39.16** |  |  | Н-октан |  |  |  |
| 39.17** |  |  | Пентан |  |  |  |
| 39.18** |  |  | Пропилен |  |  |  |
| 39.19** |  |  | Тетрахлорэтилен |  |  |  |
| 39.20** |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |
| 39.21** |  |  | Нефрас |  |  |  |
| 39.22** |  |  | Этилен |  |  |  |
| 39.23** |  |  | Хлортолуол |  |  |  |
| 39.24** |  |  | Хлорбензол |  |  |  |
| 39.25** |  |  | Циклогексан |  |  |  |
| 39.26** |  | 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Этилбензол | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.27** |  | 100.10/08.169 | Этиловый спирт | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.28** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156 | Водород хлористый | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 39.29** |  | 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Гексан | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.30* |  | 100.10/08.158 | Динил | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.31** |  | 100.10/08.169 | Диэтиловый эфир | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.32* |  | 100.10/08.156 | Железа оксид | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 39.33* |  | 100.10/08.158 | Спирт изопропиловый Этиловый спирт | МВИ.ГМ.1751-2019 |  |  |
| 39.34** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Ксилол | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.35* |  | 100.10/08.156 | Марганец | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 39.36** |  | 100.10/08.169 | Метилэтилкетон | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.37* |  | 100.10/08.156 | Озон | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 39.38** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156 | Окислы азота | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 39.39* |  | 100.10/08.156 | Окись хрома | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 39.40* |  | 100.10/08.052 | Пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 39.41* |  | 100.10/08.156 | Свинец | МВИ.БР 332-2017 |  |  |
| 39.42* |  |  | Серная кислота | МВИ.МН 5987-2018 |  |  |
| 39.43** |  | 100.10/08.032, 100.10/08.050 | Ртуть, ртути пары | ГОСТ 12.1.014-84; Методика М 03-06-2004 |  |  |
| 39.44** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156 | Сернистый ангидрид | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 39.45** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169 | Сероводород | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.46** |  | 100.10/08.169 | Сероуглерод | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.47** |  | 100.10/08.050 | Сольвент-нафта | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.48** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Стирол | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.49** |  |  | Толуол |  |  |  |
| 39.50** |  |  | Трихлорэтилен |  |  |  |
| 39.51** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169 | Углеводороды алифатические предельные | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.52** |  |  | Углерода оксид |  |  |  |
| 39.53** |  |  | Диоксид азота |  |  |  |
| 39.54** |  | 100.10/08.050 | Уксусная кислота | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.55** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.169 | Уайт-спирит, нефрас | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.56** |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156 | Фенол | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 39.57* |  | 100.10/08.156 | Фосфорный ангидрид | МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 39.58* |  | 100.10/08.050, 100.10/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 39.59** |  |  | Хлор | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 39.60* |  | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид | МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 39.61** |  |  | Щелочи едкие | МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 39.62** |  | 100.10/08.158, 100.10/08.169 | Этилацетат | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.63* |  | 100.10/08.156 | Белоксодержащие аэрозоли | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 39.64** |  | 100.10/08.050 | Хлористый винил | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.65* |  | 100.10/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.66* |  | 100.10/08.156 | Белок биотехнологической кормовой добавки | МВИ.МН 1621-2001 |  |  |
| 39.67* |  | 100.10/08.158 | Нонан | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.68* |  |  | Бутиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 39.69* |  | 100.10/08.156 | Винилацетат | МВИ.ГМ.1924-2020 |  |  |
| 39.70* |  |  | Алюминий | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 39.71* |  | 100.10/08.158 | Диметилтерефталат | АМИ.ГМ 0273-2024 |  |  |
| 39.72* |  | 100.10/08.156 | Метилакрилат | МВИ.МН 6264-2020 |  |  |
| 39.73* |  |  | Метиловый спирт | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 39.74* |  |  | Натрий азотистокислый | АМИ.МН 0030-2022 |  |  |
| 39.75* |  |  | Олово | АМИ.ГМ 0397-2025 |  |  |
| 39.76* |  |  | Сода кальцинированная | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 39.77* |  |  | Ртуть, ртути пары | МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 39.78* |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 39.79* |  |  | Этиленгликоль | МВИ.БР 359-2019 (модельная вытяжка) |  |  |
| 39.80* |  |  | Хлористый винил | МВИ.ГМ.1889-2020 |  |  |
| 39.81* |  |  | Этилена окись | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 39.82* |  |  | Аммоний роданистый | МВИ.ГМ.1934-2021 |  |  |
| 39.83* |  |  | Акролеин | МУК 4.1.2472-09 |  |  |
| 39.84* |  |  | Водорода перекись | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. М.: 1988 с. 109-114, МУ №4586-88 |  |  |
| 39.85* |  | 100.10/08.158 | Диоктилфталат, Дибутилфталат | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 16. М.: 1980 с. 64-68, МУ №2222-80 |  |  |
| 39.86* |  | 100.10/08.156 | Кремния диоксид | АМИ.БР 0046-2024 |  |  |
| 39.87* |  |  | Натрия хлорид | Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 1983 с.153-155, МУ №2914-83 |  |  |
| 39.88* |  |  | Никель | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 117-121, МУ №4184-86; Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 28-29, МУ №1623-77; МУ по измерению вредных веществ в воздухе. Выпуск 20. М.: 1984 с. 193-195, МУ №3132-84; МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.67 -69 |  |  |
| 39.89* |  |  | Уксусная кислота | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 40.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 40.1** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.068, 100.11/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в рабочем диапазоне частот 30 кГц - 40 ГГц (для электрического поля), 0,01 МГц – 30 МГц (для магнитного поля) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 40.2** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.068, 100.11/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.3* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 40.3** | Товары народного потребления | 26.40/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанПиН № 9-29.5-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.4* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 40.4** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.068, 100.11/35.068 | Уровни напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты (50 Гц) | МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.5* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 40.5** | Товары народного потребления | 27.51/35.068, 32.40/35.068, 26.40/35.068, 26.20/35.068, 27.90/35.068, 28.49/35.068 | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) | МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.6** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.7* | Товары народного потребления | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 27.51/35.069, 31.00/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069, 32.40/35.069, 26.40/35.069, 26.20/35.069, 28.49/35.069, 14.12/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 32.30/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.8** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.067, 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 пп. 2.1-2.2; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.9* | Товары народного потребления | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ГОСТ 25779-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.10** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.067, 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; общий уровень звукового давления инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.11** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0 кГц | ГОСТ 12.1.001-89 пп. 4.1-4.2; ГОСТ 12.4.077-79 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.12** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.059, 100.11/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных (или 1/3 октавных) полосах частот 0,8 – 80 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) для общей вибрации; Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) – для локальной вибрации; Пиковый уровень виброускорения импульсной локальной вибрации, количество вибрационных импульсов | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ ИСО 8041-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.13** | Товары народного потребления | 27.51/35.059, 32.40/35.059, 27.90/35.059, 28.49/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) общей вибрации; Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) локальной вибрации | СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.14** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения | ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.15** |  | 100.12/35.063, 100.11/35.063 | Освещенность: искусственная, естественная, вертикальная | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 40.16** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 40.17** |  | 100.12/23.000 | Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярностей в воздушной среде, коэффициент униполярности | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 41.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 41.1* | Вода питьевая, минеральная в т.ч. бутилированная | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Суммарная альфа-бета активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ 1188-99; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 41.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 41.2* | Вода питьевая, минеральная в т.ч. бутилированная | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 41.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 41.3* | Вода питьевая, минеральная в т.ч. бутилированная | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 41.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 41.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 41.6* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 41.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 42.1* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 42.1* | Пищевые продукты | 11.06/04.125, 10.89/04.125, 10.86/04.125, 10.85/04.125, 10.84/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.62/04.125, 10.61/04.125, 10.20/04.125, 03.00/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 42.2* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 42.2* | Пищевые продукты | 10.89/04.125, 10.86/04.125, 10.85/04.125, 10.84/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.62/04.125, 10.61/04.125, 10.20/04.125, 03.00/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТБ 1059-98 п. 5.1.1.3, п. 5.1.1.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 42.3* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 42.4* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 42.5* ТР |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, Цисты кишечных патогенных простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 42.6* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 42.7* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 43.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 43.1* | Зерно, прочее растительное сырье. Корма | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.14/04.125, 01.15/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 43.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 43.2* | Зерно, прочее растительное сырье. Корма | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.14/04.125, 01.15/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; СТБ 1059-98 п. 5.1.1.3, п. 5.1.1.4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 43.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 43.4* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 43.5* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 44.1* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 10.39/12.042, 10.32/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 44.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 44.2* ТР | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 44.3* ТР |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 44.4* ТР |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 44.5* ТР |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 44.6* ТР |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 44.7* ТР |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 44.8* ТР |  | 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 44.9* ТР |  | 10.31/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-91 п. 1 |  |  |
| 44.10* ТР |  | 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 44.11* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 44.12* ТР |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 44.13* ТР |  | 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 44.14* ТР |  | 10.31/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.39/10.094, 10.32/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 |
| 44.15* ТР |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032 | Натрий | ГОСТ 33462-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 023/2011 |
| 44.16* ТР |  |  | Калий |  |  |  |
| 44.17* ТР |  |  | Кальций |  |  |  |
| 44.18* ТР |  |  | Магний |  |  |  |
| 44.19* ТР |  | 10.31/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 45.1** ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п. 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 024/2011 |
| 45.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 45.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 024/2011 |
| 45.2* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 45.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 024/2011 |
| 45.4* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 45.5* ТР |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 45.6* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |  |  |
| 45.7* ТР |  |  | Обнаружение фальсификации | ГОСТ 30623-2018 |  |  |
| 45.8* ТР |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число в безводном жире | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13 |  |  |
| 45.9* ТР |  | 01.11/08.037, 01.26/08.037, 03.00/08.037, 10.41/08.037, 10.42/08.037, 10.51/08.037, 10.85/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 34178-2017 п. 9.4 |  |  |
| 46.1** ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; ГОСТ 32189-2013 п. 5.1; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 46.1* | Торфяные изделия | 08.92/04.125, 19.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 46.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 46.3* ТР |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013 п. 5.28; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 46.4* ТР |  |  | Перекисное число в безводном жире | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13 |  |  |
| 46.5* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации | ГОСТ 30623-2018 |  |  |
| 46.6* ТР |  |  | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |  |  |
| 46.7* ТР |  | 01.11/08.037, 01.11/08.052, 01.11/08.158, 01.26/08.037, 01.26/08.052, 01.26/08.158, 03.00/08.037, 03.00/08.052, 03.00/08.158, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.158, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.158, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.158, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.158, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.158, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.158 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14; ГОСТ 34178-2017 п. 9.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14; СТБ 2016-2009 п. 7.13 ва |  |  |
| 46.8* ТР |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы, кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |  |  |
| 46.11* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 46.12* ТР |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 46.13* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 46.14* ТР |  | 01.11/12.042, 01.26/12.042, 03.00/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |  |  |
| 46.17* ТР |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 46.18* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 46.20* ТР |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 46.21* ТР |  |  | Никель |  |  |  |
| 46.22* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 46.23* ТР |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 46.24* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 46.25* ТР |  | 03.00/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 46.27* ТР |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 46.28* ТР |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 46.29* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 46.31* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 021/2011 |
| 46.32* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 46.33* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 03.00/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 47.1** ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 47.1** | Твёрдые радиоактивные отходы; Жидкие радиоактивные отходы | 100.08/04.056, 21.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 47.2* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 47.3* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 47.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 47.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 47.6* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 47.7* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.8* ТР |  | 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.89/10.094, 01.11/10.094, 01.26/10.094, 03.00/10.094, 10.51/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 48.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 11.06/08.149, 11.06/08.156, 11.06/08.169, 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.11/08.149, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.47/08.149, 01.47/08.156, 01.47/08.169, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 01.49/08.169, 03.00/08.149, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 08.93/08.149, 08.93/08.156, 08.93/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.62/08.149, 10.62/08.156, 10.62/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.05/08.169 | Массовая доля белка (белок экв.) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30648.2-99 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 48.1* | Грунтовые воды в районе размещения пунктов захоронения отходов дезактивации | 100.04/04.125 | Объемная активность радионуклида 137Cs | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 48.2* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 11.06/08.037, 11.06/08.133, 11.06/08.164, 10.11/08.037, 10.11/08.133, 10.11/08.164, 10.32/08.037, 10.32/08.133, 10.32/08.164, 10.39/08.037, 10.39/08.133, 10.39/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.133, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.133, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.133, 10.89/08.164, 01.11/08.037, 01.11/08.133, 01.11/08.164, 01.13/08.037, 01.13/08.133, 01.13/08.164, 01.21/08.037, 01.21/08.133, 01.21/08.164, 01.22/08.037, 01.22/08.133, 01.22/08.164, 01.23/08.037, 01.23/08.133, 01.23/08.164, 01.24/08.037, 01.24/08.133, 01.24/08.164, 01.25/08.037, 01.25/08.133, 01.25/08.164, 01.26/08.037, 01.26/08.133, 01.26/08.164, 01.28/08.037, 01.28/08.133, 01.28/08.164, 01.41/08.037, 01.41/08.133, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.133, 01.45/08.164, 01.47/08.037, 01.47/08.133, 01.47/08.164, 01.49/08.037, 01.49/08.133, 01.49/08.164, 03.00/08.037, 03.00/08.133, 03.00/08.164, 08.93/08.037, 08.93/08.133, 08.93/08.164, 10.12/08.037, 10.12/08.133, 10.12/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.133, 10.13/08.164, 10.20/08.037, 10.20/08.133, 10.20/08.164, 10.31/08.037, 10.31/08.133, 10.31/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.133, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.133, 10.42/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.133, 10.52/08.164, 10.61/08.037, 10.61/08.133, 10.61/08.164, 10.62/08.037, 10.62/08.133, 10.62/08.164, 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.73/08.037, 10.73/08.133, 10.73/08.164, 10.81/08.037, 10.81/08.133, 10.81/08.164, 10.82/08.037, 10.82/08.133, 10.82/08.164, 10.83/08.037, 10.83/08.133, 10.83/08.164, 10.84/08.037, 10.84/08.133, 10.84/08.164, 11.07/08.037, 11.07/08.133, 11.07/08.164, 11.01/08.037, 11.01/08.133, 11.01/08.164, 11.02/08.037, 11.02/08.133, 11.02/08.164, 11.03/08.037, 11.03/08.133, 11.03/08.164, 11.04/08.037, 11.04/08.133, 11.04/08.164, 11.05/08.037, 11.05/08.133, 11.05/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31902-2012 п. 7 (п. 7.4.1); ГОСТ 5867-90 пп. 2.2, 2.3; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ 8756.21-89; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 48.2* | Грунтовые воды в районе размещения пунктов захоронения отходов дезактивации | 100.04/04.125 | Объемная активность радионуклида 90Sr | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 48.3* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 11.06/08.158, 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158 | Линолевая кислота (жирно-кислотный состав, состав жировой фазы) | ГОСТ 30148-94; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 3261-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 48.7* ТР |  | 11.06/08.156, 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Витамин К | ГОСТ 31486-2012 |  |  |
| 48.8* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Углеводы (в т.ч. сахар, сахароза, глюкоза, галактоза) | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 5672-2022 пп. 1-7; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 48.9* ТР |  | 11.06/08.156, 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ Р 51430-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |
| 48.10* ТР |  | 11.06/08.032, 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Массовая концентрация ионов калия | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 48.11* ТР |  |  | Массовая концентрация ионов натрия |  |  |  |
| 48.12* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.13* ТР |  | 11.06/08.032, 11.06/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.14* ТР |  | 11.06/08.032, 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.15* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 26186-84; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 48.16* ТР |  |  | Массовая доля йода | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 48.17* ТР |  | 11.06/08.052, 10.11/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 11.07/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 |  |  |
| 48.18* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 48.19* ТР |  | 11.06/08.158, 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158 | Альфа-линолевая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) | МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 48.20* ТР |  |  | Докозагексоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |  |
| 48.21* ТР |  |  | Арахидоновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |  |
| 48.22* ТР |  |  | Эйкозопентоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |  |
| 48.23* ТР |  | 11.06/12.042, 10.11/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.51/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.11/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |  |  |
| 48.24* ТР |  | 11.06/08.032, 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.25* ТР |  | 11.06/08.032, 11.06/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 48.26* ТР |  | 11.06/08.032, 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.27* ТР |  | 11.06/08.032, 11.06/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 48.28* ТР |  | 11.06/08.032, 11.06/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.29* ТР |  | 11.06/08.032, 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 48.30* ТР |  |  | Никель |  |  |  |
| 48.31* ТР |  | 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 48.32* ТР |  | 11.06/08.156, 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 48.33* ТР |  | 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/12.042, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 48.34* ТР |  | 11.06/08.052, 11.06/12.042, 10.11/08.052, 10.11/12.042, 10.32/08.052, 10.32/12.042, 10.39/08.052, 10.39/12.042, 10.51/08.052, 10.51/12.042, 10.85/08.052, 10.85/12.042, 10.86/08.052, 10.86/12.042, 10.89/08.052, 10.89/12.042, 01.11/08.052, 01.11/12.042, 01.13/08.052, 01.13/12.042, 01.21/08.052, 01.21/12.042, 01.22/08.052, 01.22/12.042, 01.23/08.052, 01.23/12.042, 01.24/08.052, 01.24/12.042, 01.25/08.052, 01.25/12.042, 01.26/08.052, 01.26/12.042, 01.28/08.052, 01.28/12.042, 01.41/08.052, 01.41/12.042, 01.45/08.052, 01.45/12.042, 01.47/08.052, 01.47/12.042, 01.49/08.052, 01.49/12.042, 03.00/08.052, 03.00/12.042, 08.93/08.052, 08.93/12.042, 10.12/08.052, 10.12/12.042, 10.13/08.052, 10.13/12.042, 10.20/08.052, 10.20/12.042, 10.31/08.052, 10.31/12.042, 10.41/08.052, 10.41/12.042, 10.42/08.052, 10.42/12.042, 10.52/08.052, 10.52/12.042, 10.61/08.052, 10.61/12.042, 10.62/08.052, 10.62/12.042, 10.71/08.052, 10.71/12.042, 10.72/08.052, 10.72/12.042, 10.73/08.052, 10.73/12.042, 10.81/08.052, 10.81/12.042, 10.82/08.052, 10.82/12.042, 10.83/08.052, 10.83/12.042, 10.84/08.052, 10.84/12.042, 11.07/08.052, 11.07/12.042, 11.01/08.052, 11.01/12.042, 11.02/08.052, 11.02/12.042, 11.03/08.052, 11.03/12.042, 11.04/08.052, 11.04/12.042, 11.05/08.052, 11.05/12.042 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 48.35* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 48.36* ТР |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |  |  |
| 48.38* ТР |  | 11.06/08.156, 11.06/08.158, 10.11/08.156, 10.11/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.39/08.156, 10.39/08.158, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 01.11/08.156, 01.11/08.158, 01.13/08.156, 01.13/08.158, 01.21/08.156, 01.21/08.158, 01.22/08.156, 01.22/08.158, 01.23/08.156, 01.23/08.158, 01.24/08.156, 01.24/08.158, 01.25/08.156, 01.25/08.158, 01.26/08.156, 01.26/08.158, 01.28/08.156, 01.28/08.158, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 01.47/08.156, 01.47/08.158, 01.49/08.156, 01.49/08.158, 03.00/08.156, 03.00/08.158, 08.93/08.156, 08.93/08.158, 10.12/08.156, 10.12/08.158, 10.13/08.156, 10.13/08.158, 10.20/08.156, 10.20/08.158, 10.31/08.156, 10.31/08.158, 10.41/08.156, 10.41/08.158, 10.42/08.156, 10.42/08.158, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158, 10.62/08.156, 10.62/08.158, 10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.81/08.156, 10.81/08.158, 10.82/08.156, 10.82/08.158, 10.83/08.156, 10.83/08.158, 10.84/08.156, 10.84/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 13194-74 п.6; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 п. 4.12 |  |  |
| 48.39* ТР |  | 11.06/08.159, 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 48.40* ТР |  | 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |  |  |
| 48.41* ТР |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 48.42* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 48.43* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 48.44* ТР |  | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 01.12/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 48.45* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 48.46* ТР |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 48.47* ТР |  | 11.06/08.158, 11.06/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 48.48* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 48.49* ТР |  |  | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 48.50* ТР |  | 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 48.51* ТР |  | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 01.12/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  |  |
| 48.52* ТР |  | 11.06/08.158, 11.06/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161 | Гептахлор | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 48.53* ТР |  |  | Альдрин |  |  |  |
| 48.54* ТР |  | 11.06/08.159, 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 48.55* ТР |  | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 48.56* ТР |  | 11.06/08.159, 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 48.57* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 48.58* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 48.59* ТР |  | 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.52/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 48.60* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 5672-2022 пп. 1-7; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 48.61* ТР |  | 11.06/08.118, 11.06/08.149, 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 01.11/08.118, 01.11/08.149, 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 48.62* ТР |  | 11.06/08.159, 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 48.63* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |  |
| 48.64* ТР |  | 11.06/08.149, 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 48.66* ТР |  | 10.11/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 48.67** ТР |  | 10.11/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011; СТБ 2397-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 48.68* ТР |  | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 48.69* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 48.70* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 48.71* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 48.72* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 48.73* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 48.74* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 48.75* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 48.76* ТР |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические м/о (родов Lactobacillus, Propionibacterium) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 48.77* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 48.79* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 48.80* ТР |  | 11.06/10.094, 10.11/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.11/10.094, 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 11.07/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 48.81* ТР |  | 11.06/08.159, 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 48.82* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 49.1** ТР | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 49.1** | Территория населённых мест. Открытые пространства (лесные угодья; территории жилой застройки, промышленных предприятий и др.). Жилые, общественные, производственные здания и конструкции | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 49.2* ТР | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 01.26/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 49.2** | Территория населённых мест. Открытые пространства (лесные угодья; территории жилой застройки, промышленных предприятий и др.). Жилые, общественные, производственные здания и конструкции | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей бета- излучающими нуклидами (плотность потока бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 49.3* ТР | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 49.4* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 49.5* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 49.6* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 49.7* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 49.9* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 49.10* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 49.11* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 49.12* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 49.13* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 49.14* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 49.15* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 49.16* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  |  |
| 49.17* ТР |  |  | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 49.18* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 49.19* ТР |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.26/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 49.20* ТР |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 015/2011 |
| 49.21* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 50.1** ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.11/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 20.12/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.1** | Материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды (металлы, металлолом и другие) | 24.10/04.056, 24.42/04.056, 24.43/04.056, 24.44/04.056, 24.45/04.056, 25.11/04.056, 25.29/04.056, 25.92/04.056, 25.93/04.056, 25.99/04.056, 27.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 50.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.2** | Материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды (металлы, металлолом и другие) | 24.10/04.056, 24.42/04.056, 24.43/04.056, 24.44/04.056, 24.45/04.056, 25.11/04.056, 25.29/04.056, 25.92/04.056, 25.93/04.056, 25.99/04.056, 27.20/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 50.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистой кислоты) | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013; МВИ.МН 6028-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 029/2012 |
| 50.4* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.11/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.12/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 50.5* ТР |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.11/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Яблочная кислота | СТБ 1982-2009 |  |  |
| 50.6* ТР |  | 01.13/08.149, 01.13/08.164, 01.21/08.149, 01.21/08.164, 01.22/08.149, 01.22/08.164, 01.11/08.149, 01.11/08.164, 01.23/08.149, 01.23/08.164, 01.24/08.149, 01.24/08.164, 01.25/08.149, 01.25/08.164, 01.26/08.149, 01.26/08.164, 01.28/08.149, 01.28/08.164, 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 01.47/08.149, 01.47/08.164, 01.49/08.149, 01.49/08.164, 03.00/08.149, 03.00/08.164, 08.93/08.149, 08.93/08.164, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.20/08.149, 10.20/08.164, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.149, 10.39/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.149, 10.52/08.164, 10.61/08.149, 10.61/08.164, 10.62/08.149, 10.62/08.164, 10.71/08.149, 10.71/08.164, 10.72/08.149, 10.72/08.164, 10.73/08.149, 10.73/08.164, 10.81/08.149, 10.81/08.164, 10.82/08.149, 10.82/08.164, 10.83/08.149, 10.83/08.164, 10.84/08.149, 10.84/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 11.01/08.149, 11.01/08.164, 11.02/08.149, 11.02/08.164, 11.03/08.149, 11.03/08.164, 11.04/08.149, 11.04/08.164, 11.05/08.149, 11.05/08.164, 11.06/08.149, 11.06/08.164, 11.07/08.149, 11.07/08.164, 20.12/08.149, 20.12/08.164, 20.13/08.149, 20.13/08.164, 20.14/08.149, 20.14/08.164 | Азот (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 50.7* ТР |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.11/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Сахарин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 50.8* ТР |  |  | Аспартам |  |  |  |
| 50.9* ТР |  |  | Лимонная кислота | СТБ 1982-2009 |  |  |
| 50.10* ТР |  |  | Винная кислота |  |  |  |
| 50.12* ТР |  | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.11/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.13* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.11/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.14* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 50.15* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 50.16* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.11/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.17* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 50.18* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.19* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 26931-86 п. 3.4; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.20* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.11/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.21* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.22* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.11/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Никель | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 50.23* ТР |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.11/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 20.12/08.052, 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 (расчетный метод) |  |  |
| 50.24* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 50.25* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.11/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.12/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 50.26* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/12.042, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/12.042, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ГОСТ 29032-91 п. 1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 50.27* ТР |  | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.11/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.28* ТР |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.11/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 20.12/08.052, 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 50.29* ТР |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 50.30* ТР |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |  |  |
| 50.32* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.158, 01.21/08.156, 01.21/08.158, 01.22/08.156, 01.22/08.158, 01.11/08.156, 01.11/08.158, 01.23/08.156, 01.23/08.158, 01.24/08.156, 01.24/08.158, 01.25/08.156, 01.25/08.158, 01.26/08.156, 01.26/08.158, 01.28/08.156, 01.28/08.158, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 01.47/08.156, 01.47/08.158, 01.49/08.156, 01.49/08.158, 03.00/08.156, 03.00/08.158, 08.93/08.156, 08.93/08.158, 10.11/08.156, 10.11/08.158, 10.12/08.156, 10.12/08.158, 10.13/08.156, 10.13/08.158, 10.20/08.156, 10.20/08.158, 10.31/08.156, 10.31/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.39/08.156, 10.39/08.158, 10.41/08.156, 10.41/08.158, 10.42/08.156, 10.42/08.158, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158, 10.62/08.156, 10.62/08.158, 10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.81/08.156, 10.81/08.158, 10.82/08.156, 10.82/08.158, 10.83/08.156, 10.83/08.158, 10.84/08.156, 10.84/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 11.06/08.156, 11.06/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158 | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта | ГОСТ 13194-74 п. 4; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 50.33* ТР |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.11/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Массовая доля кофеина | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 50.34* ТР |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Йод (массовая доля йода) | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 50.35* ТР |  | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |  |  |
| 50.36* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 50.37* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 50.38* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 50.39* ТР |  | 01.11/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152, 01.12/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 50.40* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 50.41* ТР |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 50.42* ТР |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 50.43* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 50.44* ТР |  |  | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 50.45* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.29/08.156, 01.29/08.161, 01.27/08.156, 01.27/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 50.46* ТР |  | 01.11/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158, 01.29/08.158, 01.27/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 50.47* ТР |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | Гептахлор | СТ РК 2011-2010 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.48* ТР |  |  | Альдрин |  |  |  |
| 50.49* ТР |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.11/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 50.50* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 50.51* ТР |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.11/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 50.52* ТР |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 50.53* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 50.54* ТР |  | 10.51/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 50.55* ТР |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 50.56* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 3627-81 п. 2.5; ГОСТ 9957-2015 п. 6,7; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 50.57* ТР |  | 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.11/08.118, 01.11/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149, 11.06/08.118, 11.06/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 20.12/08.118, 20.12/08.149, 20.13/08.118, 20.13/08.149, 20.14/08.118, 20.14/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 50.58* ТР |  | 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.11/08.149, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.149, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.149, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.149, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.149, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.149, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.149, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.149, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.149, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.149, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойнокислого натрия) | ГОСТ 27001-86 п. 2; ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30059-93; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 50.59* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84 п. 4; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 50.60* ТР |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.11/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 50.62* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 32050-2013 п. 7; ГОСТ 32073-2013 п. 7; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 50.63* ТР |  | 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.11/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 20.12/10.094, 20.13/10.094, 20.14/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.64* ТР | Ароматизаторы. Ферментные препараты. Технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 50.65* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 50.66* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 50.67* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 50.68* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 50.69* ТР |  |  | E.coli (кишечная палочка) | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 50.70* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 021/2011 |
| 50.71* ТР |  | 01.49/03.152, 03.00/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 51.1* ТР | Пищевые добавки | 10.89/01.086, 10.62/01.086 | КМАФАнМ, Общее число аэробных микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 51.1** | Радиационные упаковки с источниками, транспортные средства для их перевозки | 25.92/04.056, 25.99/04.056, 28.99/04.056, 29.10/04.056, 29.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 51.2* ТР | Пищевые добавки | 10.89/01.086, 10.62/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 51.2** | Радиационные упаковки с источниками, транспортные средства для их перевозки | 25.92/04.056, 25.99/04.056, 28.99/04.056, 29.10/04.056, 29.20/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 51.3* ТР | Пищевые добавки | 10.89/01.086, 10.62/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 51.4* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 51.5* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 52.1* ТР | Мебель | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Одориметрические испытания (запах воздушной среды) | МУ 2.1.2.1829-04 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.1** | Радиоизотопные приборы (уровнемеры, толщиномеры, лотномры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.). Рабочие места | 100.12/04.056, 26.51/04.056, 28.99/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 52.2* ТР | Мебель | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.2** | Радиоизотопные приборы (уровнемеры, толщиномеры, лотномры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.). Рабочие места | 100.12/04.056, 26.51/04.056, 28.99/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 52.3* ТР | Мебель | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.4* ТР |  |  | Аммиак | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.5* ТР |  |  | Водород цианистый | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.6* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирты: метиловый, бутиловый Спирт изопропиловый | МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.7* ТР |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.8* ТР |  |  | Фенол | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.9* ТР |  |  | Хлористый водород | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.10* ТР |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат Этилацетат | МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.11* ТР | Мебель для сидения и лежания | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.12* ТР | Древесина и древесносодержащие материалы, используемые для изготовления мебели | 16.24/04.125, 16.23/04.125, 16.22/04.125, 16.21/04.125, 02.30/04.125, 02.20/04.125 | Удельная эффективная активность природных радионуклидов Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.13* ТР | Мебель | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.14* ТР |  |  | Стирол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.15* ТР |  |  | Винилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.16* ТР |  |  | Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.17* ТР |  |  | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 52.18* ТР |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 52.19* ТР |  |  | Капролактам (ε-капролактам) |  |  |  |
| 53.1** ТР | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70 пп. 2,3; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ 974-2016 п. 7.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 53.1* | Установки досмотровые, установки генерирующие низкоэнергитическое и неиспользуемое рентгеновское излучение. Рабочие места | 100.12/04.056, 26.51/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056, 28.99/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 53.2* ТР | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/08.149, 01.49/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.42/08.149, 10.42/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 034/2013 |
| 53.3* ТР |  | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 53.4* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 53.5* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля фосфора (общий фосфор) | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 53.6* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 53.7* ТР |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 53.8* ТР |  | 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; СТБ ISO 21571-2016; СТБ ГОСТ Р 52173-2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 53.9* ТР |  | 01.49/12.042, 10.11/12.042, 10.13/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 53.10* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 53.11* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 53.12* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 53.13* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 53.14* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 53.15* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 53.16* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 53.17* ТР |  | 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 53.18* ТР |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 53.19* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 53.20* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Нитриты (массовая доля нитрита) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.2 |  |  |
| 53.22* ТР |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 53.23* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 53.24* ТР |  | 01.49/12.042, 10.11/12.042, 10.13/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 53.25* ТР |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 53.26* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 53.39* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015 п. 6,7; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 53.40* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 53.41* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.41/08.159, 01.42/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |  |
| 53.42* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152, 10.12/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 53.43* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 53.44* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 53.45* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 53.46* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 53.47* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 53.48* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 53.49* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 53.50* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 53.51* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 53.52* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 53.53* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 53.54* ТР |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125, 01.41/04.125, 01.42/04.125, 01.43/04.125, 01.44/04.125, 01.45/04.125, 01.46/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ТС 021/2011 |
| 53.55* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 54.1** ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.1** | Установки промышленного и медицинского назначения с линейными ускорителями электронов, установки с нейтронными генераторами. Рабочие места | 100.12/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 54.2* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 54.4* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 54.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 54.6* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 54.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 54.8* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 55.1** ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 55.1** | Переносные, передвижные, стационарные рентгеновские дефектоскопы, дефектоскопы с радионуклидными источниками. Рабочие места | 100.12/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 55.2* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 55.2** | Переносные, передвижные, стационарные рентгеновские дефектоскопы, дефектоскопы с радионуклидными источниками. Рабочие места | 100.12/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 55.3* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 55.3** | Переносные, передвижные, стационарные рентгеновские дефектоскопы, дефектоскопы с радионуклидными источниками. Рабочие места | 100.12/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 55.4* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 55.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 55.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 56.1** ТР | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 26929-94 п. 3, 4, 5; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 33957-2016 п. 5; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ТС 033/2013 |
| 56.1** | Медицинские терапевтические, диагностические рентгеновские аппараты, изотопные гамма-установки, лаборатории радионуклидной диагностики (рабочие места, смежные помещения) | 100.12/04.056, 100.13/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 56.2* ТР | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 033/2013 |
| 56.2** | Медицинские терапевтические, диагностические рентгеновские аппараты, изотопные гамма-установки, лаборатории радионуклидной диагностики (рабочие места, смежные помещения) | 100.12/04.056, 100.13/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 56.3* ТР | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 01.49/08.037, 01.49/08.052, 01.49/08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в сухом веществе, жир, общего жира, молочного жира) | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2, 7.10, 7.11; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ 5867-90 п.2; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 033/2013 |
| 56.3** | Медицинские терапевтические, диагностические рентгеновские аппараты, изотопные гамма-установки, лаборатории радионуклидной диагностики (рабочие места, смежные помещения) | 100.12/04.056, 100.13/04.056, 26.60/04.056, 26.70/04.056 | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 56.4* ТР | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.149, 10.52/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 01.49/08.149, 01.49/08.164 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ Р 54662-2011 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ТС 033/2013 |
| 56.5* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.49/08.052 | Массовая доля СОМО (сухого обезжиренного молочного остатка) | ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 56.6* ТР |  |  | Массовая доля влаги или сухих веществ, массовая доля сухих веществ молока, в т.ч. обезжиренных (влага), массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 29246-91 п. 2, 3; ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33957-2016 п. 6.6; ГОСТ 3626-73 п. 2.3, 6, 9; ГОСТ 8764-73 п. 7 |  |  |
| 56.7* ТР |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.41/08.031, 10.42/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031, 01.49/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 56.8* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе; Массовая доля линолиевой кислоты в жире, выделенном из продукта; стерины | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ ISO 18252-2014 |  |  |
| 56.9* ТР |  |  | Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта в пере-счете на метилэлаидат | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |  |
| 56.10* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Лактоза | ГОСТ 29248-91 |  |  |
| 56.11* ТР |  |  | Массовая доля сахара (углеводы, сахароза) | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 56.12* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.49/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |  |
| 56.13* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.14* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 56.15* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.16* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 56.17* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.18* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Медь | ГОСТ 26931-86 п. 3.4; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.19* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Цинк | ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 56.20* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.21* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 56.22* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.23* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Никель | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 56.24* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; МВИ.МН 3067-2008; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 56.25* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 56.26* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 56.27* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 56.28* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 56.29* ТР |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 56.30* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 56.31* ТР |  | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |  |  |
| 56.32* ТР |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 56.33* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 56.34* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 56.35* ТР |  | 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99; МУ 5048-89 п. 2 |  |  |
| 56.36* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.49/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 56.37* ТР |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.49/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 56.38* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.49/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 56.44* ТР |  | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161 | Гептахлор | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 56.45* ТР |  |  | Альдрин |  |  |  |
| 56.46* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Массовая доля сахара, сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 56.47* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) | ГОСТ 3627-81 п. 2.5; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 56.48* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 56.49* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |  |
| 56.50* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта, кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.5, п. 7.12; ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3 |  |  |
| 56.52* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 56.53* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Кальций | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 56.54* ТР |  |  | Магний |  |  |  |
| 56.55* ТР |  |  | Натрий |  |  |  |
| 56.56* ТР |  |  | Калий |  |  |  |
| 56.57* ТР |  | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 56.58* ТР |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 56.59* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 56.60* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 56.61* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 56.62* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 56.63* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 56.64* ТР |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 56.65* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 56.66* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 56.67* ТР |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 56.68* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 56.69* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 56.70* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 56.71* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 56.72* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 56.73* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 56.74* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7, 8.8; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 56.75* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 56.76* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 56.77* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R,Е132 Индигокармин | ГОСТ 31504-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 56.78* ТР |  |  | Лактоза | ГОСТ Р 54760-2011 |  |  |
| 56.79* ТР |  |  | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 57.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2а | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.1* | Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов. Минеральные удобрения и агрохимикаты | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 08.12/04.125, 08.91/04.125, 08.92/04.125, 20.15/04.125, 23.20/04.125, 23.32/04.125, 23.49/04.125, 23.61/04.125, 23.64/04.125, 23.99/04.125, 100.06/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 57.2* ТР | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Азот летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 5.5.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.3* ТР |  | 03.00/01.086 | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 57.4* ТР |  | 03.00/07.096 | Паразитологические показатели: Личинки в живом виде | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 |  |  |
| 57.5* ТР |  | 03.00/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.20/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.6* ТР |  | 03.00/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 26664-85 п. 2; ГОСТ 7631-2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 57.7* ТР |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 27001-86 п. 2 |  |  |
| 57.8* ТР |  | 03.00/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.20/08.156 | Фосфор (фосфаты) | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 57.9** ТР |  | 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 п. 5; ГОСТ 31413-2010 п. 5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 57.11* ТР |  | 03.00/01.086, 10.89/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 57.12* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 57.13* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 57.14* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 57.15* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 57.16* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 57.17* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.18* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 57.19* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 57.20* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 57.21* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 57.22* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 57.23* ТР |  | 03.00/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 57.24* ТР |  | 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 57.25* ТР |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 |  |  |
| 57.26* ТР |  |  | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 57.27* ТР |  | 03.00/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ (воды) | ГОСТ 26808-2017 п. 4; ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.28* ТР |  | 03.00/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 10.20/08.164 | Жир | ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  |  |
| 57.29* ТР |  | 03.00/08.149, 03.00/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 10.20/08.149, 10.20/08.164 | Белок | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п. 3.4, п. 8.9.1, п. 11.4 |  |  |
| 57.30* ТР |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |  |
| 57.31* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Минеральные вещества - железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 57.32* ТР |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 п. 7 |  |  |
| 57.34* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |
| 57.35* ТР |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 57.36* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 57.37* ТР |  | 03.00/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 57.38* ТР |  | 03.00/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.20/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 57.39* ТР |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 57.40* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 57.41* ТР |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 57.42* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 57.43* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 57.44* ТР |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Хром | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 57.45* ТР |  | 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 57.46* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 57.47* ТР |  |  | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  |  |
| 57.48* ТР |  |  | Полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 57.49* ТР |  | 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 57.50* ТР |  | 03.00/01.086, 10.89/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 57.51* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 57.52* ТР |  | 03.00/04.125, 10.89/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 57.53* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 57.54* ТР |  | 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ГОСТ EN 15086-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 58.1* ТР | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94/11.116, 22.21/11.116, 31.00/11.116, 31.09/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 25.11/11.116 | Интенсивность запаха | ГОСТ 22648-77 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 58.1* | Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), а также грунты из под оснований зданий | 08.12/04.125, 100.06/04.125, 19.20/04.125, 23.11/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 58.2* ТР | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94/35.069, 22.21/35.069, 31.00/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 58.3* ТР |  | 22.21/01.086, 16.21/01.086, 16.23/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 20.59/01.086, 20.30/01.086 | Рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенные | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 58.4* ТР |  | 22.21/04.125, 31.00/04.125, 31.09/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 28.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 Удельная эффективная активность природных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 58.5* ТР |  | 13.94/06.036, 22.21/06.036, 31.00/06.036, 31.09/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 25.11/06.036 | Кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 58.7* ТР |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка); ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 58.8* ТР |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |  |  |
| 58.9* ТР |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.10* ТР |  |  | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.11* ТР |  | 13.94/08.156, 22.21/08.156, 31.00/08.156, 31.09/08.156, 16.21/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 25.11/08.156 | Аммиак | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.12* ТР |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Фенол | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.13* ТР |  | 13.94/08.158, 13.94/08.159, 22.21/08.158, 22.21/08.159, 31.00/08.158, 31.00/08.159, 31.09/08.158, 31.09/08.159, 16.21/08.158, 16.21/08.159, 16.23/08.158, 16.23/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 25.11/08.158, 25.11/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.14* ТР |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.15* ТР |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, метиловый, изопропиловый | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.16* ТР |  |  | Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.17* ТР |  |  | Ацетон Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.19* ТР |  | 13.94/08.156, 22.21/08.156, 31.00/08.156, 31.09/08.156, 16.21/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 25.11/08.156 | Водород цианистый | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.20* ТР |  |  | Водород хлористый | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.21* ТР |  |  | Диоксид серы | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.22* ТР |  |  | Фосфорный ангидрид | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.23* ТР |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.24* ТР |  |  | Этиленгликоль |  |  |  |
| 58.25* ТР |  |  | Диметилформамид |  |  |  |
| 58.26* ТР |  |  | Диоктилфталат, Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34170-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.27* ТР |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 58.28* ТР |  | 13.94/08.161, 22.21/08.161, 31.00/08.161, 31.09/08.161, 16.21/08.161, 16.23/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 25.11/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |  |  |
| 58.29* ТР |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |  |  |
| 59.1** ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 59.1** | Кожные покровы, спецодежда, рабочие поверхности помещений для работ с источниками иониизирующих излучений | 100.13/04.056, 14.12/04.056, 14.13/04.056, 15.20/04.056 | Плотность потока β- и α-частиц | МВИ.МН 5197-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 59.2* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Бор (B) | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 59.5* ТР |  | 11.07/08.082, 100.09/08.082 | Свободный диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 59.6* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Барий (Ba) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.7* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 59.8* ТР |  |  | Медь (Cu) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.9* ТР |  |  | Мышьяк (As) |  |  |  |
| 59.10* ТР |  |  | Марганец (Мn) |  |  |  |
| 59.11* ТР |  |  | Никель (Ni) |  |  |  |
| 59.12* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Нитраты (NO-3) | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 59.13* ТР |  |  | Нитриты (по NO-2) | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 59.14* ТР |  |  | Σ NO2 и NO3 | ГОСТ 33045-2014 (расчетный метод) |  |  |
| 59.15* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Ртуть (Hg) | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 59.16* ТР |  |  | Селен (Se) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.17* ТР |  |  | Свинец суммарно (Pb) |  |  |  |
| 59.18* ТР |  |  | Стронций (Sr2+) | ГОСТ 23950-88; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.19* ТР |  |  | Сурьма (Sb) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.20* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Фториды ион (F-) | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 59.21* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Хром (Cr общий) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.22* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цианиды (по CN) | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 59.23* ТР |  | 11.07/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) в пределах | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 59.24* ТР |  | 11.07/11.116, 100.09/11.116 | Запах при 20 °С; Запах при нагревании 60 °С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 59.25* ТР |  | 11.07/08.156, 11.07/11.116, 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Мутность Привкус |  |  |  |
| 59.26* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 59.27* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Гидрокарбонат-ион (HCO-3) | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |  |
| 59.28* ТР |  |  | Йод, Йодиды (J-) | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 59.29* ТР |  |  | Кальций (Са) | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 59.30* ТР |  |  | Магний (Mg) |  |  |  |
| 59.31* ТР |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 (расчетный метод); СТБ 880-2016 |  |  |
| 59.32* ТР |  | 11.07/08.150, 100.09/08.150 | Сульфаты (SO42-) | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 59.33* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Фосфаты (РО43-) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 59.34* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |  |
| 59.35* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Алюминий (Al) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.36* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 100.09/08.032, 100.09/08.149, 100.09/08.156 | Железо суммарно (Fe) | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 59.37* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Кобальт (Со) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.39* ТР |  |  | Молибден (Мо) |  |  |  |
| 59.40* ТР |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Натрий (Na) | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 59.41* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149, 100.09/08.032, 100.09/08.149 | Серебро (Ag) | ГОСТ 23268.13-78; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.42* ТР |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Цинк (Zn2-) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.43* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 59.44* ТР |  |  | Хлор: остаточный свободный, остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 59.45* ТР |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 100.09/08.082, 100.09/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 59.46* ТР |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Бромоформ, Дибромхлорметан, Бромдихлорметан | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 59.47* ТР |  |  | Хлороформ |  |  |  |
| 59.48* ТР |  |  | Σ тригалометанов (хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромдихлорметан) | ГОСТ 31951-2012 (расчетный метод); СТБ ГОСТ Р 51392-2001 (расчетный метод) |  |  |
| 59.50* ТР |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 59.51* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Окисляемость пермангантная | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка); ГОСТ 34925-2023; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 59.52* ТР |  | 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 59.53* ТР |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 59.54* ТР |  |  | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 59.55* ТР |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 метод А, В |  |  |
| 59.56* ТР |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 59.57* ТР |  |  | Гептахлор |  |  |  |
| 59.58* ТР |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 59.59* ТР |  |  | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  |  |  |
| 59.60* ТР |  |  | Пестициды (сумма) |  |  |  |
| 59.61* ТР |  |  | Пестициды (в источнике водозабора) |  |  |  |
| 59.62* ТР |  | 11.07/01.086, 10.89/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ГОСТ 18963-73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 59.63* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 59.64* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 59.65* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 59.66* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 59.67* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ Р 54755-2011 |  |  |
| 59.68* ТР |  | 11.07/04.125, 10.89/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 59.69* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 59.70* ТР |  |  | Техногенный радионуклид Стронций -90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 59.71* ТР |  |  | Техногенный радионуклид Стронций -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 59.72* ТР |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 59.73* ТР |  | 11.07/08.161, 100.09/08.161 | 2,4-D | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  |  |
| 59.74* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086, 10.89/01.086 | ОМЧ при 22 °С | ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 59.75* ТР |  | 11.07/07.096, 10.89/07.096 | ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207 |  |  |
| 60.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.85/08.149, 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число Показатели окислительной порчи: перекисное число | ГОСТ 8285-91 п. 2.4; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 60.1** | Земельные участки под строительство | 100.11/04.056 | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли | МВИ.МН 5618-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 60.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.89/12.042, 10.86/12.042, 10.85/12.042, 10.41/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.3* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 60.4* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.41/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 60.5* ТР |  |  | Свинец |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 60.6* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 60.7* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 60.8* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 60.9* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.41/08.032 | Хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 60.10* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.85/08.158, 10.41/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 60.11* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 60.12* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.85/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 61.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 61.1* | Персонал, население | 100.12/04.056 | Индивидуальный эквивалент дозы (Нр(10), Нр(0,07), Нр(3)) | МВИ.МН 5985-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 61.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 61.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 61.4* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 61.5* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 61.6* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 61.7* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 61.8* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 61.9* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 61.10* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 61.11* ТР |  |  | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 61.12* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 |  |  |
| 61.13* ТР |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  |  |  |
| 61.14* ТР |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 61.15* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 61.16* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 62.1* ТР | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 62.1** | Жилые, общественные и производственные здания | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (222Rn) и торона (220Rn). Объемная активность (ОА) радона (222Rn) | МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |
| 63.1* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.1* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.2* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.164, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.164 | Белок | ГОСТ 25011-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.2* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.3* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.3* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.4* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.4* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.5* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.5* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.6* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.6* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.7* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора (общий фосфор) | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.7* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.8* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 63.8* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 63.9* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 64.1* ТР | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 64.1* | Субпродукты убойных животных (охлажденные, замороженные) | 10.11/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 64.2* ТР | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 34533-2019 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 64.2* | Субпродукты убойных животных (охлажденные, замороженные) | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 64.3* ТР | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 64.3* | Субпродукты убойных животных (охлажденные, замороженные) | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 64.4* ТР | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 65.1** ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/42.000, 10.12/42.000, 10.41/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 8285-91 п. 2.1; ГОСТ 8756.0-70 разд.4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 65.1* | Колбасы сыро-копченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные и нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.2* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.89/04.125, 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 65.2* | Колбасы сыро-копченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные и нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.3* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.89/04.125, 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 65.3* | Колбасы сыро-копченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные и нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.4* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/10.094, 10.12/10.094, 10.41/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); СТБ ISO 21571-2016 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 65.4* | Колбасы сыро-копченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные и нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 65.6* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 65.7* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 66.1* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.1* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.2* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.2* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.3* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.3* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.4* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.4* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.5* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.5* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.6* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.6* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.7* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.7* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 66.8* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 66.9* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 66.10* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 66.11* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 66.12* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 67.1* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.1* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.2* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.2* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.3* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.3* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.4* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.4* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.5* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.5* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.6* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.6* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 67.7* ТР | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 67.8* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 67.9* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 67.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 67.11* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 67.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 68.1* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 68.1* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 10.12/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.2* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.04/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 68.2* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 10.12/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.3* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Железо | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 68.3* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.4* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 68.4* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 11290-1-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.5* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 68.6* ТР |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 32036-2013 п. 6.2; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 32080-2013 п. 5.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 2500-2017 п. 7.2 |  |  |
| 68.7* ТР |  | 10.85/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 32036-2013 п. 6.3; ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |  |  |
| 68.8* ТР |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте) | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 68.9* ТР |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 68.10* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1))в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилоого и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте) |  |  |  |
| 68.11* ТР |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.04/12.042 | Наличие фурфурола | ГОСТ 32036-2013 п. 6.5 |  |  |
| 68.12* ТР |  | 10.85/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.04/08.082 | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 п. 6.4 |  |  |
| 68.13* ТР |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 31685-2012 |  |  |
| 68.14* ТР |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |  |  |
| 68.15* ТР |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 69.1* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 33287-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.1* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.2* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.2* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.3* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158 | Метиловый спирт (массовая концентрация метилового спирта) | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.3* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.4* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.32/08.149 | Содержание сахара (массовая концентрация сахаров в пересчете на инверсный сахар) | ГОСТ 13192-73 п. 1; ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.4* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.5* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.32/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную или яблочную) | ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; ГОСТ 32114-2013; ГОСТ 4828-83 п. 2.12; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.5* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.6* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 10.32/08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты | ГОСТ 33410-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.6* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.7* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.052, 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.02/08.052, 11.02/08.118, 11.02/08.133, 11.03/08.052, 11.03/08.118, 11.03/08.133, 11.04/08.052, 11.04/08.118, 11.04/08.133, 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.32/08.133 | Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 33815-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2; МВИ.МН 2669-2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.7* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.8* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.32/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.8* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 69.9* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.32/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 69.10* ТР |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 10.32/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 32080-2013 п. 5.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8 |  |  |
| 69.11* ТР |  | 10.85/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 10.32/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 п. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 69.12* ТР |  | 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 69.13* ТР |  | 10.85/08.149, 10.85/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158, 10.32/08.149, 10.32/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 69.14* ТР |  |  | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 69.15* ТР |  | 10.85/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 10.32/08.156 | Массовая концентрация фурфурола | ГОСТ 14352-73 |  |  |
| 69.16* ТР |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 10.32/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |  |  |
| 69.17* ТР |  | 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 10.32/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 69.18* ТР |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 69.19* ТР |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 10.32/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 69.20* ТР |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин | ГОСТ 32073-2013 п. 7; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 69.21* ТР |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 10.32/08.159 | Массовая доля сахаров (в т.ч. фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза) | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 70.1* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/08.159, 01.11/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.1* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.2* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/08.032, 01.11/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.2* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.3* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/08.032, 01.11/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.3* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.4* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/08.032, 11.04/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.4* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.5* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/08.032, 11.04/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.5* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.6* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 11.04/12.042, 01.11/12.042, 10.89/12.042, 11.06/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.6* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.7* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.7* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 70.8* ТР | Сырье для производства пивоваренной продукции | 01.11/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 70.9* ТР |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | ГОСТ Р 51116-2017 |  |  |
| 70.10* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 70.11* ТР |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  |  |  |
| 70.12* ТР |  | 01.11/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |  |  |
| 71.1* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 30060-93 п. 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.1* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.2* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118 | Экстрактивность начального сусла | ГОСТ 12787-2021 п. 6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.2* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.3* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 12787-2021 п. 6; СТБ 395-2017 п. 7.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.3* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.4* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.4* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.5* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169 | рН | ГОСТ 31764-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.5* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.6* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Цвет | ГОСТ 12789-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.6* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.7* ТР | Пивоваренная продукция | 10.89/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042 | Пенообразование: высота пены, пеностойкость | ГОСТ 30060-93 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 71.8* ТР |  | 10.89/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 72.1** ТР | Продукция алкогольная | 10.32/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12786-2021; ГОСТ 12786-80 п. 2; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 28539-90 п. 3.1; ГОСТ 32035-2013 п. 4; ГОСТ 32036-2013 п. 5; ГОСТ 32080-2013 п. 4; ГОСТ 4828-83 пп. 1.4, 2.1-2.4; ГОСТ 5363-93 пп. 3, 4.1-4.4; ГОСТ 6687.0-86 п.2; ГОСТ ISO 24333-2017; СТБ 2500-2017 п. 7.1; СТБ 978-2003 п. 6.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 72.1* | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 72.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 72.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |  |  |
| 72.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 72.5* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 73.1** ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.1* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.2* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.2* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.3* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Щелочность, гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.3* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.4* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Окисляемость пермангантная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.4* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.5* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.5* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.6* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.6* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7, 8.8; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.7* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Кальций (Са) | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.7* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.8* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Магний (Mg) | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.8* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.9* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п. 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.9* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.10* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Натрий /калий | ГОСТ 23268.6-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.10* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.11* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.032 | Марганец (Мn) | ГОСТ 31870-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.11* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Мезофильные клостридии C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.12* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.032 | Алюминий (Al) | ГОСТ 31870-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.12* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 32901-2014 п. 8.6.3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.13* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.032 | Медь (Cu) | ГОСТ 31870-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.13* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 73.14* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Нитраты (NO-3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 73.15* ТР |  |  | Нитриты (по NO-2) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 73.16* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |  |
| 73.17* ТР |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (SO42-) | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |  |
| 73.18* ТР |  | 100.09/08.156 | Ортофосфаты, Полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 73.19* ТР |  |  | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 73.20* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Запах, вкус и привкус Мутность | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 73.21* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 74.1* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 74.1* | Жидкие кисло-молочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. про-биотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.2* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 74.2* | Жидкие кисло-молочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. про-биотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.3* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | Сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 74.3* | Жидкие кисло-молочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. про-биотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.4* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 74.4* | Жидкие кисло-молочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. про-биотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 11290-1-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 74.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 74.7* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 74.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 75.1* | Творог, творожные продукты, сыры и сырные продукты | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  |  |
| 75.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 75.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 75.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 75.6* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 75.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 75.8* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 75.9* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 76.1* | Рыба и продукты вырабатываемые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 76.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 76.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 76.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 76.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 76.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 76.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 76.8* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 76.9* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 76.10* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 76.11* |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п. 82 |  |  |
| 77.1* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 78.1* | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 78.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 78.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 78.4* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 78.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 78.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 78.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 79.1* | Кондитерские изделия, изделия с кремом | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 79.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 79.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 79.4* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 79.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 27543-87; Инструкция по применению №82-0904 |  |  |
| 80.1* | Плодоовощная продукция. Овощи и фрукты свежие, свежезамороженные, сухие овощи, картофель, грибы и продукты их переработки, концентраты. Консервы овощные, грибные. Джемы, варенье, повидло, сиропы и т.д. | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 80.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 80.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 80.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 80.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 80.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 80.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 80.8* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 80.9* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 |  |  |
| 80.10* |  |  | Yersinia enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013; Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |  |  |
| 81.1* | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 81.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 81.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 81.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 81.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 81.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 81.7* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 81.8* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 81.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 81.10* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 |  |  |
| 81.11* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 |  |  |
| 81.12* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  |  |
| 81.13* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 |  |  |
| 81.14* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 |  |  |
| 82.1* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 82.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 82.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 82.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 82.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 82.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 83.1* | Орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис и т.д.). Орехи обжаренные. Орехи кокосовые высушенные. Чай (черный, зеленый, плиточный). Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки. | 10.83/01.086, 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 83.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 83.3* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 84.1* | Масличное сырье и жировые продукты. Продукты переработки растительных масел (майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах) | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 84.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 84.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 84.4* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 85.1* | Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые, столовые в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10; Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 11 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 85.2* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 12 |  |  |
| 85.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 14 |  |  |
| 85.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п. 11; ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ Р 54755-2011; Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.13; СТБ ISO 16266-2015 |  |  |
| 85.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 15 |  |  |
| 85.6* |  |  | ОМЧ при 22 °С ОМЧ при 37 °С | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 86.1* | Напитки безалкогольные в т.ч. сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Напитки брожения (квас, напитки брожения слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10; Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987 п. 1.2.2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.2* |  |  | КМАэМ | ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987 п. 1.2.4 |  |  |
| 86.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 86.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.6* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 87.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости. | 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С ОМЧ при 22 °С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 2; СТБ ISO 8199-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 87.2* |  |  | ОКБ | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 3 |  |  |
| 87.3* |  |  | ТКБ | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 3 |  |  |
| 87.4* |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.2; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 3 |  |  |
| 87.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п. 11; ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ Р 54755-2011; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 16; СТБ ISO 16266-2015 |  |  |
| 87.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Инструкция №068-1109 глава 5 п.5; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 87.7* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; Инструкция №068-1109; МУ № 1150-74 |  |  |
| 87.8* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018; Инструкция №068-1109 глава 5 п.6 |  |  |
| 87.9* |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция №092-0610, утв. гл.госсанврачом РБ 28.06.2010 |  |  |
| 88.1* | Пиво, слабоалкогольные напитки | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 88.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 88.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 88.4* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 89.1* | Другие пищевые продукты (изоляты, концентраты, отруби пищевые, соевые продукты, пектин, желатин, крахмал, патока, дрожжи, бульоны, пищевые добавки технологического назначения и др.) | 10.62/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 89.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 89.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 89.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 89.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 89.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 89.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 90.1* | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 90.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 90.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 90.4* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 90.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 90.6* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 90.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 90.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 90.9* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 91.1* | Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений | 10.89/01.086 | Бактерии рода Salmonella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 3 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 91.2* |  |  | Бактерии рода Shigella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 4 |  |  |
| 91.3* |  |  | Бактерии рода Escherichia | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 5 |  |  |
| 91.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 6 |  |  |
| 91.5* |  |  | B.cereus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 8 |  |  |
| 91.6* |  |  | S. aureus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 9 |  |  |
| 91.7* |  |  | Enterococcus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 10 |  |  |
| 91.8* |  |  | CL. botulinum | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 11 |  |  |
| 91.9* |  |  | CL. perfringens | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 12 |  |  |
| 91.10* |  |  | Campylobacter | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 13 |  |  |
| 91.11* |  |  | V.parahaemolyticus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 глава 7 |  |  |
| 92.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 92.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 92.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 92.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 92.5* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 92.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 92.7* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 92.8* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.9* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210 |  |  |
| 92.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 93.1* | Продукты для питания детей раннего возраста, школьников и дошкольников, лечебного питания детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 93.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 93.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 93.4* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 93.5* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 93.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 93.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 93.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 93.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 93.10* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  |  |  |
| 93.11* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210 |  |  |
| 93.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 93.13* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 93.14* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 94.1* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 94.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 94.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 94.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 94.5* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 94.6* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 94.7* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 94.8* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210 |  |  |
| 94.9* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 95.1* | Сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 95.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 95.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 95.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 95.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 95.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 96.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 96.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 96.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 96.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 96.5* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 96.6* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 96.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 96.8* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 96.9* |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210 |  |  |
| 96.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 97.1* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | ОМЧ (в т.ч. сапрофитные бактерии) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018; Инструкция №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002 п. 8.1; СТБ ISO 8199-2022 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 97.2* |  |  | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; Инструкция №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002 п. 8.3 |  |  |
| 97.3* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; Инструкция №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002 п. 8.3 |  |  |
| 97.4* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 97.5* |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.2; Инструкция №068-1109 глава 5 п. 3 |  |  |
| 97.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002 п. 8.4 |  |  |
| 97.7* |  |  | БГКП | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 98.1* | Поверхностные воды, сточные воды | 100.03/01.086, 100.05/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 20 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 98.2* |  |  | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 98.3* |  |  | Термоталерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 98.4* |  |  | Энтерококки | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 24, п. 25 |  |  |
| 98.5* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 (только для поверхностных вод); Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 17 |  |  |
| 98.6* |  |  | Патогенные стафилококки | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 26 |  |  |
| 98.7* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 21 |  |  |
| 98.8* |  |  | E.coli (кишечная палочка) | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 22, п. 23; Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |
| 98.9* |  |  | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п. 22, п. 23; Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |
| 99.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 31, п. 32 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 99.2* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 31, п. 32 |  |  |
| 99.3* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 33, п. 34 |  |  |
| 99.4* |  |  | Лецитиназо-положительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 36, п. 37, п. 38 |  |  |
| 99.5* |  |  | Патогенные энтеробактерии; возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 99.6* |  |  | Синегнойная палочка; синегнойные палочки; Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п. 11; Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 п. 40, п. 41, п. 42 |  |  |
| 100.1* | Почва и грязи различных типов, песок | 100.06/01.086 | ОМЧ | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 19 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 100.2* |  |  | БГКП (кишечная палочка, в т.ч лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)) | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 100.3* |  |  | Коли-титр | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 15 |  |  |
| 100.4* |  |  | Общее количество бактерий | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 19 |  |  |
| 100.5* |  |  | CL. perfringens | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 20 |  |  |
| 100.6* |  |  | Патогенные энтеробактерии | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 100.7* |  |  | Патогенная кокковая микрофлора | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 21 |  |  |
| 100.8* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 100.9* |  |  | Столбнячная палочка | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 п. 31 |  |  |
| 101.1* | Текстильные материалы | 13.96/01.086, 13.99/01.086 | Антимикробная активность | МУ №28-6/32, утв. зам. начальника гл. управления карантинных инфекций МЗ СССР от 18.11.1983 п. 31 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 102.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 102.2* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий (E.coli) | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 102.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 102.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 102.5* |  |  | Плесени | ГОСТ ISO 16212-2016 |  |  |
| 102.6* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 102.7* |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 102.8* |  |  | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 103.1* | Лакокрасочные материалы | 20.30/01.086 | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной; микробиологические показатели (Enterobacterieaceae; S. aureus;P. aeruginosa; общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, плесневые грибы и дрожжи) | Инструкция по применению № 056-2009, утв. гл.госсанврачом РБ 24.11.2009 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 104.1** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.22/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 глава 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 104.2* |  | 17.22/01.086, 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 п. 17 |  |  |
| 104.3* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 п. 12.2, п. 18 |  |  |
| 104.4* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 п. 12.3, п. 19 |  |  |
| 104.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 п. 12.5, п. 12.6, п. 20 |  |  |
| 104.6* |  |  | Патогенные стафилококки (S.aureus) | ГОСТ 10444.2-94; Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010 п. 12.8, п. 21 |  |  |
| 105.1** | Упаковочный материал | 17.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986 пункт 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 105.2* |  | 17.12/01.086 | ОМЧ КМАФАнМ | МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1; СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986 п. 4 |  |  |
| 105.3* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 105.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986 п. 4 |  |  |
| 105.5* |  |  | Плесневые грибы | МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1 |  |  |
| 106.1* | Контроль качества питательных сред | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства; Производительность; Селективность; Специфичность; Стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению №079-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 107.1* | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.59/01.086 | Контаминация | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 283 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 107.2* |  |  | Микробиологическая чистота (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка; сапрофитные бактерии) |  |  |  |
| 107.3* |  |  | Устойчивость бактерий | Инструкция по применению №020-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 12.2013 |  |  |
| 108.1* | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер (биологические индикаторы) | 101.19/01.086 | Тест-культура S.aureus | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 23.11.2006 № 175 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 109.1* | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов (биологические индикаторы) | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры В.licheniformis | МУ № 15/6-5, утв. начальником Главного-эпидемиологического управления МЗ СССР 28.02.1991; СанПиН от 06.01.2017 № 2 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 109.2* |  |  | Устойчивость спор тест-культуры Gеоbacillus (Bacillus) stearothermophilus |  |  |  |
| 110.1* | Смазочно-охлаждающие жидкости | 20.59/01.086 | Биостойкость к воздействию аэробных бактерий | ГОСТ 9.085-78 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 111.1** | Материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 02.30/42.000, 16.21/42.000, 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146; Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 111.2* |  | 02.30/01.086, 16.21/01.086, 20.59/01.086 | Рост и развитие микрофлоры в т.ч. патогенной; Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 22.11.2006 №146; Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 |  |  |
| 112.1** | Воздух рабочей зоны, внутренней среды помещений и др. | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 приложение 1; МР 2.3.2.2327-08; МР № 33-9304 Приложение 3, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993; СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 112.2* |  | 100.10/01.086 | ОМЧ (общее микробное число), микробный аэрозоль (общее количество бактерий), МАФАнМ, КМАФАнМ, общее количество микроорганизмов | АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ 7702.2.0-2016 п. 7.2; Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 Приложение 1; МР 2.3.2.2327-08 п. 7.2; МР № 33-9304 Приложение 2, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |  |  |
| 112.3* |  |  | S. aureus | АМИ.ВТ 0024-2025; Инструкция № 002- 0521, утв. гл. госсанврачом РБ 21.05.2021; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 112.4* |  |  | Сальмонеллы | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |  |  |
| 112.5* |  |  | Количество кишечной палочки и гемолитических штаммов |  |  |  |
| 112.6* |  |  | Грибы, в т.ч. рода Candida |  |  |  |
| 112.7* |  |  | Общее количество дрожжей и плесеней; грибы; грибы рода Кандида; общее количество плесеней; общее количество дрожжей; дрожжеподобные и плесневые грибы; количество плесневых грибов грибы | ГОСТ 7702.2.0-2016 п. 9.2; Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 Приложение 1; МР 2.3.2.2327-08 п. 7.2; МР № 33-9304 Приложение 2, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993; СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 |  |  |
| 113.1** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 п. 10, п. 11, приложение3; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016; Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 113.2* |  | 10.89/01.086, 100.15/01.086 | ОМЧ (общая микробная обсемененность), КМАФАнМ, МАФАнМ | ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987; Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 приложение 4, пункты 3-6; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014; Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 п. 18; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73; МВИ.МН 6368-2021; МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 113.3* |  |  | БГКП (в т.ч. колиформные) | Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987; Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 приложение4, п. 7, п.8; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 п. 17; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73; МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1 |  |  |
| 113.4* |  |  | S. aureus | Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 приложение 4 п. 9; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 113.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 113.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 приложение 4 п. 2; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 113.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 приложение 4 п. 1; Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 |  |  |
| 113.8* |  |  | Иерсинии | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |  |  |
| 113.9* |  |  | Плесневые грибы | Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014; Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73; МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1 |  |  |
| 114.1* | Хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций; инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушений целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя; инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 100.15/01.086, 25.73/01.086, 25.99/01.086, 32.50/01.086, 32.99/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.1, ст. 2.6.12, ст. 2.6.13; Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006; СТБ 2282-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 115.1** | Объекты внешней среды аптек. Лекарственные средства, в т.ч. содержащие лекарственное растительное сырье или экстракты с или без вспомогательных веществ. Первичная упаковка, используемая для лекарственных средств. Вода очищенная (дистилированная) | 100.15/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31; ГФ РБ II, том 2 ст. 07/2016:0008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 115.2** |  | 100.15/01.086, 21.20/01.086 | ОМЧ, ОКА, общее количество бактерий, аэробные бактерии, БГКП, S. aureus, P. aeruginosa, плесени, ОКГ, общее количество грибов, дрожжи, E.coli, Candida аlbicans, сальмонеллы, бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31; ГФ РБ II, том 2 ст. 07/2016:2008; ТКП 362-2011 (02041) п. 6, п. 7 |  |  |
| 115.3* |  |  | Стерильность | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.1 |  |  |
| 116.1* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | Инструкция по применению № 057-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007; Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 117.1* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Цисты лямблий; Яйца и личинки гельминтов | Инструкция по применению № 057-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 209-1203, утв. гл. госсанврачом РБ 13.10.2004 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 118.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид; Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ; Инструкция по применению № 057-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 119.1* | Вода сточная | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид; Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 120.1* | Почва, песок | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 121.1* | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.31/07.096, 10.39/07.096, 10.89/07.096 | Яйца гельминтов, Цисты кишечных патогенных простейших организмов | ГОСТ 35057-2024; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 122.1* | Смывы с предметов обихода | 10.89/07.096, 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 123.1* | Рыба и рыбная продукция | 03.00/07.096, 10.20/07.096 | Живые личинки паразитов, опасные для здоровья человека | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 124.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/07.096 | ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 125.1* | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, Цисты кишечных патогенных простейших организмов | ГОСТ 35057-2024; Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.1* | Кровь | 101.03/01.086 | Стерильность, возбудители брюшного тифа и паратифа | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009; Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.2* | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям бактериальных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрава РБ | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.3* | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, испражнения, моча, грудное молоко, отделяемое дыхательных путей, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость (ликвор), отделяемое женских половых органов, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое уха, образцы из стерильных локусов, мокрота, секционный материал) | 101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.09/01.086, 101.11/01.086, 101.15/01.086 | Энтеробактерии; Нейссерии; Коринебактерии; Стафилококки; Стрептококки; Кампилобактерии Гемофилы; Листерии; Бодетеллы; Дрожжеподобные грибы неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009; Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010; Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010; Инструкция № 084-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010; Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. приказом Минздрава РБ 27.03.2010 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.4* | Испражнения | 101.02/01.086 | Микрофлора толстого кишечника человека: видовой состав и количественное соотношение | Инструкция № 086-0310, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.5* | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. приказом Минздрава РБ 15.12.2008 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.6* | Кровь | 101.03/07.096 | Возбудители малярии | Инструкция № 085-0310, утв. приказом Минздрава РБ 14.03.2010 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.7* | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям паразитарных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрава РБ | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 126.8* | Соскоб, испражнения, мокрота, моча, промывные воды и др. клинический материал | 101.01/07.096, 101.02/07.096, 101.14/07.096, 101.15/07.096 | Забор материала; Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. приказом Минздрава РБ 04.05.2004 | ул. Лазаренко, 66, г. Могилев (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 127.1* | Иксодовые клещи, ликвор | 100.16/02.134, 100.16/03.152, 101.09/02.134, 101.09/03.152 | Антиген к возбудителю болезни Лайма; Антиген клещевого энцефалита | Инструкция №136-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008, гл.5, п.13 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.2* | Кровь, содержимое карбункулов, мокрота, отделяемое кожных язв, мазки из зева, эксудат из бурситов, секционный материал, пробы воды, почвы, концентрированные корма, смывы, кровососущие насекомые, грызуны, погадки хищных птиц, клещи | 100.16/01.086, 100.16/02.036, 100.16/03.134, 101.13/01.086, 101.13/02.036, 101.13/03.134, 101.15/01.086, 101.15/02.036, 101.15/03.134, 101.16/01.086, 101.16/02.036, 101.16/03.134, 101.03/01.086, 101.03/02.036, 101.03/03.134 | Возбудитель сибирской язвы, возбудитель туляремии, возбудитель бруцеллеза, титры АТ к возбудителям сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, АГ туляремийного микроба, АГ бруцеллезного микроба, АГ сибиреязвенного микроба | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005; Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005; Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 14.12.2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.3* | Кровь, моча, испражнения, органы грызунов, овощи, вода, смывы, молочные, мясные, рыбные продукты и др. | 10.89/01.086, 10.89/03.134, 101.01/01.086, 101.01/03.134, 101.02/01.086, 101.02/03.134, 101.03/01.086, 101.03/03.134, 101.19/01.086, 101.19/03.134 | возбудитель псевдотуберкулеза, возбудитель кишечного иерсиниоза, титр АТ к возбудителю псевдотуберкулеза | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.4* | Кровь, моча, СМЖ, кровь и органы грызунов | 101.01/01.086, 101.01/03.134, 101.03/01.086, 101.03/03.134, 101.09/01.086, 101.09/03.134 | Патогенные лептоспиры; Возбудитель лептоспироза; Титр АТ к возбудителю лептоспироза | Инструкция, утв. приказом Минздрава РБ 21.03.2006 № 200 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.5* | Испражнения, рвотные массы, трупный материал; Объекты внешней среды: вода, гидробионты, сточные воды, пищевые продукты и др., питательные среды для выращивания холерного вибриона | 100.05/01.086, 101.15/01.086, 100.16/01.086, 100.03/01.086, 101.02/01.086, 101.16/01.086 | Холерные и нехолерные вибрионы; Ростовые качества | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Минздравом РБ 21.04.2003 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.6** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода плавательных бассейнов, смывы | 100.09/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015; Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 127.7* |  | 100.09/01.086, 100.15/01.086 | Возбудитель легионеллеза | ГОСТ ISO 11731-2019 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.8* | Кровь; Легкие грызунов | 101.03/02.134, 101.03/03.152, 101.16/02.134, 101.16/03.152 | титр АТ к вирусу ГЛПС; 12.7.2 АГ вируса ГЛПС | Инструкция №116-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.9* | Вода питьевая вода открытых водоемов, сточная вода, вода бассейнов | 100.03/02.086, 100.03/03.152, 100.03/10.094, 100.04/02.086, 100.04/03.152, 100.04/10.094, 100.05/02.086, 100.05/03.152, 100.05/10.094, 100.09/02.086, 100.09/03.152, 100.09/10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов; норовирусы 1 и 2 генотипа; аденовирусы; астровирусы | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция по применению №112-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010; Инструкция №021-1213, утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014; Инструкция №134-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005; СанПиН от 13.07.2023 № 113; СТБ 1188-99 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.10* | Пищевые продукты, в т.ч. молочные продукты; Вода питьевая, расфасованная в емкости | 01.11/02.086, 01.11/03.152, 01.11/10.094, 03.00/02.086, 03.00/03.152, 03.00/10.094, 10.11/02.086, 10.11/03.152, 10.11/10.094, 10.39/02.086, 10.39/03.152, 10.39/10.094, 10.51/02.086, 10.51/03.152, 10.51/10.094, 10.89/02.086, 10.89/03.152, 10.89/10.094, 11.07/02.086, 11.07/03.152, 11.07/10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов; норовирусы 1 и 2 генотипа; аденовирусы; астровирусы | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция №123-1005, утв. гл. госсанврачом РБ 28.12.2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.11* | Смывы с объектов среды обитания человека | 100.15/02.086, 100.15/10.094 | Ротавирус, антигены энтеровирусов; норовирусы 1 и 2 генотипа; аденовирусы; астровирусы | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция по применению №013-1115, утв. гл. госсанврачом РБ 16.12.2015; Инструкция №134-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.12* | Пищевые продукты и сырье растительного происхождения, пищевые продуты, содержащие добавки растительного происхождения | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.41/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.73/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Качественное, количественное определение содержания генетически модифицированных составляющих | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.13* | Испражнения | 101.02/02.086, 101.02/03.152, 101.02/10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов; норовирусы 1 и 2 генотипа; аденовирусы; астровирусы | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция по применению №014-1213, утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014; Инструкция по применению №111-1210 утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010; Инструкция по применению №133-1204, утв. гл.госсанврачом РБ 12.04.2005; СанПиН от 13.07.2023 № 113 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.14* | Носоглоточный материал | 101.15/02.086, 101.15/03.152, 101.15/10.094 | Забор материала; Вирусы гриппа А, В, парагриппа, аденовирусы, респираторно – сентициальный вирус, вирус полиомиелита антигены энтеровирусов ; Энтеровирусы; Вирус гепатита А | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция по применению №121-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 18.01.2011; Инструкция по применению №133-1204, утв. гл.госсанврачом РБ 12.04.2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.15* | Кровь, сыворотка крови | 101.04/03.071, 101.04/03.152 | Забор материала; Антитела к клещевому энцефалиту, антитела к возбудителю клещевого боррелиоза; Антитела и/или антигены к ВИЧ, к возбудителям оппортунистических инфекций | Инструкция по применению №192-1113, утв. Первым заместителем Министра РБ от 27.12.2013; Инструкция №136-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008, гл.5, пп.14, 15; Методическое пособие «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции», утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2002; СанПиН от 07.12.2012 № 192 глава 5 п.25 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.16* | Кровь; Ликвор | 101.03/02.086, 101.03/03.152, 101.03/10.094, 101.09/02.086, 101.09/03.152, 101.09/10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, антитела к энтеровирусам, антигены энтеровирусов; Энтеровирусы | Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013; Инструкция по применению №133-1204, утв. гл.госсанврачом РБ 12.04.2005 | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.17* | Объекты окружающей среды; Моча; Испражнения; Кровь; Сыворотка крови; Семенная жидкость; Ликвор; Секрет предстательной железы; Биопсийный материал; Выпотные жидкости, мокрота; Биологический материал Секционный материал | 100.16/10.094, 101.01/10.094, 101.02/10.094, 101.03/10.094, 101.04/10.094, 101.08/10.094, 101.09/10.094, 101.10/10.094, 101.12/10.094, 101.13/10.094, 101.14/10.094, 101.15/10.094, 101.16/10.094 | Качественное и/или количественное определение ДНК/РНК возбудителей | Инструкция по применению №090-1008 от 13.11.2008; Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 127.18* | Кровь; Сыворотка крови; Слюна ликвор | 101.03/03.152, 101.04/03.152, 101.09/03.152, 101.15/03.152 | Качественное и/или количественное определение антител к антигенам возбудителей | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |
| 128.1* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.22/11.116, 22.19/11.116, 23.19/11.116, 23.44/11.116, 25.99/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116 | Подготовка образцов и приготовление экстрактов (вытяжек) | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 глава 4 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 128.2* |  |  | Органолептика образца, вытяжки | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 глава 17 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.3* |  | 13.10/08.149, 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149, 22.19/08.149, 23.19/08.149, 23.44/08.149, 25.99/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149 | Окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.4* |  | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 22.19/08.169, 23.19/08.169, 25.99/08.169, 32.50/08.169, 32.99/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 п. 4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.5* |  |  | Изменение рН | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.6* |  | 13.10/08.149, 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149, 22.19/08.149, 23.19/08.149, 25.99/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149 | Восстановительные примеси | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.7* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.8* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.9* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.10* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.12/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 22.19/08.159, 32.50/08.159, 32.99/08.159, 22.29/08.159 | Каптакс Ацетофенон Альтакс Дифенилгуанидин Тиурам | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.11* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 32.50/08.155, 32.50/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158 | Фенол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.12* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.159, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.159, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.13* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.14* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.15* |  |  | Спирты: метиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.16* |  |  | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.17* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Этиленгликоль | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.18* |  | 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.19* |  | 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 32.99/08.156, 22.29/08.156 | Водород хлористый | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.20* |  | 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Гексан, Гептан | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.21* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.22* |  |  | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.23* |  | 13.95/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Эпихлоргидрин | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.24* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Бензол, Толуол, Ксилол | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.25* |  |  | Хлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.26* |  | 23.44/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032, 32.99/08.032, 23.49/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.27* |  | 23.19/08.155, 32.50/08.155, 32.99/08.155, 23.49/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.28* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032, 32.99/08.032 | Кобальт Марганец Медь Железо Никель | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.29* |  | 13.10/08.032, 13.10/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.12/08.032, 14.12/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156, 32.50/08.032, 32.50/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.30* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 22.19/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032, 32.99/08.032 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно) | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.31* |  |  | Титан Алюминий | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.32* |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.33* |  |  | Свинец Кадмий |  |  |  |
| 128.34* |  |  | Олово | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.35* |  | 13.10/08.032, 13.10/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.12/08.032, 14.12/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156, 32.50/08.032, 32.50/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 (модельная вытяжка); ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.36** |  | 13.10/42.000, 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31214-2016; СанПиН от 16.12.2013 № 128; СТБ 2282-2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |
| 128.37* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Дихлорбензол | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 128.38* |  | 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.96/08.158, 13.96/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.12/08.158, 14.12/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 17.11/08.158, 17.11/08.159, 17.22/08.158, 17.22/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.99/08.158, 32.99/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Ацетофенон | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.39* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Бутилакрилат | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.40* |  |  | Бензальдегид |  |  |  |
| 128.41* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления (изделия для офтальмологии; изделия, контактирующие с кожей и слизистыми оболочками; хирургическая одежда и бельё, упаковка для лекарственных средств, медицинских изделий, шприцы, иглы, медицинские изделия, контактирующие с прямым кровотоком) | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.99/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на животных | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 Глава 5, п.п.13-16, 17.1-17.2, 18 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 128.42* |  |  | Кожно-раздражающее действие (Раздражающее действие на кожные покровы, раздражающее действие при многократном нанесении на кожу, раздражающее действие на кожу при многократных аппликациях, индекс местного раздражающего действия) | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 Глава 6 |  |  |
| 128.43* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки (индекс ирритативного действия) | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 Глава 8 |  |  |
| 128.44* |  |  | Местное раздражающее и сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019 Глава 9 |  |  |
| 128.45* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |
| 128.46* |  |  | Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.47* |  |  | Диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.48* |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 128.49* |  | 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.96/08.158, 13.96/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.12/08.158, 14.12/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 17.22/08.158, 17.22/08.159, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.99/08.158, 32.99/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 129.1** | Средства личной гигиены, синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 17.22/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 129.2* |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 |  |  |
| 129.3* |  |  | Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки) | ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 129.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) | ГОСТ ISO 22717-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 129.5* |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21149-2013; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 129.6* |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 130.1** | Средства гигиены полости рта | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 130.2* |  | 20.59/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 130.3* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 130.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 130.5* |  |  | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2013; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 130.6* |  |  | Плесневые грибы Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 131.1** | Изделия медицинского назначения (вата медицинская гигроскопическая нестерильная) | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, том 1 ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 | ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |
| 131.2* |  | 32.50/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  |  |  |
| 131.3* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 131.4* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 131.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 131.6* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи рода Candida |  |  |  |

(модельная вытяжка) - примечание
 (воздушная вытяжка) - примечание