ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | СТБ 17.08.05-01-2016 | ул. Юрово-Завальная, д. 15, оф. 324, 220004, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида ((1,34-4000) мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.3** |  |  | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ((2,05-1000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Концентрация кислорода ((0,1-21) об.%) |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация серы диоксида (серы (IV) оксида) ((2,86-15000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ((1,25-500000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.7** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, С | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |