|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0079 от 16 декабря 2022 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

калибровочной лаборатории

научно-производственного унитарного предприятия «АТОМТЕХ»

открытого акционерного общества «МНИПИ»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Гикало, 5, ком. 4, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 17.1* | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе рентгеновского и гамма- излучения | Приборы дозиметрического контроля радиационной обстановки | от 52,7·10-9 до 48,6 Гр/ч | 1,5 % | МК.АТ.05-2022/ГВЛ |
| 17.2* | 26.51/99.017 | Мощность направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма- излучения |  | от 1,9·10-6 до 11,5 Зв/ч | 1,5 % |  |
| 17.3* | 26.51/99.017 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма- излучения |  | от 63,3·10-9 до 58,0 Зв/ч | 1,5 % |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |