ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Высотомеры | от 0 до 1000 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-10 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Глубиномеры микрометрические и индикаторные | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-26 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Головки измерительные с ц.д. 0,5 мкм и более | от 0 до 5 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-23 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы рычажные с ц.д. 0,01 мм | от 0 до 1,5 мм | 0,004 мм | RTB-OPER-7.6-08 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы рычажные с ц.д. 0,001 мм и более | от 0 до 0,2 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-19 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы с цифровым отсчетом | от 0 до 100 мм | 1 мкм | RTB-OPER-7.6-11 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-23 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Калибры-кольца резьбовые | от 0 до 160 мм | 0,003 мм | RTB-OPER-7.6-22 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Калибры-пробки гладкие | от 0 до 500 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-05 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.10* | 26.51/99.001 | Длина | Калибры-пробки гладкие конические | от 0 до 200 мм | 2 мкм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1937-88 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.11* | 26.51/99.001 | Длина | Калибры-пробки резьбовые | от 0 до 500 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1904-88 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.12* | 26.51/99.001 | Длина | Калибры-пробки резьбовые конические | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-15, МИ 1812-87 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.13* | 26.51/99.001 | Длина | Кольца установочные | от 0 до 200 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-30 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.14* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 150 мм | 1 мкм | RTB-OPER-7.6-04 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.15* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры для внутренних измерений | от 0 до 100 мм | 0,003 мм | RTB-OPER-7.6-27 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.16* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры рычажные | от 0 до 100 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-31 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.17* | 26.51/99.001 | Длина | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | 0,3 мкм | RTB-OPER-7.6-37 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.18* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные рычажные канавочные (кронциркули) | от 0 до 100 мм | 0,006 мм | RTB-OPER-7.6-20 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.19* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры микрометрические трехточечные и цифровые | от 0 до 100 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-09 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.21* | 26.51/99.001 | Длина | Скобы рычажные | от 0 до 100 мм | 0,5 мкм | RTB-OPER-7.6-28 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.22* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры, стенкомеры , кронциркули | от 0 до 40 мм | 0,002 мм | RTB-OPER-7.6-25 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.23* | 26.51/99.001 | Длина | Шаблоны контрольные КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1 | от 0 до 50 мм | 0,004 мм, 0,01 мм (при измерении радиуса) | RTB-OPER-7.6-32 RTB-OPER-7.6-33 RTB-OPER-7.6-34 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.24* | 26.51/99.001 | Длина | Шаблоны радиусные | от 1 до 25 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-07 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.25* | 26.51/99.001 | Длина | Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, КСМ, WG и др. | от 0 до 50 мм | 0,004 мм | RTB-OPER-7.6-29 RTB-OPER-7.6-44 RTB-OPER-7.6-45 RTB-OPER-7.6-46 RTB-OPER-7.6-47 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.26* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенглубиномеры с цифровым отсчетом | от 0 до 300 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-03 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.27* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,02 мм | от 0 до 300 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-03 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.28* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,05 и 0,1 мм | от 0 до 300 мм | 0,05 мм | RTB-OPER-7.6-03 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.29* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-24 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.30* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с цифровым отсчетом | от 0 до 300 мм | 0,01 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.31* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с цифровым отсчетом | от 300 до 1600 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.32* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,02 мм | от 0 до 1600 мм | 0,02 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.33* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,05 мм | от 0 до 1600 мм | 0,05 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.34* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,1 мм | от 0 до 300 мм | 0,05 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.35* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули с отсчетом по нониусу 0,1 мм | от 300 до 1600 мм | 0,1 мм | RTB-OPER-7.6-02 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.36* | 26.51/99.001 | Длина | Щупы | от 0,02 до 1 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-06 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.37* | 26.51/99.001 | Длина | Щупы универсальные типа 844Т | от 0 до 685 мм | 0,001 мм | RTB-OPER-7.6-21 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.38* | 26.51/99.001 | Угол | Шаблоны контрольные КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1 | от 0˚ до 360˚ | 2,6´ | RTB-OPER-7.6-32 RTB-OPER-7.6-33 RTB-OPER-7.6-34 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.39* | 26.51/99.001 | Угол | Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, КСМ, WG и др. | от 0˚ до 360˚ | 0,6˚ | RTB-OPER-7.6-29 RTB-OPER-7.6-44 RTB-OPER-7.6-45 RTB-OPER-7.6-46 RTB-OPER-7.6-47 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.40* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни (угломеры) с цифровым отсчетом | от 0˚ до 360˚ | 0,05˚ | RTB-OPER-7.6-16 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.41* | 26.51/99.001 | Отклонение от перепендикулярности | Угольники поверочные | от 0˚ до 90˚ | 5 мкм | RTB-OPER-7.6-17 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.42* | 26.51/99.001 | Отклонение от прямолинейности и плоскостности | Плиты поверочные | 250х250 – 2000х1600 мм | 2 мкм | RTB-OPER-7.6-35 МИ 2007-89 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |
| 1.43* | 26.51/99.001 | Отклонение от прямолинейности и плоскостности | Линейки поверочные ШП, ШД | от 0 до 1000 мм | 3 мкм | RTB-OPER-7.6-36 | ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск |