|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0055 |
|  | от 05.07.2024 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

высоковольтной испытательной лаборатории электрического цеха филиала "Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго"

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Светлогорск, ул.Советская, 1а, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные электропроводки, силовые кабельные линии (рабочее напряжение до 1000 В включительно) | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п.29.1, 32.1 | АМИ.ГМ 0235-2023 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4, таблица Б.29.1 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п.31.2, 31.4 | АМИ.ГМ 0316-2024 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п.31.2 | АМИ.ГМ 0316-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |