ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Тип программы проверки квалификации | Наименование образца для программы (продукция, материал) | Определяемые параметры (величины), характеристики | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 01/04 | Последовательный | Пищевая и сельскохозяйственная продукция. | Удельная активность радионуклида цезия-137 Удельная активность стронция – 90 | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 1.2* | 100/04 | Последовательный | Рабочие места/условные рабочие места (параметры физических факторов на рабочих местах) | Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 2.1* | 27/22 | Последовательный | Электрические устройства и установки (электрофизические параметры устройств и установок) | Сопротивление изоляции силового кабеля, вторичных цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | ул. Спокойная, 1/6, 224001, г. Брест , Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 2.2* |  |  |  | Полное сопротивление цепи «фаза-нуль» в электроустановке напряжением 230 В при системе питания с заземленной нейтралью с последующим вычислением тока однофазного короткого замыкания |  |
| 2.3* |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами |  |
| 2.4* |  |  |  | Сопротивление заземляющего устройства, удельное сопротивление грунта |  |
| 2.5* |  |  |  | Дифференциальный ток отключения УЗО |  |
| 2.6* |  |  |  | Время срабатывания УЗО |  |
| 3.1* | 100/08 | Параллельный | Вода питьевая Вода сточная Вода поверхностная Вода подземная | Массовая доля металлов | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 3.2* |  |  |  | Массовая доля азота аммонийного, нитрат-ионов, нитрит-ионов |  |
| 3.3* |  |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  |
| 3.4* |  |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  |
| 3.5* |  |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  |
| 3.6* |  |  |  | Массовая концентрация фосфора общего и фосфатов |  |
| 3.7* |  |  |  | Массовая концентрация фторидов |  |
| 3.8* |  |  |  | Массовая концентрация кальция |  |
| 3.9* |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |
| 3.10* |  |  |  | Общая жесткость |  |
| 3.11* | 100/11 |  |  | Цветность |  |
| 3.12* |  |  |  | Мутность |  |
| 3.13* | 100/08 |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |
| 3.14* |  |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (окисляемость) |  |
| 4.1* | 100/35 | Последовательный | Рабочие места/условные рабочие места (параметры физических факторов на рабочих местах) | Шум: уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука | ул. Спокойная, 1/6, 224001, г. Брест , Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 4.2* |  |  |  | Общая вибрация Локальная вибрация |  |
| 4.3* |  |  |  | Электромагнитное излучение Электромагнитные поля |  |
| 4.4* |  |  |  | Параметры микроклимата: -температура -влажность |  |
| 4.5* |  |  |  | Освещенность |  |
| 4.6* | 100/08 | Параллельный | Рабочие места Воздух рабочей зоны (параметры химических факторов на рабочих местах) | Концентрация: марганца; железа; хрома; формальдегида; свинца; белка; этановой кислоты (уксусной); серной кислоты; гидрохлорида (хлористого водорода) | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 5.1* | 10/08 | Параллельный | Пищевая и сельскохозяйственная продукция. | Массовая доля сырой клетчатки | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 5.2* |  |  |  | Массовая доля сырого протеина |  |
| 5.3* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |
| 5.4* |  |  |  | Массовая доля кальция |  |
| 5.5* |  |  |  | Массовая доля масляной кислоты |  |
| 5.6* | 10/29 |  |  | Массовая доля золы |  |
| 5.7* |  |  |  | Массовая доля влаги |  |
| 5.8* | 10/08 |  |  | Массовая доля каротина |  |
| 5.9* |  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  |
| 5.10* |  |  |  | Активность уреазы |  |
| 5.11* |  |  |  | Нитраты |  |
| 5.12* |  |  |  | Нитриты |  |
| 5.13* |  |  |  | Активная кислотность |  |
| 5.14* | 10/06 |  |  | Токсичные элементы: свинец; кадмий; цинк; железо; медь; ртуть. |  |
| 6.1* | 10/08 | Параллельный | Молоко и молочная продукция | Массовая доля белка | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 6.2* |  |  |  | Массовая доля жира |  |
| 6.3* |  |  |  | Массовая доля влаги |  |
| 6.4* |  |  |  | Массовая доля соли |  |
| 6.5* |  |  |  | Массовая доля лактозы |  |
| 6.6* |  |  |  | Кислотность |  |
| 6.7* |  |  |  | Индекс растворимости |  |
| 6.8* |  |  |  | Группа чистоты |  |
| 7.1* | 10/08 | Параллельный | Мясо, мясопродукты, птица и продукты их переработки | Массовая доля нитрита натрия | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 7.2* |  |  |  | Массовая доля белка |  |
| 7.3* |  |  |  | Массовая крахмала |  |
| 7.4* |  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  |
| 7.5* | 10/29 |  |  | Массовая доля влаги |  |
| 7.6* | 10/08 |  |  | Массовая доля жира |  |
| 7.7* |  |  |  | Содержание общего фосфора (массовая доля фосфора) |  |
| 8.1* | 10/08 | Параллельный | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | Консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты) | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 8.2* |  |  |  | Красители |  |
| 8.3* |  |  |  | Органические кислоты (в т.ч. аскорбиновая кислота, лимонная кислота, яблочная кислота, винная кислота, молочная кислота) |  |
| 9.1* | 03/08 | Параллельный | Рыба, рыбопродукты и морепродукты, консервы и пресервы | Массовая доля поваренной соли | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 9.2* | 03/29 |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |
| 9.3* | 03/08 |  |  | Кислотность |  |
| 10.1* | 10/08 | Параллельный | Масложировая продукция | Кислотное число | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 10.2* |  |  |  | Перекисное число |  |
| 11.1* | 10/08 | Параллельный | Соки и соковая продукция из фруктов и овощей, плодоовощная продукция. | Массовая концентрация титруемых кислот | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 11.2* | 10/29 |  |  | Содержание растворимых сухих веществ |  |
| 11.3* | 10/08 |  |  | Водородный показатель рН |  |
| 11.4* |  |  |  | Массовая доля нитратов |  |
| 11.5* | 10/08 | Параллельный | Чай, кофе | Содержание кофеина | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 11.6* | 10/29 |  |  | Массовая доля влаги |  |
| 12.1* | 01/29 | Параллельный | Зерно, продукты зерновые и зернобобовые | Влажность | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 12.2* | 01/08 |  |  | Содержание белка |  |
| 13.1* | 10/29 | Параллельный | Хлебобулочные и кондитерские изделия | Массовая доля влаги | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 13.2* | 10/08 |  |  | Кислотность |  |
| 13.3* |  |  |  | Щелочность |  |
| 13.4* |  |  |  | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  |
| 13.5* |  |  |  | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  |
| 14.1* | 11/08 | Параллельный | Ликероводочные изделия, вина и виноматериалы, напитки винные, слабоалкогольные, напитки солодовые | Объемная доля этилового спирта (крепость) | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 14.2* |  |  |  | Щелочность |  |
| 14.3* |  |  |  | Объемная доля метанола |  |
| 14.4* |  |  |  | Массовая концентрация сивушного масла |  |
| 14.5* |  |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) |  |
| 14.6* |  |  |  | Кислотность |  |
| 15.1* | 23/29 | Последовательный | Конструкции бетонные и железобетонные | Линейные размеры и отклонения | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.2* |  |  |  | Определение отклонения от прямолинейности |  |
| 15.3* |  |  |  | Определение отклонения от плоскостности |  |
| 15.4* |  |  |  | Определение отклонения от перпендикулярности |  |
| 15.5* |  |  |  | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры |  |
| 15.6* | 23/32 |  |  | Определение прочности бетона неразрушающими методами |  |
| 15.7* | 23/26 | Параллельный | Бетоны | Определение прочности на сжатие | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.8* | 23/29 |  |  | Отклонение геометрических параметров |  |
| 15.9* |  |  |  | Определение плотности бетона |  |
| 15.10* | 08/29 | Параллельный | Песок для строительных работ, гравий | Определение зернового состава и модуля крупности | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.11* |  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |
| 15.12* |  |  |  | Определение насыпной плотности |  |
| 15.13* |  |  |  | Определение влажности |  |
| 15.14* | 08/29 | Параллельный | Щебень и гравий | Определение зернового состава | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.15* |  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |
| 15.16* |  |  |  | Определение насыпной плотности |  |
| 15.17* |  |  |  | Определение влажности |  |
| 15.18* | 23/29 | Параллельный | Цементы | Определение тонкости помола | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.19* |  |  |  | Определение нормальной густоты |  |
| 15.20* |  |  |  | Определение сроков схватывания |  |
| 15.21* | 23/29 | Параллельный | Кирпич | Геометрические размеры | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.22* | 23/26 |  |  | Предел прочности при сжатии |  |
| 15.23* |  |  |  | Предел прочности при изгибе |  |
| 15.24* | 23/29 |  |  | Водопоглощение |  |
| 15.25* | 24/29 | Параллельный | Арматура. Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | Временное сопротивление сварных соединений арматуры | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.26* |  |  |  | Временное сопротивление арматуры |  |
| 15.27* |  |  |  | Определение номинального диаметра арматурной стали |  |
| 15.28* | 23/29 | Параллельный | Смеси асфальтобетонные дорожные | Средняя плотность (объемная масса асфальтобетона) | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 15.29* |  |  |  | Водонасыщение асфальтобетона |  |
| 16.1* | 100/08 | Параллельный | Почвы | pH солевой вытяжки | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 16.2* |  |  |  | Массовая доля подвижных соединений фосфора |  |
| 16.3* |  |  |  | Азот общий |  |
| 16.4* |  |  |  | Массовая доля калия |  |
| 17.1* | 13/08 | Параллельный | Материалы текстильные одежда и изделия швейные и трикотажные | Вид и массовая доля сырья | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 17.2* | 13/26 |  |  | Воздухопроницаемость |  |
| 18.1* | 20/08 | Параллельный | Продукция парфюмерно-косметическая | Водородный показатель рН | пер. Брестских дивизий, 4, 224001, г. Брест, Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 18.2* |  |  |  | Массовая доля хлоридов |  |
| 19.1* | 100/23 | Последовательный | Аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений | Скорость движения воздуха | ул. Спокойная, 1/6, 224001, г. Брест , Брестская область (группа провайдера проверки квалификации) |
| 19.2* |  |  |  | Давление динамическое |  |
| 19.3* |  |  |  | Давление статическое |  |
| 19.4* |  |  |  | Расход воздуха |  |