Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4653

от 10 июля 2015 года

на бланке № 0000853

на 15 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2019 года

испытательной лаборатории отдела контроля качества

Научно-производственного унитарного предприятия «Диалек»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей | ФСП РБ 2104-15 ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 1741-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.1 (визуальный метод) |
| 1.2 |  | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей (цветность) |  | ГФ РБ II ст.2.2.2 |
| 1.3 |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ФСП РБ 0223-19 ФСП РБ 1231-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.3 |
| 1.4 |  | 21.20/08.118 | Плотность / относительная плотность |  | ГФ РБ II ст.2.2.5 |
| 1.5 |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления: - подлинность; - количественное определение | ГФ РБ II ст.2.2.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.6 |
| 1.6 | Лекарственные средства | 21.20/08.149 21.20/08.169 | Методы объемного анализа: - количественные определения; - потенциометрическое титрование; - комплексометрическое титрование; - титрование в неводных растворителях; - водное титрование; - примеси; - уроновые кислоты; - аскорбиновая кислота; - железо (III) ионы; - железо (II) ионы; - кислотное число; - эфирное число; - гидроксильное число; - йодное число; - перекисное число; - число омыления; - магний и щелочно- земельные металлы | ФСП РБ 2560-18 ФСП РБ 2104-15 ФСП РБ 1078-19 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 0075-17 ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 2306-16 ФСП РБ 2307-16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.90, ст.4.2, ст.2.2.20, ст.2.5.11, ст.2.5.50, ст.2.5.1, ст.2.5.2, ст.2.5.3, ст.2.5.4, ст.2.5.5, ст.2.5.6, ст.2.4.7 ФСП РБ 1078-19 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 0075-17 ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 2306-16 |
| 1.7 |  | 21.20/08.035 | Атомно-эмисионная спектрометрия: - подлинность; - количественное определение | ФСП РБ 1135-19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.22 |
| 1.8 |  | 21.20/08.156 21.20/08.052 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение; - содержание примесей; - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства | ФСП РБ 1078-19 ФСП РБ 2570-18 ФСП РБ 2571-18 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2563-18 ФСП РБ 2577-18 ФСП РБ 2565-18 ФСП РБ 2576-18 ФСП РБ 2561-18 ФСП РБ 2564-18 ФСП РБ 2562-18 ФСП РБ 2579-18 ФСП РБ 2578-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.25, ст.2.9.6, ст.2.9.40 ФСП РБ 1078-19 |
| 1.9 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - содержание примесей |  | ГФ РБ II ст.2.2.27 |
| 1.10 | Лекарственные средства | 21.20/08.159 21.20/08.052 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение; - содержание примесей; - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства | ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 1899-19 ФСП РБ 1741-18 ФСП РБ 2104-15 ФСП РБ 2308-16 ФСП РБ 2057-15 ФСП РБ 2307-16 ФСП РБ 1723-18 ФСП РБ 2059-15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.29, ст.2.9.6, ст.2.9.40 |
| 1.11 |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 0403-19 ФСП РБ 0399-19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.32 |
| 1.12 |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности | ФСП РБ 0223-19 ФСП РБ 1231-18 ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 2306-16 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2575-18 ФСП РБ 2576-18 ФСП РБ 2564-18 ФСП РБ 2307-16 ФСП РБ 0399-19 ФСП РБ 0222-19 ФСП РБ 2104-15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.3.1 ФСП РБ 0223-19 ФСП РБ 1231-18 ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 2306-16 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2575-18 ФСП РБ 2576-18 ФСП РБ 2564-18 ФСП РБ 2307-16 ФСП РБ 0399-19 ФСП РБ 0222-19 ФСП РБ 2104-15 |
| 1.13 |  | 21.20/11.116 | Описание (определение органолептических показателей: внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость) | ФСП РБ 0399-19 ФСП РБ 0403-19 ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 1899-19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.1.4 ГФ РБ II ст.2.3.4 ГФ РБ II ст.5.11 |
| 1.14 |  | 21.20/08.082 | Тяжелые металлы | ФСП РБ 2571-18 ФСП РБ 2562-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.8 |
| 1.15 |  | 21.20/11.116 | Растворимые соли бария и карбонат бария | ФСП РБ 0816-19 | ФСП РБ 0816-19 |
| 1.16 |  | 21.20/08.052 | Количественное определение бария сульфата |  |  |
| 1.27 | Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Общий белок | ГФ РБ II ст.2.5.33, методы 1, 3, 4, 5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.5.33, методы 1, 3, 4, 5 |
| 1.29 |  | 21.20/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ РБ II ст.2.8.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.8.1 |
| 1.30 |  | 21.20/08.052 | Сухой остаток (остаток после выпаривания) | ФСП РБ 2578-18 ФСП РБ 0222-19 ФСП РБ 2575-18 ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 0075-17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.8.16 ГФ РБ II ст.2.2.32 |
| 1.31 |  | 21.20/08.052 | Средняя масса и однородность: - массы для единицы дозированного лекарственного средства; - массы одной дозы, высвобожденной из многодозового контейнера; - доза и однородность дозирования капель для внутреннего применения | ФСП РБ 0399-19 ФСП РБ 0403-19 ФСП РБ 1078-19 ФСП РБ 1135-19 ФСП РБ 2575-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.5 ГФ РБ II ст.2.9.27 ГФ РБ II стр.1147-1148 ФСП РБ 0399-19 ФСП РБ 0403-19 |
| 1.32 |  | 21.20/08.118 | Содержание этанола | ФСП РБ 2570-18 ФСП РБ 2576-18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.10 (метод А) |
| 1.33 |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств | ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 2104-15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.17 |
| 1.34 |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 2104-15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.20 |
| 1.36 | Лекарственные средства | 21.20/08.052 21.20/29.040 | Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств | ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 2560-18 ФСП РБ 2570-18 ФСП РБ 2571-18 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2563-18 ФСП РБ 2561-18 ФСП РБ 2577-18 ФСП РБ 2565-18 ФСП РБ 2576-18 ФСП РБ 2564-18 ФСП РБ 2562-18 ФСП РБ 2579-18 ФСП РБ 2578-18 ФСП РБ 1231-18 ФСП РБ 0223-19 ФСП РБ 2575-18 ФСП РБ 0222-19 ФСП РБ 0186-19 ФСП РБ 1899-19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ ст.2.9.28 ФСП РБ 0816-19 ФСП РБ 2560-18 ФСП РБ 2570-18 ФСП РБ 2571-18 ФСП РБ 2574-18 ФСП РБ 2563-18 ФСП РБ 2561-18 ФСП РБ 2577-18 ФСП РБ 2565-18 ФСП РБ 2576-18 ФСП РБ 2564-18 ФСП РБ 2562-18 ФСП РБ 2579-18 ФСП РБ 2578-18 ФСП РБ 1231-18 ФСП РБ 0223-19 ФСП РБ 2575-18 ФСП РБ 0222-19 ФСП РБ 0186-19 ФСП РБ 1899-19 |
| 1.37 |  | 21.20/42.000 | Отбор проб | ФСП РБ 0009-16 ФСП РБ 2104-15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.20, ст.1.7 |
| 1.38 |  | 21.20/11.116 | Степень дисперсности | ФСП РБ 0816-19 | ФСП РБ 0816-19 |
| 2.1 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей | НД РБ 1663с-2016 НД РБ 0700с-2016 НД РБ 1171с-2017 НД РБ 1456с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.1 (визуальный метод) |
| 2.2 |  | 21.10/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей (цветность) |  | ГФ РБ II ст.2.2.2 |
| 2.3 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН | НД РБ 1171с-2017 НД РБ 0740с-2015 НД РБ 1456с-2015 ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1140-19 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.3 |
| 2.4 |  | 21.10/08.118 | Плотность/ относительная плотность | ГФ РБ II ст.2.2.5 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.5 |
| 2.5 |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления: - подлинность; - количественное определение | ГФ РБ II ст.2.2.6 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.6 |
| 2.6 |  | 21.10/08.169 21.10/08.149 | Методы объемного анализа: - количественное определение; - потенциометрическое титрование; - комплексометрическое титрование; - титрование в неводных растворителях; - водное титрование; - аскорбиновая кислота; - уроновые кислоты; - железо (II) ионы; - железо (III) ионы; - кислотное число; - эфирное число; - гидроксильное число; - йодное число; - перекисное число; - число омыления; - магний и щелочно- земельные металлы; - примеси; - кислотность; - щелочность | ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1140-19 ФСП РБ 1923-14 НД РБ 1001с-2016 НД РБ 1663с-2016 НД РБ 0566с-2015 НД РБ 0700с-2016 ФСП РБ 0752-2015 НД РБ 0740с-2015 НД РБ 0904с-2015 НД РБ 0340с-2016 НД РБ 1802с-2017 НД РБ 0906с-2015 НД РБ 1609с-2016 НД РБ 0493с-2015 НД РБ 1374с-2014 НД РБ 1542с-2015 НД РБ 0391с-2014 НД РБ 0648с-2016 НД РБ 1456с-2015 НД РБ 0527с-2016 НД РБ 1619с-2016 НД РБ 0506с-2016 НД РБ 1801с-2017 НД РБ 1574с-2015 ФСП РБ 0724-15 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.20, ст.2.5.11, ст.2.5.50, ст.2.5.1, ст.2.5.2, ст.2.5.3, ст.2.5.4, ст.2.5.5, ст.2.5.6, ст.2.4.7, ст.4.2, ст.2.2.90 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1140-19 ФСП РБ 1923-14 ФСП РБ 0752-15 ФСП РБ 0724-15 НД РБ 1542с-2015 НД РБ 0648с-2016 НД РБ 1456с-2015 НД РБ 0527с-2016 НД РБ 1801с-2017 НД РБ 0506с-2016 НД РБ 1619с-2016 НД РБ 1001с-2016 НД РБ 0700с-2016 НД РБ 0904с-2015 НД РБ 1802с-2017 |
| 2.6 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.10/08.149 |  |  |  |
| 2.7 |  | 21.10/08.035 | Атомно-эмисионная спектрометрия: - подлинность; - количественное определение; - примеси | ФСП РБ 1140-19 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.22 |
| 2.8 |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение; - оптическая плотность; - примеси (бромиды, нитриты и др.) | ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1531-19 НД РБ 0763с-2015 НД РБ 1531с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.25 ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1531-19 |
| 2.9 |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - содержание примесей | ФСП РБ 1531-19 ФСП РБ 1076-19 НД РБ 1001с-2016 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.27 |
| 2.10 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение; - содержание примесей | НД РБ 1001с-2016 НД РБ 1166с-2018 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.29 |
| 2.11 |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании | НД РБ 0763с-2015 НД РБ 0493с-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.32, ст.2.8.17 |
| 2.12 |  | 21.10/11.116 | Реакции подлинности | ФСП РБ 1140-19 ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 НД РБ 0756с-2015 НД РБ 1456с-2015 НД РБ 1754с-2017 НД РБ 0700с-2016 НД РБ 1171с-2017 НД РБ 0739с-2015 НД РБ 0740с-2015 НД РБ 0904с-2015 НД РБ 0340с-2016 НД РБ 1430с-2014 НД РБ 1802с-2017 НД РБ 1374с-2014 НД РБ 1810с-2017 НД РБ 0745с-2015 НД РБ 1531с-2015 НД РБ 0387с-2015 НД РБ 0527с-2016 НД РБ 1574с-2015 НД РБ 0743с-2015 НД РБ 1030с-2016 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.3.1 ФСП РБ 1140-19 НД РБ 0756с-2015 НД РБ 1456с-2015 НД РБ 1754с-2017 НД РБ 0700с-2016 НД РБ 1171с-2017 НД РБ 0739с-2015 НД РБ 0740с-2015 НД РБ 0904с-2015 НД РБ 0340с-2016 НД РБ 1430с-2014 НД РБ 1802с-2017 НД РБ 1374с-2014 НД РБ 1810с-2017 НД РБ 0745с-2015 НД РБ 1531с-2015 НД РБ 0387с-2015 НД РБ 0527с-2016 НД РБ 1574с-2015 НД РБ 0743с-2015 НД РБ 1030с-2016 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» |
| 2.13 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 | Описание (определение органолептических показателей: внешний вид, цвет, запах, вкус, растворимость) | ФСП РБ 1531-19 ФСП РБ 1076-19 ФСП РБ 1077-19 ФСП РБ 1140-19 НД РБ 0763с-2015 НД РБ 0756с-2015 НД РБ 1456с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.1.4, ст.2.3.4, ст.5.11 |
| 2.14 |  | 21.10/11.116 | Сопутствующие примеси: - белок; - антигены группы крови; - остаточный гемоглобин | ФСП РБ 1923-14 ФСП РБ 0752-15 ФСП РБ 0724-15 | ФСП РБ 1923-14 ФСП РБ 0752-15 ФСП РБ 0724-15 |
| 2.15 |  | 21.10/08.082 | Аммония соли | ФСП РБ 1126-16 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.1 |
| 2.16 |  | 21.10/08.082 | Мышьяк | ФСП РБ 1076-19 НД РБ 0756с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.2 |
| 2.17 |  | 21.10/08.082 | Кальций | ГФ РБ II ст.2.4.3 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.3 |
| 2.18 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.082 | Хлориды | ФСП РБ 1126-16 НД РБ 0756с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.4 |
| 2.19 |  | 21.10/08.082 | Магний | НД РБ 0493с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.6 |
| 2.20 |  | 21.10/08.082 | Магний и щелочно- земельные металлы |  | ГФ РБ II ст.2.4.7 |
| 2.21 |  | 21.10/08.082 | Тяжелые металлы | НД РБ 0763с-2015 НД РБ 1456с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.8 |
| 2.22 |  | 21.10/08.082 | Железо | ФСП РБ 1126-16 НД РБ 1643с-2016 НД РБ 0756с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.9 НД РБ 1643с-2016 |
| 2.23 |  | 21.10/08.082 | Фосфаты | НД РБ 1171с-2017 НД РБ 0756с-2015 НД РБ 1531с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.11 НД РБ 0756с-2015 НД РБ 1171с-2017 НД РБ 1531с-2015 |
| 2.24 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.082 | Калий | ГФ РБ II ст.2.4.12 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.12 |
| 2.25 |  | 21.10/08.082 | Сульфаты | ФСП РБ 1126-16 НД РБ 0740с-2015 НД РБ 0756с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.13 |
| 2.26 |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола | НД РБ 1456с-2015 НД РБ 1663с-2016 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.14 |
| 2.27 |  | 21.10/08.052 | Общая зола | НД РБ 0763с-2015 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.4.16 |
| 2.28 |  | 21.10/11.116 | Сульфиды | НД РБ 0756С-2015 | НД РБ 0756С-2015 |
| 2.29 |  | 21.10/11.116 | Сульфиты и другие восстанавливающие вещества |  |  |
| 2.53 |  | 21.10/08.156 | Общий белок | ГФ РБ II ст.2.5.33 методы 1, 3, 4, 5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.5.33 методы 1, 3, 4, 5 |
| 2.55 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ РБ II ст.2.8.1 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.8.1 |
| 2.56 |  | 21.10/08.052 | Сухой остаток (остаток после выпаривания) | ФСП РБ 0752-15 ФСП РБ 1923-14 ФСП РБ 0724-15 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.8.16, ст.2.2.32 ФСП РБ 0752-15 ФСП РБ 1923-14 ФСП РБ 0724-15 |
| 2.57 |  | 21.10/08.118 | Содержание этанола | ГФ РБ II ст.2.9.10, метод А ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.9.10, метод А |
| 2.58 |  | 21.10/08.052 21.10/29.040 | Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств | ГФ РБ ст.2.9.28 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ ст.2.9.28 |
| 2.59 |  | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II ст.1.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.1.7 |
| 2.60 |  | 21.10/11.116 | Растворимые соли бария и карбонат бария | НД РБ 0756с-2015 | НД РБ 0756с-2015 |
| 2.61 |  | 21.10/08.052 | Количественное определение: - бария сульфата |  |  |
| 2.62 |  | 21.10/11.116 | Степень дисперсности |  |  |
| 2.63 | Фармацевтичес-кие субстанции. Вторичные стандартные образцы из фармацевтичес-ких субстанций. Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 | Содержание примесей - ферроцианиды; - йодиды; - барий | ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» | ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтичес-кого использования» |
| 2.64 |  | 21.10/08.052 | Содержание веществ, нерастворимых в горячей воде | НД РБ 0763с-2015 | НД РБ 0763с-2015 |
| 3.1 | Лекарственное растительное сырье | 01.19/08.169 | Методы объемного анализа: - потенциометрическое титрование | ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на лекарственное растительное сырье» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.2.20, ст.2.2.90 |
| 3.2 |  | 01.19/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение |  | ГФ РБ II ст.2.2.25 |
| 3.3 |  | 01.19/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II ст.2.2.27 |
| 3.4 |  | 01.19/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II ст.2.2.32 |
| 3.5 |  | 01.19/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II ст.2.4.16 |
| 3.6 |  | 01.19/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II ст.2.8.1 |
| 3.7 |  | 01.19/08.052 | Примеси |  | ГФ РБ II ст.2.8.2 |
| 3.8 |  | 01.19/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ: - микроскопия; - внешние признаки |  | ГФ РБ II ст.2.8.23 |
| 3.9 |  | 01.19/11.116 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II ст.2.8.4 |
| 3.10 |  | 01.19/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II ст.2.8.20, ст.1.7 |
| 3.11 | Лекарственное растительное сырье | 01.19/11.116 | Реакции подлинности | ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на лекарственное растительное сырье» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст.2.3.1 ГФ РБ II том 2. «Частные фармакопейные статьи на лекарственное растительное сырье» |
| 3.12 |  | 01.19/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение; - содержание примесей |  | ГФ РБ II ст.2.2.29 |
| 4.1 | Изделия медицинского назначения (раствор для хранения контактных линз) | 21.20/11.116 | Изделия медицинского назначения (раствор для хранения контактных линз) Описание (определение органолептических показателей: внешний вид и цвет) | ТУ РБ 100120195.043-2002, изм. № 1-7 | ТУ РБ 100120195.043-2002, изм. № 1-7, п.4.2 |
| 4.2 |  | 21.20/08.169 | Определение водородного показателя |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 4.3 |  | 21.20/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 4.4 |  | 21.20/08.149 | Определение массовой концентрации натрия хлорида |  | ТУ РБ 100120195.043-2002 и изм. № 1-7, п.4.6 |
| 4.5 |  | 21.20/08.149 | Определение массовой концентрации борной кислоты |  | ТУ РБ 100120195.043-2002 и изм. № 1-7, п.4.7 |
| 4.6 |  | 21.20/29.040 | Номинальный объем |  | ТУ РБ 100120195.043-2002 и изм. № 1-7, п.3.4 |
| 4.7 |  | 21.20/42.000 | Отбор проб |  | ТУ РБ 100120195.043-2002 и изм. № 1-7, п.4.3 |
| 5.1 | БАДы | 21.20/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 02013372.033-98 и изм. № 1-6 ТУ РБ 100120195.002-2017 | ТУ РБ 02013372.033 и изм. № 1-6, п.2.2 ТУ РБ 100120195.002-2017, п.2.2 |
| 5.2 | БАДы | 21.20/11.116 | Описание (определение органолептических показателей: внешний вид, вкус и запах) | ТУ РБ 02013372.033-98 и изм. № 1-6 ТУ РБ 100120195.002-2017 | ТУ РБ 02013372.033-98 и изм. № 1-6, п.3.4, п.3.5, п.3.6 ТУ РБ 100120195.002-2017, п.3.4, п.3.5, п.3.6 |
| 5.3 |  | 21.20/08.052 | Средняя масса заполненной капсулы |  | ТУ РБ 02013372.033 и изм. № 1-6, п.3.7 ТУ РБ 100120195.002-2017, п.3.7 |
| 5.4 |  | 21.20/08.052 | Средняя масса содержимого капсулы |  | ГФ РБ II ст.2.9.5 |
| 5.5 |  | 21.20/08.149 | Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты |  | ГФ РБ II т.2, стр.223 |
| 5.6 |  | 21.20/08.149 | Количественное определение содержания янтарной кислоты |  | ТУ РБ 02013372.033 и изм. № 1-6, п.3.11 |
| 5.7 |  | 21.20/08.052 | Масса в единице потребительской тары: - добавки в капсулах; - нетто порошка |  | ГФ РБ II ТУ РБ 02013372.033 и изм. № 1-6, п.3.9 ТУ РБ 100120195.002-2017, п.3.9 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                             Т.А.Николаева