|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3727 |  |
|  | от 11.08.2008 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 марта 2023 года лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью «Ефталия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Новаторская, 61, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии; воздушные линии электропередачи | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.п. 4.4.26.1, п.п. 4.4.29.2, таблица 4.4.46; ТКП 181-2009 п. Б.27.1, Б.30.1, п. Б.31.9.1, таблица Б.27.1, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2022А-2019 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2; ТКП 181-2009 п.п. Б.7.2, Б.36.3.1, Таблицы Б.7.1, Б.7.2, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2022А-2019 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.2; ТКП 181-2009 п. Б.29.2, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2021А-2019 |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.п.4.3.2.13, 4.3.7.2, п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.п.4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9; п.п.4.4.28.2, 4.4.28.6; ТКП 181–2009 п.п. 5.8, 5.9, п. Б.29.4, Таблица Б.29.1, п..Б.31.8 СН 4.04.03-2020 п.п. 10.3.5.3, 10.4.2.20, п.п. 10.4.3.11, 10.5.2.16; ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, 4.3.4; ПТЭ АЗС, гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов, гл.27, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2024А-2019 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.п.4.3.5.4, 4.4.28.5; ТКП 181–2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.1-413.1.3.9, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2023А-2019 |
| 4.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременно- го замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10; ТКП 181-2009 п.п. 6.12.4.15 - 6.12.4.18, п. Б.29.5; ТКП 339-2022 п.п. 4.3.20.2, 4.3.20.6; ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2, проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 2023А-2019 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности УЗО. Сопротивление изоляции. Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе. Время отключения УЗО-Д при Iном, 2 Iном и 5 Iном. Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7; ТКП 181-2009 Приложение В, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.п. 16.3.7, 16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, 5.4, 5.14; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.1-413.1.3.9 | МВИ.МН 5252-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных