|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1694 от 12 сентября 2011 года На бланке № 0004610 На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 ноября 2016 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма

«Экология»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | А67.Б09 А67.Б46 | Отбор проб и определение концентрации: - углерода оксида Д: (0÷50 000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданные территориальными органами Минприроды Проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | А67.Б09 | - азота диоксида Д: (0÷1 000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 |  | А67.Б09 | азота оксида Д: (0÷4 000) мг/м3 |  |  |
| 1.4 |  | А67.Б09 | серы диоксида Д: (0÷15000) мг/м |  |  |
| 1.5 |  | А67.Б09 | кислорода Д (0-21) об. доля, % |  |  |
| 1.6 |  | А67.Б09 А67. Б46 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака Д (0,25÷3) ppm |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 1.7 |  | А67.Б09 | сероводорода Д (0,5÷20) ppm |  |  |
| 1.8 |  | А67.Б09 | бензола Д (0,5÷10) ppm Д 2÷60 ppm |  |  |
| 1.9 |  | А67.Б09 | ксилола Д (10÷400) ppm |  |  |
| 1.10 |  | А67.Б09 | толуола Д (5÷80) ppm |  |  |

| М.П. | 24.09.2018 | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1694 |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 |  | Выбросы от стационарных источников | А67.Б23 | Скорость газопылевых потоков, расход газопылевых потоков |  | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданные территориальными органами Минприроды Проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 СТБ 17.08.05-02-2016* |  |
| 1.12 |  |  | А67.Б23 | Давление газопылевых потоков Д (0-200) кПа, температура газопылевых потоков Д (0-1000)0 С |  |  |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 СТБ 17.08.05-03-2016* |  |
| 1.13 |  |  | А67.Б09 | Влажность газо-пылевых потоков Д (0-100)% |  |  |  | ГОСТ 17.2.4.08-90 СТБ 17.08.05-01-2016* |  |
| 1.14 |  |  | А67.Б09 | Отбор проб и определение концентрации: - твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) Д: (15-20000) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 4514-2012 |  |
| 1.15 |  |  | А67.Б09 | - взвешенных частиц Д: <50 мг/м3 |  |  |  | СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 2.1 |  | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | А77.Б35 | Температура Д (-10 ÷ +60) ⁰С Влажность Д: (5 ÷ 95) % отн. |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ТНПА и др. документация |  | МВИ. МН 2151-2004 |  |
| 3.1 |  | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, -давление |  | Фактическоезначение Проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

* действует с 01.01.2017

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева

| М.П. | 04.11.2016 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |