|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3865 от 30 июля 2010 г. на бланке ________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «10» февраля 2017 года

химико-бактериологической  лаборатории Зельвенского районного унитарного  предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая центра-лизованных систем пить-евого водо-снабжения. | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>.0,4) гр. Ж | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г №46. | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.3 |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.4 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.5 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6 |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.7 |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.8 |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.9 |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.10 |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 | Вода питьевая центра-лизованных систем пить-евого водо-снабжения. | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм³ | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г №46. | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.12 |  | 100.09/ 08.149 | Хлор свободный остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.13 |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.14 |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д: (0,01-5,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4974-72 п.5 (до 01.06.2017) ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (с 01.06.2017) |
| 2.1 | Вода питьевая источников нецентрали-зованного водоснабже-ния | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 2.2 |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>0,4) гр. Ж | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 02.08.2010г. №105 | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 2.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.5 |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.6 |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.7 |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.8 |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 2.9 |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.10 |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.1 | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 3.2 |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г №46. СанНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009г. №142 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5 |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6 | Горячая вода | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г №46. СанНП и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009г. №142 | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.7 |  | 100.09/ 29.145 | Температура Д: (0-100)0С | Фактические значения | МВИ температуры при помощи ртутного термометра/ СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч.1 Методы химического анализа вод. М., 1977, с.642, 643 |
| 4.1 | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 08.149 | Хлор свободный остаточный активный | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 22.09.2009г. №105 | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева