|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№BY/112 2.0168

от 03 июля 1996 года

на бланке №

на 8 листах

Редакция №01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2017 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: *1 1) ÷ 4), 6÷ 13) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6134-2007 ГОСТ 7075-80 ГОСТ 7352-88 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16553-88 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-97 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19494-74 ГОСТ19811-90 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 21561-76 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 26043-83 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 *1 1), 2), 6÷ 13) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 6÷ 13) |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.123 | Рентгеноскопическая дефектоскопия *2 *1 1), 2), 6÷ 11), 13) |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
| 1.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *1 1) ÷ 4), 6),8÷ 12) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости*2 *1 1) ÷ 4), 6÷ 13) |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 2.1 | Основной металл | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: *1 1) ÷ 13) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 *1 1) ÷ 13) |  | СТБ 1172-99 |

В приложении к области аккредитации приведены;

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Основной металл | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль: - магнитопорошковая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 6÷ 13) | ГОСТ 27165-97 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 27551-87 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 28433-90 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 28448-90 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30321-95 ГОСТ 30530-97 ГОСТ 32400-2013 ГОСТ ЕН 1708-1-2007 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ ИСО1940-2-99 СТБ 1723-2007 СТБ 1749-2007 СТБ 1857-2009 СТБ 2013-2009 СТБ 2018-2009 СТБ 2056-2010 СТБ 2174-2011 СТБ ГОСТ Р 51616-2002 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 1594-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12732-2009 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕN 1594-2009 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 13847-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-1.04-37-2008 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4,01-29-2006 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 169-2009 ТКП 415-2012 ТКП 417-2012 Правила аттестации сварщиков РБ по ручной, механизиро-ванной и автоматизи-рованной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 21105-87 |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *1 1), 2), 4), 5), 7) |  | ГОСТ 17410-78 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 21120-75 |
| 2.5 |  | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1) ÷13) |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 ГОСТ ЕН 14127-2015 МВИ.МН 5637-2016 |
| 2.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости*2 *1 1) ÷ 13) |  | МВИ.МН 5655-2016 |
| 3.1 | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров вибрации *2 -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение. |  | ГОСТ ИСО 2954-97 СТБ ИСО7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-97 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 30296-95 ГОСТ31320-2006 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров вибрации *2 -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение. | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. в ред. Постановлением МЧС от 15.05.2015 №23 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. от 02.02.2009 №6 (ред. Постановлений МЧС от 03.05.2014 №14, от 10.03.2015 №3) Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. от 22.05.2007 №8 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. От 21.03.2007 №20 Правила промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений РБ. Утв. от 30.08.2012 №45 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. от 28.01.2016 №7 | ГОСТ ИСО 2954-97 СТБ ИСО7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-97 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 30296-95 ГОСТ31320-2006 |
| 4.1 | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/ 29.143 | Механические испытания *2 -измерение твердости; | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ 2464-82 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 3882-74 | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 20017-74 ГОСТ 27208-87 р.4 СТБ ИСО 6507-1-2007 СТБ ИСО 9015-2-2007 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Образцы металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/ 29.121 | -испытание на сжатие; -испытание на ударный изгиб; -испытание на растяжение; -испытание на изгиб | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 13663-86 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 26358-84 ГОСТ ISO 898-1-2014 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27208-87 р.2 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 27208-87 р.3 ГОСТ 1497-98 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87 р.1 СТБ ISO 6892-1-2009 СТБ ISO 15630-1-2009 р.5 ГОСТ 14019-2003 СТБ ISO 15630-1-2009 р.6 |
| 5.1 | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.143 | Механические испытания *2 -измерение твердости; -испытание на ударный изгиб; -испытание на растяжение; -испытание на статический изгиб; -испытание на стойкость против механического старения. | ГОСТ 6996-66 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 895-2002 | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 6996-66 р.7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 6507-1-2007 ГОСТ 6996-66 р.5 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2001 ГОСТ 1497-98 ГОСТ 6996-66 р.8 Приложение 1 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 12004-81 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ISO 15630-1-2009 р.5 ГОСТ 6996-66 р.9 Приложение 2 и 3 ГОСТ 6996-66 р.6 |
|  |  | 24.10/ 29.049 |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 29.121 |  |  |  |
| 6.1 | Образцы сварных соединений, металлов, сплавов и изделий из них | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -выявление и определение величины зерна; -определение неметаллических включений, метод Ш; -определение макроструктуры; | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 4411-79 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11878-66 | ГОСТ 5639-82 р.2.1.1, р.2.1.2, р.3.3, р.3.4, р.3.5 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Образцы сварных соединений, черного и цветного металла и сплавов из них |  | -определение микроструктуры; -измерение глубины обезуглероженного слоя, метод М; -измерение толщины поверхностно-упрочненного слоя | ГОСТ 14959-79 ГОСТ 19265-73 СТБ 2307-2013 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9391-80 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 19265-73 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 1763-68 СТБ 2307-2013 ГОСТ 30572-98 |
| 7.1 | Стали и сплавы на основе железа | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ массовой доли,% - углерод, 0,005-4,50 - марганец, 0,002-18,0 - кремний, 0,005-7,0 - хром, 0,005-35,0 - никель, 0,005-50,0 - молибден, 0,005-11,0 - медь, 0,001-8,50 - алюминий, 0,001-1,30 - ванадий, 0,002-11,0 - вольфрам, 0,015-22,0 - титан, 0,001-2,30 - сера, 0,003-0,15 - фосфор, 0,003-0,80 - ниобий, 0,002-3,0 - бор, 0,001-0,11 - цирконий, 0,002-0,50 - кобальт, 0,002-13,0 - магний, 0,000-0,10 | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 977-88 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 14959-79 ГОСТ19281-2014 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 4832-95 | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27611-88 |
| 7.2 |  | 24.10/ 08.169 | Химический анализ массовой доли,% - углерод,0,002-5,00 | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4832-95 | ГОСТ 22536.1-88, р.3 ГОСТ 12344-2003, р.4 |
| 8.1 | Кислород газообразный медицинский в баллонах | 21.10/ 26.045 | Подлинность. Объемная доля кислорода | ФСП РБ 1716-12 | ФСП РБ 1716-12 |
|  |  |  | Примеси: 1.Двуокись углерода |  | ФСП РБ 1716 - 12, п.1 |
|  |  |  | 2.Водяные пары |  | ФСП РБ1716 - 12, п.2 |
|  |  |  | 3.Окись углерода |  | ФСП РБ 1716 - 12, п.3 |
|  |  |  | 4.Газообразные кислоты и основания |  | ФСП РБ 1716- 12, п.4 |
|  |  |  | 5.Озон и другие газы-окислители |  | ФСП РБ 1716 - 12, п.5 |
|  |  |  | Запах |  | ФСП РБ 1716-12 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Крепи механизированные для лав | 28.12/ 29.137 | Стендовые испытания: -высота секции; -сопротивление секции крепи; -коэффициенты гидравлической и общей раздвижности; - коэффициент начального распора; -среднее давление на почву пласта; - максимальное усилие при передвижке секции (конвейера); - давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, соответствующее ее номинальному сопротивлению; -функционирование, прочность и герметичность гидроизделий крепи; - масса секции; -прочность металлоконструкции секции крепи; - статические испытания элементов в составе секции крепи; - циклические испытания металлоконструкций секции; - устойчивость секций и направленность их передвижения. | СТБ 1575-2005 ТУ РБ 600320994.019 -2004 ТУ ВY 600320994.028 -2007 | СТБ 1575 – 2005 п.10.1-п.10.13 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

*1 Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы;

- Геологоразведочное и буровое оборудование;

- Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников;

- Изделия машиностроения и металлопроизводства (прокат, литье, поковки);

- Технологические трубопроводы;

- Технологическое оборудование металлургических и литейных производств;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Металлические конструкции;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов;

- Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и

газопотребления;

- Арматура и закладные детали железобетонных конструкций;

- Магистральные и промысловые трубопроводы.

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Виды испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Диапазон измерения по стали (Нх), мм Погрешность, мм | 1,0 ÷ 200 ±(0,1 ÷ 0,005 Нх) |
| Капиллярная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 1÷ 10 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина сварных элементов (сплавов железа), мм Диаметр трубопроводов, мм | 3,5 ÷ 14 32 ÷ 1020 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина сварных элементов (сплавов железа), мм Диаметр трубопроводов, мм | 4 ÷ 40 ≥159 |
|  | Основной металл | Контролируемая толщина металла, мм | 6 ÷ 800 |
| Вибродиагностика | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | Частотный диапазон, Гц Динамический диапазон, дБ Количество линий спектра, лин./диапазон | 0,5 ÷ 25600 70 1600 |
| Измерение твердости | Образцы сварных соединений Основной металл | Диапазон измерения, НВ Погрешность, НВ - 90-150НВ - 150-300 НВ - 300-450 НВ | 90 ÷ 450 ± 10 ± 15 ± 20 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0168 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение твердости | Образцы сварных соединений Образцы металла | Диапазон измерения, НV Погрешность, НV - 240-500 НV - 500-800 НV - 800-940 НV Диапазон измерения, HRA Погрешность, HRA Диапазон измерения, HRВ Погрешность, HRВ Диапазон измерения, HRС Погрешность, ед. HRС Диапазон измерения, HВ Погрешность, % Диапазон измерений, HRN Погрешность, % Диапазон измерений, HRT Погрешность, % | 240 ÷ 940 ± 15 ± 20 ± 25 20 ÷ 70 ± 1,2 25 ÷ 100 ±2,0 20 ÷ 67 HRС ±(1-2) 8 ÷ 450 ±3 20÷94 ± 1,2 10÷93 ±(2-3) |
| Ударный изгиб | Образцы сварных соединений Образцы металла | Предельная прикладываемая нагрузка, Дж Погрешность, % | 300 ± 2 |
| Статическое растяжение, Статический изгиб, Статическое сжатие | Образцы сварных соединений Образцы металла | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 50,0 ± 1,0 200,0 ± 1,0 |
| Измерение шума Измерение инфразвука | Машины и оборудование | Диапазон измерений: - частотный диапазон, кГц - динамический диапазон, дБ Погрешность (1 класс), дБ | 1,6 ÷ 20 22 ÷ 1139 ± 0,5 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева