|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ от 07 сентября 2017 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 сентября 2017 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Энергопараметр»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000, 27.12/ 22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 1101-2017 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 1099-2017 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями с и заземлёнными элементами с измерени-ем переходного сопротивления контактного соединения. | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 1100-2017 |

07.09.2017                                                        Лист 1 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                         дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В, с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 1102-2017 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 45-4.04-149-2009, Приложение Г; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МГ 1103-2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МГ 1103-2017 |
| 4.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административ-ных и производ-ственных зданий с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динамическое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, относительная влажность перемещаемого воздуха, потери полного давления, коэффициент потерь давления. | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85 ТКП 45-3.02-189-2010 ТКП 45-3.02-90-2010 ТКП 45-3.02-230-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики

Беларусь – директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А.Николаева

07.09.2017                                              Лист 2 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                              дата ТКА