|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2. 5016 от 02 марта 2018 года На бланке 0004314 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 марта 2018 года

производственной лаборатории производственного цеха «Сенненский»

Производственного унитарного  предприятия  «Оршанский молочный комбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 |
| 1.2 |  | 01.41/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | СТБ 1598-2006 | СТБ 1598-2006 п.4.7.1 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3 |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  | 01.41/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.1. 3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  | 01.41/ 08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.9 |  | 01.41/ 08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п.3 |
| 1.10 |  | 01.41/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов, бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.11 |  | 01.41/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.12 |  | 01.41/ 08.082 | Наличие нейтрализующих веществ: - соды - аммиака |  | ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80 |
| 1.13 |  | 01.41/ 08.10.2018 дата ТКА 08.082 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.1 | Продукты молочные | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 |
| 2.2 |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1890-2008 СТБ 1858-2009 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии Таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 |
| 2.3 |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 2.4 |  | 10.51/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |
| 2.5 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 2.6 |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 2.7 |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3.1 ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 2.8 |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 2.9 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.10 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.1 | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 3.2 |  | 100.09/ 01.086 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН 10-124 РБ | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 3.4 |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА"; Т.А. Николаева. |  |
| --- | --- |