|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3919 |
|  | от 30.11.2009 |
|  | на бланке № 0006115 на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2022 года |  |
| --- | --- |

производственно-технологической лаборатории Коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Лиозненская хлебная база

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская,36 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Зерно (пшеница, рожь, ячмень, овёс, тритикале), кукуруза, горох | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/08.052 | Натура зерна (на литровой пурке) | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 13634-90 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10840-64 , р.4 ГОСТ 10840-2017 |
| 1.3* |  | 01.11/11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 10967-2019 п.6.3, 6.4 |
| 1.4* |  | 01.11/11.116 | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64, п.5,6,8 |
| 1.5* |  | 01.11/08.052 | Количество и качество сырой клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014,р. 6, 11 |
| 1.6* |  | 01.11/08.052 | Сорная примесь (в том числе вредная) |  | ГОСТ 30483-97, п. 3.1.1-3.1.7 |
| 1.7* |  | 01.11/08.052 | Зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97, п. 3.1.8 |
| 1.8* |  | 01.11/08.052 | Мелкое зерно |  | ГОСТ 30483-97, п. 3.4 |
| 1.9* |  | 01.11/08.052 | Стекловидность ( по результатам осмотра среза зерна) |  | ГОСТ 10987-76, п. 4.2 |
| 1.10* | Зерно (пшеница, рожь, ячмень, овёс, тритикале), кукуруза, горох | 01.11/ 08.052 | Влажность | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 13634-90 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.11* |  |  |  |  |  |
| 1.12* |  | 01.11/ 11.116 | Заражённость вредителями (путём просеивания средней пробы) |  | ГОСТ 13586.6-93, п.1 |
| 1.13* |  | 01.11/ 08.052 | Плёнчатость (отделением плёнок вручную) |  | ГОСТ 10843-76, п. 4.1.2 |
| 1.14* |  | 01.11/ 29.040 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 2.1 *** | Семена масличных культур (рапс) | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86 | ГОСТ 10852-86 |
| 2.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1398-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10856-96 |
| 2.3* |  | 01.11/08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 10854-2015, п. 6.1 – 6.3 |
| 2.4* |  | 01.11/08.052 | Масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015, п. 6.2, 6.3 |
| 2.5* |  | 01.11/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 2.6* |  | 01.11/11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 27988-88 |
| 2.7* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах (титриметрический метод с извлечением масла этиловым эфиром) |  | ГОСТ 10858-77 |
| 2.8* |  | 01.11/11.116 | Массовая доля глюкозинолатов (метод «Глюко-тест») |  | ГОСТ 9824-87, п. 3.5 |
| 3.1 *** | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 | СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных