|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5398 |
|  | от 27.05.2022 |
|  | на бланке № 0009765 на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2022 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственность «НоваСтарТех»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая, 28, 246004, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8, п.6.4.13 ТКП 339-2011 п.4.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0029-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0030-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0030-2021 |
| 1.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0030-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0031-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0029-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0032-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0032-2021 |
| 4.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемых УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0032-2021 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0031-2021 |
| 6.1 *** | Силовые и кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0031-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных