|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5440 |  |
|  | от 14.10.2022 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 октября 2022 года лаборатории по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета, контроля и регулирования расхода воды и тепловой энергии Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Новобелицкое Гомель»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Ильича 8-й, д. 13, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, общественных зданиях | 100.13/ 23.000 100.13/29.061 | Геометрические размеры мерного сечения | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация, фактические значения | АМИ.ГМ 0070- 2022 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока |  | АМИ.ГМ 0070- 2022 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Объемный расход воздуха |  | АМИ.ГМ 0070- 2022 |
| 1.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  | АМИ.ГМ 0070- 2022 |
| 1.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0070- 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Дымовые каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация , фактические значения | АМИ.ГМ 0070- 2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных