|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2763 от 12 декабря 2005 года на бланке №___________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 февраля 2023 года

отдел контроля качества г.Скидель

Республиканского производственного предприятия «Белмедпрепараты»

| № п/п |  | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Кизевича 50-4, 231761, г.Скидель, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Фармацевтические субстанции, лекарственные средства, вспомогатель-ные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Растворимость |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 1.4, 5.11 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0005.15 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.2 *** |  |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб |  |  | ГФ РБ II 1.7 ГФ РФ XIV ОФС.1.1.0004.15 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.3 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции |  |  | ГФ РБ II 2.2.1 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0007.15 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.4 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  |  | ГФ РБ II 2.2.2 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0006.15 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.5 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение (рН) |  |  | ГФ РБ II 2.2.3 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0004.15 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.6 * |  |  | 21.10/08.031 21.20/08.031 21.10/08.118 21.20/08.118 | Относительная плотность |  |  | ГФ РБ II 2.2.5 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0014.15 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.7 * |  | Фармацевтичес-кие субстанции, лекарственные средства, вспомогатель-ные вещества | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.6 ГФ РФ XIV ОФС 1.2.1.0017.15 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.8 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение |  |  | ГФ РБ II 2.2.7 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0018.15 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.9 * |  |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления |  |  | ГФ РБ II 2.2.14 ГФ РБ II 2.2.60 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0011.18 ФЕАЭС 2.1.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.42 |
| 1.10 * |  |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 21.10/08.169 21.20/08.169 | Методы титрования |  |  | ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.2.20 ГФ РБ II 2.5.50 ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.3.0014.15 ОФС.1.2.3.0015.15 ОФС.1.2.1.19.0002.15 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 1.11 * |  |  | 21.10/08.032 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия |  |  | ГФ РБ II 2.2.23 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.1.0005.18 ФЕАЭС 2.1.2.22 |
| 1.12 * |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области |  |  | ГФ РБ II 2.2.24 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.1.0001.15 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.13 * |  |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях |  |  | ГФ РБ II 2.2.25 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.1.0003.15 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.14 * |  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: |  |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.2.0003.15 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 1.15 * |  |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография |  |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46, 2.2.56, 2.5.34 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.2.0005.15 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.40 |
| 1.16 * |  | Фармацевтичес-кие субстанции, лекарственные средства, вспомогатель-ные вещества | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании, при прокаливании Потеря в массе при высушивании |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.32 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.1.0010.15 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.17 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Идентификация (качественные реакции) |  |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.2.0001.15 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.18 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение запаха |  |  | ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РФ ХIV ОФС.1.1.0001.18 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.19 * |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сульфатная зола |  |  | ГФ РБ II 2.4.14 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.2.2.0014.15 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.20 * |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Общая зола |  |  | ГФ РБ II 2.4.16 ГФ РФ ХIV ОФС 1.2.2.2.0013.15 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.21 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод (метод К. Фишера) |  |  | ГФ РБ II 2.5.12 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.3.0002.15 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.22 * |  |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Окисляющиеся вещества |  |  | ГФ РБ II 2.5.30 |
| 1.23 * |  |  | 21.10/29.040 | Ситовой анализ Определение размера частиц методом аналитического просеивания Сита |  |  | ГФ РБ II 2.1.4, 2.9.12, 2.9.38 ГФ РФ ХIV ОФС.1.1.0003.15 ОФС.1.1.0015.15 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.24 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 | Описание (внешний вид, свойства, цвет, геометрические размеры) |  |  | ГФ РБ II стр. 1130, стр. 1139 ГФ РФ ХIV ОФС.1.1.0001.18 СОП-0.2200.00.00-3-024 «Порядок проведения контро-ля качества образ-цов по показателю «Описание» |
| 1.25 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  |  | ГФ РБ II 2.6.1 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.4.0003.15 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1.26 * |  | Фармацевтичес-кие субстанции, лекарственные средства, вспомогатель-ные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.6.12, 5.1.4 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.4.002.18 ФЕАЭС 2.1.6.6 |
| 1.27 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов организмов |  |  | ГФ РБ II 2.6.13, 5.1.4 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.4.002.18 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 1.28 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Испытания на пригодность метода Определение антимикробного действия |  |  | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13 ГФ РФ ХIV ОФС.1.2.4.002.18 ФЕАЭС 2.1.6.6 |
| 1.29 * |  |  | 21.20/26.141 | Распадаемость таблеток и капсул |  |  | ГФ РБ II 2.9.1 ГФ РФ ХIV т.2 ОФС.1.4.2.0013.15 ФЕАЭС 2.1.9.1 |
| 1.30 * |  |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  |  | ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РФ ХIV т.2 ОФС.1.4.2.0014.15 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 1.31 * |  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  |  | ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РФ IV т.2 ОФС.1.4.2.0009.15 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.32 * |  |  | 21.20/08.156 21.20/08.159 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества Однородность дозированных единиц |  |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РФ IV т.2 ОФС.1.4.2.0008.18 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.33 * |  |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток на истирание Истираемость таблеток |  |  | ГФ РБ II 2.9.7 ГФ РФ IV т.2 ОФС.1.4.2.0004.15 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.34 * |  | Фармацевтичес-кие субстанции, лекарственные средства, вспомогатель-ные вещества | 21.20/29.121 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.9.8 ГФ РФ IV т.2 ОФС.1.4.2.0011.15 ФЕАЭС 2.1.9 |
| 1.35 * |  |  | 21.20/08.052 | Определение талька и аэросила |  |  | ГФ РБ II стр. 1185 ГФ РФ IV т.2 ОФС.1.4.1.0015.15 |
| 2.1 *** |  | Вода питьевая, в том числе очищенная | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГФ РБ II 1.7 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3.1 |
| 2.2 * |  |  | 100.09/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II т.2 стр.309 |
|  |  |  |  | Общие колиформные бактерии. Термотолерантные колиформные бактерии. Общее микробное число |  | Сан-ПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1, п. 8.2 |
| 3.1 * |  | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | ФСП, НД или ТНПА на конкретное лекарственное средство | СОП-0.2200.00.00-3-009 «Порядок проведения проверки качества образцов по показателю «Упаковка», «Маркировка» |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных