|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5378 |
|  | от 01.04.2022 |
|  | на бланке № 0009616 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 марта 2023 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории. Открытого акционерного общества «Светлогорский энергосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Авиационная, 1, Е, 247433, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 п.А.1.2, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 6360-2021 |
| 1.2*** |  |  | Общее затухание на участке ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно- абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.3, прил.Б, пп.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 6360-2021 |
| 1.3*** |  |  | Потери (затухание) в соединениях | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.4 прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 6360-2021 |
| 1.4*** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 прил.А, п.А.1.5 | МВИ.МН 6360-2021 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.5378 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5*** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Прил.Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 6360-2021 |  |
| 1.6*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН 6358-2021 |  |
| 2.1*** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току. | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 6358-2021 |  |
| 2.2*** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току. | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 6358-2021 |  |
| 2.3*** |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 6358-2021 |  |
| 2.4*** |  |  | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил.А, пп.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 6358-2021 |  |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3 | МВИ.ГМ.1413-2020 |  |
| 3.2*** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2, п.4.3 | МВИ.ГМ.1413-2020 |  |
| 3.3*** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.КЛ 181-2015 |  |
| 4.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 180-2015 |  |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.5378 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 180-2015 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 181-2015 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.ГМ.1412-2020 |
| 6.2*** |  |  | Не отключающий дифференциальный ток |  | МВИ.ГМ.1412-2020 |
| 6.3*** |  |  | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1412-2020 |
| 6.4*** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.ГМ.1412-2020 |
| 7.1*** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 180-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных