|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0376 |
|  | от 29.05.2000 |
|  | на бланке № 0009298 |
|  | на 9 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от«23» июня 2023 года

| контрольно-аналитической лаборатории Торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Минская Фармация» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Советская,128, 223034, г. Заславль, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 |  | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |  |
| 1.4* |  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 |  | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |  |
| 1.6* |  |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение степени окрашивания жидкостей - определение прозрачности и степени мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |
|  |  |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 |  |  | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |
| 1.11* |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 |  | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |  |
| 1.12* |  |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 |  | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное определение - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6, ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |
| 1.15* |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 |  | Оптическое вращение: - подлинность - количественное определение - угол оптического вращения - удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |  |
| 1.19* |  |  | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 |  | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |
| 1.20* |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 |  | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 1.21* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 |  | Содержание этанола |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 методика 1 |  |
| 1.22* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 |  | Сухой остаток экстрактов: - сухой остаток - остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II 2.8.16 ГФ РБ II (1317) ГФ РБ II (0008) ФЕАЭС 2.1.8.15 |  |
| 1.24* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 |  | Потеря в массе при высушивании: - потеря в массе при высушивании - содержание влаги | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |  |
| 1.26* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 |  | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |
| 1.27* |  |  |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |
| 1.28* |  |  |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте Зола, нерастворимая в хлороводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |
| 1.29* |  |  | 21.20/29.128 |  | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 |  |
| 1.30* |  |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 |  | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.3.9.1 |  |
| 1.31* |  |  | 21.20/26.095 |  | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |
| 1.32* |  |  | 21.20/29.040 21.20/29.040 |  | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата - однородность массы - средняя масса |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |  |  |
| 1.35* |  |  |  |  | Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь |  | ФЕАЭС 2.1.9.16 |  |
| 1.36* |  |  |  |  | Масса (объем) содержимого упаковки |  | ФЕАЭС 2.1.9.17 |  |
| 1.37* |  |  |  |  | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Испытания на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |
| 1.38* |  |  |  |  | Однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки |  | ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 |  |
| 1.39* |  |  | 21.20/29.040 |  | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: -однородность дозирования |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |  |
| 1.40* |  |  |  |  | - однородность дозированных единиц |  |  |  |
| 1.41* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/18.115 21.20/18.115 01.28/18.115 |  | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ П 2.8.3 ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 |  |
| 1.42* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/18.115 21.20/18.115 |  | Оптическая микроскопия |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 |  |
| 1.43* |  |  | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 |  | Титриметрические методы анализа: - подлинность - количественное определение - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 4.2 ФЕАЭС 2.2.2 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II 2.5.30 ГФ РБ II #6.2 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 |  |
| 1.46* |  |  |  |  | - кислотное число |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |
| 1.47* |  |  |  |  | - число омыления |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |
| 1.48* |  |  |  |  | - перекисное (пероксидное) число -пероксидное число |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |
| 1.49* |  |  |  |  | - неомоляемые вещества |  | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |  |
| 1.50* |  |  |  |  | - йодное число |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |
| 1.51* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/08.169 01.28/11.116 |  | - эфирное число | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |  |
| 1.52* |  |  |  |  | -кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) «Этиловый спирт 96%» (07/2016:1317) |  |
| 1.53* |  |  |  |  | -определение содержание дубильных веществ в пересчете на танин |  | ГФ РБ II (2384) ГФ РБ II (1887) ГФ РБ II (1478) |  |
| 1.54* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 |  | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1, # 1.3, 4.1, # 6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1, 1.4, 2.2.1.1 |  |
| 1.55* |  |  |  |  | Определение органолептических показателей: - определение запаха |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |  |
| 1.56* |  |  |  |  | - определение растворимости |  | ГФ РБ II # 1.3, 5.11 ФЕАЭС 1.4, 2.3.6.0 |  |
| 1.57* |  |  |  |  | -испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13 |  |
| 1.58* |  |  |  |  | -примеси -посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |  |
| 1.59* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  |  |  | - определение степени окрашивания жидкостей (визуальный метод) -окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |
| 1.60* |  |  |  |  | -определение прозрачности и степени мутности жидкостей (визуальный метод) -прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |
| 1.61* |  |  | 21.10/29.061 |  | Определение геометрических размеров Описание Упаковка маркировка упаковки Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш) Документ, подтверждающий качество серии лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 03 СОП 010 |  |
|  |  |  | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 |  |  |  |  |  |
| 1.64* |  |  | 01.28/11.116 |  | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |  |
| 1.65* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 |  | Ситовой анализ - степень измельчения |  | ГФ РБ II 2.9.12, 2.1.4, 2.9.38 ГФ РБ II 2.8.23, 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.1.4 |  |
| 1.67* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 |  | #Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II (0478) |  |
| 1.68* |  |  | 01.28/11.116 |  | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |  |
| 1.69*** | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 |  | Отбор проб | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II #5.17.10, 2.8.20 ФЕАЭС 2.1.7.1 |  |
| 1.70* |  |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 |  | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |
| 1.71* |  |  | 21.20/29.143 |  | Прочность таблеток на сжатие: -твердость Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |
| 2.1* | Вода очищенная |  | 21.10/29.113 |  | Электропроводность | ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) |  |
| 2.2* |  |  | 21.10/11.116 21.10/08.149 |  | Методы объемного анализа: - определение примесей - кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) |  |
| 2.4* | Вода очищенная |  | 21.10/08.052 |  | остаток после выпаривания | ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) | ГФ РБ, ГФ РБ II 2.2.32 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

«¹» – Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II). Второе издание. В двух томах. Введена в действие с 1 января 2013 года приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.04.2013 №  453.

«²» –  Фармакопея Евразийского экономического союза (Фармакопея Союза). Введена в действие с 1 марта 2021 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100.