|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4832 |
|  | от 01.08.2016 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2023 года

лаборатории металлов

филиала «Минская ТЭЦ-3» Минского республиканского унитарного

предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требование к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Омельянюка,14, 220021 г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -гибы трубопроводов Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -гибы трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 СТП 34.17.308-90 СТП 34.17.401-18 СТП 34.17.403 СТП 34.17.418 СТП 34.17.427-89 СТП 34.17.428-90 СТП 34.39.501 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | СТП 34.17.418 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл |  |  | МВИ.МН 5235-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл |  |  | МВИ.МН 5221 -2015 |
| 2.1 ** | Резервуары для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 34.17.401-18 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 169-2018 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл |  |  | МВИ.МН 5235-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл |  |  | МВИ.МН 5221 -2015 |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | СТП 34.17.418 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл |  |  | МВИ.МН 5235-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл |  |  | МВИ.МН 5221 -2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных