|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4526 |
|  | от 11.07.2014 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЮНИСКАЙ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Северная, 4, 212001, г. Могилев |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ.МГ 908-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 911-2013 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ.МГ 910-2013 МВИ.МГ 911-2013 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 909-2013 МВИ.МГ 911-2013 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 910-2013 МВИ.МГ 911-2013 |
| 3.1*** | Автоматические выключатели до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2009 Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0083-2022 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ IEC61009-1-2020 п.5.3.3, п.5.3.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 911-2013 |
| 4.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ГОСТ IEC61009-1-2020 п. 5.3.8 | МВИ.МГ 911-2013 |
| 5.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость воздушного потока) Расход воздуха (количество воздуха) Кратность воздухообмена Геометрические размеры | СН 2.02.07-2020 СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 СТБ 2021-2009 Прил. К |
| 6.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - температура; - потери полного давления; - кратность воздухообмена (количество воздуха) | СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры. | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных