|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4921 |  |
|  | от 05.05.2017 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 февраля 2023 года Испытательной электролаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭфиЛайн» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца, д. 64А, пом. 9Б, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 Приложение Б Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 5670-2016 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.9.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 Таблица Б.29.1 Таблица Б.29.3 | МВИ.МН 5668-2016 |
| 2.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 5672-2016 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 5671-2016 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1000В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии Отключающий дифференциаль-ный ток Время отключения УЗО Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, Приложение В В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4, п.5.14 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6, п.4.2.9, п.4.3.2. СН 4.04.01-2019 п.16.3.7, п.16.3.8 | МВИ.МН 5669-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных