|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2746 |
|  | от 15.08.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2023 года

| испытательной лаборатории по электротехническим измерениям Унитарного предприятия "Минский областной ремонтно-монтажный комбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 106, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 2318-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 2319-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 2318-2015 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 2317-2015 |

| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 2316-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 2319-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных