|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5228 |
|  | от 11.09.2020 |
|  | на бланке № ________ на 1 листе |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 марта 2024 года испытательной лаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Ситидентех»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кнорина, 1а, к. 2, 220049, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 |  | Точность анодного напряжения | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.2.1, 6.2.1 # ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.103.1, эксплуатационная документация | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 # п.п.5.2.2, 6.2.2 # ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 # п.50.104.1 |
| 1.3 ** |  | 26.60/ 04.056 |  | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.3.1, 6.3.1, эксплуатационная документация | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.3.2, 6.3.2 |
| 1.4 ** |  | 26.60/ 04.056 |  | Слой половинного ослабления | Эксплуатационная документация | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7.6 |
| 1.5 ** |  | 26.60/ 04.056 |  | Воспроизводимость радиационного выхода | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.п.5.7.1, 6.7.1 # ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.102.1 | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 # п.п.5.7.2, 6.7.2 # ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 # п.50.105.3 |
| 1.6 ** |  | 26.60/ 04.056 |  | Линейность воздушной кермы | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п.50.102.2а | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.102.2а, 50.105.4 |
| 1.7 ** |  | 26.60/ 04.056 |  | Радиационный выход | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Приложение 25 Раздел I, Гл.1, п.2, абз.11; Раздел II, Гл.5, п.60, 61, абз.11 | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 # п.5.6.2; |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных