|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4164 от 21.02.2011 на бланке №_________ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года

электролаборатории Общества с ограниченной ответственностью «КобринЭнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Советская,120 г. Кобрин, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.8 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с измерением тока утечки, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.2 * | Обувь специальная диэлектри-ческая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с измерением тока утечки, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 табл.4.4.12 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2009 п.Б.8.4 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.3 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 п.4.4.23 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 табл.4.4.20 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.12.2 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 табл.4.4.14, п.4.4.26 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.14.2. п.Б.14.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 табл.4.4.14 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 табл.4.4.9.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1, табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
   ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
   *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных