| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.5141 |  |  |
| от 02.08.2019 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа.2024 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Гомельремстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7, Б.7.2 | МВИ.ГМ.1723-2018 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7, Б.27.1 | МВИ.ГМ.1723-2018 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1721-2018 МВИ.ГМ.1722-2018 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7, Б.30.1 | МВИ.ГМ.1723-2018 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1724-2018 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | СН 4.04.01-2019 п.16.3; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1724-2018 |
| 6.1 *** | Электроустановки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3; Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1724-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |