|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4494 |
|  | от 13.06.2014 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года

| испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества "БЕЛИНТЕГРА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Б, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/26.080, 26.40/26.080, 26.60/26.080, 26.70/26.080, 27.12/26.080, 27.90/26.080, 28.29/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (повышенной рабочей температуры среды) | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 15543.1-89 Таблица 1, Приложение 2¹; ТНПА на изделие | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) , п. 2.1 Метод 201-1 (Метод 201-1.1, Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1, Метод 201-2.2) Метод 201-3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 Метод 201-1 (Метод 201-1.1,Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1,Метод 201-2.2) Метод 201-3 |
| 1.2* |  |  | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (повышенной предельной температуры среды) |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п. 2.2 Метод 202; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 Метод 202-1 |
| 1.3* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (пониженной рабочей температуры среды) |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 Метод 203-1 |
| 1.4* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (пониженной предельной температуры среды) |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 Метод 204-1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹ - ТНПА, отсутствующие в Перечнях стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных