|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4205 от 15 августа 2011 года на бланке №_____________ на 3 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

химической лаборатории

Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минская область, Смолевичский район, п.Октябрьский п/о Плиса. 222220 |  |  |  |  |  |
| - *** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ lSO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISО 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISО 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| - ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного Д > 0,003 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение №11, разрешение на специальное водопользование № 02120/05/17.0094 Комплексное природоохранное разрешение №11, разрешение на специальное водопользование № 02120/05/17.0094 | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| - ** |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| - ** |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0.01) мг/дм3 Д (0,01-0,5) мг/дм3 Д (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота нитритов Д (0,0025-025) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.12** |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 2.1** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ lSO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного Д > 0,003 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15 декабря 2023г. №15-Т | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3,0-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15 декабря 2023г. №15-Т ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15 декабря 2023г. №15-Т | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0.01) мг/дм3 Д (0,01-0,5) мг/дм3 Д (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 2.8* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитритов Д (0,0025-025) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.10* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 2.14* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |

Примечание: Д-диапазон измерений

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных