|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2946 |
|  | от 15.11.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 декабря 2024 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории по контролю качества продукции производства синтетических пленок отдела технического контроля Открытого акционерного общества "Могилевхимволокно" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев 105 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Пленки полимерные | 22.22/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10354-82 п. 4.3 |
| 1.2* |  | 22.22/29.061 22.22/29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 10354-82 п. 5.6 |
| 1.3* |  | 22.22/29.061 22.22/29.137 | Кинетический коэффициент трения |  | МВИ № 81-М-2015 |
| 1.4* |  | 22.22/29.061 22.22/29.137 | Статический коэффициент трения |  | МВИ № 81-М-2015 |
| 1.5* |  | 22.22/29.121 | Прочность сварного шва |  | МВИ № 56-М-2020 ГОСТ 14236-81 |
| 1.6* |  | 22.22/29.061 | Предельное отклонение от номинальной ширины |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |
| 1.7* |  | 22.22/29.061 | Предельное отклонение от номинальной толщины |  | МВИ № 57-М-2020 ГОСТ 10354-82 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 метод А |
| 1.8* |  | 22.22/29.061 | Термическая усадка |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1 |
| 1.9* |  | 22.22/11.116 | Мокрое истирание |  | Тест на мокрое истирание № А-129-2021 |
| 2.1* | Пакеты из полимерных пленок | 22.22/29.121 | Прочность сварного шва | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14236-81 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных