|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5147 |
|  | от 30.08.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 27 декабря 2024 года
 к области аккредитации от 30 августа 2024 года

геофизической службы

филиала "Управление интенсификации и ремонта скважин"

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Молодечно, пер. К.Заслонова, 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-3.05-167-2009 СП.04.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения -Республики Беларусь. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утв. Пост. МЧС РБ от 22.11.2013 №55 СТП СФШИ.02.19-2021 СТП СФШИ.02.25-2007 СТП СФШИ.02.29-2020 СТП СФШИ.02.35-2008 СТП СФШИ.02.40-2010 СТП СФШИ.02.59-2014 СТП СФШИ.02.87-2020 СТП СФШИ.02.88-2020 СТП СФШИ.02.92-2016 СТП СФШИ.02.111-2018 СТО Газпром 2-2.3-624-2011 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5479-2016 |
| 2.5*** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления. Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 3.5*** 3.5*** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 29.143 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 МВИ.МН 5479-2016 |
| 4.1*** | Устьевое оборудование эксплуатацион-ных буровых скважин газа и системы поддержания пластового давления (устьевая и фонтанная арматура) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 30768-2001 СТП СФШИ.02.72-2021 Правила по обеспечению безопасности при добыче нефти и газа. Утв. Пост. МЧС РБ от 22.11.2013 №55 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127- 2015 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный (цветной) метод - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                     	О.В. Шабанова