|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5377 |
|  | от 25.03.2022 года |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2025 года

| Исследовательская лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "ПАССАТСТАЛЬ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метявичское шоссе, 5Б-1, 223710, Солигорский район, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 1.3* |  |  | 20.30/29.143 |  | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-2023 |
| 1.4* |  |  | 20.30/29.049 |  | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 1.5* |  |  | 20.30/29.040 |  | Укрывистость покрытия |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |
| 1.6* |  |  | 20.30/29.054 |  | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ ISO 1524-2012 |
| 1.7* |  |  | 20.30/29.143 |  | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.8* |  |  | 20.30/33.111 |  | Блеск покрытия |  | ГОСТ 896-2021 |
| 1.9* |  |  | 20.30/29.121 |  | Прочность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 1.10* |  |  | 20.30/26.095 |  | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 1.11* |  |  | 20.30/29.121 |  | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 методы 2-4 ГОСТ 31149-2014 |
| 1.12* |  |  | 20.30/26.045 |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 |
| 1.13* | Материалы лакокрасочные |  | 20.30/08.052 |  | Объемный сухой остаток | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 3233-1-2014 |
| 1.14* |  |  | 20.30/29.070 |  | Прочность покрытия к истиранию |  | ГОСТ 20811-75 метод А |
| 1.15* |  |  | 20.30/11.116 |  | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 9.407-2015 |
| 1.16* |  |  | 20.30/29.121 |  | Адгезия методом отрыва |  | ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) |
| 2.1*** | Растворители |  | 20.59/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 18188-72 ГОСТ 7827-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 2.2* |  |  | 20.59/11.116 |  | Цвет и внешний вид |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.2 ГОСТ 18188-2020 п. 8.2 |
| 2.3* |  |  | 20.59/12.042 |  | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.7 |
| 2.4* |  |  | 20.59/08.149 |  | Массовая доля воды по Фишеру |  | ГОСТ 14870-77 р.2 способ 3 ГОСТ 7827-74 п. 3.3 ГОСТ 18188-2020 п. 8.3 |
| 2.5* |  |  | 20.59/11.116 |  | Внешний вид |  | ГОСТ 2706.1-95 п. 4.3.1 |
| 2.6* |  |  | 20.59/08.031 |  | Плотность при температуре 20 0С |  | ГОСТ 18995.1-73 р. 1 ГОСТ 31992.1-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева