|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0541 от 03.05.1999. на бланке №0008493 на 6 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 августа 2023 года

испытательной лаборатории.

Открытого акционерного общества «Гомельжелезобетон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Борисенко 13 а, 246027 г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Бетоны | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1 СТБ 1187-2020 п.5.1.2 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 СТБ 2360-2014 п.4.3.1 СТБ 1182-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.1, 7.2 |
| 1.2* |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 СТБ 2360-2014 п.4.3.1 СТБ 1187-2020 п.5.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 1544-2005 приложение А СТБ 2221-2020 приложение А СТБ 1187-2020 приложение Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 1.3* | Бетоны | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1544-2005 приложение А СТБ 2221-2020 приложение А СТБ 2360-2014 п.4.3.1 СТБ 1182-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 1.4* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 п.4.4.2 СТБ 1187-2020 п.5.1.4 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 СТБ 2360-2014 п.4.3.1 СТБ 1182-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 1.5* |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1544-2005 п.4.4.3 СТБ 1187-2020 п.5.1.4 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 СТБ 2360-2014 п.4.3.1 СТБ 1182-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 1.6* |  | 23.61/ 29.040 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п.4 СТБ 1182-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 |
| 2.1* | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 п.5.3.2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 5802-86 п.6 СТБ 1307-2012 п.7.9 |
| 2.2* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1307-2012 п.5.3.5 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10060.2-95 (основной метод) ГОСТ 5802-86 п.10.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 3.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.п.1.2.1, 1.5 |
| 3.2** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина трещин | ГОСТ 13015.0-83 п.13.4 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.5.1 а, б, г |
| 3.3** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение линейных размеров | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.п.1.1 а, б, в, 1.1.1 а, б, в, 1.1.2 г, 1.2.1 |
| 3.4** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.3.1 |
| 3.5** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонения от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.3.2 |
| 3.6** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 таблица 1 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.2.2 |
| 3.7** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 13015.0-83 п.12.2 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 22904-2023 |
| 4.1** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.5.3 таблица 1, п.5.9 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1, 7.2, 7.3 |
| 4.2* |  | 25.11/ 29.121 | Минимальное временное сопротивление (временное сопротивление) сварных соединений при механических испытаниях | ГОСТ 10922-2012 п. п. 5.14.1, 5.16, 5.18, 5.19 ГОСТ 14098-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7 10, 7.11, 7.13 – 7.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 5.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий | СТБ 2174-2011 п.4.3 приложение А, п. 4.7 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.п.7.1 – 7.3, 7.7 ГОСТ 26433.1–89 таблица 1 п.п.1.1.1, 1.4 |
| 5.2** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | СТБ 2174-2011 п.4.6 приложение Г ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1, 7.6 ГОСТ 26433.1–89 таблица 1 п.1.1.1 |
| 5.3** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры сварных соединений | СТБ 2174-2011 п.4.5 приложение В, п.4.10 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.п.7.1, 7.8 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2 |
| 5.4** |  | 25.11/ 11.116 25.11/ 32.115 | Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений | СТБ 2174-2011 п.п.4.9, 4.10, 5.8, 5.9 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 СТБ 1133-98 |
| 5.5** |  | 25.11/ 29.061 25.11/ 32.115 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | СТБ 2174-2011 п.5.10 таблица 3 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.7.1 СТБ 1133-98 |
| 5.6* |  | 25.11/ 29.121 | Минимальное и среднее значение временного сопро-тивления (временное сопротивление) стыковых тавровых, нахлесточных соединений, всех типов крестообраз-ных соединений по рабочей арматуре | СТБ 2174-2011 п.5.3 таблица 1 п.5.5 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.п.6.20 – 6.22, 7.10 ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.5 |
| 5.7* |  | 25.11/ 29.121 | Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений | СТБ 2174-2011 п.п.5.4, 6.24 приложение Д ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ 2174-2011 п.п.6.20-6.22, 7.11 приложение Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 6.1* | Сталь арматурная, арматура | 24.31/ 29.061 | Относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п.5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п.2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п.3.7 |
| 6.2* |  | 24.31/ 29.121 | Физический или условный предел текучести Re | СТБ 1704-2012 п.5.4 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.11, 12, 13 |
| 6.3* |  | 24.31/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п.5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п.2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.5, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п.3.7 |
| 6.4* |  | 24.31/ 29.121 | Предел текучести | ГОСТ 5781-82 п.2.6 таблица 8 СТБ 1341-2009 п.5.4 СТБ 1706-2006 п.5.3 таблица 5 ГОСТ 13840-68 п. 2.11 ГОСТ 7348-81 п.2.2 таблица 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 12004-81 п.п.1, 2, 3.6, 3.9, 3.10 ГОСТ 13840-68 п.3.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 6.5* | Сталь арматурная, арматура | 24.31/ 29.121 | Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести Rm/Re | СТБ 1704-2012 п.5.4 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 п.13 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
                ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
                *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных