|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2544 |  |
|  | от 15.10.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года лаборатории неразрушающего контроля Закрытого акционерного общества «Завод полимерных труб» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Мечникова 4-й, 17Б, 212008, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Сварные соединения Сварные соединения | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) | СП 4.02.01-2020 раздел 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод | СП 4.02.01-2020 раздел 5 СТБ ISO 23277-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СП 4.02.01-2020 раздел 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.1 ** | Основной металл | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод | СП 4.02.01-2020 раздел 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | СТБ 1172-99 |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: - визуальный метод, | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СП 4.02.01-2020 раздел 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева