|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1916 от 28 марта 2001 года на бланке № на 3 листах редакция 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

геологического отдела управления инженерных изысканий

Научно-исследовательского и проектно-изыскательского

республиканского унитарного предприятия «Белэнергосетьпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1*** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5.3, п.5.4, п.7, п.8 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести (число текучести) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 | Содержание растительных остатков |  | ГОСТ 23740-2016 п.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.12* |  | 100.06/ 26.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.13* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент водонасыщения (степень влажности) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2, п.3.33 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |
| 1.14* |  | 100.06/ 29.054 | Коэффициент пористости грунта |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 |
| 1.15* |  | 100.06/ 29.061 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.16*** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |
| 1.17*** |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.18*** |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 2.1*** | Вода подземная | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.169 | рН (водородный показатель) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация хлорид-ионов | ТНПА и другая проектная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 2.6* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация аммония |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 изд.2011 |
| 2.7* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация кальция |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 изд.2011 |
| 2.8* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация магния |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 изд.2011 |
| 2.9* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация натрия |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 изд.2011 |
| 2.10* |  | 100.04/ 08.079 | Массовая концентрация калия |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 изд.2011 |
| 2.11* | Вода подземная | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 31957-2012 пп.5.4.1, 5.4.2 (способ 1), 5.5.5 |
| 2.12* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 3.1* | Почва, грунты тепличные, глины, торф, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | 100.06/ 08.079 | Массовая концентрация хлоридов в пересчете на Cl- | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |
| 3.2* |  | 100.06/ 08.079 | Массовая концентрация сульфатов в пересчете на SO42- |  | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |