|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1846 |
| от 31.05.2001 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 3 листах |
| редакция 04 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от08 мая 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| химическая лаборатория  Республиканского унитарного производственно-торговое предприятия "Оршанский льнокомбинат" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Химическая лаборатория)** | | | | | |
| **Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС)** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, декоративные, мебельные, обувные. Одежда и изделия швейные: изделия верхние, платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные, изделия плательные, одежда домашняя, изделия бельевые, сумки | 13.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 статья 11, пункт 2; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80 | ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80 |
| 1.2\* | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к стиркам №1, №4 | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3; ГОСТ 10138-93; ГОСТ 10232-77; ГОСТ 19196-93; ГОСТ 21220-75; ГОСТ 23432-89; ГОСТ 24220-80; ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003; ГОСТ 31307-2005; СТБ 1017-96; СТБ 1139-99; СТБ 1508-2004; СТБ 638-2001; СТБ 969-2010 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 1.3\* | Устойчивость окраски к поту | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3; ГОСТ 10138-93; ГОСТ 10232-77; ГОСТ 19196-93; ГОСТ 21220-75; ГОСТ 23432-2021; ГОСТ 24220-2021; ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003; ГОСТ 31307-2005; СТБ 1017-96; СТБ 1139-99; СТБ 1508-2004; СТБ 638-2001; СТБ 969-2010 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 1.4\* | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 1.7\* | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3, приложение 2; ГОСТ 10138-93; ГОСТ 21220-75; СТБ 1139-99; СТБ 969-2010 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |
| 1.8\* | Водопоглощение | ТР ТС 017/2011 статья 5, приложение 2; ГОСТ 10232-77; СТБ 1017-96 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.7 |
| 1.10\* | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ТР ТС 017/2011 приложение 3, статья 11; ГОСТ 10138-93; ГОСТ 10232-77; ГОСТ 11039-84; ГОСТ 19196-93; ГОСТ 21220-75; ГОСТ 21790-2005; ГОСТ 23432-89; ГОСТ 24220-80; ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003; ГОСТ 31307-2005; ГОСТ 5665-77; СТБ 1017-96; СТБ 1139-99; СТБ 1508-2004; СТБ 969-2010 | ГОСТ 25617-2014 р.18 |
| 1.11\* | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.1\*\*\* | Материалы текстильные: бельевые, одежные, декоративные. Одежда и изделия из текстильных материалов, готовые штучные изделия | 13.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 статья 11, пункт 2; ГОСТ 20566-75 | ГОСТ 20566-75 |
| 2.3\* | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 007/2011 статья 5, пункт 2, приложение 8; ГОСТ 10232-77 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.3 |
| 2.4\* | Водопоглощение | ТР ТС 007/2011 статья 5, приложение 8; ГОСТ 10232-77; СТБ 1017-96; СТБ 638-2001 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р.7 |
| 2.5\* | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 статья 5, пункт 2, приложение 8; ГОСТ 10232-77; ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003; ГОСТ 31307-2005; СТБ 1017-96; СТБ 638-2001 | ГОСТ 25617-2014 р.18 |
| 2.6\* | 13.20/29.121 | Устойчивость окраски к стиркам №1, №4 | ТР ТС 007/2011 статья 5, пункт 4, приложение 9; ГОСТ 10232-77; ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003; ГОСТ 31307-2005; СТБ 638-2001 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 2.7\* | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.8\* | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |