|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4620 |
|  | от 07.05.2015 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 мая 2025 года

| испытательного центра Открытого акционерного общества "Кричевцементношифер" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБК в районе месторождения "Каменка", 2, 213493, с/с Краснобудский, Кричевский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Портландцемент | 23.51/42.000 | Отбор проб и подготовка образцов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п. 14; ГОСТ 30515-2013¹); ГОСТ 31108-2020¹); ГОСТ 33174-2014; ГОСТ Р 55224-2020¹) | ГОСТ 30515-2013 п. 7¹); ГОСТ 30744-2001 п. 4; ГОСТ 310.1-76¹); ГОСТ 5382-2019 п. 4 |
| 1.2* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 8; ГОСТ 310.1-76¹); ГОСТ 310.4-81 |
| 1.3* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 5 |
| 1.4* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 6 |
| 1.5* |  |  | Равномерность изменения объема (расширение) |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 7 |
| 1.6* |  |  | Признаки ложного схватывания |  | СТБ 1239-2000 Приложение А¹) |
| 1.7* |  | 23.51/08.052 | Содержание добавок |  | СТБ 1465-2004 п. 3¹) |
| 1.8* |  |  | Содержание оксида серы (VI) (SO3) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 14 |
| 1.9* |  |  | Потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |
| 1.10* |  |  | содержание оксида кремния |  | ГОСТ 5382-2019 п. 9 |
| 1.11* |  |  | Содержание оксида алюминия |  | ГОСТ 5382-2019 п. 12 |
| 1.12* |  |  | Содержание оксида железа (II, III) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 11 |
| 1.13* |  |  | Содержание оксидов кальция и магния |  | ГОСТ 5382-2019 п. 10 |
| 1.14* |  |  | Содержание свободного оксида кальция |  | ГОСТ 5382-2019 п. 16 |
| 1.15* |  | 23.51/08.156 | Содержание оксидов калия (Ka2O) и натрия (Na2O) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 15 |
| 1.16* |  | 23.51/08.052 | Содержание водорастворимого хрома Cr+6 (VI) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 18 |
| 1.17* |  |  | Нерастворимый остаток |  | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |
| 1.18* |  |  | Содержание хлорид-иона (Cl-) |  | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |
| 1.19* |  | 23.51/29.054 | Тонкость помола по удельной поверхности |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 5 |
| 1.20* |  | 23.51/29.121 | Группа эффективности при пропаривании. Прочность при пропаривании |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 8, Приложение А |
| 1.21* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; п. 6.2.1 |
| 1.22* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение |  | ГОСТ 30744-2001 п. 4; ГОСТ 310.6-2020 |
| 2.1** | Материалы и изделия строительные | 23.99/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТР ТС 014/2011 статья 3 п. 14.4; ГОСТ 30108-94¹) | ГОСТ 30108-94; МВИ.ГМ.1906-2020¹) |
| 2.2* |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов радия (226Ra), тория (232Th), калия (40K) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4779-2013 ¹) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹) -  Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |