|  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 ______________ |  |
|  | от ___.___.____ |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от23 мая 2025 года химико-бактериологической лаборатории КУП «Водоканал Дзержинского района»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222720 РБ, Минская область, Дзержинский район,очистные сооружения, вблизи д. Беззодница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Сточные воды |  | 100.05/ 42.000 |  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  |  |  | 100.05/ 08.052 |  |  | Концентрация взвешенных веществ |  | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов и иные НПА |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3* |  |  |  | 100.05/ 08.052 |  |  | Концентрация сухого остатка |  |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.4* |  |  |  | 100.05/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5* |  |  | 100.05/ 08.149 |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-2:2003, СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.6* |  |  |  | 100.05/ 08.169 |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-2:2003, СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.7* |  | Сточные воды |  | 100.05/ 08.169 |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов и иные НПА |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 1.8* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация железа общего |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.9* |  |  |  | 100.05/ 08.150 |  |  | Массовая концентрация сульфат-ионов |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.10* |  |  |  | 100.05/ 08.149 |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.11* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация азота нитратов |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.12* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация азота нитритов |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.13* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Концентрация аммонийного азота |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 1.14* |  |  |  | 100.05/ 08.155 |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |  |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 1.15* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 1.16* |  |  |  | 100.05/ 08.156 |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  |  |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |  |
| 1.17* |  |  |  | 100.05/ 08.155 |  |  | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ |  |  |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 2.1*** |  | Поверхностные воды |  | 100.03/ 42.000 |  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 2.2* |  | Поверхностные воды |  | 100.03/ 08.052 |  |  | Концентрация взвешенных веществ |  | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов и иные НПА |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.3* |  |  |  | 100.03/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 2.4* |  |  |  | 100.03/ 08.149 |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.5* |  |  |  | 100.03/ 08.169 |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.6* |  |  |  | 100.03/ 08.052 |  |  | Концентрация сухого остатка |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.7* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация азота нитратов |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.8* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация азота нитритов |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.9* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация железа общего |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.10* |  |  |  | 100.03/ 08.150 |  |  | Массовая концентрация сульфат-ионов |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.11* |  |  |  | 100.03/ 08.149 |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.12* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Концентрация аммонийного азота |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |  |
| 2.13* |  |  |  | 100.03/ 08.155 |  |  | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ |  |  |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000) |  |  |
| 2.14* |  |  |  | 100.03/ 08.155 |  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |  |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 2.15* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация общего фосфора |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 п. 6 (метод Б) |  |  |
| 2.16* |  |  |  | 100.03/ 08.156 |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  |  |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222720 РБ, Минская область, Дзержинский район,д.Садковщина, водазабор «Макавчицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Вода питьевая |  | 100.09/ 42.000 |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 |  | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 |  |
| 3.2* |  |  | 100.09/ 01.086 |  |  | Общее микробное число |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 и иные НПА |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 3.3* |  |  | 100.09/ 01.086 |  |  | Общие колиформные бактерии и термотолерант ные колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |  |
| 3.4* |  |  | 100.09/ 11.116 |  |  | Запах |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |
| 3.5* |  |  | 100.09/ 11.116 |  |  | Привкус |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |
| 3.6* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |
| 3.7* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |  |
| 3.8* |  |  | 100.09/ 08.169 |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 3.9* |  |  | 100.09/ 08.052 |  |  | Сухой остаток |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.10* |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Общая жесткость |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |  |
| 3.11* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |  |
| 3.12* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация меди |  |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 3.13* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Концентрация фторидов |  |  |  | ГОСТ 4386-89 п. 2 |  |
| 3.14* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация нитритов |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |  |
| 3.15* | Вода питьевая |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация нитратов |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 и иные НПА |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д) |  |
| 3.16* |  |  | 100.09/ 08.150 |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |
| 3.17* |  |  | 100.09/ 08.149 |  |  | Содержание хлор-иона |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |
| 3.18* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация марганца |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5(вариант 3) |  |
| 3.19* |  |  | 100.09/ 08.156 |  |  | Массовая концентрация железа |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева