|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0029 |
|  | от 14.11.1994 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 мая 2025 года

| Центра научных исследований и испытаний строительных конструкций филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" Белорусского национального технического университета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, 25 корп.1, оф. 609, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/41.000 | качество наружной поверхности | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 19330-2013 | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.4, п. 5.4.19; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.2** |  | 23.61/29.061 | геометрические параметры, их отклонения |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.4; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.3** |  |  | толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.5; ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.4** |  | 23.61/29.121 | прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.6, п. 5.4.7 |
| 1.5** |  |  | отпускная прочность бетона методами неразрушающего контроля - метод ударного импульса -метод отрыва со скалыванием |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.8; ГОСТ 22690-2015 |
| 1.6** |  |  | прочность |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.1, п. 5.4.11 -5.4.18; ГОСТ 8829-94 |
| 1.7** |  |  | жесткость |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.11 - п. 5.4.17; ГОСТ 19330-2013 п .5.4.1; ГОСТ 8829-94 |
| 1.8** |  |  | трещиностойкость |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.11 - п. 5.4.18; ГОСТ 19330-2013 п .5.4.1; ГОСТ 8829-94 |
| 2.1** | Фундаменты для опор контактной сети железных дорог. | 23.61/29.061 | геометрические параметры, их отклонения | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 32209-2013 | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.6 |
| 2.2** |  |  | толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.5 |
| 2.3** |  | 23.61/41.000 | качество наружной поверхности |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.6, п. 5.5.7 |
| 2.4** |  | 23.61/29.121 | прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.1 |
| 2.5** |  |  | прочность |  | ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.8; ГОСТ 8829-94 |
| 2.6** |  |  | трещиностойкость |  |  |
| 3.1** | Стальные ригели жестких поперечин для контактной сети железных дорог | 25.11/29.061 | геометрические параметры | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33797-2016 | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33797-2016 п. 7.1 |
| 3.2** |  | 25.11/41.000 | внешний вид |  | ГОСТ 33797-2016 п. 7.2 |
| 3.3** |  | 25.11/29.061 | качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 внешний осмотр и измерение; ГОСТ 33797-2016 п. 7.4 |
| 3.4** |  |  | внешний вид покрытия |  | ГОСТ 33797-2016 п. 7.5; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 |
| 3.5** |  |  | толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 33797-2016 п. 7.5; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 |
| 3.6** |  | 25.11/29.121 | жесткость (величина прогиба) |  | ГОСТ 33797-2016 п. 7.6 - п. 7.13 |
| 3.7** |  |  | прочность (несущая способность) |  | ГОСТ 33797-2016 п. 7.6 - п. 7.13 |
| 4.1** | Шпалы железобетонные для железных дорог | 23.61/29.121 | прочность бетона на сжатие | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33320-2015 | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 33320-2015 п. 7.1 |
| 4.2** |  | 23.61/29.061 | отклонение от прямолинейности подрельсовых площадок |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33320-2015 п. 7.8 |
| 4.3** |  | 23.61/29.121 | трещиностойкость шпал |  | ГОСТ 33320-2015 п. 7.14; ГОСТ 8829-94 |
| 4.4** |  | 23.61/29.061 | основные геометрические размеры шпал |  | ГОСТ 33320-2015 п. 7.4 - п. 7.6, п. 7.11 |
| 4.5** |  |  | угол наклона оси дюбеля |  | ГОСТ 33320-2015 п. 7.10 |
| 4.6** |  |  | положение анкеров |  | ГОСТ 33320-2015 п. 7.12 |
| 4.7** |  |  | толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 33320-2015 п. 7.15 |
| 4.8** |  | 23.61/41.000 | качество бетонных поверхностей |  | ГОСТ 33320-2015 п. 7.17 |
| 5.1** | Брусья железобетонные предварительно-напряженные для стрелочных переводов | 23.61/29.061 | основные геометрические размеры | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 32942-2022 | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32942-2022 п.п. 7.3-7.6, 7.8, 7.10 |
| 5.2** |  | 23.61/41.000 | качество бетонных поверхностей |  | ГОСТ 32942-2022 п. 7.16 |
| 5.3** |  | 23.61/29.121 | прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 32942-2022 п. 7.1 |
| 5.4** |  |  | трещиностойкость брусьев |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32942-2022 п. 7.12 |
| 6.1** | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/29.121, 25.11/29.121 | прочность | ТР ТС 014/2011; ГОСТ 32947-2014 | ГОСТ 32949-2014 п. 4.3.4; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.1; ГОСТ 8829-94 |
| 6.2** |  | 23.61/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.4; ГОСТ 32949-2014 п. 4.3.2; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.10 |
| 6.3** |  | 25.11/41.000 | качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 внешний осмотр и измерение; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5. приложение А |
| 6.4** |  |  | Качество подготовки поверхности под лакокрасочное покрытие |  | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.6; ГОСТ 9.402-2004 п.п.6.1 - 6.3 |
| 6.5** |  |  | качество и внешний вид антикоррозийного покрытия |  | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7, п. 4.2.4; ГОСТ 35094-2024 п. 5.1-5.2, 5.4, 5.6; ГОСТ 9.407-2015 п. 9; ГОСТ 9.916-2023 п. 5 |
| 6.6** |  | 25.11/29.061 | толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.9; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |
| 6.7** |  | 23.61/29.121 | прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.6 |
| 6.8** |  | 25.11/29.121 | прочность сварных соединений |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.10, 7.11, 7.14-7.17; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.7 |
| 6.9** |  | 23.61/29.061 | толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.11 |
| 7.1** | плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | геометрические параметры и размеры | ТР ТС 014/2011; ГОСТ 33148-2014 | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п. 6 |
| 7.2** |  | 23.61/41.000 | внешний вид и качество поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п. 7 |
| 7.3** |  | 23.61/29.121 | прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 22690-2015 метод отрыва со скалыванием, метод ударного импульса; ГОСТ 33147-2014 п. 10 |
| 7.4** |  | 23.61/29.061 | шероховатость поверхности |  | ГОСТ 33147-2014 п. 8 |
| 7.5** |  | 23.61/29.121 | прочность |  | ГОСТ 33147-2014 п. 9; ГОСТ 8829-94 |
| 7.7** |  |  | трещиностойкость |  |  |
| 7.8** |  | 23.61/41.000 | качество армирования |  | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 33147-2014 п .14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |