|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0429 |  |
|  | от 15.12.1997 года |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция ____ |  |

| ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года испытательной лаборатории Открытого акционерного общества ОАО «Завод Промбурвод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* |  | Агрегаты электронасос-ные центробежные скважинные для воды Агрегаты бустерные | 8413 | Напорная характеристика (эксплуатационная характеристика) | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ ISO 9906-2015 ГОСТ 31839-2012 ГОСТ EN 809-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.003-91 | ГОСТ 6134-2007 п.13.1.4 ГОСТ ISO 9906-2015 п.3.1.1.2 |
| 1.2* |  |  |  | Энергетическая характеристика (эксплуатационная характеристика) |  | ГОСТ 6134-2007 п.13.1.4 ГОСТ ISO 9906-2015 п.3.1.1.2 |
| 1.3* |  |  |  | Подача |  | ГОСТ 6134-2007 п.7.7 ГОСТ ISO 9906-2015 п.3.2.4 |
| 1.4* |  |  |  | Напор |  | ГОСТ 6134-2007 п.8.2.3 ГОСТ ISO 9906-2015 п.3.2.15 |
| 1.5* |  |  |  | Коэффициент полезного действия |  | ГОСТ 6134-2007 п.13.2.3 ГОСТ ISO 9906-2015 п.3.2.30 |
| 1.7* |  |  |  | Масса |  | ГОСТ 6134-2007 п.12.5 |
| 1.8* |  |  |  | Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса |  | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п.18.3 ГОСТ 11828-86 п.6.1 |
| 1.9* |  |  |  | Прочность изоляции обмотки статора |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Агрегаты электронасос-ные центробежные скважинные для воды Агрегаты бустерные | 8413 | Непрерывность цепи защиты | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ ISO 9906-2015 ГОСТ 31839-2012 ГОСТ EN 809-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.003-91 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 8.2.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева