# Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.1.0.0286

от “12” марта г.

на 95 листах

#### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12.03.2007
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
КАЧЕСТВА МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

#### “ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

#### РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

#### «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ

#### АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»
(РИЦ РУП “ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”)

| Наименование объекта испытаний | ## Код МКС | Характеристика вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко и молочные продукты. | 67.100 67.100.01 |  | СТБ 315-94 СТБ 736-93 ##### СТБ 970-94 СТБ 1210-2000 ## СТБ 1323-2002 ## СТБ 1373-2003 ## СТБ 1467-2004 ## СТБ 1552-2005 ## СТБ 1598-2006 ГОСТ 718-84 ## ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ## ГОСТ 1923-78 ГОСТ 2903-78 ГОСТ 4495-87 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 7616-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 10970-87 ##### ГОСТ 11041-88 ### ГОСТ 13264-88 ## ГОСТ 23621-79 ГОСТ 27568-87 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
| Молоко-сырье, сливки - сырье, молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и топленые. | 67.100.10 |  |  |  |
| Сметана, продукты кисломолочные. Творог, творожные изделия. |  |  |  |  |
| Сыры сычужные, плавленые, мягкие, рассольные. | 67.100.30 |  |  |  |
| Мороженое. | 67.100.40 |  |  |  |
| Консервы молочные (сухие и сгущенные). | 67.100.10 |  |  |  |
| Продукты молочные сгущенные. |  |  |  |  |
| Продукты молочные сухие. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ##### ГОСТ 3622-68 ## ГОСТ 13928-84 ##### ГОСТ 26809-86 ## СТБ 1467-2004 ## СТБ 1552-2005 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | ## Внешний вид Структура ## Консистенция Запах, вкус ## Цвет ###### Внешний вид упаковки |  | ГОСТ 29245-91 ##### ГОСТ 28283-89 ## СТБ 1552-2005 ## СТБ 1598-2006 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Температура, °С |  | ## ГОСТ 26754-85 ## ГОСТ 3622-68 |
|  |  | Плотность, г/см3 |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
|  |  | Степень чистоты по эталону, группа |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 |
|  |  | ###### Кислотность, °Т |  | ГОСТ 3624-92 ## ГОСТ 30305.3-95 ## СТБ 1552-2005 п. 7.11 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 ГОСТ 29247-91 СТБ 1467-2004 ## СТБ 1552-2005 п. 7.9 |
|  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 п. 2 ## СТБ 1552-2005 п. 7.12 ## ГОСТ 28561-90 п.2 ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
|  |  | Массовая доля соды, % |  | ГОСТ 24065-80 |
|  |  | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
|  |  | Определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая доля витамина С, % |  |  | ГОСТ 7047-55 |  |
|  |  |  | Массовая доля сахаров, % |  |  | ГОСТ 3628-78 п.2,4,5 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ 23621-79 ГОСТ 29206-91 |  |
|  |  |  | Массовая доля спирта, % |  |  | ГОСТ 3629-47 |  |
|  |  |  | Массовая доля хлористого натрия, % |  |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4,5 |  |
|  |  |  | Определение пастеризации |  |  | ГОСТ 3623-73 |  |
|  |  |  | Массовая доля белка, % |  |  | ГОСТ 23327-98 п.3.5 ## ГОСТ 25179-90 п. 2, 4 СТБ 1598-2006 ГОСТ 23621-79 |  |
|  |  |  | Количество соматических клеток |  |  | ГОСТ 23453-90 п. 2 ## СТБ ИСО 13366-1-2005 |  |
|  |  |  | рН |  |  | ГОСТ 26781-85 |  |
|  |  |  | Индекс растворимости, см3 |  |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
|  |  |  | Раскисление молока |  |  | ГОСТ 30637-99 |  |
|  |  |  | ## Массовая доля пищевого покрытия, % |  |  | ## СТБ 1467-2004 п. 7.13 |  |
|  |  |  | ## *Энергетическая ценность, ккал, кДж |  |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## приложение 2 |  |
|  |  |  | ## *Массовая доля фосфора, мг/100г |  |  | ## ГОСТ 30615-99 |  |
|  |  |  | ## *Массовая доля нитритов и нитратов, мг/кг |  |  | ## "Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-токсикологические методы."-М. "Агропромиздат", 1989, ## стр. 283-289 |  |
|  |  |  | Масса нетто, г, объём, см3 |  | ГОСТ 23651-79 СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | ## ГОСТ 29245-91 ГОСТ 3622-68 ## СТБ 8020-2002 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.2 п.6.2.1.1 – 6.2.1.9, п.6.2.2.1 – 6.2.2.3, п.6.2.3.1 – 6.2.3.3, |  |
|  |  |  | п.6.2.4.1 – 6.2.4.5, п.6.2.6.1 – 6.2.6.3, п.6.2.7.1 – 6.2.7.5, п.6.2.9.1 – 6.2.9.3 |  |
|  |  |  | ## ИК 2.3.4.11-13-34-2004 ## СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | ## Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.8 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.11-89 СТБ 1552-2005 п.7.15, п.7.16 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах" № 81-0904 |
|  |  | Бифидобактерии, КОЕ/г |  | «Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности», -М. 1988; СанПиН 42-123-4940-88 СТБ 1552-2005 п.7.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ингибирующие вещества в молоке |  | ГОСТ 23454-79 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Показатели безопасности: Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.2 ## п. 6.2.1 - 6.2.9 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Железо, мг/кг Олово, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин М1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг Эндрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг |  | ГОСТ 23452-79 МУ 3194-85 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 3151-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,4 Д – кислота, мг/кг |  | ## МУ 1541-76 |
|  |  | Фосфорорганические пестициды: Хлорофос, мг/кг ДДВФ, мг/кг Метилхлорпирифос, мг/кг Метидатион, мг/кг Пиразофос, мг/кг Диазинон, мг/кг |  | МУ 3222-85 МУ 2136-80 «Методы определения микроколичеств пестицидов» М. «Колос» 1977, стр. 117 МУ 4324-87 |
|  |  | Полихлорирован-ные бифенилы, мг/кг |  | МУ 2141-80 МУК 4.1.1023-2001 |
|  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Стрептомицин, ед/г Пенициллин, ед/г |  | Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 МУК 3049-84 |
| Мясо, в том числе полуфабрикаты, свежие, охлажденные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), сублимационной и тепловой сушки. Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные (печень, почки, язык, мозги, сердце). Кровь пищевая. Кость, полуфабрикат костный. Кишки обработанные. | 67.120 67.120.10 67.120.10 |  | РСТ БССР 724-87 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 295-93 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 971-94 СТБ 974-2001 СТБ 988-2002 СТБ 1020-96 СТБ 1210-2000 ГОСТ 779-55 ГОСТ 1076-74 ГОСТ 1935-55 ГОСТ 3739-89 ### ГОСТ 4814-57 ГОСТ 7724-77 ГОСТ 11285-93 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 12513-67 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колбасные изделия, копчености, изделия кулинарные из мяса. | 67.120 67.120.10 |  | ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 16677-71 ГОСТ 16867-71 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-85 ## ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-73 ГОСТ 20402-75 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 27747-88 ГОСТ 27095-86 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 28189-89 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ## ГОСТ 608-93 ГОСТ 697-84 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 7987-79 ## ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9163-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-76 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12297-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ## ТУ РБ 100098867.142 ТУ РБ 00028493.460 ТУ РБ 00028493.452 ТУ РБ 00028493.364 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
| Мясные продукты с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни, кровяные колбасы, сальтисоны). Консервы из мяса, мясорастительные. Консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных). Птица, в т. ч. полуфабрикаты и субпродукты свежие, охлажденные, замороженные (все виды убойной, промысловой и дикой птицы), сублимационной и тепловой сушки. Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса птицы. Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы Консервы из мяса птицы, мясорастительные, в т. ч. паштетные. | 67.120.20 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ## СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 16147-88 ## ТУРБ 00028493.452 ТУ РБ 00028493.364 ТНПА на продукцию |
|  |  | Определение свежести |  | ## ГОСТ 7269-79 ### ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 23392-78 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.1-74 |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | ## Внешний вид и цвет Вид на разрезе Вкус и запах Консистенция и структура Обработка Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9959-91 ### ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 28189-89 ТУ РБ 00028493.452 ТУ РБ 00028493.364 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | ## Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Массовая доля влаги и сухого остатка, % |  | ## ГОСТ 9793-74 п. 3, 4 ГОСТ 4288-76 ## ГОСТ 28189-89 ## ТУ РБ 00028493.364 п.6.4 |
|  |  | ## Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9957-74 п. 2 ## ГОСТ 26186-94 п. 3 ## ТУ РБ 00028493.364 п.6.5 |
|  |  | ## Массовая доля жира, % |  | ## ГОСТ 23042-86 п. 4 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 28189-89 |
|  |  | ## Массовая доля белка, % Массовая доля протеина, % |  | ## ГОСТ 25011-81 п. 2 ГОСТ 28189-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Массовая доля крахмала, % |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | ## *Массовая доля азота, % |  | ГОСТ 31027-2002 |
|  |  | ## Массовая доля общего фосфора, % Массовая доля фосфора, (в пересчёте на Р2О5), % |  | ГОСТ 9794-74 п. 3 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 28189-89 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | ## Остаточная активность кислой фосфатазы, % |  | ГОСТ 23231-90 |
|  |  | ## Температура в толще батона, 0С |  | ГОСТ 23670-79 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | ## Кислотность, град |  | ГОСТ 4288-76 |
|  |  | ## Массовая доля хлеба, % |  | ГОСТ 4288-76 |
|  |  | ## Масса одного пельменя, г |  | СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Температура в толще фарша, 0С |  | ## СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Толщина тестовой оболочки, мм |  | СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Массовая доля мясного фарша к массе пельменя, % |  | СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Количество пельменей с разрывами тестовой оболочки, шт |  | СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Массовая доля мякотной ткани, % |  | СТБ 1020-96 ГОСТ 16147-88 |
|  |  | ## Массовая доля составных частей, % |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | ## Массовая доля нитрита натрия, % |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  |  | ## *Энергетическая ценность, ккал, кДж |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98 приложение 2 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Массовая доля кальция, % |  | ГОСТ 28189-89 ## ТУ РБ 100098867.142 |
|  |  | ## Массовая доля костных включений, % |  | ## ТУ РБ 100098867.142 |
|  |  | ## Посторонние примеси |  | ГОСТ 16147-88 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | ## Толщина продукта в тонкой части, см |  | СТБ 335-98, п. 6.4 |
|  |  | Толщина тестовой оболочки в местах заделки, мм |  | СТБ 974-2001 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ИСО 936-98 |
|  |  | ## *Массовая доля мышечной ткани % |  | "Технологическая инструкция по обвалке и жиловке мяса" 1992 |
|  |  | ## *Массовая доля жировой ткани % |  | "Технологическая инструкция по обвалке и жиловке мяса" 1992 |
|  |  | ## Масса порции фасованной суповой кости, г |  | ГОСТ16147-88 |
|  |  | ## Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в НCl, % |  | ГОСТ 28189-89 |
|  |  | ## Массовая доля металломагнитных примесей, % |  | ГОСТ 28189-89 |
|  |  | ## Размер кости, см |  | ГОСТ 16147-88 |
|  |  | Ржавчина, краснуха ## Плесень, соляные пятна Патологические пороки Прочность стенок Длина кишок, м Количество отрезков, шт. Длина пучка, связки, м Количество кишок в пачке, шт. ## Длина отрезка, м |  | ## ТУ РБ 00028493.452 |
|  |  | ## Масса нетто, г | ГОСТ 13534-89 СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | СТБ 974-2001 СТБ 8020-2001 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.1-79 ## ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.1 п. 6.1.1.1 - 6.1.14, п. 6.1.2.1 - 6.1.22, п. 6.1.4.1 - 6.1.4.12, п. 6.1.5.1 - 6.1.5.5, п. 6.1.6.1 - 6.1.6.2, п. 6.1.7, п. 6.1.8.1, п. 6.1.9, п. 6.1.10, п. 6.1.11.1 - 6.1.11.6, п. 6.1.12.1 - 6.1.12.3, п. 6.1.13.1 - 6.1.13.2, п. 6.1.14.1 - 6.1.14.2 Раздел 6.9 п. 6.9.15.11 ИК 2.3.4.11-13-34-2004 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб. Подготовка проб. |  | ГОСТ 9692-73 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 ## ГОСТ 9958-81 п. 4.1 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2.1-95 ## ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 ## ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 20235.2-74 ## ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 ## ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2.3-93 ## ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 7702.2.6-93 ## ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ## ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
|  |  | Proteus, г |  | ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 28560-90 ## ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | ## ГОСТ 21237-75 ## п. 4.2.2 ГОСТ 7702.2.5-93 п.2.1, 2.2 Инструкция «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» № 81-0904 |
|  |  | Энтерококки, КОЕ/г |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | Дрожжи и плесени, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Показатели безопасности | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.1 ## п. 6.1.1 - 6.1.14 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб, минерализация |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Железо, мг/кг Олово, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг ## Эндрин, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20, стр. 20-23 МУ 3151-84 |
|  |  | 2,4 Д–кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Фосфорорганические пестициды: ## ДДВФ, мг/кг Хлорофос, мг/кг ## Метидатион, мг/кг ## Метилхлорпирифос, мг/кг Пиразофос, мг/кг ## Диазинон, мг/кг |  | МУ 2136-80 МУ 3222-85 МУ 4324-87 «Методы определения микроколичеств пестицидов» М. , «Колос»1977,стр.117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Синтетические пиретроиды: ## Фастак, мг/кг Цимбуш, мг/кг Децис, мг/кг Амбуш, мг/кг |  | МУ 4704-88 |
|  |  | Микотоксины: Охратоксин А, мг/кг |  | ## Ин 4.1.10.15-62-2005 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | ## Бенз(а)пирен, мг/кг |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | МУ 2141-80 МУК 4.1.1023-01 МВИ МН 2352-2005 |
|  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Гризин, ед/г ## Бацитрацин, ед/г |  | ## Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 МУК 3049-84 |
|  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| Масла растительные (все виды), продукты переработки растительных масел (маргарины, кулинарные, кондитерские жиры, майонезы, фосфатидные концентраты). Масло коровье, продукты переработки. Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных (охлажден-ный, замороженный). | 67.200 67.200.10 67.100.20 67.120.10 |  | СТБ 742-94 СТБ 1204-2000 ## СТБ 1486-2004 ## СТБ 1192-99 СТБ 1398-2003 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 17109-88 ГОСТ 22391-89 ГОСТ 12094-74 ГОСТ 9823-61 ГОСТ 37-91 ГОСТ 240-85 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 1210-2000 ГОСТ 6822-67 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ## ГОСТ 25292-82 ## ГОСТ 28414-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпик свиной (охлажденный, замороженный, соленый,копченный).Жиры животные топленые. Семена масличных культур (подсолнеч-ника, сои, хлопчатни-ка, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса). Рыбий жир все виды. | 67.200.20 67.120.30 |  | ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30306-95 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | СТБ 1204-2000 ГОСТ 976-81 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 5471-83 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 7636-85 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | Запах, цвет, прозрачность Вкус Консистенция Внешний вид Форма Вид на разрезе |  | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 976-81 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 7636-85 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 976-81 ГОСТ 30004.2-93 п. 2.6, 2.7 |
|  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ, % |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 976-81 ГОСТ 11812-66 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 7636-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля соли, % |  | ГОСТ 30004.2-93 ## ГОСТ 3627-81 п. 2, 4,. 5 ГОСТ 976-81 |
|  |  | Кислотность, 0К, 0Т, % |  | ГОСТ 976-81 ГОСТ 3624-92 ГОСТ 8285-91 |
|  |  | Кислотность в пересчёте на кислоту, % |  | ГОСТ 30004.2-93 |
|  |  | Стойкость выделившегося жира, % |  | ГОСТ 976-81 |
|  |  | Стойкость эмульсии, % неразрушенной эмульсии |  | ГОСТ 30004.2-93 |
|  |  | Содержание синильной кислоты |  | ГОСТ 30306-95 |
|  |  | Толщина продукта в тонкой части при прямом срезе, см |  | СТБ 742-94 |
|  |  | *Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта, % |  | ## СТБ 742-94 п.5.2 |
|  |  | *Массовая доля мышечной и жировой ткани, % |  | "Технологическая инструкция по обвалке и жиловке мяса" 1992 |
|  |  | *рН |  | ГОСТ 30004.2-93 |
|  |  | Массовая доля неомыляемых веществ, % |  | ГОСТ 5479-64 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Йодное число, % |  | ГОСТ 5475-69 п. 3 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Число омыления, мгКОН/г |  | ## ГОСТ 5478-90 ## ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля сахаров, % |  | ## ГОСТ 3628-78 ## п.2, 4, 5 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ## ГОСТ 5474-66 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание мыла, % |  | ## ГОСТ 5480-59 п.1, 3 |
|  |  |  | Содержание нежировых примесей и отстоя, % |  | ГОСТ 5481-89 ГОСТ 7636-85 |
|  |  |  | ## Цветное число, мг йода |  | ГОСТ 5477-93 п. 1 |
|  |  |  | Массовая доля консервантов, % |  | ГОСТ 240-85 |
|  |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  |  | Содержание сорной масличной и особо учитываемой примеси, % |  | ГОСТ 10854-88 |
|  |  |  | Масса нетто, г объём, см3 | СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 СТБ 742-94 ГОСТ 3622-68 |
|  |  |  | Показатели окислительной порчи: | ## СанПиН 1163 РБ 98 Раздел 6.7 п. 6.7.2, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.7 |  |
|  |  |  | Кислотное число, мг КОН/г, 0К |  | ГОСТ 5476-80 п.2,4 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 7636-85 |
|  |  |  | Перекисное число, ммоль О/кг, % J2 |  | ГОСТ 26593-85 ГОСТ 8285-91 ## СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 ## ГОСТ 7636-85 |
|  |  |  | Бактериологические показатели: | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.7 |  |
|  |  |  | Отбор проб Подготовка проб | п. 6.7.3.1 - 6.7.3.4, п. 6.7.4.1, 6.7.4.2, п. 6.7.6.1 - 6.7.6.6 ## СанПиН 2.3.2.1078-2001 ## ТНПА на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
|  |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | ## Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах" № 81-0904 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  |  | Показатели безопасности: Отбор проб Подготовка проб, минерализация Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Железо, мг/кг Никель, мг/кг Олово, мг/кг | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.7 п.6.7.1 – 6.7.7 ## ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 28414-89 пр.3 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кислота эруковая, мг/кг |  | ГОСТ 30089-93 |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Афлатоксин М1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Эндрин, мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 ГОСТ 23452-79 МУ 3194-85 МУ 3151-84 |
|  |  |  | Фосфорорганические пестициды: ДДВФ, мг/кг ## Хлорофос, мг/кг Метидатион, мг/кг ## Метилхлорпирифос, мг/кг Пиразофос, мг/кг Диазинон, мг/кг |  | МУ 2136-80 МУ 3222-85 МУ 4324-87 «Методы определения микроколичеств пестицидов», М. «Колос» 1977, стр. 117 |
|  |  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Гризин, ед/г Бацитрацин, ед/г Стрептомицин, ед/г Пенициллин, ед/г |  | ## Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 МУК 3049-84 |
|  |  |  | N-нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
|  |  |  | Бенз(а)пирен, мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | ## МУ 2141-80 МУК 4.1.1023-2001 МВИ МН 2352-2005 |
| Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные (консервированные). Джемы, варенье, повидло, конфитюры и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. | 67.080 67.080.01 67.080.10 67.080.20 67.160.20 |  | СТБ 787-2003 РСТ Бел. 158-92 СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 294-95 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 791-95 СТБ 819-93 СТБ 829-99 СТБ 922-94 СТБ 937-93 СТБ 938-93 СТБ 954-94 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-94 СТБ 977-94 СТБ 983-95 СТБ 986-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 999-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1082-97 СТБ 1028-96 СТБ 1189-99 СТБ 1037-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1222-2000 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1297-2001 ГОСТ 656-79 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые. Концентраты пищевые. | 67.080 67.080.01 67.080.10 67.080.20 67.160.20 |  | ГОСТ 1683-71 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 2654-98 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7587-71 ГОСТ 7588-71 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-71 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 15877-70 ГОСТ 15979-70 ГОСТ 16270-70 ГОСТ 16366-78 ГОСТ 16732-71 ГОСТ 17471-93 ГОСТ 17472-72 ГОСТ 17649-72 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18611-98 ГОСТ 18077-72 ГОСТ 18192-72 ГОСТ 18193-72 ГОСТ 18224-72 ГОСТ 18316-95 ГОСТ 20144-74 ГОСТ 21122-75 |  |
|  |  |  | ГОСТ 25892-83 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 28501-90 ГОСТ 28502-90 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 29135-91 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 28741-90 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 26766-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27853-88 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид, форма, размер Зрелость Качество рассола (заливки) Вкус и запах Цвет Консистенция Растворимость в воде Прозрачность Состояние тары |  | ГОСТ 8756.1-79 СТБ 986-95 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 26766-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 1723-86 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г, объём, см3 , массовая доля составных частей, % | СТБ 8019-2002 ГОСТ 13799-81 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 12003-76 ГОСТ 24508-80 ТНПА на продукцию | СТБ 986-95 СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 29187-91 |
|  |  | Массовая доля сухих растворимых веществ, % |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ или влаги, % |  | ГОСТ 28561-90 п.2 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 15113.4-77 п. 2, 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля сахаров, % |  | ## ГОСТ 8756.13-87 ## ГОСТ 5903-89 ГОСТ 15113.6-77 п.3, 4 |
|  |  | Содержание нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 29270-95 п. 5 |
|  |  | Массовая доля хлоридов, % |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 ## ГОСТ 15113.7-77 п. 2 |
|  |  | Осадок в плодовых и ягодных соках и экстрактах, % |  | ГОСТ 8756.9-78 |
|  |  | Содержание мякоти, % |  | ГОСТ 8756.10-70 |
|  |  | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 13340.2-77 ГОСТ 1750-86 |
|  |  | Содержание повреждённых плодов, % |  | ГОСТ 7977-87 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 26766-85 |
|  |  | Массовая доля битых зёрен, % |  | ГОСТ 15842-90 |
|  |  | Массовая доля диоксида серы, % |  | ГОСТ 25555.5-82 ГОСТ 1750-86 |
|  |  | Массовая доля титруемых кислот в пересчёте на используемую кислоту, % |  | ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Массовая доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 25555.2-91 |
|  |  | Массовая доля витамина С, % |  | ГОСТ 24556-89 п. 2, 3 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77 п. 3 - 6 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 15113.8-77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей, % |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 1750-86 |
|  |  | Примеси растительного происхождения, % |  | ГОСТ 26323-84 |
|  |  | Металломагнитные примеси, % |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 13340.2-77 ГОСТ 1750-86 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 ТНПА на продукцию |
|  |  | Готовность к употреблению, мин |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | Восстанавливаемость мин |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 СТБ 983-95 п.5.3 |
|  |  | Кислотность, %, см3 |  | ГОСТ 15113.5-77 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Бактериологические показатели: | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.6 п. 6.6.1.1 - 6.6.1.2, п. 6.6.2.1 - 6.6.2.4, п. 6.6.3.1 - 6.6.3.3, п. 6.6.4, п. 6.6.5.1 - 6.6.5.6, п. 6.6.6.1 - 6.6.6.2, п. 6.6.7.1 – 6.6.7.2 Раздел 6.9 п. 6.9.10.1-6.9.10.2, п.6.9.14.1 - 6.9.14.5 ## ИК 2.3.4.11-13-34-2004 ## СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред |  | ГОСТ 10444.1-84 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | B. cereus, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.11-89 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах" № 81-0904 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.6, ## п. 6.6.1 - 6.6.7 Раздел 6.9, п.6.9.10, п.6.9.14 ## ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Олово, мг/кг ## Железо, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Микотоксины: Патулин, мг/кг |  | ГОСТ 28038-89 ГОСТ 31100.2-2002 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ## ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 ГОСТ 30349-96 |
|  |  | Синтетические перитроиды: Амбуш, мг/кг ## Децис, мг/кг ## Цимбуш, мг/кг ## Фастак, мг/кг |  | ## Сб. МУ ВНИИЗР, – Л.: 1989, стр. 29-39 ## МУ 2473-81 МУ 4344-87 |
|  |  | N-нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахар. | 67.180 67.180.10 |  | ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |  |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  |  | ГОСТ 12569-99 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Органолептические показатели Внешний вид Сыпучесть Цвет Запах Вкус Чистота раствора |  |  | ГОСТ 12576-89 |  |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 26251-85 СТБ 8020-2002 |  |
|  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 12570-98 |  |  |
|  |  | Массовая доля сахарозы, % |  | ГОСТ 12571-98 |  |  |
|  |  | Массовая доля ферропримесей, % |  | ГОСТ 12573-67 |  |  |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ## ГОСТ 12574-93 п. 5 |  |  |
|  |  | Массовая доля редуцирующих веществ, % |  | ГОСТ 12575-2001 п. 5 |  |  |
|  |  | Массовая доля мелочи (осколков, кристаллов и пудры), % |  | ГОСТ 12578-67 |  |  |
|  |  | Бактериологические показатели: |  |  |  |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб | ТНПА на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |  |  |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 26968-86 п. 4.1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 26968-86 п. 4.2 |
|  |  | Показатели безопасности | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.5 п. 6.5.1 ГН 7-68 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб, минерализация |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 17-20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахаристые кондитерские изделия. Шоколад и изделия из него. Какао-бобы и какао-продукты. Мучные кондитерские изделия. | 67.180 67.180.10 67.190 67.140.30 67.060 |  | СТБ 927-93 ## СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 ## СТБ 1202-2000 СТБ 1203-2000 СТБ 1205-2000 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2000 ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-89 ГОСТ 6502-94 ГОСТ 6534-89 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-93 (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 5904-82 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид: форма, поверхность, цвет Вкус и запах Структура и консистенция Вид в изломе Количество деформированных изделий Качество начинки |  | ГОСТ 5897-90 ## СТБ 1202-2000 СТБ 1203-2000 СТБ 1205-2000 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2000 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г, массовая доля составных частей, % | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 |
|  |  | Кислотность, щелочность, град |  | ГОСТ 5898-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рН |  | ГОСТ 5898-87 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 5899-85 п.4, 5 |
|  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 5900-73 |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 5901-87 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, % |  | ГОСТ 5901-87 |
|  |  | Массовая доля сахаров, % |  | ГОСТ 5903-89 п.3, 6, 7 |
|  |  | Массовая доля общей сернистой кислоты, % |  | ГОСТ 26811-86 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.5 п. 6.5.2.1 - п. 6.5.2.9, п. 6.5.3.1, п. 6.5.4.1, п. 6.5.5.1 – 6.5.5.10 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | Изделия кондитерские. Аппаратура, реактивы, питательные среды для микробиологических анализов |  | ГОСТ 27543-87 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.5 п. 6.5.2 - 6.5.5 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  |  | МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр.17-20 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг |  |  | ГОСТ 30711-2001 |
| Яйца и продукты их переработки. Яичный порошок. | 67.120.20 |  | СТБ 254-2004 ГОСТ 30363-96 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  |  | СТБ 254-2004 ГОСТ 30364.0-97 |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид и консистенция Цвет,запах и вкус |  |  | ГОСТ 30364.0-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса яиц, г |  | СТБ 254-2004 |
|  |  | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Массовая доля белковых веществ, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Массовая доля свободных жирных кислот в пересчёте на олеиновую, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Температура яичных продуктов, 0С |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Растворимость яичных продуктов, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | рН |  | ## ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Посторонние примеси, % |  | ГОСТ 30364.1-97 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.1 п.6.1.15.1 - 6.1.15.4, п.6.1.16.1 - 6.1.16.3 ## СанПиН 2.3.2.1078-2001 ## ТНПА на продукцию |  |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.1 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.2 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proteus, г |  | ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.4 ГОСТ 28560-90 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.5 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.1 п. 6.1.15; п. 6.1.16 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | МУ 2141-80 ## МУК 4.1.1023-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Эндрин, мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20, стр. 20-23 МУ 3151-84 МУ 2142-80 |
|  |  | Синтетические пиретроиды: ## Фастак, мг/кг ## Цимбуш, мг/кг ## Амбуш, мг/кг Децис, мг/кг |  | МУ 4704-88 |
|  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Стрептомицин, ед/г Бацитрацин, ед/г |  | ## Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 МУК 3049-84 |
|  |  | N-нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| Зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, третикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго. Семена зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, манн, чипа, чечевица, нут, соя. | 67.060 |  | СТБ 1666-2006 ГОСТ 572-60 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5312-90 ГОСТ 5550-74 ## ГОСТ 5784-60 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7045-90 ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мука. Крупа, хлопья, толокно, хлопья. Отруби пищевые зерновых и зернобобовых культур; пищевые волокна из отрубей. | 67.060 |  | ГОСТ 16439-70 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 27168-86 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13586.3-93 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид Консистенция Цвет, запах, вкус, хруст |  | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 ГОСТ 10967-90 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ГОСТ 26791-89 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 |
|  |  | ## Массовая доля крахмала, % |  | ## ГОСТ 10845-98 |
|  |  | Массовая доля белка, % |  | ГОСТ 10846-91 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 13586.5-93 ГОСТ 26312.7-88 ## ГОСТ 15113.4-77 п. 2, 3 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 27670-88 ГОСТ 29033-91 |
|  |  | Зольность, % |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-87 ГОСТ 28418-89 ГОСТ 10847-74 |
|  |  | Кислотность, 0Т, град |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 26312.6-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кислотность по болтушке, 0Т |  | ГОСТ 10844-74 ГОСТ 27493-87 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, %, мг/кг |  | ## ГОСТ 30483-97 ## ГОСТ 20239-74 ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | Готовность к употреблению, мин |  | ## ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев, мин |  | ГОСТ 26312.2-84 |
|  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, % |  | ## ГОСТ 30483-97 ## ГОСТ 20239-74 ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | Хлебопекарные свойства муки: |  |  |
|  |  | Количество и качество клейковины, % |  | ГОСТ 27839-88 п. 4.3 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.4 п. 6.4.3.1 - 6.4.3.2 Раздел 6.9 п. 6.9.5.1 - 6.9.5.2 ## СанПиН 2.3.2. 1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы),г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | B. cereus, г |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Плесени и дрожжи, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.4 п. 6.4.1-6.4.4 Раздел 6.9 п. 6.9.5 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |
|  |  | 2,4 Д - кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Ртутьорганические пестициды: Этилмеркурхлорид, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 320-325 |
|  |  | N-нитрозамины Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Т-2 токсин, мг/кг Дезоксиниваленол, мг/кг Зеараленон, мг/кг Охратоксин А, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 ## Ин 4.1.10-15-63-2005 ГОСТ 28001-88 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-62-2005 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | Бенз(а)пирен, мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| Макаронные изделия. | 67.060 |  | ГОСТ 875-92 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 14849-89 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: Цвет, Вкус, Запах Поверхность Форма Состояние после варки |  | ГОСТ 14849-89 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 14849-89 |
|  |  | Кислотность, град |  | ГОСТ 14849-89 |
|  |  | Массовая доля лома, деформированных изделий и крошки, % |  | ГОСТ 14849-89 |
|  |  | Металлопримеси, %, мг/кг |  | ГОСТ 14849-89 |
|  |  | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 14849-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.4 п. 6.4.5 |  |
|  |  | Отбор проб ## Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.4, п. 6.4.5 ## ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |
|  |  | 2,4,-Д кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Ртутьорганические пестициды: Этилмеркурхлорид, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 320-325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Т-2 токсин, мг/кг Дезоксиниваленол, мг/кг Зеараленон, мг/кг Охратоксин А, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 ## Ин 4.1.10-15-63-2005 ГОСТ 28001-88 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-62-2005 ГОСТ 28001-88 |
| Хлеб, булочные и сдобные изделия. Бараночные, сухарные, хлебные палочки, соломка. | 67.060 |  | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ1007-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 28402-89 ГОСТ 9903-61 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ## ГОСТ 5667-65 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 11270-88 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | Внешний вид, цвет форма и поверхность Состояние мякиша Вкус и запах Размер, хрупкость |  | ## ГОСТ 5667-65 ГОСТ 11270-88 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 СТБ 639-95 ГОСТ 5667-65 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 5698-51 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля сахара, % |  | ГОСТ 5672-68 п. 3, 4 |
|  |  | Кислотность, град |  | ГОСТ 5670-96 СТБ 1007-96 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 21094-75 СТБ 1007-96 ## СТБ 926-98 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ## ГОСТ 5668-68 п. 4 |
|  |  | Массовая доля лома и крошки, % |  | СТБ 1007-96 ГОСТ 11270-88 |
|  |  | Набухаемость, мин |  | СТБ 1007-96 СТБ 926-98 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Плесени и дрожжи, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-92 |
|  |  | Proteus, г |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E. coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.4, п. 6.4.6, п.6.4.8 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20, стр. 20-23 |
|  |  | 2,4,-Д кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Ртутьорганические пестициды: Этилмеркурхлорид, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 320-325 |
|  |  | N-нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Т-2 токсин, мг/кг Дезоксиниваленол, мг/кг Зеараленон, мг/кг Охратоксин А, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 ## Ин 4.1.10-15-63-2005 ГОСТ 28001-88 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-62-2005 ГОСТ 28001-88 |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| Рыба живая, рыба-сырец, охлаждённая, мороженая, фарш, филе. Консервы и пресервы рыбные. Рыба сушёная, вяленая, копчёная, солёная, маринованная и другая рыбная продукция, готовая к употреблению. Икра и молоки, и продукты из них. | 67.120.30 |  | ГОСТ 814-96 ГОСТ 280-85 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 1573-73 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7144-77 ГОСТ 7368-79 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-96 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 7454-90 ГОСТ 7457-91 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7455-78 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-97 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 10531-89 ГОСТ 10981-97 ГОСТ 10979-85 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 12161-88 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-80 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-72 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-74 ГОСТ 20057-96 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 8756.0-70 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид Наружные повреждения Прозрачность бульона Разделка Консистенция Запах, вкус Цвет мяса, соуса, кожного покрова Состояние рыбы, кожных покровов, соуса, фаршевых изделий, среды Порядок укладывания Характеристика разделки Наличие чешуи Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 26664-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Внешний вид и герметичность упаковки |  | ГОСТ 8756.18-70 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г, массовая доля составных частей, % | СТБ 8019-2002 ГОСТ 11771-93 ТНПА на продукцию | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 26664-85 СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля консервантов, % |  | ГОСТ 27001-86 п. 2 |
|  |  | ## Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ## ГОСТ 26808-86 п. 2 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля хлористого натрия, % |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 27207-87 |
|  |  | ## Массовая доля отстоя в масле, % |  | ГОСТ 20221-90 |
|  |  | Определение аммиака |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля сероводорода, % |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля азота летучих оснований и белковых веществ, % |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 7636-85 ## ГОСТ 26829-86 п. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоудерживающая способность, % |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Кислотность, град. |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 28972-91 |
|  |  | Перекисное число, %J2 |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Общая кислотность в пересчете на соответствующую кислоту, % |  | ГОСТ 27082-89 |
|  |  | Длина (см) и масса (г) рыбы |  | ГОСТ 1368-2003 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | ## Кислотное число, мгКОН/г |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | ## *Массовая доля общего фосфора, % |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | ## *Массовая доля нитрита, % |  | ГОСТ 8558.1-78 |
|  |  | ## *Массовая доля глазури, % |  | ## ГОСТ 7631-85 п.3 |
|  |  | ## *Энергетическая ценность, ккал, кДж |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98, приложение 2 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.3 п. 6.3.1.1 – 6.3.1.4, |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб | п. 6.3.2.1 – 6.3.2.6, п. 6.3.3.1 – 6.3.3.10, п. 6.3.4.1 – 6.3.4.6 ## п. 6.3.5.1 Раздел 6.9 п. 6.9.15.11 ИК 2.3.4.11-13-34-2004 СанПиН 2.3.2 .1078-2001 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Proteus, г |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» № 81-0904 |
|  |  | Плесени и дрожжи, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Энтерококки, г, КОЕ\г |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Гельминтологические исследования | СанПиН 11 63 РБ 98 ## п. 5.7.4. | СанПиН 15-6/44 Ик 4.2.10-21-25-2006 |
|  |  | Выявление жизнеспособных личинок |  |  |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.3 п. 6.3.1 – 6.3.5 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Олово, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг ## Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг ## Эндрин, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 2142-80 МУ 2482-81 |
|  |  | Бенз(а)пирен, мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  | 2,4 Д – кислота, мг/кг |  | ## МУ 1541-76 |
|  |  | N-нитрозамины Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
|  |  | Гистамин, мг/кг |  | СанПиН 42-123-4083-86 ## Ин 4.1.10-15-29-2005 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | ## МУК 4.1.1023-2001 МВИ МН 2352-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские) и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся. | 67.120.30 |  | ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 20414-93 ГОСТ 30314-95 ГОСТ 24645-81 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 20438-75 ГОСТ 7631-85 ГОСТ 7636-85 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид Разделка Консистенция Вкус и запах Порядок укладывания |  | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 20438-75 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 ГОСТ 20438-75 |
|  |  | ## Массовая доля воды, % |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля общего азота и сырого протеина, % |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля песка, % |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 26185-84 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля хлористого натрия, % |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |
|  |  | Массовая доля веществ, не растворимых в горячей воде, % |  | ГОСТ 26185-84 |
|  |  | Массовая доля веществ, растворимых в воде комнатной температуры, % |  | ГОСТ 26185-84 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Посторонние примеси, % |  | ГОСТ 26185-84 |
|  |  | Кислотность, % |  | ГОСТ 26185-84 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.3 п. 6.3.7.1- 6.3.7.13 ИК 2.3.4.11-13-34-2004 СанПиН 2.3.2. 1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Дрожжи и плесени, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Энтерококки, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 28566-90 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах" № 81-0904 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ\г |  | ## ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ\г |  | ## ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Гельминтологические исследования | СанПиН 11 63 РБ 98 ## п. 5.7.4. | Ик 4.2.10-21-25-2006 |
|  |  | Выявление жизнеспособных личинок |  |  |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.3 п 6.3.7 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Олово, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг ## Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг ## Эндрин, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 2142-80 МУ 2482-81 |
|  |  | Бенз(а)пирен, мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  | 2,4 Д – кислота, мг/кг |  | ## МУ 1541-76 |
|  |  | N-нитрозамины Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | ## МУК 4.4.1.011-93 |
|  |  | Гистамин, мг/кг |  | СанПиН 42-123-4083-86 ## Ин 4.1.10-15-29-2005 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | МУК 4.1.1023-2001 МВИ МН 2352-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырьё (травы, пряно-ароматическое сырье и другие). Орехи. | 67.220 67.220.10 67.080.10 |  | СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 905-95 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 29045-91 ### ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29047-91 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ## ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 28875-90 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 17594-80 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 16830-70 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид Цвет Аромат, запах Вкус Консистенция Окраска скорлупы Плотность и поверхность скорлупы Поверхность ореха Состояние ядра | ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) | ГОСТ 28875-90 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г | ГОСТ 28750-90 ГОСТ 13799-81 СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 28875-90 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 28875-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 28875-90 ГОСТ 28878-90 |
|  |  | Массовая доля эфирных масел, % |  | ГОСТ 28875-90 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения, % |  | ГОСТ 28875-90 ГОСТ 26323-84 |
|  |  | Массовая доля металлических примесей, % |  | ГОСТ 28875-90 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ, % |  | ГОСТ 28561-90 п. 2 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 8756.21-89 п. 4 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | Массовая доля хлоридов, % |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
|  |  | Массовая доля титруемых кислот в пересчёте на используемую кислоту, % |  | ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Массовая доля диоксида серы, % |  | ГОСТ 25555.5-91 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ, % |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей, % |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 28875-90 |
|  |  | Массовая доля примесей, % |  | ГОСТ 28877-90 |
|  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16834-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Посторонние примеси и гнилые семена |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 28875-90 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 ТНПА на продукцию |
|  |  | Наличие недоразвитых орехов, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 |
|  |  | Наличие орехов с плесневелым и гнилым ядром, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 |
|  |  | Наличие прогорклых орехов, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 |
|  |  | Наличие орехов с горьким ядром, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 |
|  |  | Содержание орехов, повреждённых вредителями, % |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 |
|  |  | Средняя масса ореха, г |  | ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-71 |
|  |  | Длина листа, см |  | ГОСТ 17594-81 |
|  |  | Содержание, %: жёлтых листьев, ломаных листьев, листьев с мелкоточечной пятнистостью, листьев со следами повреждений |  | ГОСТ 17594-81 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.6 п. 6.6.8.1 - 6.6.8.4, п.6.6.9.1 - 6.6.9.3 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Дрожжи и плесени, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | B. cereus, г |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E. coli г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.6 п. 6.6.8, п. 6.6.9 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-9 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 2142-80 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
| Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Концентраты и гидролизаты, изоляты растительных белков. Концентраты белков крови (сухой концентрат плазмы, сыворотки, альбумин пищевой). | 67.120.99 |  | ГОСТ 17626-81 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на аналогичную продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 26809-86 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | Внешний вид, цвет Запах, вкус |  | ## ГОСТ 17626-81 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г | ## СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.3 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.2 ГОСТ Р 51464-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ## ГОСТ 17626-81 п. 4.5, п. 4.6 ГОСТ Р 51466-99 ГОСТ Р 51463-99 |
|  |  | Массовая доля белка, % |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ Р 51470-99 |
|  |  | ## Массовая доля лактозы, % |  | ГОСТ Р 51469-99 |
|  |  | Индекс растворимости, см3 |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.8, п.4.9 |
|  |  | Свободная кислотность, 0Т, см3 |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.7 |
|  |  | Свободная кислотность, см3/г |  | ГОСТ Р 51468-99 |
|  |  | ## Активная кислотность, рН |  | ГОСТ Р 51467-99 |
|  |  | ## Крупность помола, мм |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.11 |
|  |  | ## Чистота, группа |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.14, п. 4.15 |
|  |  | *Количество пригорелых частиц, шт |  | ## ГОСТ 17626-81 п.4.16 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб | п.6.9.1.1 - 6.9.1.4, п. 6.9.2.1 – 6.9.2.4, п. 6.9.3.1 - 6.9.3.3 СанПиН 2.3.2. 1078-2001 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 30518-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S.aureus, г |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п. 6.9.1 - 6.9.3 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин М1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг Эндрин, мг/кг |  | ГОСТ 23452-79 МУ 3151-84 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |
|  |  | Фосфорорганические пестициды: ## ДДВФ, мг/кг Хлорофос, мг/кг Диазинон, мг/кг |  | МУ 3222-85 МУ 2136-80 МУ 4324-87 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 117 |
|  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Стрептомицин, ед/г Пенициллин, ед/г |  | ## Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 МУК 3049-84 |
| Желатин. | 67.120.99 |  | ГОСТ 11293-89 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 11293-89 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид, цвет Запах, вкус |  | ГОСТ 11293-89 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Продолжительность растворения, мин |  | ГОСТ 11293-89 п.4.6 |
|  |  | рН |  | ГОСТ 11293-89 п.4.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 11293-89 п.4.10 |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 11293-89 п.4.11 |
|  |  | ## Посторонние примеси, % |  | ГОСТ 11293-89 п.4.16 |
|  |  | ## Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | ГОСТ 11293-89 п.4.2 |
|  |  | Бактериологические показатели: | ## СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб | п. 6.9.7.1 СанПиН 2.3.2 1078-2001 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 11293-89 п.4.24.3.1 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 11293-89 п.4.24.3.2 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п. 6.9.1 - 6.9.3 ГН 7-68 РБ 98 Постановление Совета ЕС № 2377/90 от 26.06.90 «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания животного происхождения» | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг Эндрин, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |
|  |  | Фосфорорганические пестициды: ## ДДВФ, мг/кг Хлорофос, мг/кг Диазинон, мг/кг |  | МУ 2136-80 МУ 3222-85 МУ 4324-87 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 117 |
|  |  | N-нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крахмалы, патока и продукты их переработки. | 67.180.20 |  | ГОСТ 5194-91 ГОСТ 6034-74 ГОСТ 7697-82 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 975-88 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 6034-74 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 975-88 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид ## Прозрачность Цвет Запах, вкус |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 6034-74 ГОСТ 975-88 ТНПА на продукцию |
|  |  | #### Физико-химические показатели |  |  |
|  |  | - Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 6034-74 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 975-88 |
|  |  | - Массовая доля общей золы, % |  | ## ГОСТ 7698-93 ГОСТ 6034-74 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 975-88 |
|  |  | - Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% НС1, % |  |  |
|  |  | - Массовая доля протеина, % |  | ГОСТ 7698-93 |
|  |  | - Массовая доля редуцирующих веществ, % |  | ## ГОСТ 5194-91 |
|  |  | - Металломагнитные примеси, мг/кг |  | ГОСТ 20239-74 |
|  |  | - Цветная реакция с йодом |  | ГОСТ 7698-93 |
|  |  | - Кислотность, см3 |  | ГОСТ 7698-93 ## ГОСТ 5194-91 ГОСТ 6034-74 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - рН |  | ГОСТ 5194-91 |
|  |  | - Присутствие свободных минеральных кислот |  | ГОСТ 5194-91 ГОСТ 975-88 |
|  |  | - Присутствие механических примесей |  | ГОСТ 5194-91 |
|  |  | - Цветность раствора, единиц оптической плотности |  | ГОСТ 975-88 |
|  |  | ## Прозрачность раствора, % |  | ГОСТ 975-88 |
|  |  | ## Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 |
|  |  | - Количество крапин на 1 дм3, шт |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.3. ГОСТ 6034-74 |
|  |  | - *Проба на отсутствие декстринов |  | ГОСТ 975-88 |
|  |  | - *Проба на отсутствие крахмала |  | ГОСТ 975-88 |
|  |  | - Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п. 6.9.8.1 – 6.9.8.8 |  |
|  |  | Отбор проб - Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ## ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г, г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S.aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п. 6.9.8 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 ГОСТ 30349-96 |
|  |  | Синтетические пиретроиды: ## Децис, мг/кг Амбуш, мг/кг Цимбуш, мг/кг Фастак, мг/кг |  | МУ 2473-81 МУ 4344-87 |
| Дрожжи пищевые. | 67.060 |  | ## ГОСТ 171-81 ## ГОСТ 28483-90 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ## ГОСТ 171-81 ## ГОСТ 28483-90 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | ## 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели ## Внешний вид, цвет Консистенция Запах, вкус |  | ## ГОСТ 171-81 ГОСТ 28483-90 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Массовая доля влаги, % |  | ## ГОСТ 171-81 ГОСТ 28483-90 |
|  |  | ## Подъемная сила, мин |  | ## ГОСТ 171-81 ГОСТ 28483-90 |
|  |  | ## Кислотность, мг/100г |  | ## ГОСТ 171-81 |
|  |  | ## Стойкость, ч |  | ## ГОСТ 171-81 |
|  |  | ## Масса нетто, г | ## СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | ## СТБ 8020-2002 |
|  |  | ## Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.9 ## п. 6.9.9.1 СанПиН 2.3.2 1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | ## Отбор проб ## Подготовка проб |  | ## ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п. 6.9.9 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг ## Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
| Пиво. | 67.160.10 |  | СТБ 395-2005 (ТНПА продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 12786-80 ## ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели Внешний вид, Пеностойкость, мин Высота пены, мм Вкус и аромат |  | ГОСТ 30060-93 СТБ 395-2005 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Объем, см3 | ## СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | ГОСТ 30060-93 |
|  |  | Массовая доля спирта, действительного экстракта, % |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле, % |  | ГОСТ 12787-81 п.1, 3 |
|  |  | Кислотность, см3 |  | ГОСТ 12788-87 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода, % |  | ГОСТ 12790-81 |

| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стойкость, сутки |  | ГОСТ 12790-81 |
|  |  | ## Цвет, см3 0,1 моль/дм3 раствора йода/100 см3 воды |  | ## ГОСТ 12789-87 п. 3 |
|  |  | ## Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.4.2 - 6.8.4.4 ## СанПиН 2.3.2 1078-2001 ## ТНПА на продукцию |  |
|  |  | ## Отбор проб Подготовка проб |  | ## ГОСТ 26668-85 ## ГОСТ 26669-85 |
|  |  | БГКП, г |  | ГОСТ 30518-97 ИК 10-04-06-140-87 п.1, 2, 4 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.15-94 ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.2 |
|  |  | Дрожжи и плесни, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Микроскопирование |  | СТБ 395-2005 ИК 10-04-06-140-87 п.1.1 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.4 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ## ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N -нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУ 4.4.1.011-93 |
| Напитки безалкогольные. Концентраты для безалкогольных напитков в потребительской таре (жидкие, пастообразные, вязкие, сыпучие, таблетированные, гранулированные и др.). Напитки брожения. | 67.160 67.160.20 |  | СТБ 539-94 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 ГОСТ 28538-90 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 6687.0-86 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид Цвет Аромат и вкус Растворимость в воде |  | ## ГОСТ 6687.5-86 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Массовая доля сухих веществ, % |  | ГОСТ 6687.2-90 п. 2 |
|  |  | ## Массовая доля двуокиси углерода, % |  | СТБ 539-94 ГОСТ 6687.3-87 |
|  |  | ## Кислотность, см3 |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | ## Объем, см3 , ## масса нетто, г | ## СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 СТБ 539-94 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | ## Стойкость, сутки |  | ГОСТ 6687.6-88 |
|  |  | ## Массовая доля спирта, % |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | ## Посторонние примеси |  | ГОСТ 28538-90 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.3.1 - 6.8.3.4 |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 п.6.1. п.6.2 ## ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 18963-73 ## ГОСТ 30712-2001 ## п. 6.3 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.3 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 |
|  |  | Микотоксины: Патулин, мг/кг |  | ГОСТ 28038-89 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 ГОСТ 30349-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Синтетические перитроиды: Амбуш, мг/кг ## Децис, мг/кг ## Цимбуш, мг/кг ## Фастак, мг/кг |  | ## Сб. МУ ВНИИЗР, – Л., 1989, стр. 29-39 ## МУ 2473-81 МУ 4344-87 |
| Вода питьевая, лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в т.ч. искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре. | 67.160.20 |  | СТБ 880-95 ГОСТ 13273-88 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на аналогичную продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 23268.0-91 ## СТБ ГОСТ Р51593-2001 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 п.2,3 ТНПА на продукцию |
|  |  | Внешний вид, Цвет, Вкус, ## Запах |  |  |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Объём, см3 | ## СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля СО2, % |  | ГОСТ 23268.2-91 |
|  |  | Массовая концентрация хлорид-ионов, % |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |
|  |  | ## Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.1.1 |  |
|  |  |  | СанПиН 2.3.2.1078-2001 ## СанПиН 2.3.4.10-47 -2005 ТНПА на продукцию |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | КМАФАнМ (общее микробное число), КОЕ/см3 |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.1 ## ГОСТ 10444.15-94 МУК РБ 11-10-01-1-2002 п.8.1 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | P. aeruginosa, см3 |  | Методические рекомендации МЗ СССР «Обнаружение и идентификация Ps. аeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)”, М.: 1984 г. |
|  |  | Общие и термотолерантные колиформные бактерии, см3 |  | МУК РБ 11-10-01-1-2002 п.8.2, 8.3 |
|  |  | *Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ 11-10-01-1-2002 п.8.4 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.8 п. 6.8.1 ГН 7-68-РБ-98 | ## СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 ## СТБ ГОСТ Р51593-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Кадмий, мг/кг Мышьяк, мг/кг Ртуть, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 18293-72 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 4152-89 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ## МВИ 1540-76 |
|  |  | 2,4 Д – кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Бенз(а)пирен мг/кг |  | ## СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | ## МУК 4.1.1023-2001 |
| Чай (черный, зеленый, плиточный). Напитки чайные. | 67.140.10 |  | ## СТБ 902-2001 ## ГОСТ 1937-90 ## ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ## ГОСТ 3716-90 ГОСТ 12810-79 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 1936-85 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели Внешний вид Аромат, вкус Цвет разваренного листа Настой |  | ## ГОСТ 1936-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г | ## СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | ###### ГОСТ 1936-85 СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28550-90 |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ###### ГОСТ 28552-90 |
|  |  | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, % |  | ГОСТ 28551-90 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, % |  | ГОСТ 1936-85 |
|  |  | Прочие посторонние примеси |  | ###### ГОСТ 1936-85 |
|  |  | ## Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.6 п. 6.6.10 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | ## Отбор проб ## Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ## ГОСТ 26669-85 |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.6 п. 6.6.10 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 2142-80 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
| Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Напитки кофейные. | 67.140.20 |  | СТБ 1001-96 ГОСТ 6805-2004 ГОСТ 29148-2003 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 15113.0-77 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | Внешний вид, цвет Вкус и аромат, |  | ГОСТ 29148-2003 ГОСТ 6805-2004 СТБ 1001-96 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г | ## СТБ 8019-2002 ГОСТ 24508-80 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  | ## Массовая доля влаги, % |  | ## ГОСТ 15113.4-77 ## п. 2, 3 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 15113.8-77 |
|  |  | ## Массовая доля экстрактивных веществ, % |  | ГОСТ 6805-2004 |
|  |  | ## Массовая доля кофеина, % |  | СТБ 1001-96 ## ГОСТ 29148-2003 приложение Б |
|  |  | ## рН напитка |  | ГОСТ 29148-2003 |
|  |  | ## Полная растворимость, мин |  | ГОСТ 29148-2003 |
|  |  | ## Массовая доля металлических примесей. % |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | ## Посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | ## *Степень помола, % |  | ГОСТ 6805-2004 |
|  |  | ## *Массовая доля ломаных зерен и обломков зерна, % |  | ГОСТ 6805-2004 |
|  |  | ## *Количество дефектных зерен, шт |  | ГОСТ 31221-2003 |
|  |  | ## *Энергетическая ценность, ккал, кДж |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98 ## приложение 2 |
|  |  | ## Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.6 п. 6.6.11 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | ## Отбор проб Подготовка проб |  | ## ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрожжи и плесени, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Показатели безопасности: Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 ## Раздел 6.6 п. 6.6.11 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг ## Ртуть, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
|  |  | Пестициды: ## Синтетические перитроиды: Амбуш, мг/кг Децис, мг/кг Фастак, мг/кг Цимбуш, мг/кг |  | ## Сб. МУ ВНИИЗР, – Л.: 1989, стр. 29-39 ## МУ 2473-81 МУ 4344-87 |
| Мёд. | 67.180.10 |  | ## СТБ 54-96 ГОСТ 19792-2001 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на аналогичную продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.1 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | Внешний вид и консистенция Вкус, запах и аромат Цвет Состояние тары |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 19792-2001 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | ## 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Масса нетто, г, объём, см3 | ## СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | ## СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ, % |  | ## ГОСТ 28562-90 |
|  |  | ## Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы, % |  | ## ГОСТ 19792-2001 п. 6.10 |
|  |  | ## Массовая доля воды, % |  | ## ГОСТ 19792-2001 п.6.9 |
|  |  | Общая кислотность, см3 |  | ## ГОСТ 19792-2001 ## п. 6.19 |
|  |  | ## Посторонние примеси |  | ## СТБ 54-96 п. 5.4 |
|  |  | Диастазное число, ед. Готе |  | ## ГОСТ 19792-2001 п. 6.11 |
|  |  | Оксиметилфурфурол, мг/кг |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.12, 6.13 |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.5 п. 6.5.6 ГН 7-68 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг |  | ГОСТ 30538-97 ## ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26933-86 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ) мг/кг ## Гептахлор, мг/кг Альдрин, мг/кг Дильдрин, мг/кг Гексахлорбензол, мг/кг |  | МУ 2142-80 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Синтетические пиретроиды: ## Децис, мг/кг Амбуш, мг/кг ## Фастак, мг/кг Цимбуш, мг/кг |  | МУ 4704-88 |
| Пищевые добавки. Биологически активны добавки к пище. | 67.220.20 |  | ## ГОСТ 490-79 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 2156-76 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 16280-2002 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 29186-91 ## СанПиН 13-10-РБ-2002 ТУ РБ, РЦ РБ, (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 20438-75 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 2156-76 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | ## Внешний вид Цвет Запах Вкус Структура Растворимость |  | ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 20438-75 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 2156-76 ГОСТ 490-79 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | ## Масса нетто, г | СТБ 8019-2002 ## ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 ТНПА на продукцию |
|  |  | *Массовая доля прямо титруемой и общей молочной кислоты, % |  | ГОСТ 490-79 п.3.3 |
|  |  | *Массовая доля лимонной кислоты моногидрата, % |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рН |  | ГОСТ 13865-84 п.2.18 |
|  |  | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |
|  |  | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 29186-91 п.3.4 ГОСТ 13685-84 п.2.2 ГОСТ 2156-76 п.3.12 ГОСТ 7698-93 |
|  |  | Массовая доля углекислого натрия, % |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |
|  |  | Массовая доля двууглекислого натрия, % |  | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 490-79 п.3.13 |
|  |  | *Массовая доля азотистокислого натрия, % |  | ГОСТ 4197-74 |
|  |  | ## Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 490-79 п.3.5 ГОСТ 908-2004 п.7.8 ГОСТ 16599-71 п.2.5 |
|  |  | ## Массовая доля йода и тиосульфата натрия, % |  | ## СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
|  |  | ## Кислотность, 0Т |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  | ## Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 17681-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11-63 РБ 98 Раздел 6.9 п.6.9.11, п.6.9.13 Раздел 6.10 п.6.10.1.1 - 6.10.2.3, п.6.10.3.1 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ## ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |
|  |  | ## БГКП, г |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | ## КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии, г |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Плесени и дрожжи, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | B. сereus, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | *E.coli, г |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Показатели безопасности: Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 6.9 п.6.9.11 - 6.9.13 ## Раздел 6.10 п. 6.10.1 – 6.10.2.3, п. 6.10.3 | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 29934-86 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 МУ 2142-80 ГОСТ 23452-79 |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Афлатоксин М1, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 |
| Продукты для детского питания (молочные, мясные, крупяные, рыбные, плодоовощные) и их основные компоненты. | 67.060 67.080 67.100 67.120 |  | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 ГОСТ 15849-89 ГОСТ 16440-89 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30650-99 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |
|  |  | Отбор проб, подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 15113.0-77 ТНПА на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид и консистенция Цвет Запах, вкус Герметичность тары Прозрачность Состояние продукта Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 29245-91 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 8756.11-70 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 26664-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Чистота, группа |  | ГОСТ 29245-91 ГОСТ 8218-99 |
|  |  | Степень пастеризации |  | ГОСТ 3623-73 |
|  |  | Масса нетто, г, массовая доля составных частей, % | СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 15113.1-77 СТБ 8020-2002 |
|  |  | Массовая доля хлоридов, % |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 ## ГОСТ 27204-87 ГОСТ 3627-81 п.4, 5 ## ГОСТ 9757-74 ## п. 2 |
|  |  | Массовая доля мякоти, % |  | ГОСТ 8756.10-70 |
|  |  | Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 30648.1-99 п. 4 ГОСТ 26829-86 п. 2 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77 п. 5, 6 ГОСТ 5867-90 п.2 |
|  |  | Массовая доля белка, % |  | ГОСТ 30648.2-99 п. 4 ГОСТ 25011-81 п. 2 ГОСТ 23327-98 п.3.5 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ, % |  | ГОСТ 26808-86 ГОСТ 28561-90 п. 2 ГОСТ 30648.3-99 п. 4 ## ГОСТ 15113.4-77 ## п. 2, 3 ## ГОСТ 3626-73 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ, % |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля минеральных примесей, % |  | ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, % |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2.3 ГОСТ 15849-89 ГОСТ 16440-89 ТНПА на продукцию |
|  |  | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | Массовая доля сахарозы, % |  | ГОСТ 30648.7-99 п. 5 ## ГОСТ 15113.6-77 п. 3, 4 |
|  |  | Титруемая кислотность, 0Т, % |  | ГОСТ 15115.5-77 ГОСТ 27082-89 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 30648.5-99 |
|  |  | Индекс растворимости, см3 |  | ГОСТ 30648.6-99 |
|  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения, % |  | ГОСТ 26323-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля осадка, % |  | ГОСТ 8756.9-78 |
|  |  | Перекисное число, ммольО/кг | СанПиН 1163-98РБ | ГОСТ 26593-83 |
|  |  | Готовность к употреблению, мин |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | ## *Энергетическая ценность, ккал, кДж |  | ## СанПиН 11 63 РБ 98 приложение 2 |
|  |  | Массовая доля нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
|  |  | ## Витамины в продуктах молочных для детского питания |  |  |
|  |  | Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов |  | ГОСТ 7047-55 |
|  |  | Витамин А (ретинола), мг/100 г |  | ГОСТ 30627.1-98 |
|  |  | Витамин С (аскорбиновая кислота), мг/100г |  | ГОСТ 30627.2-98 ГОСТ 24556-89 |
|  |  | Витамин Е (токоферол), мг/100г |  | ГОСТ 30627.3-98 |
|  |  | Витамина РР (ниацин), мг/100г |  | ГОСТ 30627.4-98 |
|  |  | Витамин В1 (тиамин), мг/100г |  | ГОСТ 30627.5-98 |
|  |  | Витамин В2 (рибофлавин), мг/100г |  | ## ГОСТ 30627.6-98 |
|  |  | Бактериологические показатели: | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 8.1 - 8.5 ## СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 26972-86 п.4.1 ## ГОСТ 10444.15-94 СанПиН 42-123-4940-88 п.6.1 |
|  |  | БГКП (колиформы), г |  | ## ГОСТ 30518-97 ГОСТ 26972-86 п.4.2 СанПиН 42-123-4940-88 п.6.2 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, г |  | ГОСТ 30519-97 СанПиН 42-123-4940-88 п. 6.4 |
|  |  | Плесени и дрожжи, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 26972-86 п.4.3 СанПиН 42-123-4940-88 п.6.8 ## ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S. aureus, г |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.2-94 СанПиН 42-123-4940-88 п.6.5 |
|  |  | B. cereus, г, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.8-88 СанПиН 42-123-4940-88 п.6.7 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | *E.coli, г, КОЕ/г |  | СанПиН 42-123-4940-88 п. 6.3 ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Бифидобактерии, КОЕ/г |  | СанПиН 42-123-4940-88 п.6.10 |
|  |  | Ацидофильные бактерии, КОЕ/г |  | СанПиН 42-123-4940-88 п. 6.9 |
|  |  | Энтерококки, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 28566-90 |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Бактерии семейства Enterobacteriacea, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 29184-91 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. L. monocytogenes, г |  | Инструкция "Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах" № 81-0904 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы, г, КОЕ/г |  | ## ГОСТ 10444.11-89 |
|  |  | Показатели безопасности: Отбор проб Подготовка проб, минерализация | СанПиН 11 63 РБ 98 Раздел 8.1 – 8.6 ГН 7-68 РБ 98 ТНПА на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Железо, мг/кг Олово, мг/кг |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30538-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Афлатоксин М1, мг/кг Патулин, мг/кг Т-2 токсин, мг/кг Дезоксиниваленол, мг/кг ## Зеараленон, мг/кг ## Охратоксин А, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 28038-89 ГОСТ 31100.2-2002 ## Ин 4.1.10-15-63-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-62-2005 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Дильдрин, мг/кг ## Гексахлорбензол, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 ГОСТ 23452-79 МУ 3194-85 ГОСТ 30349-96 МУ 2482-81 |
|  |  | 2,4 Д - кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Фосфорорганические пестициды: ДДВФ, мг/кг Хлорофос, мг/кг Диазинон, мг/кг |  | МУ 2136-80 МУ 3222-85 МУ 4324-87 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 117 |
|  |  | Синтетические пиретроиды: ## Фастак, мг/кг Цимбуш, мг/кг Децис, мг/кг Амбуш, мг/кг |  | МУ 4704-88 МУ 2473-81 МУ 4344-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бенз(а)пирен, мг/кг |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  | Антибиотики: Левомицитин, мг/кг Тетрациклиновая группа, ед/г Гризин, ед/г Бацитрацин, ед/г Стрептомицин, ед/г Пенициллин, ед/г |  | ## Ин 4.1.10-15-59-2005 Ин №33-0102 ## МУК 3049-84 |
|  |  | Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА, мг/кг |  | МУК 4.4.1.011-93 |
|  |  | Гистамин, мг/кг |  | СанПиН 42-123-4083-86 ## Ин 4.1.10-15-29-2005 |
|  |  | Полихлорированные бифенилы, мг/кг |  | МУ 2141-80 МУК 4.1.1023-2001 ## МВИ МН 2352-2005 |
| Комбикорма и комбикормовое сырьё для сельскохозяйственных животных и птиц. | 65.120 67.200.10 |  | ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 10747-70 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 11049-64 ГОСТ 11048-95 ## ВСН № 50 от 06.09.2005 ТУ РБ, РЦ РБ (ТНПА на продукцию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отбор и подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 7636-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Органолептические показатели: ## Внешний вид, запах Свежесть Цвет Вкус |  | ГОСТ 17536-82 ## ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 13976.4-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 29245-91 ТНПА на продукцию |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ, % |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.3-92 п. 2 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 9793-74 п. 3, 4 ГОСТ 13976.1-68 ГОСТ 29246-91 |
|  |  | ## Массовая доля сырого протеина, % |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
|  |  | ## Массовая доля белка, % |  | ГОСТ 25011-81 п. 2 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 23397-98 |
|  |  | Массовая доля золы, % |  | ГОСТ 26226-95 ## ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 7636-85 ИСО 936-98 ГОСТ 13979.6-69 ГОСТ 17681-82 |
|  |  | Массовая доля фосфора, % |  | ГОСТ 26657-97 п. 4, 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая доля сырого жира, % |  | ГОСТ 17681-82 ## ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 23042-86 п. 4 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 29247-91 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей, %, мг/кг |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 7636-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Зараженность вредителями или наличие следов заражения |  | ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 10853-88 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 7636-85 ТНПА на продукцию |
|  |  | Массовая доля сырой клетчатки, % |  | ## ГОСТ 17681-82 ## п. 2.11 ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | Массовая доля сантохина, % |  | ГОСТ 11254-85 |
|  |  | Кислотное число, мг КОН/г |  | ## ГОСТ 13496.18-85 |
|  |  | Перекисное число, % J2 |  | «Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-технологические методы» - М. «Агропромиздат», 1989, стр.298-300 |
|  |  | Общая кислотность, 0Н, 0Т |  | ## ГОСТ 13496.12-98 ГОСТ 30305.3-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса нетто, г | ГОСТ 23462-95 СТБ 8019-2002 ТНПА на продукцию | СТБ 8020-2002 |
|  |  | *Содержание нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 13496.19-93 п.2, п.4 «Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-технологические методы» - М. «Агропромиздат», 1989, стр.283-289 |
|  |  | *Содержание нитритов, мг/кг |  |  |
|  |  | *Общая энергетическая питательность, к.е. |  | ТНПА на продукцию |
|  |  | Крупность помола, % |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 17681-82 |
|  |  | Массовая доля натрия и хлорида натрия, % |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 13496.1-68 п.4.3 |
|  |  | Индекс растворимости, см3 |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | Бактериологические показатели: | ## ВСН № 50 от 06.09.2005 ## ТНПА на продукцию |  |
|  |  | Отбор проб Подготовка проб |  | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 31218-2003 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.1 "Правила бактериологического исследования кормов" – М, 1976, п.2.1 |
|  |  | БГКП, г |  | ## ГОСТ 25311-82 п. 4.2.1 - 4.2.3 |
|  |  | Сальмонеллы, г |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.3 "Правила бактериологического исследования кормов" – М, 1976, п.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели безопасности Отбор проб Подготовка проб, минерализация | ## ВСН № 50 от 06.09.2005 ТНПА на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |
|  |  | Токсичные элементы: Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Железо, мг/кг |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26927-86 ## Ин 4.1.10-15-52-2005 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | Пестициды: Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ), мг/кг ## Дильдрин, мг/кг Альдрин, мг/кг Гептахлор, мг/кг Эндрин, мг/кг |  | ## ГОСТ 13496.20-87 ## МУ 2142-80 «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 9-20 |
|  |  | 2,4 Д - кислота, мг/кг |  | МУ 1541-76 |
|  |  | Органические пестициды: Этилмеркурхлорид, мг/кг |  | «Методы определения микроколичеств пестицидов» – М. «Колос» 1977, стр. 320-325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1, мг/кг Т-2 токсин, мг/кг Дезоксиниваленол, мг/кг Зеараленон, мг/кг |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 28001-88 ## Ин 4.1.10-15-63-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 ## Ин 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | ## Охратоксин А, мг/кг |  | Ин 4.1.10-15-62-2005 ГОСТ 28001-88 |
| Контроль санэпидрежима. |  | Смывы с инвентаря, оборудования, спецодежды |  |  |
|  |  | ## Отбор проб |  |  |
|  |  | БГКП (колиформы) ## Общее количество микроорганизмов S.aureus Proteus ## Плесень, дрожжи | МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами" | МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами" |
|  |  |  | "Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности" , М., 1988 | "Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности" , М., 1988 |
|  |  |  | ИК 2.3.4.11-13-34-2004 "Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли общественного питания" | ИК 2.3.4.11-13-34-2004 "Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли общественного питания" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИК 10-04-06-140-87 "Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного производства и безалкогольного производства" | ИК 10-04-06-140-87 "Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного производства и безалкогольного производства" |
|  |  |  | МУ 1351-75 "Методические указания по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия" ИК 4.2.10-15-10-2006 "Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла" ИК 4.2.11-20-10-2004 "Микробиологический мониторинг производственной среды" | МУ 1351-75 "Методические указания по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия" ИК 4.2.10-15-10-2006 "Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла" ИК 4.2.11-20-10-2004 "Микробиологический мониторинг производственной среды" |
|  |  | Воздух помещений ОКБ (общее количество бактерий) Дрожжи, грибы | ИК 4.2.11-20-10-2004 "Микробиологический мониторинг производственной среды" | ИК 4.2.11-20-10-2004 "Микробиологический мониторинг производственной среды" |
|  |  | Вода питьевая из крана Отбор проб Подготовка проб Общее микробное число, КОЕ/см3 Общие и термотолерантные колиформные бактерии, см3 Споры сульфитредуцирующих клостридий | ## СанПиН 10-124 РБ 99 | ## СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-01-1-2002 п.3 МУК РБ №11-10-01-1-2002 п.8.1 МУК РБ №11-10-01-1-2002 п.8.2, п.8.3 МУК РБ №11-10-01-1-2002 п.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукты пищевые: Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока. Мясо, мясные продукты, продукты переработки мяса. Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. Плоды, овощи, ягоды, грибы и продукты их переработки. Сахар, сахаристые и мучные кондитерские изделия. Яйца и продукты их переработки. Зерно, семена зернобобовых. Мука, крупа, отруби. Макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия. Рыба, нерыбные объекты и продукты их переработки. Специи, пряности. Орехи. Концентраты молочных, растительных белков. Казеин. Желатин. Крахмал и продукты его переработки. Дрожжи пищевые. Пиво. Напитки безалкогольные. Воды питьевые, лечебные, лечебно-столовые, соловые, минеральные. Чай, кофе. Мед. Пищевые добавки. Продукты для детского питания. Корма и комбикормовое сырьё. | 67.100 67.100.01 67.100.10 67.100.30 67.100.40 67.120 67.120.10 67.120.20 67.120.10 67.120.30 67.200.10 67.200.20 67.080 67.080.01 67.080.10 67.080.20 67.160 67.160.20 67.060 67.140 67.140.3067.180 67.180.10 67.190 67.120 67.120.20 | Радиационный контроль: ## Отбор проб. | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 СТБ 1057-98 Методика экспрессного определения объёмной и удельной активности бетта-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (от 21.07.87). | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 СТБ 1057-98 |
|  |  |  |  | Методика экспрессного определения объёмной и удельной активности бетта-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (от 21.07.87). |
|  | 67.220.10 67.120 67.120.99 67.120 67.120.99 67.180 67.180.20 67.060 67.160 67.160.10 67.160 67.160.20 67.160 67.160.20 67.140 67.140.10 67.140.20 67.180 67.180.10 67.220 67.220.20 67.060 67.080 67.100 67.120 65.120 67.200 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукты пищевые: Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока. Мясо, мясные продукты, продукты переработки мяса. Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. Плоды, овощи, ягоды, грибы и продукты их переработки. Сахар, сахаристые и мучные кондитерские изделия. Яйца и продукты их переработки. Зерно, семена зернобобовых. Мука, крупа, отруби. Макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия. Рыба, нерыбные объекты и продукты их переработки. Специи, пряности. Орехи. Концентраты молочных, растительных белков. Казеин. Желатин. Крахмал и продукты его переработки. Дрожжи пищевые. Пиво. Напитки безалкогольные. Воды питьевые, лечебные, лечебно-столовые, соловые, минеральные. Чай, кофе. Мед. Пищевые добавки. Продукты для детского питания. Корма и комбикормовое сырьё. | 67.100 67.100.01 67.100.10 67.100.30 67.100.40 67.120 67.120.10 67.120.20 67.120.10 67.120.30 67.200.10 67.200.20 67.080 67.080.01 67.080.10 67.080.20 67.160 67.160.20 67.060 67.140 67.140.3067.180 67.180.10 67.190 67.120 67.120.20 67.220.10 67.120 67.120.99 67.120 67.120.99 67.180 67.180.20 67.060 67.160 67.160.10 67.160 67.160.20 67.160 67.160.20 67.140 67.140.10 67.140.20 67.180 67.180.10 67.220 67.220.20 67.060 67.080 67.100 67.120 65.120 67.200 | Радиационный контроль: | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия–137 и стронция–90 в пищевых продуктах и питьевой воде ГН 10-117-99 (РДУ–99) СанПиН 11 63 РБ 98 СанПиН 13-10 РБ 2002 | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Минздравом СССР, 18.06.90 «Методические указания для определения по гамма- и бета- |  |
|  |  | Удельная (объемная) активность радио– нуклидов цезия-137, Бк/кг, Бк/л |  |  |  |
|  |  |  |  |  | узлучениям удельной (УА) или объемной (ОА) активности радионуклидов цезия, стронция и калия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометра РУС-91», утв. Белстандартом 1992г |

Директор РУП «БелГИМ»

Руководитель Органа по аккредитации 							Н. А. Жагора