|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1232 |
|  | от 01.02.1997 |
|  | на бланке № ____ на 50 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2025 года

| отдела испытаний Республиканского унитарного предприятия "Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.45/11.116, 01.41/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, состояние | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,11,12,13 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30625-98; ГОСТ 31689-2012; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1859-2016; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |
| 1.2* |  | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.86/29.040 | Объем/ масса нетто фасованных продуктов |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 1.3.1* |  | 01.45/08.037, 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2; ГОСТ 8764-73 |
| 1.3.2* |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 |  |  | ГОСТ 22760-77 |
| 1.4* |  | 01.45/08.149, 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; ГОСТ 30648.2-99 р.4 |
| 1.5* |  | 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ, СОМО |  | ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ 30305.1-95 р.4; ГОСТ 30648.3-99 р.4; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 р.2; ГОСТ 8764-73; ГОСТ Р 51464-99 |
| 1.6* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли, соль |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 1.7* |  |  | Массовая доля сахарозы, общего сахара, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91 р.4; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78; ГОСТ 8764-73 |
| 1.8* |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |
| 1.9* |  | 01.45/08.031, 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 1.10* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | перекисное число в жире, выделенном из продукта |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 1.11* |  | 01.45/08.149, 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность, общая кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.12* |  | 01.45/01.086, 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.13* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.14* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.15* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.16* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 1.17* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 1.18* |  |  | Микрофлора продукции |  | ГОСТ 9225-84 |
| 1.19* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.20* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.21* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |
| 1.22* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |
| 1.23* |  |  | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 1.24* |  | 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |
| 1.25* |  | 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 1.26* |  | 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.27* |  | 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,11,12,13 | ГОСТ 26935-86 |
| 1.28* |  | 01.45/08.032, 01.41/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | железо | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.29* |  | 01.45/08.158, 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,11,12,13 | ГОСТ 23452-2015 |
| 1.30* |  | 01.45/03.152, 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.31* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.32* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.33* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.34* |  | 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1, В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.4; ГОСТ 30711-2001 р.3; МВИ.МН 4620-2013 |
| 1.35* |  | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 1.36* |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 1.37* |  | 10.86/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 1.38* |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 1.39* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |
| 1.40* |  | 01.45/08.032, 01.41/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | хром | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 033/2013 Раздел III, IV, V, VII, VIII, X, ХI, XII, XIII, XVI Приложения 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 2.1* | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Крахмал | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3, 4; ТР ТС 034/2013 Раздел II, IV, V, VIII, XII, XVI Приложения 1,2,3, 4 | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.2* |  | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты, нитрит натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 2.3* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 2.4* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 2.5* |  | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 2.6* |  | 10.11/08.164, 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 2.7* |  | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Общий фосфор, фосфаты |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 2.8* |  |  | Массовая доля соединительной и жировой тканей, массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 2.9* |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |
| 2.10* |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 2.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 2.13* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.14* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 2.15* |  |  | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 2.16* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 2.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 2.18* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.19* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 2.20* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 2.21* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.22* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2; ГОСТ 34427-2018 |
| 2.23* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 2.24* |  | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |
| 2.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169 | кадмий, свинец, медь, цинк, железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |
| 2.26* |  | 10.11/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |
| 2.27* |  | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.28* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.29* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 2.30* |  | 10.11/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 2.31* |  | 10.11/03.152, 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |
| 3.1* | Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis; - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) В.polymyxa; - мезофильные клостридии; - неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V, п.14, п.15 Приложение 2 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 3.2* |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.1* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 4.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 4.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.4* |  |  | свинец |  |  |
| 4.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.6* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 4.7* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 4.8* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |
| 4.9* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |
| 4.10* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.19/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 4.11* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 4.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.13* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 4.14* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ч.8 |
| 4.15* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 4.16* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 4.17* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 4.18* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.19* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 5.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 5.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.4* |  |  | свинец |  |  |
| 5.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.6* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 5.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.8* |  | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ч.8 |
| 5.9* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 5.10* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 5.11* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 5.12* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.13* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис), поставляемые на пищевые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 6.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 6.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 6.4* |  |  | свинец |  |  |
| 6.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 2,3; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.6* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 6.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.8* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 6.9* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 6.10* |  | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 6.11* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |
| 6.12* |  | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 6.13* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.14* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1* | Злаковые (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, кукуруза, сорго), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 7.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 7.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.4* |  |  | свинец |  |  |
| 7.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.6* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 7.7* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 7.8* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |
| 7.9* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |
| 7.10* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 7.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.12* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 7.13* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 7.14* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 7.15* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 7.16* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 7.17* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.18* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1* | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 8.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.4* |  |  | свинец |  |  |
| 8.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 8.6* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 8.7* |  | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 8.8* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |
| 8.9* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |
| 8.10* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 8.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.12* |  | 01.11/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 8.13* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 8.14* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 8.15* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 8.16* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.17* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1* | Масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник), поставляемые на кормовые цели | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 9.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 9.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169 | кадмий | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 9.4* |  |  | свинец |  |  |
| 9.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Статья 1, 4, 5 Приложения 3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.6* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 9.7* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 9.8* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |
| 9.9* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |
| 9.10* |  | 01.11/08.156, 01.26/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 9.11* |  |  | Нитриты, нитрит натрия |  |  |
| 9.12* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 9.13* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.14* |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 9.15* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 9.16* |  | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 9.17* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние |  | ГОСТ 27988-88 |
| 9.18* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.19* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 10.2* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 10.3* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4 (статья 6),6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 10.4* |  |  | свинец |  |  |
| 10.5* |  | 10.41/08.032 | железо | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96 |
| 10.6* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |
| 10.7* |  | 10.41/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 10.8* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.9* |  | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.10* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 10.11* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 10.12* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 10.13* |  | 10.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 10.14* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 11.1* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры спец. назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 11.2* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 11.3* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4 (статья 6),6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 11.4* |  |  | свинец |  |  |
| 11.5* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | железо | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96 |
| 11.6* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |
| 11.7* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 11.8* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 11.9* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 11.10* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 11.11* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.13* |  |  | Плесени |  |  |
| 11.14* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.15* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 11.16* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.1* | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 12.2* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 12.3* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169 | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4 (статья 6),6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 12.4* |  |  | свинец |  |  |
| 12.5* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | железо | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 30178-96 |
| 12.6* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |
| 12.7* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 12.8* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 12.9* |  |  | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 12.10* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 12.11* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 12.12* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |
| 12.13* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 12.14* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.15* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 12.17* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.18* |  |  | Плесени |  |  |
| 12.19* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.20* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 12.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 13.1* | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложения 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 13.2* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 13.3* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 13.4* |  |  | свинец |  |  |
| 13.5* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 13.6* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016 |
| 13.7* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 13.8* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 13.9* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 13.10* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.11* |  |  | Плесени |  |  |
| 13.12* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.13* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 13.14* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 13.15* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 13.16* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 14.1* | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ТР ТС 024/2011 Глава 1,3,4,6 Приложение 5 | ГОСТ 790-89 |
| 14.2* |  |  | Массовая доля свободной углекислой соды |  |  |
| 15.1* | Пищевая продукция: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция, чай, кофе; специи и пряности; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; биологически активные добавки к пище; продукты детского питания и сырье для производства детского питания | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статьи 5,7,8,9,13,20 Приложения 1,2,3,4 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 15.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 15.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.47/08.032, 01.47/08.169, 03.00/08.032, 03.00/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.85/08.032, 10.85/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.4* |  |  | свинец |  |  |
| 15.5* |  |  | медь |  |  |
| 15.6* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.7* |  | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.86/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 15.8* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 15.9* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 15.10* |  | 10.42/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 15.11* |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.19/08.158, 01.22/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 15.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 15.13* |  | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гептахлор |  |  |
| 15.14* |  |  | Альдрин |  |  |
| 15.15* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.86/08.158, 01.19/08.158 | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 15.16* |  | 01.11/08.161, 10.20/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 01.19/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ч.8 |
| 15.17* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 |
| 15.18* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 15.19* |  | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012 |
| 15.20* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 15.21* |  | 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 15.22* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 32587-2013 Метод А; М 04-42-2009 |
| 15.23* |  | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.03/08.161, 11.07/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |
| 15.24* |  | 01.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.19/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 15.25* |  | 01.27/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 15.26* |  | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.27* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 15.28* |  | 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 15.29* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |
| 15.30* |  | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 15.31* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 15.32* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформные) (фекальные) |  | ГОСТ 18963-73 |
| 15.33* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 15.34* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 15.35* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 15.36* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 15.37* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 15.38* |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 15.39* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |
| 15.40* |  | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 15.41* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 15.42* |  | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.59/01.086, 01.22/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 15.43* |  | 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.44* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 15.45* |  | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115, 10.51/01.086, 10.51/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115, 20.59/01.086, 20.59/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 15.46* |  | 11.07/01.086 | КМАЭМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 15.47* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |
| 15.48* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 15.49* |  | 01.13/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.59/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ 8558.2-2016 |
| 15.50* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |
| 15.51* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |
| 15.52* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 |
| 15.53* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 15.54* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 15.55* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразитологические показатели |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 15.56* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.12/11.116 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 15.57* |  | 01.11/12.042, 10.61/12.042, 10.73/12.042, 01.19/12.042, 01.12/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 15.58* |  | 01.49/08.156 | 5-Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |
| 15.59* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| 15.60* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 5363-93; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.61* |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 15.62* |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.86/12.042 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 5901-2014 |
| 15.63* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125, 01.19/04.125, 01.12/04.125, 01.49/04.125, 100.09/04.125, 01.22/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.64* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.65* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 01.49/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |
| 15.66* |  | 01.13/07.090, 01.25/07.090, 01.28/07.090, 10.31/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |
| 16.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,9,13,20 Приложения 1,2,3,4; ТР ТС 023/2011 Стать 3,4,5 Приложение 1, 3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 16.2* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 16.3* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.4* |  |  | свинец |  |  |
| 16.5* |  | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 16.6* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 16.7* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |
| 16.8* |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |
| 16.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 16.10* |  | 10.32/08.161, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 16.11* |  | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.12* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 16.13* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 16.14* |  |  | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 16.15* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 16.16* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |
| 16.17* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.18* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.19* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 16.20* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 16.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 16.22* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.23* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 16.24* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 16.25* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 |
| 16.26* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| 16.27* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |
| 16.28* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |
| 16.29* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 16.30* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 16.31* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 16.32* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |
| 16.33* |  |  | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 16.34* |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |
| 16.35* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 16.36* |  |  | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |
| 16.37* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 16.38* |  |  | Массовая доля бензойной кис-лоты |  | ГОСТ 28467-90 |
| 16.39* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |
| 16.40* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 16.41* |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 16.42* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |
| 16.43* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 16.44* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |
| 16.45* |  | 10.32/07.090, 10.39/07.090 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |
| 17.1* | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техно-логических вспомогательных средств | 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.53/08.032, 20.53/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,9,13,20 Приложения 1,2,3; ТР ТС 029/2012 Статья 1,3,5,7,12 Приложения 1,8,15, 28 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |
| 17.2* |  | 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.53/08.156, 20.53/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 17.3* |  | 01.28/08.032, 01.28/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |
| 17.4* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |
| 17.5* |  | 01.28/08.082, 01.28/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 20.12/08.082, 20.12/08.169, 20.13/08.082, 20.13/08.169, 20.14/08.082, 20.14/08.169, 20.53/08.082, 20.53/08.169, 20.59/08.082, 20.59/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |
| 17.6* |  | 01.28/08.032, 01.28/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.53/08.032, 20.53/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |
| 17.7* |  |  | цинк |  |  |
| 17.8* |  | 01.28/08.032, 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 17.9* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 17.10* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 17.11* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161, 20.59/08.159, 20.59/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 17.12* |  | 10.89/08.161, 20.12/08.161, 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |
| 17.13* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 Метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |
| 17.14* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 17.15* |  | 01.28/08.159, 10.89/08.159, 20.14/08.159, 20.53/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 17.16* |  | 01.28/01.086, 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.17* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 17.18* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 17.20* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 17.21* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 17.22* |  | 01.28/08.149, 01.28/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.27/08.149, 01.27/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156 | Бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты |  | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 28467-90 |
| 17.23* |  | 01.28/08.156, 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты |  | ГОСТ 26181-84 |
| 17.24* |  | 01.28/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.81/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014 |
| 17.25* |  | 10.86/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия (Е 250) |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 17.26* |  | 10.89/08.156, 01.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 17.27* |  | 10.71/08.082, 10.72/08.082 | Массовая доля ксилита и сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |
| 17.28* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 17.29* |  | 11.03/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |
| 17.30* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 18.1* | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида | ТР ТС 009/2011 Статья 1,4,5 Приложения 6,7,8,9 | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| 18.2* |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |
| 18.3* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 18.4* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 18.5* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 18.6* |  | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 18.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 18.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 18.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 18.10* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 18.11* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 18.12* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 19.1* | Порошок зубной | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 1,4,5 Приложения 6,7,8,9 | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |
| 19.2* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 19.3* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 19.4* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 19.5* |  | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 19.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 19.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 19.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 19.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 19.10* |  | 20.41/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |
| 19.11* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 19.12* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 20.1* | Зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 1,4,5 Приложения 6,7,8,9 | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8.7; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |
| 20.2* |  |  | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.8, п.8.9; ГОСТ 7983-2016 п.6.8; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |
| 20.3* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 20.4* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 20.5* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 20.6* |  | 20.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 |
| 20.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 20.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5.5.4 |
| 20.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 20.10* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 20.11* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 20.12* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 21.1* | Мыло туалетное твердое | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля ртути | ТР ТС 009/2011 Статья 1,4,5 Приложения 6,8,9 | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 21.2* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 21.3* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 21.4* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 21.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 22.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 1,4,5 Приложения 6,7,8,9 | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 |
| 22.2* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 22.3* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169, 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 22.4* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 22.5* |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 22.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 22.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 22.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 22.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 22.10* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |
| 22.11* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 23.1* | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 019/2011 Статья 1,3,4,7 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 23.2* |  |  | Энтеробактерии |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 23.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 23.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 23.5* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 23.6* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |
| 23.7* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169, 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |
| 23.8* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |
| 23.9* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: действие на слизистые, кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6-7 |
| 23.10* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 24.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, включая детское питание | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункты 18, 19 Приложения 4, 5, 6 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 3 | ГОСТ 26927-86 п.2; ГОСТ 34427-2018 |
| 24.2* |  | 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |
| 24.3* |  | 10.12/08.082, 10.12/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |
| 24.4* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169 | кадмий свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункты 18, 19 Приложения 4, 5, 6 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 13, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |
| 24.5* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма -изомеры), ДДТ и его метаболиты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункты 18, 19 Приложения 4, 5, 6 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 3 | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |
| 24.6* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 24.7* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.9; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 24.8* |  | 10.12/08.161, 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 24.9* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 24.10* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункт 21 Приложение 8 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 3 | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 24.11* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 24.12* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 24.13* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |
| 24.14* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункт 18 Приложения 1, 2, 3 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложения 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 31931-2012; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 24.15* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 24.16* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 24.17* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 24.18* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 24.19* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 24.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 24.21* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.22* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 24.23* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.24* |  | 10.12/01.086, 10.12/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.25* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и фа-культативно анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.26* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункт 18 Приложения 1, 2, 3 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 24.27* |  |  | Наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 24.28* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 24.29* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.30* |  | 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.31* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 24.32* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 24.33* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 24.34* |  |  | Staphylococcus aureusи другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 24.35* |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III пункт 8 | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 п.5; ГОСТ 9959-2015 |
| 24.36* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III пункт 9 раздел V пункты 18 и 20, раздела VII пункт 57 приложения № 5, 7 | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |
| 24.37* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 24.38* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 24.39* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 24.40* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 24.41* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 24.42* |  | 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 9794-2015 |
| 24.43* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |
| 24.44* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; ГОСТ 9957-2015 |
| 24.45* |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
| 24.46* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 приложения № 4, 5; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 24.47* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.48* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | хром | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V пункты 18, 19 Приложения 4, 5, 6 ; ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 13, 20 Приложение 3 | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 24.49* |  |  | медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.50* |  |  | железо |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |