|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5539 |
|  | от 30.08.2024 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

| Испытательная лаборатория Частного унитарного предприятия «ДымВентДиагностика» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Князя Паскевича, д. 12, 247054, г. Добруш, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация СН 3.02.01-2019 СН 4.02.05-2020 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого из помещения через отверстие вентиляционного канала (воздухообмен) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Помещения зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.05-2020 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева