#### Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 1.1328 от 02.07.1999

на бланке _________

на 23 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» июня 2025 года

лабораторного отдела Государственного учреждения «Глубокский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Московская, 15, 211793, г. Глубокое |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 9792-73 р.1; 2 ГОСТ 30364.0-97 р.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.0-95 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 9792-73 р.1; 2 ГОСТ 30364.0-97 р.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.0-95 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 1.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 16131-86 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 ГОСТ 21237-75 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 1.4* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 01.47/08.169 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 1.5* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 01.47/08.169 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 1.8* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 16131-86 СТБ 196-2016 ГОСТ 21237-75 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 1.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.10* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 1.11* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.12* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 2.1 *** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 р.1 СТБ 2160-2011 р.4 Методические указания, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь №18/29 от 21.04.2001 п.3 Приложение 1 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 4288-76 р.1 СТБ 2160-2011 р.4 Методические указания, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь №18/29 от 21.04.2001 п.3 Приложение 1 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2* |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели -внешний вид, -цвет, -консистенция, -вкус, запах | СТБ 1210-2010 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 р.2 МУ №18/29 от 21.04.2001 Приложение 2 |
| 2.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 2.4* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ №18/29 от 21.04.2001 п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.4; п.5.12.2.5 |
| 2.5* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ №18/29 от 21.04.2001, п.5.2.5 |
| 2.6* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина С в витаминизирован- ных блюдах |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |

| 2.7* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СТБ 1210-2010 ГОСТ 31904-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.9* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.10* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.11* |  | 10.85/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.12* |  | 10.85/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.13* |  | 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.14* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 3622-68 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 26809.1 -2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 3622-68 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 26809.1 -2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества | ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 31688-2012 СТБ 970-2017 ГОСТ 31904-2012 ГН от 21.06.2013г. №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 р.2,р.3,р.6 |
| 3.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 3.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 |
| 3.5* |  | 10.51/08.169 | Токсичные элементы: -свинец |  | СТБ 1314-2002 п.9.1 |
| 3.6* |  | 10.51/08.169 | -кадмий |  | СТБ 1314-2002 п.9.1 |
| 3.7* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.11* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.12* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| 4.1 *** | Хлебобулочные изделия и продукция мукомольно-крупяная | 10.71/42.000 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1036-97 р.7.25-7.32 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1036-97 р.7.25-7.32 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.71/11.116 10.61/11.116 | Органолептические показатели -внешний вид -форма -консистенция -вкус, запах | СТБ 639-95 СТБ 1009-96 ГОСТ 31752-2012 ГН от 21.06.2013г. №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р.5 |
| 4.3* |  | 10.71/08.149 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 4.4* |  | 10.71/08.052 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 4.5* |  | 10.71/08.149 10.61/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 р.8 ГОСТ 5672-2022 п.8 |
| 4.6* |  | 10.71/08.169 10.61/08.149 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 р.3 СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 4.7* |  | 10.71/08.169 10.61/08.169 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 р.3 СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 4.8* |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 4.9* |  | 10.71/01.086 | Бактерии группы кишечныхпалочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.10* |  | 10.71/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.11* |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.12* |  | 10.71/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.13* |  | 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.1 *** | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 р.4 СТБ 1036-97 п.7, п.8 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 р.4 СТБ 1036-97 п.7, п.8 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели -внешний вид, -форма, -консистенция, -вкус, запах | ГОСТ 4570-93 ГН от 21.06.2013г. №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90 р.2 |
| 5.3* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 5.4* |  | 10.81/08.169 10.82/08.169 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 р.3 СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 5.5* |  | 10.81/08.169 10.82/08.169 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 р.3 СТБ 1313-2002 п.9.1 |

| 5.6* | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 СТБ 943-93 СТБ 2086-2010 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.8* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.9* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.10* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.1 *** | Фрукты и овощи переработанные и консервированные | 10.39/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 СТБ 1036 п.7.3; п.7.18; п.7.22; п.7.23 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 СТБ 1036 п.7.3; п.7.18; п.7.22; п.7.23 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 |
| 6.2* |  | 10.39/11.116 | Органолептические показатели -внешний вид, -форма, -консистенция, - вкус, запах | ГОСТ 2654-2017 СТБ 425-98 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 6.3* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 6.4* |  | 10.39/11.116 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 6.5* |  | 10.39/11.116 | Примеси растительного происхождения, посторонние примеси |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 6.6* |  | 10.39/08.169 | Токсичные элементы: -свинец |  | СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 6.7* |  | 10.39/08.169 | -кадмий |  | СТБ 1313-2002 п.9.1 |
| 6.8* |  | 10.39/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 |
| 6.9* |  | 10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 6.10* | Фрукты и овощи переработанные и консервированные | 10.39/01.086 | St. aureus | ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11* |  | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.12* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | #### ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 6.13* |  | 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.14* |  | 10.39/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.15* |  | 10.39/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.16 |  | 10.39/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 13.06.2005 |
| 7.1 *** | Продукция растениеводства | 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3 | СТБ 1036-97 п.7.3 |
| 7.2* |  | 01.13/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Методические указания №5048-89, утв. Министерством здравоохранения СССР 04.04.1989 р.2 |
| 8.1 *** | Лечебно-столовые и минеральные воды, напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 п.7.10;7.11 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 п.7.10;7.11 ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 11.07/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СТБ 539-2006 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 п.6.2 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 8.3* |  | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.5* |  | 11.07/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 8.6* | Лечебно-столовые и минеральные воды, напитки безалкогольные | 11.07/01.086 | Синегнойная палочка | СТБ 539-2006 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 п.41 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Консервы стерилизованные и пастеризованные | 10.11/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Промышленная стерильность: - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 31904-2012 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  |
|  |  |  |  |  | - ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 9.3* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 | - мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 пп.7.7.6 |
| 9.4* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | - неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | - ГОСТ 30425-97 - пп.7.9, 7.8 |
| 9.5* |  | 10.11/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | - ГОСТ 30425-97 пп.7.7.1, 7.7.3, 7.7.6 |
| 10.1*** | Чай, кофе | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | - ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2* |  | 10.83/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов | СанПиН от 21.06.2013 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 10444.12-2013 |

| 11.1*** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 10.84/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН,от 21.06.2013 №52 утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  | 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 11.5* | Приправы и пряности (специи) | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН и ГН, от 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* |  | 10.84/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1 *** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 12.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | ГН от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» | ГОСТ 3351-74 р.р..2,3 |
| 12.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1 - 50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 12.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 12.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 12.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | - ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 12.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | - ГОСТ 31954-2012 |
| 12.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10) мгдм3 |  | - СТБ ISO 8467-2009 |
| 12.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 12.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 12.11* |  | 100.09/08.169 | Кадмий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | - СТБ 1290-2001 р.9 |

| 12.12* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | Марганец Диапазон измерений: (0,005-5,00) мг/дм3 | ГН от 25.01.2021 №37 | Методика выполнения измерений массовых концентраций марганца методом инверсионной вольт-амперометрии на анализаторах типа ТА МУ 31-10/04 п.8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.13* |  | 100.09/08.156 | Медь Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 12.14* |  | 100.09/08.169 | Никель Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА МУ 31-14/06 р.8 |
| 12.15* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,2-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 12.16* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 12.17* |  | 100.09/08.169 | Свинец Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 р.9 |
| 12.18* |  | 100.09/08.156 | Сульфат-ионы Диапазон измерений: (5-20000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 12.19* |  | 100.09/08.156 | Хлориды Диапазон измерений: (5,0-20000) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |
| 12.20* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 12.21* |  | 100.09/08.169 | Цинк Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 р.9 |

| 12.22* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 пп.7.1, 7.2 МУК 11-10-1-2002, п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.23* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 12.24* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК 11-10-1-2002, п.8.2, п.8.3 |
| 12.25* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК 11-10-1-2002, п.8.4 |
| 12.26* |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы |  | Инструкция по применению №025-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 12.27* |  | 100.09/01.086 | Цисты лямблий |  | ГОСТ ИСО 15553-2017 Инструкция по применению №057-0606, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 12.28* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению №068-1109, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 24.11.2009 |
| 12.29* |  | 100.09/01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению №068-1109, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 24.11.2009 |
| 12.30* |  | 100.09/08.169 | Кобальт Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 р.8 |
| 12.31* |  | 100.09/08.169 | Мышьяк Диапазон измерений: (0,001-0,20) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 р.8 |
| 12.32* |  | 100.09/08.169 | Медь Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 р.9 |

| 13.1 *** | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1,п.4.4.2,р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 П.4.4.1,п.4.4.2,р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | ГН от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 13.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1 до 50) градуса цветности |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 13.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 13.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 13.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Диапазон измерения: более 0,10Ж (градус жесткости) |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 13.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 13.9* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония Диапазон измерений: (0,1-3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 13.10* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 13.11* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты Диапазон измерений: (5-20000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 13.12* |  | 100.09/08.156 | Хлориды Диапазон измерений: (5,0-20000) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |

| 13.13* | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,2-0,5) мг/дм3 | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 13.15* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1,п.7.2 МУК 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 13.16* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 13.17* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК 11-10-1-2002, п.8.2, п.8.3 |
| 13.18* |  | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №092-0610, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2010 |
| 13.19* |  | 100.09/01.086 | Патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | Инструкция по применению №025-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 |

| 14.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2019 Инструкция 1.2.11.17.8-2004 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 СанПиН и ГН от 05.12.2016 №122 | Инструкция по применению №037-0409, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 11.05.2019 Инструкция 1.2.11.17.8-2004 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 СанПиН и ГН утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 №122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.2* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН и ГН, от 05.12.2016 №122 Инструкция по применению, №037-0409, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2019 Инструкция 1.2.11.17.8-2004, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2004 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению № 037-0409 от 08.05.2019 гл.3 п.15,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 от 08.05.2019 гл3 п.15,16 |
| 14.4* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 021-0306, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 05.01.2019 |
| 14.5* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению № 037-0409 от 08.05.2019 п.14-26; 32.2 метод 1 |

| 15.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 19458-2011 Инструкция по применению №070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 гл.2 | СТБ 19458-2011 Инструкция по применению №070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 гл.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 100.09/08.149 | Цветность Диапазон измерений: (1 - 50) градус цветности | СанНиП от 16.05.2022 №44 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 15.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2,п.3 |
| 15.4* |  | 100.09/08.156 | Хлор остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 15.5* |  | 100.09/08.156 | Хлориды, Диапазон измерений: (5,0-20000) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 15.6* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |

| 15.7* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП от 16.05.2022 №44 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 п.31-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.8* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению №070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 п.31-32 |
| 15.9* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 гл.3 п.18 |
| 15.10* |  | 100.09/01.086 | Синегнойная палочка |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010 п.41 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 15.11* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010, п.36 |
| 15.12* |  | 100.09/01.086 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 п.18;п.32.2 |
| 15.13* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 п.18; п.32.2 |
| 16.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Удельная электро- проводимость | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
| 16.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |

| 17.1 *** | Смывы с объектов внешней среды (с оборудования, инвентаря, посуды, тары для пищевых продуктов и др., рук, санитарной одежды, стен холодильных камер и производственных помещений) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 Инструкция по применению № 078-0210 , утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция №65-0605 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 13.06.2005 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 Инструкция по применению № 078-0210 , утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция №65-0605 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | СанПиН и ГН от 05.07.2017 №73 Инструкция по применению № 078-0210 утв. Министерством здраво-охранения Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 гл.4 п.2,п.4 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 гл.3 п.13,17 МУ №3182-84 утв. Министерство здравоохранения СССР 29.12.1984 п.4 |
| 17.3* |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. Министер-ством здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 гл.3 п.12-14 |
| 17.4* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, листерии |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 п.17 Инструкция по применению №001-01/2016 от 30.08.2016 |
| 17.5* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция по применению № 4.2.10-22-1-2006 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 п.18 |

| 18.1 *** | Хирургический материал, изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 гл.4 п.19 | Инструкция по применению № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 гл.4 п.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | СанПиН и ГН от 16.12.2013 №128, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь Инструкция по применению № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 28.01.2006 гл.4 п.20-21 | Инструкция по применению № 4.2.10-22-1-2006, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 28.01.2006 гл.4 п.20-21 |
| 19.1** | Биологический материал: -мазки из зева, носа или других мест поражения -испражнения, рвотные массы, промывные воды и т.д. | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от19.03.2010 гл.2 |
| 19.2* |  | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика стрептококковой инфекции | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 гл.17 |
| 19.3* |  | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика стафилококков |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 гл.16 |
| 19.4* |  | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика шигеллёзов |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл.5-9 |
| 19.5* |  | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика сальмонеллёзов |  | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл.5-8,10 |

| 19.6* | Биологический материал: -мазки из зева, носа или других мест поражения -испражнения, рвотные массы, промывные воды и т.д. | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика эшерихиозов | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 026-0309 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл.5-8,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.7* |  | 101.15/01.086 | Бактериальная диагностика заболеваний, вызванных условно-патогенными энтеробактериями, неферментирующими бактериями, кандидами, листериями и др. | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 19.03.2010 гл.22-25 Инструкция по применению № 026-0309, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2009 гл. 5-8,12 |
| 19.8* |  | 101.15/07.096 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты простейших, плазмодии малярии | ГОСТ 1168-86 Инструкция по применению №117-1210, утв. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 24.10.2010 | Инструкция по применению 4.2.11-19-9-2004, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2004 Инструкция по применению №117-1210, утв. Министерство здравоохранения Республики Беларусь от 24.10.2010 |
| 19.9* |  | 101.15/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению №226-1200, утв. Министерством здравоохранения Республика Беларусь 13.12.2008 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №226-1200, утв. Министерством здраво-охранения Республика Беларусь 13.12.2008 |
| 20.1 *** | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 20.2* |  | 32.50/01.086 32.50/01.086 | Наличие роста микроорганизмов | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 ТНПА и другая документация | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 п.5 |
| 21.1*** | Питательные среды | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 21.2* |  | 20.59/01.086 | Стерильность, селективность, производительность, специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 22.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |
| 22.2 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН от 05.04.2006 №42 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 22.3 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха -относительная влажность воздуха | ГН от 25.01.2021 №37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» СанПиН от 14.06.2013 №47 Специфические санитарно-эпидеми-ологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021. №347 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН от 14.06.2013 №47 гл.п.9, п.15-19 |
| 22.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН от 14.06.2013 №47 гл.п.9, п.15-19 Специфические санитарно-эпидемио-логические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН от 14.06.2013 №47 гл.п.9, п.15-19 |
| 22.5 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН от 14.06.2013 №47 гл.п.9, п.15-19 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 22.6 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 22.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц -плотность магнит- ного потока переменного магнитного потока, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц; | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ ГМ 1754-2018 |
| 22.8 *** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 22.9 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ГОСТ 12.1.002-84 | МВИ ГМ 1754-2018 |
| 23.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха -относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН № 95 от 20.08.2015г. «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелеоклиматических камер» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 23.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 23.3 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 23.4 *** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ -корректированные по частоте значения виброускорения, (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН №42 от 05.04.2006. ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 23.5 *** |  | 100.11/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м -напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ГОСТ 12.1.002-84 | ГОСТ 12.1.002-84 |

| 23.6 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2 кГц-400 кГц -плотность магнитного потока переменного магнитного потока, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2 кГц-400 кГц | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ ГМ 1754-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 24.2 * |  | 100.10/08.052 | Концентрация пыли растительного и животного происхождения Диапазон измерений: (0,025 – 500,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 25.1 ** | Препараты фармацевтические, дезинфицирующие средства и антисептики | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II том 1 Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением №283 Приказ Министер-ства здравоохранения Республики Беларусь №1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II том 1 ст.1.7,2.6.12 |
| 25.2* |  | 21.20/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов (микробная чистота лекарственных средств) |  | ГФ РБ II том 1 ст. 2.6.12 р.2.6 |
| 25.3* |  | 21.20/01.086 | Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих средств и антисептиков |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005,утв. Постановлением №283 |
| 26.1 *** | Лечебная грязь | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 26.2* |  | 100.06/01.086 | ОМЧ | МУ №143-9/316-17 утв. Министерство здравоохранения СССР 11.09.1989 | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.3 |
| 26.3* |  | 100.06/01.086 | C.perfringens |  | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.1.4 |
| 26.4* | Лечебная грязь | 100.06/01.086 | Энтерококки | МУ №143-9/316-17 утв. Министерство здравоохранения СССР 11.09.1989 | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.1.3 |
| 26.5* |  | 100.06/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП) |  | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.1.1 |
| 26.6* |  | 100.06/01.086 | Стафилококки |  | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.4 |
| 26.7* |  | 100.06/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | МУ №143-9/316-17 утв. Министерством здравоохранения СССР 11.09.1989 п.3.1.4 |
| 27.1 *** | Воздух помещений в организациях здравоохранения | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.01.2006 №7 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постанвлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.01.2006 №7 |
| 27.2* |  | 100.16/01.086 | Общее содержание микроорганизмов в 1 м3 воздуха | СанПиН от 05.07.2017 №73 ГН от 25.01.2021 №37 Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постанолением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.01.2006 №7 |
| 27.3* |  | 100.16/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.01.2006 №7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                              Т.А. Николаева