|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2.4623 от 29.05.2015 на бланке на 3 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

грунтовой лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Синклиналь Изыскания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | Фактические значения | # ГОСТ 12536-2014 # п.4.2 |
| 1.2 * |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.3 * |  | 100.06/29.040 | Влажность (в том числе гигроскопическая) грунта методом высушивания до постоянной массы |  | # ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.4 * |  | 100.06/29.040 | Верхний предел пластичности – влажность грунта на границе текучести |  | # ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.5 * |  | 100.06/29.040 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания |  | # ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.6 * |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | # СТБ 1648-2006 п.3.3.82 ГОСТ 5180-2015 # п.7, п.8 |

| 1.7 * | Грунты | 100.06/29.040 | Показатель текучести (число текучести) | Фактические значения | # СП 5.01.04-2025 Приложение Г # таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 # п.5, п.7, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | # ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.9 * |  | 100.06/29.040 | Плотность скелета(сухого грунта) расчетным методом |  | # ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.10* | Грунты | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | Фактические значения | # ГОСТ 9.602-2016 # Приложение А.2 # Приложение Б |
| 1.11* |  | 100.06/29.121 | Характеристики деформируемости (метод компрессионного сжатия): - коэффициент сжимаемости - модуль деформации - структурная прочность на сжатие |  | ГОСТ 12248.4-2020 |
| 1.12*** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (глубина до 10 м): - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | # ГОСТ 19912-2012 # п. 5 |
| 1.13*** |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.14*** |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | # СТБ 2242-2011 п.8 |

| 1.15*** | Грунты | 100.06/ 29.061 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | Фактические значения | # ТКП 45-5.01-17-2006 (022550) # ГОСТ 19912-2012 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |