|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/ 112 2.5499 |  |
|  | от 20.10.2023 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 11 июля 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 20 октября 2023 года

электролаборатории

Коммунального унитарного предприятия «Городская аварийная служба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. К. Чорного, 9 Б, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: (ток срабатывания, время срабатывания) | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.МН 0059-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева