|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4814 |
|  | от 17.06.2016 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории высоковольтной Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭлектроСила»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0084-2022 |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0081-2022 АМИ.ГМ 0082-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Вводы и проходные изоляторы (6,10 кВ) | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.24.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 2.2 *** |  | 23.43/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.24.3 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 3.1 *** | Комплексные распределительные устройства (6,10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.16.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.16.2.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.11.1.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.11.3.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 5.1 *** | Вакуумные выключатели (6, 10 кВ) | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.14.2.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 6.1 *** | Выключатели нагрузки (6, 10 кВ) | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.12.2.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 7.1 *** | Вентильные разрядники (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.22.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.22.2 | АМИ.ГМ 0109-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.15.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.15.2.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 9.1 *** | Силовые трансформаторы (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.8.3.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.8.5.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 10.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.30.2 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины (6 ,10 кВ) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.18.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.18.2 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 12.1 *** | Трансформаторы напряжения (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.10.1.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Трансформаторы тока (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.9.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.9.3.1 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 14.1 *** | Конденсаторы (6, 10 кВ) | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядного резистора | ТКП 181-2023 пр.Б пр.Б.21.2 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.21.5 | АМИ.ГМ 0109-2022 |
| 15.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.29.4. ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0083-2022 |
| 15.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0083-2022 |
| 15.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали ((в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0081-2022 АМИ.ГМ 0082-2022 |
| 16.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пр.Б. п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0084-2022 |
| 17.1 ** | Устройство защитного отключения | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.27.7 пр.В п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГМ 0082-2022 |

11.07.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 ** | Устройство защитного отключения | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | ТКП 181-2023 пр.Б п.Б.27.7 пр.В п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГМ 0082-2022 |
| 18.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки на землю | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГМ 0082-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева