|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0178 от 08.12.1995 на бланке №___________ на 4 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний

Открытого акционерного общества «Гродненский механический завод»

| № пп | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Карского 20, 230023 г. Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль: (радиографический) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания образцов сварных соединений и основного металла: - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - статический изгиб |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 п.9 ГОСТ 14019-2003 |
| 1.5* | Технологические трубопроводы | 24.10/ 29.121 | - статическое растяжение | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.01.2023 № 4 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 10006-80 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 8695-75 |
| 1.6* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости образцов сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6996-66 п.7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 2.1* | Сосуды, работающие под давлением, и элементы их металлоконструкций | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль: (эхо- метод) - сварные соединения | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-3.05-166-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.4* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль: (радиографический) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.6* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания образцов сварных соединений и основного металла: - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - статический изгиб |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 п.9 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | - статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 10006-80 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 8695-75 |
| 2.7* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости образцов сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6996-66 п.7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 3.1* | Газораспределительные системы природного газа с избыточным давлением не более 1,2 МПа, СУГ с избыточным давлением не более 1,6 МПа | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений: - эхо-метод | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-3.05-166-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, глава 7, прил. 2. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль: (радиографический) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.6* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания образцов сварных соединений и основного металла: - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - статический изгиб |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 п.9 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 10006-80 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 8695-75 |
| 3.7* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости образцов сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6996-66 п.7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 4.1* | Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов элементы их металлоконструкций | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений: - эхо-метод | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный (цветной) метод) - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.3* | Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов элементы их металлоконструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ЕН 1713-2005 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100). Правила по обеспечению перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.4* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль: (радиографический) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 4.6* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания образцов сварных соединений и основного металла: - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | - статический изгиб |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 п.9 ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 10006-80 |
|  |  |  | - сплющивание |  | ГОСТ 8695-75 |
| 4.7* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости образцов сварных соединений и основного металла |  | ГОСТ 6996-66 п.7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»	    	                                                           Т.А.Николаева