|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4960 |
|  | от 22.09.2017 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории. Открытого акционерного общества «Речицадрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 10 лет Октября 17/19, 247500, г.Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п..4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГМ 0097-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева