|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5106 |
|  | от 25.02.2019 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Систем Эир"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Северная, 2, оф.4, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СП 4.02.07-2024 приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.05-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Дымовые трубы и комплекты изделий для их устройств... Дымовые трубы и комплекты изделий для их устройств.. | 43.22/ 23.000 25.11/ 23.000 100.13/23.000 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 2039-2010 п. 8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 43.22/ 23.000 25.11/ 23.000 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  | 43.22/ 23.000 25.11/ 23.000 100.13/23.000 43.22/ 26.14125.11/ 26.141100.13/26.141 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации, газоплотность. | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 СТБ 2039-2010 п. 8.8 СТБ EN 1859-2012 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 2039-2010 п. 8.8 СТБ EN 1859-2012 СТБ EN 1859-2012 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляционные с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха. | НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 *** | Оборудование вентиляционное (воздуховоды металлические, вентиляционные системы, конструкции воздуховодов) | 28.25/ 26.141 43.22/ 26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) п.6 |
| 4.2 *** |  | 28.25/ 26.080 43.22/ 26.080 | Прочность конструкции воздуховодов |  |  |
| 4.3 *** |  | 28.25/ 26.141 43.22/ 26.141 | Класс герметичности воздуховодов |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |